【別表１】VE提案要求性能

|  | 項 目 | VE提案要求水準 | 提案時仕様 | 添付資料 ※１ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 提案時基礎工法 企業名 工法名称/型式等 | VE提案基礎工法 企業名 工法名称/型式等 |
|  | 既存屋根防水層への影響 | 提案時基礎工法と同等程度の性能を有する。 （府が判断できる具体的な資料を添付すること。） |  |  |
| ② | 構造性能 | 提案時基礎工法と同等程度の性能を有する。 （府が判断できる具体的な資料を添付すること。） |  |  |
| ③ | 風荷重性能 | 様式８－１による風圧力による鉛直力及び風圧力による水平力に対する性能が提案時基礎工法と同等程度の性能を有する。 |  |  |
| ④ | 施工性 | 提案時基礎工法と同等程度の性能を有する。 （府が判断できる具体的な資料を添付すること。） |  |  |
| ⑤ | 維持管理性 | 提案時基礎工法と同等程度の性能を有する。 （府が判断できる具体的な資料を添付すること。） |  |  |
| ⑥ | 特許等 |  | （他社特許等への抵触について） | （他社特許等への抵触について） |
|  |  |  | （取得している特許等名称について） （番号・取得時期について） （特許等の応募工法に占める部位について） | （取得している特許等名称について） （番号・取得時期について） （特許等の応募工法に占める部位について） |
| ⑦ | パネル設置実荷重に対する基礎の設計耐力 | 様式８－１に示す実荷重（パネル全体）に対する提案時基礎の設計耐力（様式７に記載）が同等程度の性能を有する。 |  |  |