資料４　ホテル又は旅館におけるバリアフリー化について

大阪府の延べ宿泊者数の推移

大阪府の延べ宿泊者数は増加。その原因は、外国人の宿泊数の増加による。（日本人の宿泊数はほぼ横ばい。）

ホテル・旅館の年度別供給施設数・客室数の推移

平成27年度から増加が始まり、29年度に急激に許可等件数が増えている。

ホテル・旅館の供給状況（平成18年以降に営業開始した50室以上のホテル・旅館の客室数）

平成18年以降で基準対象となる50室以上のホテル・旅館は145施設2万6022室であり、基準どおりに整備されているとして推計すると、車いす使用者用客室は少なくとも160室（全体の0.6パーセント）整備されている。

市町村別に見ると、客室総数は大阪市内が77.7パーセントと一番多く、次に泉佐野市が9.3パーセントとなっている。

（注）平成18年12月から平成30年3月末までに営業許可した50室以上のホテル・客室が対象

（注）車いす使用者客室の推計方法

許可した施設は、バリアフリー法の移動等円滑化基準に適合（50室以上の場合1室）した施設141件と、同法17条に基づく認定を受けた移動等円滑化誘導基準に適合（200室以下は2パーセント、200室超える分は1パーセントたす2室）した施設4件があり、この基準どおり整備されたとして車いす使用者用客室数を算出している。

バリアフリー法のホテル又は旅館の客室の基準

車いす使用者用客室の設置数に係る基準

車いす使用者用客室の設置数

建築物移動等円滑化基準

・客室総数50以上：1以上→客室総数の100分の1（1パーセント）以上（2019年9月施行）

建築物移動等円滑化誘導基準

・客室総数200以下：客室総数の50分の1（2パーセント）以上

・客室総数200超：客室総数の100分の1（1パーセント）たす2以上

車いす使用者用客室の構造に係る基準

出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

便所（注1）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・便所内に以下を満たす車いす使用者用便房を設けること

腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・幅：80センチメートル以上

・戸を設ける場合：自動的に開閉する構造その他の車いす使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと

浴室又はシャワー室（注2）

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者が円滑に利用することができる構造（以下の構造）であること

浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること

車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

浴室又はシャワー室の出入口

建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準

・車いす使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口と同様

（注1）当該客室が設けられている際に不特定かつ多数の者が利用する便所（車いす使用者用便房が設けられたものに限る。）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

（注2）当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等（車いす使用者用浴室等が設けられ、出入口基準を満たすもの）が一以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上）設けられている場合を除く。

東京都の規定整備の考え方（案）

各客室までの経路

道等から各客室までの経路のうち1以上の経路上に階段又は段を設けない。ただし傾斜路やエレベーター等により階段又は段を解消する場合はこの限りではない。

客室内の基準（和室部分は除く）

（１）客室の出入口の幅は80センチメートル以上

（２）客室内の便所及び浴室等の出入口の幅は70センチメートル以上

（３）客室内に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は除く。

・同一客室内において複数の階がある場合

・勾配12分の1を超えず、幅70センチメートル以上の傾斜路を併設する場合

・浴室の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合

（４）客室出入口から1のベッド、便所及び浴室等までの経路の幅は70センチメートル以上

ビジネスホテルにおける東京都基準の適用状況（設計事務所等へのヒアリングによる）

ビジネスホテルのシングル（ダブル）は大きく2タイプあり、それによって対応状況は違う。

（１）15平方メートル以上の中クラスホテル（客室単価１万円前後）【便宜上エコノミーと呼ぶ】

（２）12平方メートルから15平方メートル未満の格安ホテル（客室単価５千円前後）【便宜上バジェットと呼ぶ】

シングル（ダブル）の各タイプの現状

料金は、エコノミータイプが1万円前後、バジェットタイプが5千円前後

面積は、エコノミータイプが15平方メートル以上、バジェットタイプが12平方メートルから15平方メートル

間口の大きさは、エコノミータイプが3メートル前後、バジェットタイプが2.5メートル前後

3点ユニットの大きさ（便所・浴室等）は、エコノミータイプが1.4メートルかける1.8メートル（浴室と便所を分離するセパレートタイプもある。）、バジェットタイプが1.2メートルかける1.6メートル

階高は、エコノミータイプが約3.1メートル、バジェットタイプが約2.8メートル

ベッドの幅は、エコノミータイプが1.4メートル以上、バジェットタイプが1.2メートル

シングルの各タイプの東京都基準の対応状況

客室出入口の幅80センチメートル以上

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

便所・浴室等　出入口の幅70センチメートル以上

エコノミータイプ　現状ばつ→対応さんかく（１４かける１８の商品化必要）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（１２かける１６の商品化必要）

便所・浴室等　段差なし（車いす対応可能）

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（床の落としこみで対応）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（階高を上げることが必要）

客室出入口からの経路　幅70センチメートル以上　便所及び浴室等まで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる

バジェットタイプ　現状まる→対応まる

客室出入口からの経路　幅70センチメートル以上　ベッドまで

エコノミータイプ　現状まる→対応まる（間口があり対応可能）

バジェットタイプ　現状ばつ→対応さんかく（デスクを考慮すると間口等を広げることが必要）

現状の便所及び浴室等の扉を70センチメートル以上としたユニットバスの事例

バリアフリー法ガイドライン対応参考プラン

・有効開口　70センチメートル以上確保

・通路との段差は2センチメートル程度

・洗面器へもアプローチしやすい

・手すりの設置

・1418タイプ以上で対応可能

・ユニット価格は通常1216タイプの約1.6倍（別途、躯体床の落としこみに伴う費用必要）

ヒアリングを受けての東京都事例についての検証

現状では、12かける16ユニットで出入口の有効幅70センチメートル以上のユニットはない。

デスク（奥行き50センチメートル程度）を想定すると、通路幅70センチメートルの確保が困難→間口をさらに広げる必要がある。

ユニットとの段差の解消のために、スラブの落とし込みが必要。→通常階高280センチメートルを310センチメートル程度にする必要がある。