資料1-4　大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインの改訂【概要】

修正箇所を『』で表す。

序章

２　誰もが出かけられるまちづくりに必要な視点

Ｂ　まちづくりや建築におけるユニバーサルデザイン

ヘ　今後さらなる取組みが求められる分野等

緊急時・災害時の備えに関するバリアフリー

大規模な災害が発生した時に、その地域に住む方々は不幸にして避難生活を強いられることとなってしまいますが、とりわけ高齢者や障がい者等については「災害弱者」として最もその影響を大きく受けてしまいます。大阪府や市町村においては、災害対策基本法に基づき、府民や市民、障がいのある方など、関係する方々のご意見をお聞きし、それぞれ「地域防災計画」や「災害時要援護者支援プラン」などを定め、災害時における備えをしています。地域防災計画においては、避難所（福祉避難所を含む）については、バリアフリー化がなされた学校などの公共施設や福祉施設等を指定することを推奨していますが、必ずしも十分なバリアフリー化が行われていない場合も見受けられます。これらの施設管理者におかれては、あらかじめ建物のバリアフリー化に努めるとともに、実際の災害時に避難所となることを想定した訓練を行うなどの備えが必要です。『また、情報伝達、避難誘導、避難支援においては、情報入手が困難な視覚障害者や聴覚障害者、知的障害者、発達障害者、外国人等がいることも十分に留意する必要があります。』

建築物等の整備指針

（黒丸）は政令・条例の基準を（まる）は望ましい整備を表す。

［８］便所

建築物移動等円滑化基準（法施行令第10条により、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する部分に適用。但し、共同住宅や保育所等、多数の者が利用する建築物においては多数の者が利用する部分に適用。）

車椅子使用者用便房の仕様

（黒丸）便所内に、車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の便房（以下「車椅子使用者用便房」という。）を一以上設けること。

解説：【国土交通大臣が定める構造】（国土交通省告示第1496号）

・腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること

・車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること

なお、

・手すりは左右両面に設置する

・車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間として直径150センチメートル以上の円が内接できる広さを備えることを基本とする『（設備等下部に車椅子のフットサポートに乗せた足が通過できるスペース（床上高さ40センチメートル以上で奥行き20センチメートルまで可）が確保されていれば、その部分も有効スペースとする。）』

ただし、電動車椅子等、大きな車椅子では、150センチメートルの円では十分ではない場合があるため、施設の利用者等状況を鑑みて設計する必要がある。

オストメイト対応便房の設備

（黒丸）大人のおむつ交換をすることができる長さ1.2メートル以上のベッドを一以上設け、その出入口にその旨の表示を行うこと（床面積の合計が1万平方メートル以上の建築物（共同住宅、寄宿舎又は下宿にあっては、床面積が200平方メートル以上の集会室があるものに限る。）に設けるものに限る。）

解説：折り畳み式のベッドの場合は、操作方法が簡単でかつ軽くセットできるものでなければならない。また、『バリアフリートイレ』の中に設置する場合、ベッドをセットした状態で退出した際に、車椅子使用者が進入できない場合が想定されるため、出入口戸付近から容易に上げ下げできるようなものでなければならない。

『また、折り畳み式のベッドまたは据置きのベッド等を使用している状態でも人の出入りができるよう、出入口との位置関係に配慮する。』

小便器

（黒丸）男子用小便器を設ける場合には、『一以上』その周囲に手すりを設けなければならない。

『解説：杖使用者等の肢体不自由者等が立位を保てるように設置する。』

望ましい整備

共通事項（出入口・戸）

『（洗浄装置）』

『（まる）外国人を含めた多様な利用者が安心して使える便所とするため、便器洗浄装置や温水洗浄便座本体等に表示する操作系ピクトグラムは（一社）日本レストルーム工業会の策定した標準ピクトグラムとする。』

『解説：温水洗浄便座の操作ボタンは、便座横に附置した操作ボックスではなく、壁付けとする。

（手すり）

『（まる）車椅子使用者用便房以外の便房にも腰掛便器からの立ち座りや車椅子からの腰掛便器への移乗を容易にするために、手すりを設ける。』

（洗面器）

（まる）各便所内の洗面器のうち一『以上』は『杖使用者等が立位を保つことができるよう、』手すり等を設け、寄り掛かれる配慮を行う。

解説：洗面器の手すりは、配置によっては車椅子使用者が利用できなくなるため、車椅子使用者用便房に設置する場合は、工夫する必要がある。

『共通事項（標識）』

『（まる）バリアフリートイレには、個別機能を表示するピクトサインや主要な利用対象の室名を表示する等、利用対象にならない方がむやみに使用しないように工夫する。』

『（まる）必要な機器を備えている便房を探しやすいよう、表示の仕方を工夫する。』

『（その他）』

『（まる）便所及び便房内では聴覚障がい者に非常警報がわかるよう、フラッシュライト等の光警報装置を設ける。』

『解説：便房の戸を閉じた状態でも、便所内からその点滅が十分識別できる位置に設置する。』

車椅子使用者用便房（計画）

『（まる）複数テナントが入居する建築物の場合には、テナントごとに車椅子使用者用便房等を設けるのではなく、複数のテナントが共同利用できる位置に車椅子使用者用便房等を設ける。』

『（まる）排泄介助が必要な障がい者（児）の脱衣・おむつ交換等に配慮し、一以上の車椅子使用者用便房は大型ベッド付きとし、異性による介助に配慮し男女が共用できる位置に設ける。』

『（まる）2千平方メートル以上の特別特定建築物については、座位変換型の車椅子使用者が360度回転できるよう、直径180センチメートル以上の円が内接できる広さを確保する。』

車椅子使用者用便房（便器）

（まる）『車椅子が接近できるよう、』便器は前面のトラップ部分に、車椅子の『フットサポートに乗せた足』が当たりにく『く、トラップ突き出しの少ない形式等』とする。

（まる）便器の座面高さは、床面から『42センチメートル』～45センチメートル程度とする。

（洗面器）

（まる）水洗器具の吐水口の位置は、車椅子使用者が利用しやすい位置（『洗面器の』手前縁から30センチメートル『以内』）に設ける。

（介護ベッド）

（まる）大人用介護ベッドの大きさは幅60『センチメートル～80』センチメートル程度、長さ150センチメートル～180センチメートル程度とする。

図8.5　車椅子使用者用便房の計画例

図の修正

［９］駐車場

望ましい整備

『機械式駐車装置』

（まる）機械式であっても平面部にスペースを設ける。

『（まる）車椅子使用者用駐車施設を機械式駐車装置で確保する場合は、駐車場管理員の配置や当該駐車装置の特性に応じた安全対策を講じる。』

『（まる）車椅子使用者が駐車場の管理員の介助がなくても自力で乗降できるよう、駐車装置の操作盤は、車椅子使用者が容易に操作できる位置に設ける。』

『（まる）乗降スペースを車両の駐車位置の両側に設ける。乗降スペースの寸法は、車椅子の回転を考慮して幅140センチメートル以上かける奥行き170センチメートル以上とし、乗降スペースから機械式駐車装置の外まで車椅子が円滑に移動できる幅90センチメートル以上の通路を確保する。』（資料1-3　９）

『（まる）機械式駐車装置の段差及び床の隙間は2センチメートル以下とし、幅は乗降スペースを含めて350センチメートル以上とする。』

『（まる）通常の車椅子使用者用駐車施設と同様、高齢者、障がい者等の見やすい位置に容易に識別できる標識を設ける。』

『（まる）入庫可能な車両の高さは駐車場全体計画（平置き式等を含む）を考慮し設定する。』

［１６］造作設備（手すり・カウンター・自動販売機等）

望ましい整備

カウンター

（まる）車椅子使用者用カウンター等の下端の高さは『65センチメートル～70センチメートル』程度とし、上端の高さは70センチメートル～『75センチメートル』程度、『下部スペースの』奥行き45センチメートル『以上』とする。

『（まる）以下の場合には、立位で使用する会計カウンターのほかに、高齢者、障がい者等が利用できるローカウンターを１以上設ける。』（資料1-3　８）

『・物販店舗で、複数の会計カウンターがある場合』

『・多数の高齢者、障がい者の利用が想定される建築物にある店舗』

『・無人レジ（セルフレジ）における会計』

『解説：ローカウンターのほかにも、優先レジを設ける等の配慮があるとよい。』

現金自動預払機等

『（まる）操作部分への車椅子使用者の接近のしやすさ（足元のスペースの確保）や、見やすさ（画面への映り込みの防止）タッチパネル等の操作のしやすさに配慮したものとする。』（資料1-3　５）

『（まる）音声案内による操作が可能なハンドセットを設けることが望ましい。』

水飲み場

（まる）水飲み器の形式により下部の車椅子の『フットサポートに乗せた足』が入るスペースを確保する。

『発券機』

『（まる）操作ボタン及び取り出し口等が、それぞれ床から高さ60センチメートル～100センチメートル程度とし、下部に車椅子使用者の膝が入るスペースを設ける。』（資料1-3　１０）

［１７］内装等（内装・客席・備品・その他の配慮）

望ましい整備

共通

『（まる）客の来店が容易に視認でき、迅速に対応できるよう、店舗の出入口の壁面材料（透明ガラス面仕上げ等）に留意する。』

（まる）通路は車椅子使用者やベビーカー使用者も通れる『よう有効』幅『90センチメートル以上』を確保する。

『（まる）通路沿いに設ける設備機器・備品は有効幅員の確保や手すり・壁による視覚障害者の連続的な誘導の妨げにならない位置に設ける。』

（まる）聴覚障がい者等への配慮を示す耳マークや手話マーク、筆談マークを受付等に掲示し、受付やレジには、筆記具（メモとペン）を置くこと。

解説：筆談『や』手話『を用いて』コミュニケーションを行う。

『（まる）通路の端部やレジ前等に車椅子使用者の転回スペース（140センチメートル角以上）を確保。』（資料1-3　２）

物販店舗

『（まる）試着の際に靴の履き替えや腰掛ける必要がある場合には、広めの試着室を設け、手すり付きの椅子を用意する。』

解説：直径150センチメートル以上の円が内接できる広さを確保する。着替え用ベンチ（高さ『42センチメートル』～45センチメートル『程度』）、鏡、手すりを設置する。

『（まる）レジカウンター前のレーンは、1レーンに対して車椅子使用者等が通れる有効幅員90センチメートル以上を確保する。』

飲食店舗

『（まる）待合には、高齢者、障がい者等の休憩の用に供する設備（ベンチ等）を設ける。』

『解説：車椅子使用者や乳幼児連れの利用者（ベビーカー）にも配慮したスペース（幅90センチメートルかける奥行き120センチメートル以上）があれば使いやすい。』

『（まる）セルフサービス方式の場合、冷蔵庫や棚の扉は引き戸とする。』

『（まる）固定席を設ける場合には、可動式の椅子席を合わせて設ける。』（資料1-3　３）

『（まる）客席総数の2分の1以上の席を可動式の椅子席とする。』

図17.7　客席・観覧席

『（まる）車椅子使用者用客席・観覧席の割合』

『（まる）総客席数200以下の場合、車椅子使用者用客席数は客席総数50分の1以上』

『（まる）総客席数200超2000以下の場合、車椅子使用者用客席数は客席総数100分の1プラス2』

『（まる）総客席数2000超の場合、車椅子使用者用客席数は客席総数75分の10000プラス7』

『［２１］小規模店舗に係る設計ガイドライン』

『基本的な考え方』

『バリアフリー法や福祉のまちづくり条例では、建築物の主な部分については、高齢者や障がい者を含めたすべての人が円滑に利用できるよう守るべき基準を定めているが、基準の適用が及ばない部分にバリアがあると、実際には利用しにくい建物になるため、基準の適用が及ばない小規模店舗においても適切な配慮が求められる。

また、設計する上で特に注意する項目について記載しているので、詳細については前頁の各項目において確認しておく必要がある。』

『物販店舗の設計ガイドライン』

『共通項目

（まる）店舗内及び通路には、原則として段を設けない。

（まる）来店が容易に視認でき、迅速に対応できるよう、店舗の出入口の壁面材料（透明ガラス面仕上げ等）に留意する。

（まる）出入口は、引き戸の方が開き戸より使いやすく、また自動式の方が使いやすい。

（まる）出入口にいたる経路上に段を設けない。』

『（まる）高齢者、障害者が円滑に利用できる便所・便房を設置する』

『（まる）2階以上の建物の場合、直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける』

『（まる）試着の際に靴の履き替えや腰掛ける必要がある場合には、広めの試着室を設け、　手すり付きの椅子を用意する』

『（まる）通路の端部やレジ前等に車椅子 使用者の転回スペース（140㎝角 以上）を確保』

『（まる）通路沿いに設ける設備機器・備品は有効幅員の確保や手すりの妨げにならない位置に設ける（写真の解説）』

『（まる）レジカウンター前のレーンは、1レーンに対して車椅子使用者等が通れる有効幅員90㎝以上を確保する』

『（まる）車椅子使用者も見やすい高さに配慮』

『（まる）乗降スペースを車両の駐車位置の両側に設ける』

『飲食店舗の設計ガイドライン』

『共通項目

（まる）店舗内及び通路には、原則として段を設けない。

（まる）来店が容易に視認でき、迅速に対応できるよう、店舗の出入口の壁面材料（透明ガラス面仕上げ等）に留意する。

（まる）出入口は、引き戸の方が開き戸より使いやすく、また自動式の方が使いやすい。

（まる）出入口にいたる経路上に段を設けない。』

『（まる）高齢者、障害者が円滑に利用できる便所・便房を設置する』

『（まる）2階以上の建物の場合、直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける』

『（まる）多様なニーズへの対応として個室や簡易な仕切りを用意する』

『（まる）○通路の端部やレジ前等に車椅子 使用者の転回スペース（140㎝角 以上）を確保

『（まる）待合には、高齢者、障がい者等の休憩の用に供する設備（ベンチ等）を設ける』

『（まる）セルフサービス方式の場合、冷蔵庫や棚の扉は引き戸とする』

『（まる）固定席を設ける場合には、可動式の椅子席を合わせて設ける』

『（まる）客席総数の1/2以上の席を可動式の椅子席とする』

『（まる）乗降スペースを車両の駐車位置の両側に設ける』

『サービス店舗の設計ガイドライン』

『共通項目

（まる）店舗内及び通路には、原則として段を設けない。

（まる）来店が容易に視認でき、迅速に対応できるよう、店舗の出入口の壁面材料（透明ガラス面仕上げ等）に留意する。

（まる）出入口は、引き戸の方が開き戸より使いやすく、また自動式の方が使いやすい。

（まる）出入口にいたる経路上に段を設けない。』

『（まる）操作部分への車椅子使用者の接近のしやすさ（足元のスペースの確保）や、見やすさ（画面への映り込みの防止）タッチパネル等の操作のしやすさに配慮したものとする』

『（まる）視覚障害者等の利用に配慮し、ATMの操作部分には点字を併記する』

『（まる）液晶画面が見づらくカード差込口も遠い（写真の解説）』

『（まる）サービスカウンターにおいて、高齢者、障害者等の杖利用者が杖を置くことが出来る、杖ホルダーを設置又はテーブルの一部にくぼみ等を設ける』

『（まる）多様なニーズへの対応として個室や簡易な仕切りを用意する』

『（まる）車椅子使用者等が通れる有効幅員90㎝以上を確保する』

『（まる）通路の端部やレジ前等に車椅子 使用者の転回スペース（140㎝角 以上）を確保』

『（まる）高齢者、障害者が円滑に利用できる便所・便房を設置する』

『（まる）2階以上の建物の場合、直接地上へ通ずる階と同一の階に設ける』

『（まる）ローカウンターが設けられている（写真の解説）』