資料1-2　建築設計標準改正の考え方（案）

2020年6月29日　国土交通省住宅局建築指導課

検討スケジュール（第1回検討会・WG資料、資料7）

建築設計標準について改正すべき内容について、検討会及び小規模店舗ＷＧにて議論をして頂き、2020（令和２）年度内を目途に、建築設計標準の改正を行う。

本日の議論を踏まえ、高齢者・障害者団体や事業者団体等からの意見聴取、既往文献等からの情報収集を行い、必要な事項が整理でき次第、次回の検討会・小規模店舗ＷＧを開催。

2020年度（令和2年度）パブリックコメント手続きを実施のうえ、令和2年度内に、以下の2点を公表予定。

・高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準改正版

・小規模店舗における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（抜粋版）

本検討会における建築設計標準への反映方法について（案）

建築設計標準改正版は、現在の建築設計標準の章立てを変更せずに、前回平成29年3月改正後に作成した「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準追補版平成30年3月」の内容に加え、本検討会の検討内容を反映して作成する。

本検討会の検討内容は、主に以下の部分に反映する。

（章立てより詳細の目次は、改正内容の検討状況を踏まえて検討する。）

・重度の障害、介助者等への対応についての改正内容：第２部第１章・第２章

・小規模店舗のバリアフリー化についての改正内容：第２部第１章・第２章

・設計事例集についての改正内容：第２部第３章

上述の改正版の中から、小規模店舗に関するポイントを抜粋して「小規模店舗における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（抜粋版）」を作成する。

（現在の建築設計標準の目次）

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準平成29年3月

目次

建築設計標準の主旨と今回の改訂について

第１部高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律について

１．１バリアフリー法の概要

１．２建築物におけるバリアフリー法への対応

第２部高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準

第１章高齢者、障害者等に配慮した環境整備の促進について

１．１高齢者、障害者等に配慮した建築物整備の考え方

１．２建築物全体の計画・設計の考え方、ポイント

第２章単位空間等の設計

第３章設計事例集

第４章基本寸法等

付録

本検討会における今回の改正内容の反映方法について（案）

「第2章単位空間等の設計」の「法令に基づく基準」、「設計の考え方」、「設計のポイント」、「設計標準（留意点を含む）」、「モデル例」、「設計例」の各項目の構成は変更せずに、本検討会の改正内容を各項目に反映する。

現在の建築設計標準における記載例（便所・洗面所の設計（抜粋））

【法令に基づく基準】

【設計の考え方】

（社会的にニーズを踏まえたバリアフリー設計の基本的考え方）

【設計のポイント】

（設計を進める上での実務上の主要ポイント）

【設計標準】

（整備内容及びその標準的な実現方法）

・配置、設置数、出入口、広さ、戸の形状、設備等

（１）個別機能を備えた便房の設計標準

（２）多機能便房の設計標準

（３）簡易型機能を備えた便房の設計標準

（４）その他の便房、便所・洗面所の設計標準

（５）改善・改修のポイント

（出入口の有効幅員の記載例）

・原則80センチメートル以上とする。利便性を考慮すると90センチメートル以上とすることが望ましい等

＜留意点＞洗面器

・車椅子回転スペースに洗面器が張り出さないように、製品機種の選定に配慮する。

留意点について

・本章をまとめるにあたって、高齢者、障害者等や、設計実務者、専門家等へのヒアリングにより得られた、様々な知見を紹介している。

・その内容は、専門知識をはじめ、単に数値では表現できない実態的な内容や、設計者の工夫など多岐にわたる。