参考資料2　大阪府福祉のまちづくり条例ガイドラインの改訂（主な改訂箇所）

令和２年１０月

改正部分を『』で示す。

［６］エレベーター

【望ましい整備】　次の項目の修正

（まる）エレベーターの昇降ロビー及び籠内に、到着階の各空間の用途、利用案内等を表示する。また、到着階が立体通路や地下街、『地下道、』鉄道駅等と接続している場合は、その旨を表示する。

『【解説図】図の追加』

［７］エスカレーター

変更前

【配慮すべき事項】

（まる）慣れない場所で視覚障がい者がエスカレーターを利用する場合、上り下りの区別がわかりにくい、乗降のタイミングがはかりにくい等の問題があるため、視覚障がい者をエスカレーターへ誘導する場合は、点状ブロック等や誘導固定手すりあるいは音声案内等を組み合わせて、安全に利用できるようにする必要がある。

変更後

【基本的な考え方】　次の文章を追記

（まる）視覚障がい者におけるエスカレーター利用のニーズは高く、エスカレーターを使用できる環境を整備する必要があると考えられる。一方で、安全性への配慮が必須である。

【望ましい整備】

（まる）踏み段の端部だけでなく、四方に縁取りを行うなどにより、踏み段相互の識別をしやすいようにする。（追記）

（まる）エスカレーターに誘導する視覚障がい者誘導用ブロックを敷設する場合は以下の条件を満たすこととする。（変更）

（条件）

・乗り口方向のみに敷設する。

・時間帯により進行方向が変更しないエスカレーターのみに敷設をする。

・乗り口方向には進行方向を示す音声案内を設置する。

［10］ホテル又は旅館の客室

建築物移動等円滑化基準（一般基準）

【一般客室（ＵＤルームⅠ）】

客室出入口の幅

（黒丸）客室出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。

（解説）客室出入口の幅の寸法は有効幅員とする。

「開き戸」の場合は、扉厚を含めずに扉を90度開けたときの建具の内法幅、「引き戸」の場合は、引き残しを含めずに建具の内法幅で80センチメートル必要となる。

段

（黒丸）客室内には、階段又は段を設けないこと。（用途変更によりホテル又は旅館にする場合は努力義務規定。）

ただし、次に掲げる場合は除く。

・浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合の当該高低差の部分

（解説）浴室等は、防水上の観点から一般的に客室部分との間に２センチメートル程度の段差が必要となることから、それを許容するものを基本とする。

客室内の便所・浴室等出入口の幅

（黒丸）１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、70センチメートル以上とすること。

（解説）出入口の幅は有効幅員とする。

ただし、両開き戸は、施錠の方法等により、車椅子使用者でも円滑に開閉できるものは、両側の扉を開放した状態で有効をとってもよいこととする（例えばフランス落し錠のような障がい者が開錠に苦慮するものは対象外）。

１以上の便所及び１以上の浴室等とは、1の客室内に複数の便所又は浴室等がある場合、1以上について、規定する幅が必要となる。

また、腰掛便器、浴槽及び洗面台の３点ユニットバスではなく、便所及び浴室が独立しているものの、便所を介して浴室につながっている場合は、便所及び浴室の両方の出入口とも当該規定を適用する

客室出入口からの経路の幅

（黒丸）客室（1ベッドの客室で客室面積が15平方メートル以上、2ベッド以上の客室で客室面積が19平方メートル以上に限る。）出入口から1以上のベッド並びに1以上の便所及び1以上の浴室等までの経路の幅は、80センチメートル以上とすること。

（解説）１以上のベッドまでの経路は、車椅子使用者がベッドに寄付けるよう、ベッドに80センチメートル以上接することを基本とする（ベッドの短辺側でも可とする）。

ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

【一般客室（ＵＤルームⅠ）】

客室出入口の幅　段

ＵＤルームⅠと同じ。

客室内の便所・浴室等出入口の幅

（黒丸）１以上の便所及び１以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上とすること。

（解説） 考え方は、一般客室（ＵＤルームⅠ）と同様。

客室出入口からの経路の幅

（黒丸）客室の出入口から１以上のベッドの側面並びに１以上の便所及び1以上の浴室等までの経路の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、当該直角となる部分における経路の幅は、100センチメートル以上とすること。

（解説）１以上のベッド側面までの経路は、車椅子使用者がベッドに移乗できるよう、ベッドの側面（長辺側）に120センチメートル以上接することを基本とする。

便所及び浴室等に至る経路が直角となる場合、車椅子使用者が出入りできるよう配慮し、当該直角となる部分に100センチメートルかける100センチメートルのスペースを確保することを基本とする。便所及び浴室等の扉が外開きの場合、戸を開けた状態で戸を避けて、本スペースを確保する。

ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

方向転換スペース

（黒丸）客室内には、車椅子使用者が転回できる空間を確保すること。

（解説）直径120センチメートル以上のスペースが確保されていることを基本とする。

ベッドや家具の移動等、客室のレイアウトの変更による対応でも可とする。

家具等の下部に車椅子のフットレストが通過できるスペースが確保されていれば、その部分も有効スペースとする。

腰掛便器・浴槽等への寄付き

（黒丸）車椅子使用者が腰掛便器、浴槽及び洗面台に寄付けること。

（解説）腰掛便器、浴槽及び洗面台の３点ユニットバスの場合、長辺入りでは1418以上、短辺入りでは1620以上とし、車椅子使用者が腰掛便器、浴槽等及び洗面台に寄付けるよう、便器、浴槽等、洗面台及び出入口を適切に配置することを基本とする。

腰掛便器、浴槽等又は洗面台が独立している場合は、出入口の幅、経路の幅の規定を適用することを基本にし、それぞれに車椅子使用者が寄付けるよう、出入口の配置や扉の形状（開き戸、引き戸等）、スペースの確保等を行う。

なお、車椅子使用者用客室では、政令で腰掛便器及び浴槽等は車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間の確保と規定されているが、一般客室ではそこまで求めていない。

建築物移動等円滑化基準（一般基準）

【車椅子使用者用客室】

客室出入口・便所・浴室等

（黒丸）出入口に設ける戸は引き戸としなければならない。

ただし、自動的に開閉する構造の場合は、この限りでない。かつ、その前後に高低差がないこと。