資料１大阪府福祉のまちづくり条例基準等の見直しについて

個別項目の検討の方向性（案）

令和５年に開催された福祉のまちづくり勉強会で出た項目ごとに、条例基準等への反映を検討するもの、条例ガイドラインへの追記を検討するもの、バリアフリー情報の発信等ソフト施策を検討するものに分類。

令和５勉強会で出た項目、対応方針（案）、考え方、の順に記す。

小規模店舗

・出入口、条例基準の見直し、実態等を整理の上、条例対象規模の引下げ等を検討（今回議論、項目１）

・２階建て店舗（コンビニ）、条例ガイドラインとソフト施策の充実、条例ガイドラインの普及啓発とバリアフリートイレマップの充実化等による探しやすい環境整備

・内装、条例ガイドライン、条例ガイドラインの普及啓発

共同住宅（駐車場）、条例ガイドライン、実態等を整理の上、条例基準への付加等を検討（今回議論、項目２）

トイレ

・フラッシュライト、条例基準等の見直し、実態等を整理の上、条例基準への附加等を検討（今回議論、項目３）

・大人用介護ベッド、条例基準等の見直し、実態等を整理の上、条例対象規模の引下げ等を検討（今回議論、項目４）

４．劇場等における車椅子使用者用客席、条例基準等の見直し、実態等を整理の上、条例基準への附加等を検討（バリアフリー法政令改正への対応を含む）（今回議論、項目５）

５．大阪・関西万博での取組、条例ガイドラインとソフト施策の充実、万博に向けて実施された取組等を検証した上で、レガシーとしての施策を検討

項目１．小規模店舗

小規模店舗

１．小規模店舗の出入口までの段差の解消を促進する

対応方針

検討の方向性

府内の小規模店舗の出入口までの段差の実態や、敷地が狭小な場合等での建築計画に与える影響、建築コスト等を精査し、条例対象となる規模の見直しを検討

他の自治体の状況（委任条例の内容）

兵庫県、鳥取県において、大阪府よりも義務付け対象規模を引き下げているが、基準が厳

しすぎて出店できないといった支障は把握されていない

ただし、いずれの自治体でも既存施設への適用については、柔軟な対応が図られている

対応方針（案）

道等から主要な出入口までの段差の解消について、義務付け対象規模の引き下げを検討

現在実施中のバリアフリー実態調査結果等を踏まえ、対象規模などについて具体的な水準を検討

既存施設では物理的な改修工事を行うことが困難な場合が想定されることから、店舗の入れ替え等のタイミングを捉えたバリアフリー改修の促進や可搬式スロープや人的対応などのソフト対応等の普及を図るため、条例ガイドラインの普及啓発を着実に進める

小規模店舗のバリアフリー実態調査結果

調査の概要

１．調査内容

府内で新たに建築される小規模店舗の出入口の段差の状況についての実態調査

段差の有無（車椅子で店舗内部に入ることができる構造かどうか）等

２．調査対象施設（抽出方法）

過去３年間（令和２年度から令和４年度）に新築された200ヘイベイ未満の飲食店、物販店舗、サービス店舗を対象とした抽出調査

（建築確認の提出が行われた600件を対象に、延床面積、用途、地域特性ごとに、実際に建築された棟数の比率に応じて３００件を抽出）

３．調査期間

対象物件の抽出作業：６月中旬から６月下旬

段差確認調査：７月上旬から８月下旬

４．調査方法

抽出した３００件を対象にWEB上で机上調査

机上調査において現地の状況が不明な物件については実地調査を実施

新築された小規模店舗の件数は、物販店舗、飲食店、サービス店舗の順に多くなっている。

規模については、「150ヘイベイ以上200ヘイベイ未満」が最も多く、規模が小さくなるにつれて物件数も少なくなる。

（用途別、規模別の新築件数をグラフで表示）

部件数、割合の順で示す

飲食店、211、35.2パーセント

物販店舖、286、47.7パーセント

飲食店、103、17.2パーセント

50ヘイベイ未満、80、13.3パーセント

50ヘイベイ以上100ヘイベイ未満、155、25.8パーセント

100ヘイベイ以上、150ヘイベイ未満、159、26.5パーセント

150ヘイベイ以上、200ヘイベイ未満、206、34.4パーセント

机上調査及び実地調査により、令和2から令和4年度に新築された小規模店舗の概ね７５パーセントについて、段差無く店舗内部に入ることができる形態となっており、（義務化対象でない小規模店舗であっても）バリアフリー化が広く一般化していることを確認できた。

建築規模が大きい場合（100ヘイベイ以上200ヘイベイ未満）に、段差が解消されている割合が77パーセントとなっており、100ヘイベイ未満の建築物と比較して高い率となっている。

なお、用途によってバリアフリー化の実態に大きく差は見られない。

（出入口までの経路上における段差の有無を表で示す）

総施設数、段差がない施設数、段差解消率の順に記す。

50ヘイベイ未満、34、26、76パーセント

50から99ヘイベイ、74、52、70パーセント

100から149ヘイベイ、90、59、66パーセント

150から199ヘイベイ、102、88、86パーセント

合計、300、225、75パーセント

飲食店、110、72、65パーセント

物販店、139、117、84パーセント

サービス店舗、51、36、71パーセント

合計、300、225、75パーセント

一方、バリアフリー化できていない物件も一定存在しており、主に以下の要因が考えられる。

・敷地が狭小のためスロープを設置するための物理的な空間がない

・高低差のある敷地形状

・雨水の侵入を防ぐため

・設計段階での配慮不足等

（段差解消が出来ていない店舗の写真）

段差が設けられている施設のうち、1段の段差が設けられている施設が約５９パーセント、２段の段差は23パーセントとなっており、全体の８０パーセント以上を占めている。

敷地形状の都合上、３段以上の大きな段差が設けられている場合もあるが、多くは30センチ程度の高さを解消するためのスロープを設置する、又は３０センチ程度床の高さを下げることでバリアフリー化を図ることが可能と思われる。

段差がある施設の段数分布を、段数、段差がある施設数、割合の順に記す。

1、44、58.7パーセント

2、17、22.7パーセント

3、8、10.7パーセント

4、4、5.3パーセント

5、2、2.7パーセント

合計75、100パーセント

段差がある施設の平均段差数を、延床面積、総施設数、段差がある施設数、平均段差数の順に記す。

50ヘイベイ未満、34、8、1.3

50～99ヘイベイ、74、22、1.5

100～149ヘイベイ、90、31、1.9

150～199ヘイベイ、102、14、1.8

合計、300、75、1.7

実態調査結果をもとに、延床面積４９ヘイベイ、９９ヘイベイ、１４９ヘイベイ、１９９ヘイベイの４パターンの建築物を建築する場合において、仮に追加でスロープを設置する場合の敷地の余裕度合い（スロープの設置が可能かどうか）をモデル的に検証。

（前提条件）

・敷地面積は、実態調査結果における延べ床面積別の平均値を採用。

・建築面積は、平屋建てで建築する場合（最も敷地に制約がある条件）及び２階建てで建築する場合を設定。

・実態調査で段差があったケースでは、概ね１から２段程度の段差であったことから高さ30センチ、勾配12分の１のスロープを設置するものとする。

・駐車台数は立地等により大きく変動することから、0台、３台、５台のケースを設定して検証する。

（敷地面積に占める最低限必要となる施設面積の割合を表で示す）

平屋建ての場合、駐車場設置台数が３台、５台の場合、99ヘイベイ以下で建築計画上、敷地内に余裕がない計画となった。

２階建ての場合、駐車場設置台数が３台、５台の場合、50ヘイベイ未満で建築計画上、敷地内に余裕がない計画となった。

小規模店舗のバリアフリー化（スロープ整備）に係る経費の試算

高さ３０センチの段差解消のためのスロープ整備に係る費用を試算したところ、概ね50 万円程度の事業費を要することととなる。

建築規模が小さくなればなるほど、スロープ整備に係る負担割合が相対的に高くなる。

（スロープ整備に係る費用及び面積）

・施工単価：1メートルあたり、約135,590円

・工事費：135,590円かける3.6m。488,124円

スロープ整備に係る費用の負担率を、延床面積、建築面積、建築工事費（木造、鉄骨造）、スロープ整備費の負担率の順に記す。

50ヘイベイ未満、31、6,237千円、6,104千円、7.8パーセント、8.0パーセント

50ヘイベイ以上100ヘイベイ未満、59、11,871千円、11,617千円、4.1パーセント、4.2パーセント

100ヘイベイ以上150ヘイベイ未満、93、18,712千円、18,311千円、2.6パーセント、2.7パーセント

150ヘイベイ以上200ヘイベイ未満、161、32,393千円、31,700千円、1.5パーセント、1.5パーセント

小規模店舗のバリアフリー化（段差解消）に係る経費の試算

段差解消のために、新築時に建物の高さを30センチ下げる際の想定工事費を試算したところ、規模によって概ね10から30万円程度の事業費を要することとなる。

建築規模が小さくなればなるほど、段差解消に係る費用の負担割合が相対的に高くなる。

段差解消に係る費用の負担率を、延床面積、建築面積、建築工事費（木造、鉄骨造）、段差解消に係る費用のの負担率の順に記す。

50ヘイベイ未満、31、6,237千円、6,104千円、1.7パーセント、1.8パーセント

50ヘイベイ以上100ヘイベイ未満、59、11,871千円、11,617千円、1.3パーセント、1.3パーセント

100ヘイベイ以上150ヘイベイ未満、93、18,712千円、18,311千円、1.1パーセント、1.1パーセント

150ヘイベイ以上200ヘイベイ未満、161、32,393千円、31,700千円、0.9パーセント、1.0パーセント

小規模店舗に係る条例基準等見直しの方針

検討の方向性

府内の小規模店舗の出入口までの段差の実態や、敷地が狭小な場合等での建築計画に与える影響、建築コスト等を精査し、条例対象となる規模の見直しを検討

１．他の自治体の状況

兵庫県、鳥取県において、大阪府よりも義務付け対象規模を引き下げているが、基準が厳しすぎて出店できないといった支障は把握されていない

ただし、いずれの自治体でも既存施設への適用については柔軟な対応が図られている

２．バリアフリー実態調査

令和2年から令和4年度に新築された小規模店舗の概ね７５パーセントについて、段差無く店舗内部に入ることができる形態であり、特に100ヘイベイ以上の店舗においてバリアフリー化が進んでいる

調査結果をもとにしたシミュレーションでは、駐車場の設置等を考慮すると延床面積100 ヘイベイ未満ではスロープの設置が困難な場合が想定される

３．コスト負担

スロープ設置費用や建物の高さを下げるための掘削費用については、延床面積が小さい方

が負担割合が相対的に高くなる

条例基準等見直しの方針

新築、増築、改築する小規模店舗（物販店舗、飲食店、サービス店舗）については、既にバリアフリー化が広く一般化していること等を踏まえ、道等から主要な出入口までの経路のバリアフリー化を促進するため、義務化の対象となる規模を引き下げる。なお、敷地に高低差がある場合等やむを得ないと認められる場合には緩和措置を検討する。

現行、床面積の合計２００ヘイベイ以上

見直し後、床面積の合計100ヘイベイ以上

一方、既存施設の用途変更については、物理的な改修工事を行うことが困難な場合などが考えられるため、対象規模の引き下げは行わず、条例ガイドラインの周知等を通じ、店舗の入れ替え等のタイミングでのバリアフリー改修の促進、可搬式スロープ・人的対応などのソフト対応等の普及など実効性のある施策に取り組む。

項目２．共同住宅（駐車場）

共同住宅（駐車場）

１．共同住宅に設ける駐車場のバリアフリー化を促進する

対応方針

検討の方向性

共同住宅において幅の広い駐車区画の整備を促進するため、実態把握や課題整理を行った上で、普及方策を検討

府内の共同住宅における整備状況

車椅子使用者用駐車場の整備

総駐車場台数が100台以下の物件では、車椅子使用者用駐車区画を設置している割合が

極めて低く、100台を超える物件では設置割合が増加

車椅子使用者が未入居の場合、「利用希望者が現れた場合は明け渡す」ことを条件として、

一般居住者に貸し出すといった柔軟な運用の事例が見られた

対応方針（案）

駐車台数の多い大規模な共同住宅においては、車椅子使用者等の入居も十分に想定されることから、機械式駐車場における課題など引き続き事業者側にヒアリングを行い、課題整理等を行った上で、幅の広い駐車区画の整備の義務化を検討

当該区画を必要とする車椅子使用者等が不在（未入居）の場合の運用方法について事例収集・整理を行い、ガイドラインへの反映等を検討

共同住宅における幅の広い駐車場の整備状況

総駐車場台数が100台未満の物件では、幅の広い駐車区画（3.5メートル）を設置している割合が極めて低く、100台以上の物件では概ね半数の物件で設置されている状況。

一方、機械式駐車場のみの場合には、現状、幅の広い駐車区画（3.5メートル）が設置されていない。これは機械式駐車場で対応する製品が少ないこと等が要因と考えられる。

共同住宅における幅の広い駐車区画（幅3.5メートル以上）の整備実態に関する調査を表で示す。

（31物件。令和３から５年度に竣工した50戸以上の共同住宅（一般社団法人不動産協会関西支部協力））

総駐車台数、物件数、うちうち機械式駐車場のみの物件を除く数、幅の広い駐車区画が設置された物件数、設置割合の順に記す。

49台以下、18、10、1、5.6パーセント、10.0パーセント

50から99台以下、5、4、0、0パーセント、0パーセント

100台以上、8、6、3、37.5パーセント、50.0パーセント

共同住宅事業者へのヒアリング

限られた敷地制約の中では、容積率を消化すること、駐車場の附置義務台数を満たすこと、総合設計制度の公開空地を確保することなどが優先され、幅の広い駐車区画の確保が難しい場合がある。

敷地の余裕度合い（例えば、駐車区画を１００台程度整備する場合など）によっては十分に設置が可能と考えられる。

タワーマンションなど機械式駐車場のみの場合には、平面で幅の広い駐車区画の確保が難しい場合もあるが、フラットパレットの導入により対応することは可能。

共同住宅事業者（５社）へのヒアリング結果

１．方針について

社内で設置基準は設けていない。

これまで設置した理由としては、区画に余裕があったことや、総駐車場設置台数が多く、需要が見込まれたことなど。

マーケティング調査を実施した際に福祉用送迎車の利用が見込まれていれば、来客者用として設置する場合がある。

今後、高齢化が見込まれているので、さらに需要が高まるのではないか。

２．考えられる課題

販売の実態面においては、ニーズが高いとは言えない。

限られた敷地制約の中では、駐車場の附置義務台数を満たすことや、総合設計制度の公開空地を確保することが優先される。

利益を確保するためには、容積率を可能な限り消化する必要がある（駐車場確保が建築面積に影響を与える場合、確保が難しくなる）。

幅の広い駐車場を確保すればよいということではなく、経路のバリアフリー化等も必要となる。

３．負担感について

インクルーシブ社会が求められる中で、設置は必要になってくると認識。

駐車場の附置義務が厳しい地域では100戸につき40台程度必要となり、この規模では幅の広い駐車区画は負担が大きい。

駐車総数100台以上を確保する規模のマンションなら、１台分確保することは可能と考える。

タワーマンションなどでは、公開空地の確保も必要で建物内に機械式駐車場を設けることもあり、平面での確保が難しい場合もあるが、機械式駐車場でもフラットパレットの導入は可能であり、それを条例適用と認めてもらえるとありがたい。

機械式駐車場メーカーへのヒアリング

機械式駐車場においても、バリアフリー対応が図られている製品は存在する。

一方、コスト面や収容台数に課題があり、現状、普及が進んでいる状況にはない。

機械式駐車場メーカーへのヒアリング（３社）

・エレベーター方式、及び多層循環方式の方式の製品ではバリアフリー対応の製品が用意されている。

・バリアフリー対応した場合、パレット重量や必要空間（高さ）が増加することにより、コストの増加や収容可能台数の減少につながる。

・公益社団法人立体駐車場工業会による「車椅子使用者対応認定制度」があり、認定を受けた製品を「バリアフリー対応」と表示している。

・バリアフリー対応では、乗降場や動線のスペースの確保が必要で、設計前から機械式駐車場の導入が決定していれば対応できる

共同住宅における駐車場の設置率

調査対象となった50戸以上の共同住宅において、住宅戸数に対する駐車台数の割合をみると、規模の大きな共同住宅程、駐車場の設置率が高いことがわかる。

（駐車台数と戸数の分布図））

共同住宅（駐車場）に係る条例基準等見直しの方針

検討の方向性

共同住宅において幅の広い駐車区画の整備を促進するため、実態把握や課題整理を行った上で、普及方策を検討

実態調査

総駐車台数が100台未満の物件では、幅の広い駐車区画（3.5m）を設置している割合が極めて低く、100台以上の物件では概ね半数の物件で設置されている

車椅子使用者が未入居の場合、「利用希望者が現れた場合は明け渡す」ことを条件として、一般居住者に貸し出すといった柔軟な運用の事例が見られた

事業者等ヒアリング

限られた敷地制約の中では、容積率を消化すること、駐車場の附置義務台数を満たすこと

などが優先され、幅の広い駐車区画の確保が難しい場合がある。

敷地の余裕度合い（例えば、駐車区画を１００台程度整備する場合など）によっては十分に設置は可能と考えられる。

タワーマンションなど機械式駐車場のみの場合には、平面で幅の広い駐車区画の確保が難

しい場合もあるが、フラットパレットの導入により対応することは可能。

条例基準等見直しの方針

駐車台数の多い大規模な共同住宅において、幅の広い駐車区画（3.5m以上）の整備を義務化

現行、規定なし

見直し後、全駐車台数が100以上の場合に、幅の広い駐車区画を100区画ごとに１区画整備

当該区画を必要とする車椅子使用者等が不在（未入居）の場合の運用方法について事例収集・整理を行い、ガイドラインへの反映等を検討

項目３．トイレ（フラッシュライト）

トイレ（フラッシュライト）

１．フラッシュライトの設置数を増やす

検討の方向性

条例ガイドラインの普及啓発を図るとともに、整備実態や建築コスト等を踏まえ、設置促進に向けて条例基準の見直し等を検討する

整備実態【調査結果より】

府内の整備実態について

聴覚障がい者が安全に避難するために必要な設備として、消防庁ガイドライン（平成28）、国土交通省の建築設計標準（令和3）、大阪府条例ガイドライン令和5）と段階的にガイドラインが整備されてきたところ。

10,000ヘイベイ未満の建築物においてフラッシュライトが設置されている施設の割合は 10

未満の状況。

10,000ヘイベイを超える大規模な建築物では、21.7パーセントの施設で設置が進んでおり、一定程度

の広まっていることが確認できるものの、引き続き普及を進めていくことが必要。

設置に係るコスト【公共施設の設置事例より】

府内自治体における設置事例について

全てのトイレにフラッシュライトを設置した場合でも、設置費用は工事費全体の0.03

0.13パーセント程度。

とりわけ10,000ヘイベイを超える大規模な建築物では、コストに係る負担感は相対的に小さい。

ただし、既存施設の改修の際には、物理的・経済的な負担が大きくなることが想定される。

対応方針（案）

まずはフラッシュライトの普及を加速化するため、昨年度改訂した条例ガイドラインの普及などさらなる周知を実施

現状、フラッシュライトの普及がまだまだ不十分であること、設置に係るコストの負担感は相対的に小さいものの、大規模な建築物では数百万円程度の設置負担が想定されることなど設置の義務化には課題があるものの、引き続き設計者へのヒアリング等を通じて課題整理を行い、検討を進める。

フラッシュライトとは

光警報装置とは、自動火災報知設備の受信機の地区音響鳴動装置から発せられた信号を受信して、光により火災の発生を報知するもの

聴覚障がい者に対し火災の発生を知らせることが困難な場所では、音のみの警報では認知できず、避難の遅れにより命に係わる恐れがある

（フラッシュライトについて写真等を示して説明）

フラッシュライトに係る基準

消防庁

光警報装置の設置対象物、設置場所、構造及び性能等について、より効果的な設置方法を記載（光警報装置の設置に係るガイドライン平成28）

国土交通省

望ましい整備としてフラッシュライトの設置を記載（建築設計標準令和3年3改訂）

大阪府

「便所及び便房内では聴覚障がい者に非常警報がわかるよう、フラッシュライト等の光警報装置を設ける」ことを望ましい整備として追記（条例ガイドライン令和5年5改訂）

便所内へのフラッシュライトの整備実態調査

調査の概要

１．調査内容

府内の施設における便所内へのフラッシュライトの整備実態を調査

調査項目、フラッシュライトの有無・設置数等

２．調査対象施設

府内で過去10年間（平成26年から令和5年）に新築や改修工事等が行われた建築物のうち、床面積 1000ヘイベイ以上かつ下記に示す用途の建築物

飲食店、物販店舗、サービス業を営む店舗、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、ホテル又は旅館、病院、官庁署、体育館、運動施設、その他公共施設

３．調査期間

アンケート配布：６月中旬

回答期限：７月下旬

４．調査方法

施設管理者に対して大阪府より調査依頼を発送

WEBアンケート方式による調査

５．回答数

有効回答246件

便所内へのフラッシュライトの整備実態調査結果

10,000ヘイベイ以上の大規模な建築物では、21.6パーセントの施設でフラッシュライトの設置が進んでおり、一定程度整備が広がっていることが確認できる。

全てのトイレにフラッシュライトを設置した場合でも、設置費用は工事費全体の0.03パーセント～0.13パーセント程度。とりわけ10,000ヘイベイを超える大規模な建築物では、コストに係る負担感は相対的に小さい。

便所内へのフラッシュライトの整備実態調査

延床面積、施設数、うち一部のトイレにフラッシュライト設置施設数、全部のトイレにフラッシュライト設置施設数、設置率の順に記す。

１000平米以上から２０００平米未満・62・1・2・4.8パーセント

２０００平米以上から３０００平米未満・36・2・1・8.3パーセント

３０００平米以上から５０００平米未満・43・2・1・7.0パーセント

５０００平米以上から７０００平米未満・29・1・1・6.7パーセント

７０００平米以上から１００００平米未満・25・2・0・8.0パーセント

１００００平米以上・51・5・6・21.6パーセント

フラッシュライトの設置に係る建築コストの試算

府内自治体の建築実績をもとに、フラッシュライトの設置に係るコストを試算

施設名称、構造・延床面積、契約額、内光警報装置の設置費用（概算）、全体契約額に占める割合、便房数の順に記す。

施設A・鉄骨造５階建て約19000平米・約88億4103万円・約324万円・0.037パーセント・42

施設B・RC造3階建て約1300平米・約7億6284万円・約98.7万円・0.129パーセント・9

施設C・RC造3階建て約1500平米・約8億4062万円・約48.3万円・0.057パーセント・9

施設D・RC造4階建て約3800平米・約14億5000万円・約105.7万円・0.073パーセント・13

事業者等へのヒアリング

「フラッシュライトを設置している」と回答した施設に対し、ヒアリング（電話、web等）を実施。

施主など発注者側の意向として、聴覚障がい者に対して危険を知らせる重要性の高い設備として認識した上で設置を判断した施設が散見されることから、施主側に設備の概要や必要性についての理解を促すことが重要。

フラッシュライトの設置に関するヒアリング結果

１．設置経緯・設置理由

オーナーの意向であり、海外旅行客、聴覚障がい者など様々な方に対する防災・災害時の対策として導入している【ホテル】

孤立した場所での聴覚障がい者に対する危険告知に必要な設備として、施主からの意向で設置した【商業施設】

施設自体が福祉を目的にしたものなので、利用者の特性を考慮して標準的に設置している 【福祉施設】

PFI事業者により設計・建設された施設であり、発注者が求める「関係法令等の遵守」に基づき事業者間の調整の中で設置が決定された【体育館】

公園施設の設計思想にもとづき設計委託業者が設計し、施主が了承した【野球場】

当初は設置しない予定だったが、工事着手後に施設を利用する障がい者団体から設置の要望を受け、工事中に追加で設置した【文化施設】

２．設置に関する費用面

設置には費用がかかるため、義務化したときに設置費用等の補助制度があれば普及するのでは【文化施設】

３．トイレ以外の設置事例や設置の必要性

廊下、客室、レストラン、ロビーなどの人が集まる場所には必要ではないか【ホテル】

避難経路に設置している避難誘導灯の一部をフラッシュライト仕様にしたことがある【文化施設】

４．フラッシュライトの意図を伝える方法

フラッシュライトに関する表示は実施していない【ホテル・福祉施設・体育館・野球場】

表示するとかえって悪戯を助長することを懸念して特に表示はしていない【商業施設】

オープン当初に入居団体や近隣住民等の施設案内時に説明を実施した【福祉施設】

トイレ（フラッシュライト）に係る条例基準等見直しの方針

検討の方向性

条例ガイドラインの普及啓発を図るとともに、整備実態や建築コスト等を踏まえ、設置促進に向けて条例基準の見直し等を検討する

１．実態調査

聴覚障がい者が火災時等に安全に避難するために必要な設備として、消防庁ガイドライン

平成28）、建築設計標準令和3）、府条例ガイドライン令和５）と段階的にガイドラインが整備

10,000ヘイベイ未満の建築物での設置率は10パーセント未満である一方、10,000ヘイベイ以上の大規模な建築物では、21.6パーセントの施設で設置が進んでおり、一定程度の整備が広まっている

２．設置に係るコスト

設置事例をもとにした試算では、設置費用は工事費全体の0.03から0.13パーセント程度

とりわけ10,000ヘイベイを超える大規模な建築物では、コストに係る負担感は相対的に小さい

３．ヒアリング

施主など発注者側の意向として聴覚障がい者に対して危険を知らせる重要性の高い設備として認識した上で設置を判断した施設が散見される

条例基準等見直しの方針

利用者の生命に関わる重要な設備であることを踏まえ、一定程度普及が進んでおり、コストに係る負担感が小さくなる大規模な建築物を対象に、便所内へのフラッシュライトの設置を義務化する。

現行、基準無し

見直し後、床面積の合計10000ヘイベイ以上

10,000ヘイベイ未満の建築物や便所以外の場所へのフラッシュライトの設置を広げていくため、昨年度改訂した条例ガイドラインの普及などさらなる周知を実施する。

【参考】10,000ヘイベイ以上の建築物を対象とした整備基準の例

大人用介護ベッド及びオストメイトの設置基準を整備（大阪府福祉のまちづくり条例平成 15年４月改正）

オストメイトやおむつ替えを必要とする大人等の行動範囲を拡大するため、長時間滞留することが想定される規模として、10,000ヘイベイ以上の建築物に限定して整備基準を追加

項目４．トイレ（大人用介護ベッド）

トイレ（大人用介護ベッド）

1-1大人用介護ベッドの設置数を増やす（設置を要する規模の見直し）

検討の方向性（案）

府内の大規模店舗等の大人用介護ベッドの普及度合や、便房内のスペースに与える物理的な影響を精査し、条例に規定している基準の見直しを検討

１．設置実態【調査結果より】

複数設置について

建築物の規模が大きくなるほど、車椅子使用者用便房の設置数が増加する傾向

特に、10,000ヘイベイ以上の建築物に限れば、その約８０パーセントの施設で車椅子使用者用便房が複数設置されており、大人用介護ベッドを複数設置する物理的な余地が見込まれる

10,000ヘイベイ未満の建築物では、車椅子使用者用便房１か所の施設が概ね半数

今後、政令改正に伴い、規模に応じて車椅子使用者用便房の複数設置が義務化される見

込み

設置対象規模について

建築物の規模が大きいほど、大人用介護ベッドが設置されている施設の割合が増加傾向

特に5,000ヘイベイ以上１００００ヘイベイ未満の建築物では、大人用介護ベッドの設置率が約２４パーセントから約３０パーセント。条例による義務化対象でない施設においても設置が広がっている

２．物理的な影響

折りたたんで収納することが前提のため、大規模な建築物に設ける車椅子使用者用便房（内接円1800センチ以上）の空間があれば、大人用介護ベッドを設置することは可能

対応方針（案）

大人用介護ベッドの設置を要する規模の引き下げ及び大規模な建築物における複数設置の基準化を検討

引き続き実態調査結果（アンケート調査結果）を精査し、対象規模等の具体的な水準を検討

トイレ（大人用介護ベッド）

主なメーカーの介護ベッド比較

A社（ア、イ）

希望小売価格ア502,000円イ441,000円

ベッドの長さア150センチイ150センチ

サイズ（収納時）幅×長さ×高さ（ミリメートル）ア160×1500×990イ640×300×1120

サイズ（使用時）幅×長さ×高さ（ミリメートル）ア650×1500×500イ640×1620×1120

出荷実績（府内）合計年間150件

B社（ウ、エ）

希望小売価格ウ430,000円エ430,000円

ベッドの長さウ150センチエ128.5センチ

サイズ（収納時）幅×長さ×高さ（ミリメートル）ウ180×1500×978エ738×240×1538

サイズ（使用時）幅×長さ×高さ（ミリメートル）ウ696×1500×480エ738×1285×583

出荷実績（関西地区）ウ年間12件エ年間12件

便所内への大人用介護ベッドの整備実態調査

調査の概要

１．調査内容

府内の施設における車椅子使用者用便房内の大人用介護ベッドの設置状況を調査

【調査項目】車椅子使用者用便房の有無・設置数、大人用の介護ベッドの有無・設置数・長さ等

２．調査対象施設

府内で過去10年間（平成26から令和5）に新築や改修工事等が行われた建築物のうち、床面積1,000ヘイベイ以上かつ下記に示す用途の建築物

飲食店、物販店舗、サービス業を営む店舗、劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、ホテル又は旅館、病院、官庁署、体育館、運動施設、その他公共施設

３．調査期間

アンケート配布：６月中旬

回答期限：７月下旬

４．調査方法

施設管理者に対して大阪府より調査依頼を発送

WEBアンケート方式による調査

５．回答数

有効回答246件

便所内への大人用介護ベッドの整備実態調査結果

延床面積5,000ヘイベイ以上の建築物において、大人用介護ベッドが設置される施設の割合が高い。

用途別にみると、劇場等、体育館等、その他公共施設において、他の用途と比較して大人用介護ベッドの設置割合が相対的に高い。

規模別大人用介護ベッドの設置数を表で示す（条例の義務対象外の施設（10,000平米未満）を集計、195件）

延床面積、施設数、うちベッド設置施設数、設置率の順に記す。

２０００平米未満・62・12・19.4パーセント

２０００から３０００平米・36・5・13.9パーセント

３０００から５０００平米・43・5・11.6パーセント

５０００から７０００平米・29・9・31.0パーセント

７０００から１００００平米・25・6・24.0パーセント

（建物用途別大人用介護ベッドの設置施設数を表で示す。）

劇場等、体育館等、その他公共施設で設置割合が高いことが分かる。

延床面積10,000ヘイベイ以上の建築物では、車椅子使用者用便房を複数（2か所以上）設置している施設の割合が80パーセントを超えており、広く一般化が図られていることから、大人用介護ベッドを複数設置する余地が大きい。

一方、10,000ヘイベイ以上の建築物でも車椅子使用者用便房が１か所のみの施設が約2割存在しており、大人用介護ベッドを複数設置する余地のない建物も存在している。

規模別車椅子使用者用便房の設置数（施設内に設置している車椅子使用者用便房の数ごとに分類、246件））

車椅子使用者用便房を複数設置している施設の割合として、規模別に車椅子使用者用便房の設置個数をグラフで示す。

便所内への大人用介護ベッドの整備実態調査結果

10,000ヘイベイ以上の大規模な建築物では、約58パーセントの施設で大人用介護ベッドが複数設置されている。一定程度、大人用介護ベッドの複数設置が広まっていることが確認できる。

（複数の大人用介護ベッドを設置している割合を表で示す）

令和6年6月の政令改正（国）により、車椅子使用者用便房の原則各階設置が義務付けられることとなった。この改正の結果、平屋建て（1階建て）であっても、10,000ヘイベイ超の建築物については車椅子使用者用便房の複数設置が義務付けられることとなった。

【車椅子使用者用便房の複数設置が義務化される規模】（バリアフリー法政令（令和7年6月施行））

不特定多数の者等が利用する部分の床面積が10,000ヘイベイ超の階（大規模階）を有する場合

あ．10,000ヘイベイ超～40,000ヘイベイ以下２箇所

い．40,000ヘイベイ超～20,000ヘイベイ毎に１箇所を追加

大人用介護ベッドに係る条例基準等見直しの方針

検討の方向性

府内の大規模店舗等の大人用介護ベッドの普及度合や、便房内のスペースに与える物理的な影響を精査し、条例に規定している基準の見直しを検討

１．物理的な影響

折りたたんで収納することが前提のため、大規模な建築物に設ける車椅子使用者用便房（内接円１,８０センチ以上）の空間があれば、大人用介護ベッドを設置することは可能

２．設置コス

商品価格は概ね40万円から45万円程度（工事費別）

３．実態調査（設置規模）

建築物の規模が大きいほど大人用介護ベッドが設置されている施設の割合が増加傾向。特に延床面積5,000ヘイベイ以上の建築物において大人用介護ベッドが設置される施設の割合が高くなっている

劇場等、体育館等、その他公共施設において、他の用途と比較して大人用介護ベッドの設置割合が相対的に高い

４．実態調査（複数設置）

延床面積10,000ヘイベイ以上の建築物では、車椅子使用者用便房を複数（2か所以上）設置している施設の割合が80パーセントを超えており、広く一般化が図られていることから、大人用介護ベッドを複数設置する余地が大きい。

延床面積10,000ヘイベイ以上の建築物の約58パーセントで大人用介護ベッドが複数設置されている。

令和６年6月の政令改正（国）の結果、平屋建て（1階建て）であっても、10,000ヘイベイ超の建築物については車椅子使用者用便房の複数設置が義務付けられることとなった。

条例基準等見直しの方針

大人用介護ベッドの設置を要する規模を引き下げるとともに、大規模な建築物における複数設置を義務化する。

現行、床面積の合計10,000ヘイベイ以上の建築物において1か所以上設置

見直し後、あ．5,000ヘイベイ超10,000ヘイベイ以下：1か所以上

い．10,000ヘイベイ超40,000ヘイベイ以下：2か所以上

う．40,000ヘイベイ超：20,000ヘイベイごとに1か所追加

項目５．劇場等の客席

劇場等における車椅子使用者用客席

１．車椅子使用者用客席数を着実に増やす（政令改正に併せて条例基準（設置数に係る基準）を整理

検討の方向席

車椅子使用者用客席数の基準が政令に位置付けら、これに伴い、劇場等において、客席総数に応じて車椅子使用者用客席の設置が義務化される（令和７年度施行予定）

大阪府では、従来より「大阪府建築基準法施行条例」において、車椅子使用者用客席の設置を義務付けてきたことから、今般の政令改正を契機にバリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の整理・統合を検討する

劇場等における車椅子使用者用客席

車椅子使用者用客席の設置数に関して、現行の建築基準法施行条例に基づく基準と政令基準案は概ね同程度の水準。ただし、100席以下の小規模な施設については、従来（府基準）よりレベルの高い基準となる。

くわえて、車椅子使用者用客席の設置を求める規模として、国より小規模な建築物も対象化することで、より幅広い規模の建築物において車椅子使用者用客席の整備を促進することが可能。

一方、国の調査結果では、誘導基準（府ガイドライン基準）の適合率は30パーセント程度であり、用途、規模によっては10パーセント未満となっていることから、即座に誘導基準レベルを義務化するのではなく、まずは全体の水準向上を推進することが重要。

対応方針（案）

建築基準法施行条例に規定する車椅子使用者用客席数に関する基準を削除し、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づく基準として一本化を図る

車椅子使用者用客席の設置数については、政令基準（総客席数の概ね0.5パーセント以上）を基本としつつ、条例により、政令基準よりも小規模な建築物も対象化し、より幅広い建築物において整備を促進

引き続き府内の実態調査結果を整理・確認した上で基準を検討

条例ガイドライン基準に基づく整備が促進されるよう、普及啓発（優良事例の横展開等を含む）を図る

劇場等における車椅子使用者用客席

大阪府建築基準法施行条例における現行基準

現行の条例基準（建築基準法施行条例第19条の２）

次の数以上の車椅子使用者用客席を設置すること

客席総数が100席以下、１席以上。101から400席、２席以上。401席以上、２席ぷらす400席を超える数200席ごとに１を加えた席以上。

改正される政令と上記条例との比較

令和7年６月に施行予定の政令基準と、現行基準を比較

設置数に係る基準

総客席数100席以下では、建基法施行条例では１席、政令では２席必要

総客席数100以上では、政令と条例の求める基準は同じ

現行の建築基準法施行条例に基づく基準と政令基準案は概ね同程度の水準

義務化される対象建築物の用途・規模

政令と府福祉のまちづくり条例における、対象用途及び規模の比較（数字は各用途の床面積の合計）

１．政令（全国）

劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、2,000平米以上

２．府福祉のまちづくり条例

劇場、観覧場、映画館、演芸場、500平米以上

集会場、公会堂、全て

劇場等における車椅子使用者用客席の整備実態調査

調査の概要

１．調査内容

府内の劇場等における車椅子使用者用客席の設置状を調査【調査項目】車椅子使用者用客席の設置数等

２．調査対象施設

府内で過去10年間（平成26年から令和5年）に新築や改修工事等が行われた建築物のうち、床面積1,000ヘイベイ以上かつ下記に示す用途の建築物

劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂

３．調査期間

アンケート配布：６月中旬

回答期限：７月下旬

４．調査方法

施設管理者に対して大阪府より調査依頼を発送

WEBアンケート方式による調査

５．回答数

有効回答21件（劇場等24ホール、映画館59スクリーン）

劇場等における車椅子使用者用客席の整備実態調査結果

政令基準令和7年6月から施行への適合率について、劇場では約88パーセント、映画館では約９５パーセントが基準をクリアしている。

より高度な基準である誘導基準については、小規模な施設を除いて適合率が極めて低い ことから、まずは条例ガイドラインの周知等により水準を高めていくことが必要。

車椅子使用者用客席の整備状況を表で示す（令和7年6月からの政令基準）

総席数、基準、劇場の総数、適合数、適合率。映画館の総数、適合数、適合率の順に記す。

全体、なし、24、21、87.5パーセント、59、56、94.9パーセント

400席以下、２席以上、12、10、83.3パーセント、58、55、94.8パーセント

400席超え、0.5パーセント以上、12、11、91.7パーセント、1、1、100.0パーセント

※適合していない施設客席数100席未満の施設及び義務基準適合前の施設（10年以内にリニューアルしたもの）

車椅子使用者用客席の整備状況（誘導基準）を表で示す

総席数、基準、劇場の総数、適合数、適合率。映画館の総数、適合数、適合率の順に記す。

全体、なし、24、3、12.5パーセント、59、13、22.0パーセント

100席以下、２席以上、2、1、50.0パーセント、16、13、81.3パーセント

100席超え200席以下、2パーセント以上、3、0、0.0パーセント、23、0、0.0パーセント

200席超え2,000席以下、1パーセント+2席以上、19、2、10.5パーセント、20、0、0.0パーセント

2,000席超え、0.75パーセント+7席以上、0、0、0.0パーセント、0、0、0.0パーセント

劇場等における車椅子使用者用客席に係る条例基準等見直しの方針

検討の方向性

車椅子使用者用客席数の基準が政令に位置付けら、これに伴い、劇場等において、客席総数に応じて車椅子使用者用客席の設置が義務化される（令和７年６月施行）

府では、「大阪府建築基準法施行条例」において、車椅子使用者用客席の設置を義務付けてきたこと

から、今般の政令改正を契機にバリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の整理・統合を検討する

１．政令と条例の関係

車椅子使用者用客席の設置数に関して、現行の建築基準法施行条例に基づく基準と政令基準は概ね同程度の水準。ただし、100席以下の小規模な施設については、従来（府基準）よりレベルの高い基準となる

車椅子使用者用客席の設置を求める規模として、国より小規模な建築物を対象化することで、より幅広く車椅子使用者用客席の整備を促進することが可能

２．整備実態

府内の劇場、映画館において、政令基準（令和7年6月から義務化）に対する適合率は概ね９割程度（国調査と同程度）

より高度な基準である誘導基準に対しては、小規模な施設を除き適合率が極めて低い

条例基準等見直しの方針

建築基準法施行条例に規定する車椅子使用者用客席数に関する基準を削除し、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例に基づく基準として一本化する。

政令基準よりも小規模な建築物を条例の対象とすることで、より幅広い施設を対象にバリアフリー化を促進。

現行、大阪府建築基準法施行条例で基準を規定

客席総数が100席以下、１席以上。101～400席、２席以上。401席以上、総客席数の0.5パーセント以上

車椅子使用者用客席は幅85センチ、奥行き120センチとする

規定を削除しバリアフリー法・福まち条例に一本化

改正政令（令和7年6月施行）※2000ヘイベイ以上対象

客席総数が100席以下、２席以上。101～400席、２席以上。401席以上、総客席数の0.5パーセント以上

車椅子使用者用客席は幅90センチ、奥行き135センチとする

ふくまち条例、義務化の対象規模を引き下げ

条例ガイドライン基準に基づく整備が促進されるよう、普及啓発（優良事例の横展開等を含む）を図る