## Sheet1
参考資料３－３
（大阪府）
ホテル・旅館のバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査結果分析 １
65のホテル・旅館から回答
→65施設の総客室数：12,582室 ※平均194室／施設
うち、「提示仕様を満たしたUDルーム（以下、UDルーム）あり」：39施設（60％)
（全国194施設の20.1％）
→39施設のUDルームの数：48室 総客室数：9286室
※1～500室の施設：33室、500室以上の施設：4室、室数不明：2室
（9,286室に対して0.5％、12,582室に対して0.4％）
「UDルームがある39施設」のUDルームの数の平均：1.2室（全国平均1.9室の0.6倍）
「高齢者、障害者等の利用しやすい客室」の客室数：738室
（12,582室に対して5.9％、全国102,766室に対して0.7％）
参考
|  | 提示仕様を満たした（基準を満たす）UDルーム | [5 empty] | 高齢者、障害者等の利用しやすい客室
|  | （以下の仕様を全て満たす、車いす使用者が円滑に | [5 empty] | （以下の仕様を全て満たす客室）
利用できる客室）
客室出入口 |  | ・有効幅員：80cm以上、戸の前後に高低差なし
客室内 |  | ・客室内に段なし | [5 empty] | ・客室内に段差なし
・車いす使用者の利用のための十分なスペースを確保
客室内のトイレ |  | ・出入口の有効幅員：80cm以上、 | [5 empty] | ・出入口いの有効幅員：70cm以上、
|  | 戸の前後にまたぎ段差や高低差なし | [5 empty] | 戸の前後にまたぎ段差や高低差なし
浴室等 |  | ・手すり設置 | [5 empty] | ・手すり設置
・車いす使用者が利用可能な十分なスペースを確保
客室までのルート |  | ・ホテル・旅館のエントランス（出入口）やフロントから、当該客室出入口まで、車いす使用者が支障なく移動可能 | [10 empty] | 1
ホテル・旅館のバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査結果分析 ２
総客室別 提示仕様を満たした |  |  |  | 開業年別 提示仕様を満たした |  |  |  |  | 規模別 提示仕様を満たした
UDルームの有無の割合 |  |  |  | UDルームの割合 |  |  |  |  | UDルームの割合
| （回答施設＝６５） |  |  |  | （回答施設＝６５） |  |  |  |  | （回答施設＝６５）
| UDルーム | UDルーム | 合計 |  | UDルーム | UDルーム | 合計 |  |  | UDルーム | UDルーム | 合計
| あり | なし・不明 |  |  | あり | なし・不明 |  |  |  | あり | なし・不明
49室以下 | 1 | 7 | 8 | 2006年以前 | 15 | 24 | 39 |  | 2000㎡未満 | 3 | 7 | 10
50室以上 | 36 | 19 | 55 | 2007年以降 | 23 | 2 | 25 |  | 2000㎡以上 | 28 | 15 | 43
不明 | 2 | 0 | 2 | 不明 | 1 | 0 | 1 |  | 不明 | 8 | 4 | 12
合計 | 39 | 26 | 65 | 合計 | 39 | 26 | 65 |  | 合計 | 39 | 26 | 65
2
全国調査との比較
○規模（室数、面積）が大きいホテル又は旅館では、全国と比較して大阪府の方が提示仕様を満たした
UDルーム（以下、ＵＤルーム）がある割合が大きい。
○全国・大阪府ともに、バリアフリー法施行前と比較して施行後の方がUDルームがある割合が大きい。
全国で６割超、大阪府では９割超。
○全国・大阪府ともに、UDルームの設置は１室又は２室が多いが、全国では３室以上設置しているところも
複数見受けられる。
○全国ではバリアフリー法施行後も２室以上のＵＤルームを設置しているが、大阪府では１室の設置のみ。

## Sheet2
ホテル・旅館のバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査結果分析 ３
総客室数別 提示仕様を満たしたUDルームの数別 施設数（回答施設数＝３９）
提示仕様を満たしたUDルーム数
|  |  | １室 | ２室 | ３室 | ４室 | ５室 | ６室 | 合計
|  | ４９室以下 | [6 empty] | 1 | bar: 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室
|  | ５０室 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 3 | 3
～１００室
|  | 101室 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 14; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ６室: 1 | 15
～２００室
|  | ２０１室 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 9 | 9
～３００室
|  | ３０１室 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 5 | 5
～４００室
| 総 | ４０１室
| 室 | ～５００室
| 客 | ５０１室 | [6 empty] | 1 | bar: 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室
| 数 | ～６００室
|  | ６０１室 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 2 | 2
～７００室
７０１室
～８００室
８０１室
～９００室
９０１室
～１０００室
|  | 1001室～ | [6 empty] | 1 | bar: 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室
|  | 不明 | [6 empty] | 2 | bar: 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室 to 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室
|  | 合計 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 34; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室: 4; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ６室: 1 | 39 | 3
ホテル・旅館のバリアフリー化の現状等に関するアンケート調査結果分析 ４
開業年別 提示仕様を満たしたUDルーム数別 施設数（回答施設＝６５）
提示仕様を満たしたUDルーム数
|  |  | １室 | ２室 | ３室 | ４室 | ５室 | ６室 | 合計
| 開 | 2006年以前 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 10; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室: 4; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ６室: 1 | 15
| 業 | 2007以降 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 23 | 23
| 年 | 不明 | [6 empty] | 1 | bar: 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室
|  | 全体 | 提示仕様を満たしたUDルーム数 １室: 34; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ２室: 4; 提示仕様を満たしたUDルーム数 ６室: 1 | 39
4

## Sheet3 (hidden)
グラフ用
1 | UDルームあり | UDルームなし・不明
不明 （2） | 100%
50室以上 （55） | 65.5% | 34.5%
49室以下 （8） | 12.5% | 87.5%
2 | UDルームあり | UDルームなし・不明
不明 （1） | 100%
2007年以降 （24） | 92% | 8%
2006年以前 （40） | 38.5% | 61.5%
3 | UDルームあり | UDルームなし・不明
不明（12） | 66.7% | 33.3%
2000㎡以上 （43） | 65.1% | 34.9%
2000㎡未満 （10） | 30% | 70%
4 | １室 | ２室 | ６室
不明 | 100%
2007以降 | 100%
2006年以前 | 66.78% | 26.7% | 6.7%