［12］標識（政令第19条）

条例逐条解説　p76-77

建築設計標準　p2-160

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

標識は、一般的にピクトサインとも呼ばれ、空間全体や各空間の用途、順路などを示すために有効である。

文字より絵のほうが理解しやすいといった障がい者や、子どもに対して情報を提供することができる手段でもあるため、情報が確実に得られるようわかりやすくかつ適切に設ける必要がある。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

標識

（黒丸）移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

解説：平成18年12月15日国土交通省令第113号

・標識は高齢者、障がい者等の見やすい位置に設けること

・内容が容易に識別できること（日本『産業』規格「案内用図記号」JIS Z 8210に定められているときは、これに適合するもの）　参考　主な「案内用図記号」JIS Z 8210参照

『望ましい整備』

設置

（『まる』）設置に関しては、照明計画、コントラスト等について総合的な検討を行うとともに反射やちらつきがないような配慮をする。

（『まる』）表示板を設置する場合は大き目の文字や図を用い、わかりやすいデザインとする。

（『まる』）弱視者、色弱者への配慮のため、色の組み合わせや表示の仕方を工夫する。

解説：色覚障がいのある人に配慮した色の組み合わせ等に関しては、序章及び「色覚障がいのある人に配慮した色使いのガイドライン」（大阪府作成）参考参照

表示されている内容を読みとることが難しいこともある知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者にとって、統一されたデザインによる表示は有効である。

（まる）標識は、視点からの見上げ角度が小さく、かつ弱視者や目線の低い車椅子使用者にも見やすい位置とする等、誰もがわかりやすい位置に設置する。

（『まる』）突出型の標識を設ける場合は、視覚障がい者等の支障とならないような高さに設ける。

（『まる』）自立型標識を設置する場合は危険防止のため、視覚障がい者の通行の支障がある場所には原則として使用しない。

（まる）誘導用の表示板は、曲がり角ごとにわかりやすい位置に設ける。

解説：動線を示す主要な案内板は、必要な情報が連続的に得られるよう配置する。

『（まる）立体通路や地下街、地下道、鉄道駅に接続している建物においては、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機があることを表示する標識を、歩道や地下通路から認識できる場所に設ける。』

『解説：階層移動が難しい車椅子使用者にエレベーターの場所を示す。』

（まる）JIS Z 8210に定められていない案内用図記号については、標準案内用図記号ガイドライン『改定版（1017年7月）』を用いる。

解説：標準案内用図記号ガイドライン改定版：国土交通省の関係公益法人である交通エコロジー・モビリティ財団が2001年3月に策定したものを、『2017年7月に改定したもの。』標準案内用図記号は参考参照。

大きさ

（まる）国際シンボルマークは10センチメートル角以上45センチメートル角以下がとする。ただし、駐車場の床又は地面に表示する場合は、大きく書き込むこととする。

浮き彫り

（まる）ピクトサインは浮き彫りにする。

解説図一覧

図12.1　エレベーターにおける標識の例：黒丸・まる

図12.2　便所における標識の例：黒丸・まる

図12.3　駐車場における標識・看板の例：黒丸

図12.4　地下街や地下通路、鉄道駅接続施設における誘導標識の例：『まる』

チェック項目（政令の基準）

一般基準

１　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識を見やすい位置に設けているか

２　標識は、内容が容易に識別できるものか（日本『産業』規格Ｚ８２１０に適合しているか）

関連する章

・［6］エレベーター

・［8］便所

・［9］駐車場