［13］案内設備（政令第20条、条例第まる条）

条例逐条解説　p79-p79

建築設計標準　p2-p160

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

建物を訪問した人が施設の情報を得られるよう、案内設備を設置する。

案内設備は、文字や図を用いるなど、高齢者、障がい者等にわかりやすいものとなるよう配慮する必要がある。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

目の見える人への案内設備

（黒丸）建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

解説：その他の設備としては、音声案内（モニター付きのインターホン等）又は案内所等がある。

視覚障がい者への案内設備

（黒丸）建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障がい者に示すための設備を設けなければならない。

解説：【国土交通大臣が定める方法】（国土交通省告示第1491号）

・文字等の浮き彫り

・音による案内

・点字及び上記2つに類するもの

具体的には、点字や文字・配置図等を浮き彫りにした触知図案内板、インターホン等。

触知図案内板の点字の表示方法等については、JIS T0921、情報内容及び形状表示方法等についてはJIS　T0922が参考となる。参考参照。

案内所

（黒丸）案内所を設ける場合には、上記の規定は適用しない。

（黒丸）案内所は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとしなければならない。

解説：車椅子使用者が利用できるように座位用のカウンター部分を設ける。

カウンターについては、［16］造作設備参照。

『望ましい整備』

設置

（まる）案内板等は各フロアに設ける。

仕様

（『まる』）案内板を設置する場合は大き目の文字や図を用い、わかりやすいデザインとする。

（『まる』）弱視者、色弱者への配慮のため、色の組み合わせや表示の仕方を工夫する。

解説：色覚障がいのある人に配慮した色の組み合わせ等に関しては、序章及び「色覚障がいのある人に配慮した色使いのガイドライン」（大阪府作成）参考参照

表示されている内容を読みとることが難しいこともある知的障がい者、発達障がい者、精神障がい者にとって、統一されたデザインによる表示は有効である。

（『まる』）照明は、逆光または反射グレアーが生じないように配慮する。

（『まる』）掲示板高さは、視点からの見上げ角度が小さく、かつ弱視者や視点の低い車椅子使用者にも見やすい高さとする。

（『まる』）突出型の案内板等を設ける場合は、視覚障がい者等の支障とならないような高さに設ける。

（『まる』）自立型案内板等を設置する場合は危険防止のため、視覚障がい者の通行の支障がある場所には原則として使用しない。

（まる）エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置のほか、空間全体や各空間の用途、建築物や施設の利用案内、乳幼児等用設備等を表示する。

（まる）劇場や映画館などでは、車椅子使用者用客席の位置等を案内板に表示する。

（『まる』）案内表示は、視覚障がい者誘導用ブロック等、案内板、サイン、音声や光による誘導が効果的に組み合わさるよう配慮する。

（『まる』）触知図案内板は墨字を併記し、音声による誘導を行う。

（『まる』）文字が多いものや、デザインが複雑なものは、わかりにくいため避け、できる限りシンプルなものとする。

（『まる』）タッチパネル式の案内設備は視覚障がい者には利用しにくいため、避ける。

（『まる』）文字の書体は認知しやすいものとすること。

解説：ゴシック体や教科書体が認知しやすい。

（まる）施設の用途により主要な案内板・表示板は外国語を併記する。

インターホン

（まる）受付がない場合の触知図案内板には、必要に応じてインターホン（モニター付）を併設する。

（『まる』）インターホン（モニター付）の設置高さは100センチメートル程度とする。

休日等の対応

（まる）病院等では、休日・夜間緊急時に使用可能な呼び出し設備を玄関付近に設ける。

誘導鈴

（まる）必要に応じ、誘導鈴を玄関付近等に設置する。（歩道、アプローチから玄関のおおよその位置を知らせる目的のもの。）

（まる）誘導鈴の設置に際して、音量や設置場所、スピーカーの指向性などに十分配慮する。

画像・光・振動による案内

（まる）聴覚障がい者には、館内放送やアナウンス、サイレンなどの音声による案内情報が伝わらないため、これらを画像・光・振動等の情報に転換して伝える。

（『まる』）光による案内としては、出入口のノックの振動やインターホンの音、電話のベルなど日常生活の中で発生する音の情報をセンサーでキャッチし、照明器具の点滅やフラッシュライトなどで知らせるシステムを設置する。

解説：［10］ホテル又は旅館の客室参照。

（『まる』）振動による案内としては、目覚まし時計、ドアのノック、インターホン、ドアチャイム、電話／ファックスの着信音などを感知し、親機、子機、携帯用バイブレーターなどに微弱電波を利用して通報するシステムを設置する。

（『まる』）役所、病院、銀行等では、利用者案内や呼び出しを音声によるほか、聴覚障がい者への配慮として文字情報やこれに代わるサインがわかるディスプレイ装置等を備える。

解説：［16］造作設備参照

解説図一覧

図13.1　触知図案内板：『まる』

図13.2　触知図案内板の例：『まる』

図13.3　案内所：黒丸・まる

チェック項目（政令・条例の基準）

一般基準

１　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等があるか（配置を容易に視認できる場合は除く）

２　移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音声による案内）により視覚障がい者に示す設備を設けているか

３　案内所を設けているか（１、２の代替措置）

（１）　案内所は、車椅子使用者が利用できるものとしているか

関連する章

・［14］案内設備までの経路