［16］造作設備（手すり・カウンター自動販売機等）

建築設計標準　p2-142

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

バリアフリー法や福祉のまちづくり条例では、建築物の主な部分について高齢者、障がい者等を含めたすべての人が円滑に利用できるよう基準を定めているが、同様の趣旨に基づき、基準の適用を受けない設備等についても、すべての人が利用できるよう適切な配慮が求められる。

『望ましい整備』

手すり（計画）

（まる）手すりは、移動動作や、他の設備との位置関係に配慮して設置する。

解説：手すりの近くに消火器や案内板等が置かれていると、視覚障がい者が衝突する危険がある。

（まる）将来新たに手すりを設置することが可能なように、広い範囲に手すりの取り付けが可能な下地を入れて壁を補強しておく。

（まる）手すりは起点から終点まで連続して、壁に堅固に設置する。

（まる）廊下・階段・傾斜路等に設ける手すりは、子どもの利用に配慮して、２本とする。

手すり（寸法）

（『まる』）取り付け高さは、１本の場合は75センチメートルから85センチメートル程度、２本の場合は75センチメートルから85センチメートル程度及び60センチメートルから65センチメートル程度（子ども用）とし、連続して設ける。

（『まる』）形状は外径3センチメートルから4センチメートル（小児用にあっては3センチメートル）程度の握りやすいものとする。

（『まる』）壁との間隔は、4センチメートルから5センチメートル程度とし、手がぶつからないように手すりの下側で支持する構造とする。

（『まる』）手すりの端部は、衝突時の危険性を少なくし、服の袖の引掛りをさける

ため、下または壁面方向に曲げる。

手すり（仕様）

（まる）手すりは、誰もが安全に安心して利用できる形状のものを使用する。

（『まる』）手ざわり、耐久性、耐蝕性など取り付け箇所に見合ったものとする。

解説：金属製の手すりは、冬季には冷たくなるため、手すりを頼りに移動する人にとって支障となる。

気温が低い場合でも、冷たさを感じにくい材質とする。

（まる）弱視者や色弱者の視認性や、高齢者のわかりやすさを確保するため、手すりや壁の仕上げ材料は、手すりと壁の色の明度、色相又は彩度の差の確保に配慮して選定する。

手すり（便所・浴室）

（まる）便所、浴室などの移乗等動作補助用手すりは、動作に応じて水平、

垂直型の手すりを設ける。

手すり（点字）

（まる）廊下等の手すりの端部、曲がり角部分等には、現在位置と誘導内容等を点字表示する。

（まる）階段手すりの起点及び終点は階数、現在位置などを点字で表示する。

解説：点字が読めない視覚障がい者もいるので、浮き彫り文字も併せて表示する。

（『まる』）点字表示の位置は階段手すりの水平部とする。

カウンター

（『まる』）立位で使用するカウンターなどは、台を固定し、別に車椅子使用者用のカウンターなどを併設する。

解説：案内設備として位置づける受付や案内カウンターは、基準に適合

させなければならない。

「条例第23条　案内所は車椅子使用者が円滑に利用できるものとしなければならない。」［13］案内設備参照

（『まる』）椅子使用者用カウンター等の下端の高さは60から65センチメートル程度とし、上端の高さは70センチメートル程度、奥行き45センチメートル程度とする。

（まる）椅子使用者が近接しやすいよう、カウンター等の前面には車椅子使用者が転回できるスペースを設け、また、床面は水平である。

（『まる』）立位で使用するカウンターなどは、必要に応じて身体を支えるための手すりを設置すると高齢者、障がい者等が楽に使用できる。

（『まる』）物品の受け渡し、筆記、対話など、使用する内容を考慮し、高齢者、  障がい者等が使用しやすい形状や設置位置とする。

（『まる』）杖を立てかけられる場所や、掛けることのできるくぼみ等を設けると使いやすい。

（『まる』）カウンターに溝を設けると、立ち上がる時、車椅子で寄り付く時等に手をかけることができる。

（『まる』）机上の照度を十分に確保する。ただし、障がいによっては明るさが支障となる場合もあるので、手元で点灯・消灯操作ができる手元照明がよりよい。なお、スポットライトは避ける。

（まる）役所、病院、銀行等で呼び出しをするカウンターには、音声によるほか、聴覚障がい者への配慮として文字情報やこれに代わるサインがわかるディスプレイ装置等を備える。

解説：赤い光の電光表示は、弱視者や色弱者には見えにくく、色覚に障がいがある人（色弱者）には、光った赤は、黒に近い色に見えるため、注意する。

現金自動支払機等

（『まる』）通行の支障とならない位置に設ける。

（『まる』）車椅子使用者の利用に配慮した操作ボタンの高さとする。

（まる）ボタンは押しボタンとし、点字及び音声による使用方法の案内を行う

機能を有すること。

解説：タッチパネル式は、視覚障がい者は利用することができない。車椅子使用者も画面の角度によっては使えない場合がある。

（まる）ATMに設置するインターホンはモニター付きにするなど、聴覚障がい者も利用できるものとする。

電話台

（まる）車椅子や手荷物を置く棚などを設け、利便性の向上に配慮する。

（まる）車椅子使用者が利用しやすいスペースを確保する。

（『まる』）電話台の下部スペースには、電話帳の籠等を設置しない。

（まる）電話機には、点字表示及び音量調節機能をつける。

（『まる』）電話台の上の電話及びプッシュボタンの中心が高さ90センチメートルから100センチメートルとなるようにし、下部に高さ70センチメートル程度、奥行き45センチメートル程度のスペースを設けると車椅子使用者が楽に利用できる。

水飲み場

（『まる』）車椅子使用者が使えるように飲み口の高さは70センチメートルから80センチメートルとする。

（まる）給水栓は光電管式、ボタン又はレバー式とし、足踏み式のものは手動式のものと併設する。

（まる）水飲み器の形式により下部の車椅子のフットレストが入るスペースを確保する。

解説：壁掛け式のものは、下部にスペースを設ける。

（まる）杖や傘を立てかけるフック等や腰掛、荷物を置ける台等を設ける

（まる）セルフサービスの場合の給水器等は車椅子使用者にも配慮する

解説：イ　給水器等の設置台の高さ　70センチメートルから75センチメートル程度

ロ　コップ等の位置　85センチから95センチメートル程度

ハ　給水器等の設置台の下部スペースの奥行き　45センチメートル程度

自動販売機

（まる）金銭投入口、操作ボタン及び取り出し口等がそれぞれ高さ40センチメートルから110センチメートル程度の範囲に納まるものを選ぶようにする。

（まる）操作面が斜めになっている販売機では、車椅子使用者等が低い位置から利用する場合に、照明の反射で見づらいことがないよう配慮する

コンセント、スイッチ等

（『まる』）コンセント、スイッチ、ボタン等は車椅子使用者に適する高さ及び位置とする。

解説：・コンセントの中心高さは、床から40センチメートル程度

・スイッチ類の中心高さは、110センチメートル程度（ベッド周辺においては80センチメートルから90センチメートル程度）

［10］ホテル又は旅館の客室参照

（『まる』）スイッチ類、非常呼び出しボタンを設ける場合、同一施設内では設置位置を統一する。

（『まる』）タッチセンサー式のボタンは、視覚障がい者には押したか否か認知が難しいため、ストローク（ボタンを押し下げること）のある押しボタンとする必要がある。

解説図一覧

図16.1　手すりの設置寸法：『まる』

図16.2　手すりの形状：『まる』

図16.3　手すりにおける点字表示：まる

図16.4　階段・傾斜路の手すり：黒丸・まる

図16.5　現金自動預払機：まる

図16.6　電話台：まる

図16.7　水飲み器：『まる』

図16.8　自動販売機の例：『まる』

関連する章

・［3］廊下等

・［4］階段

・［5］傾斜路

・［8］便所