[３]廊下等（政令第11条・18条　条例第14条・『まる』条）

逐条解説　p19からp21、p59からp60

建築設計標準　p2-45から

（黒丸）：政令と条例の基準

（まる）：望ましい整備

基本的な考え方

廊下は、利用者の利便や緊急時の避難などを考慮して、できるだけわかりやすく計画し、通行しやすいものとすることが望ましい。

また、通行の支障とならないよう壁面からの突起物はできるだけなくし、高齢者、障がい者等の通行の安全などに配慮することが必要である。

建築物移動等円滑化基準

一般基準

仕上げ

（黒丸）表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

カーペットの場合は、毛足の長いものは車椅子の操作が極端に重くなるため避ける。

点状ブロック等

（黒丸）階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）には、視覚がい害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等（床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。）を敷設すること。

ただし、視覚障がい者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

解説：階段の上端と下端には点状ブロック等の敷設が必要である。

ただし、次の場合は規定は適用されない。

[国土交通大臣が定める場合]（国土交通省告示第1497号・条例施行規則第3条）

・勾配が20分の1を超えない傾斜の上下端に近接するもの

・高さが16センチメートルを超えず、かつ勾配が12分の1を超えない傾斜の上下端に近接するもの

・駐車場に設ける廊下等の場合

点状ブロック等の形状や色等については、［１４］案内設備までの経路参照。

（黒丸）階段又は傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）及びエスカレーターの上端及び下端に近接する廊下等の部分（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障がい者が利用するものに限る。）には、視覚障がい者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、視覚障がい者の利用上支障がないものとして規則で定める場合は、この限りでない。

手すり

（黒丸）次に掲げる特別特定建築物における廊下等には、手すりを設けること。

イ　病院又は診療所

ロ　老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの（主として高齢者、障がい者等が利用するものに限る。）

ハ　老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センターその他これらに類するもの（主として高齢者、障がい者等が利用するものに限る。）

解説：歩行困難者、高齢者、視覚障がい者等に対する歩行補助のため、指定する特別特定建築物に対しては、手すりの設置が必要である。

手すりについては、［16］造作設備（手すり・カウンター・自動販売機等）参照。

移動等円滑化経路

通路幅員の確保

（黒丸）幅は、１２０センチメートル以上とすること。

解説：廊下に手すりがある場合の有効幅は、その内側で計測する。

転回スペース

（黒丸）５０メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。

解説：車『椅子』の転回に支障がない場所として、140センチメートルかける140センチメートルのスペースが必要となる。

戸の構造

（黒丸）戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

解説：［２］出入口参照

乳幼児用設備

（黒丸）次に掲げる特別特定建築物（床面積の合計が５０００平方メートル以上のものに限る。）は、授乳及びおむつ交換をすることができる場所を一以上設け、その付近にその旨の表示を行うこと。

ただし、他に設ける場合はこの限りでない。

イ　病院又は診療所

ロ　劇場、観覧場、映画館又は演芸場

ハ　集会場又は公会堂

ニ　展示場

ホ　百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ヘ　保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

ト　博物館、美術館又は図書館

チ　飲食店

リ　理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

解説：授乳室等を設けた場合は、不特定多数の者が利用する利用居室となり、その室まで１以上を移動等円滑化経路としなければならない経路が発生する。

なお、便所内の車いす使用者用便房と授乳場所を兼用することは、本来の役割が異なる施設であり、衛生上の観点からも問題があるため認められない。

授乳場所に必要な設備は［１５］子育て支援設備参照。

また、乳幼児設備の案内用図記号の掲示を行うこと。［１２］標識参照。

『望ましい整備』

動線計画

（『まる』）通路は、分かりやすく、通行しやすい動線計画、形状等とする。

（『まる』）廊下幅は、車椅子や杖使用者の通行に必要な幅と通行頻度等を考慮して決定する。

解説：廊下に植木鉢、自動販売機、消火器等の物品が置かれることもある。

有効幅員を狭くしたり、手すりや壁による連続誘導が妨げられないように、設備・備品の設置場所をあらかじめ確保する。

（まる）長い廊下や広い空間に接する場所に、休憩できる場所を設ける。

解説：ベンチや休憩のためのスペースは、通行の妨げにならないよう配慮する。

通路幅員の確保

（まる）幅は、車椅子使用者同士がすれ違える180センチメートル以上確保する。

解説：車椅子使用者同士のすれ違いに配慮。

電動車椅子やスポーツ用の車椅子の場合はこの限りではない。

手すり等

（まる）手すりは両側に連続して設ける。

（まる）柱型等の突出部があるときは、それに沿って設ける。

（まる）出入口付近の手すりには、室名、現在位置等を、点字表記する。

（『まる』）車椅子のフットレストが当たりやすい床上35センチメートル程度まで「車椅子当り」を取りつけると車椅子及び壁面等の保護になる。

戸の構造

（まる）廊下に面する戸は原則として引戸又は内開き戸とする。

解説：外開き戸とする場合は、廊下の通行を妨げないようアルコーブを設けるなどの配慮する。

（『まる』）戸には衝突防止のためガラス窓（安全ガラス）を設ける。

側壁等

（まる）曲がり角の出隅部分は「隅切り」などにより、見通しを確保し、車椅子が転回しやすいよう配慮する。

解説：コーナーミラーの設置でも良い。

（まる）通行の支障とならないよう壁面からの突出物は設けない。

（『まる』）視覚障がい者の杖の位置に配慮し、やむをえず高さ65センチメートル以上の部分に突出物を設ける場合は、突き出し部分を10センチメートル以下とする。

（まる）床から壁の立ち上がり境を視認しやすくするため、床仕上げ材料と壁は、明度、色相、または、彩度の差に留意する。

照明

（『まる』）廊下の照明は通行に支障のない明るさとする。

解説：適宜、足元灯や非常用照明装置を設置する。

誘導案内

（まる）主要な居室・便所・エレベーター・階段等には視覚障がい者誘導用ブロック、音声案内装置により、案内・誘導する。

（まる）廊下等は、標識など必要な情報のみ掲示するようにする。

解説：ポスターなど様々な情報があると、知的障がい者は必要な情報を得ることが難しい。

防火戸

（まる）防火戸は一目見てわかる配置・デザインとする。

（『まる』）８５センチメートル以上の有効幅を確保する。

（『まる』）シャッター式の防火戸は車椅子使用者等の安全性に十分配慮した製品を利用する。

解説図一覧

図3.1　手すり（連続設置の例）：まる

図3.2　手すり（壁面設置の例）：まる

図3.3　屋内の通路の有効幅員：黒丸・まる

図3.4　廊下の車椅子転回スペースの設置例：黒丸・まる

図3.5　廊下のディテールの例：黒丸・まる

図3.6　側壁・曲がり角の隅切り：まる

チェック項目（政令と条例の基準）

一般基準

１表面は滑りにくい仕上げであるか

２点状ブロック等の敷設（階段、傾斜路又はエスカレーターの上下端に近接する部分）

３手すりを設けているか（政令第14条第2号に定める特別特定建築物に限る）

移動等円滑化基準

４幅は１２０センチメートル以上であるか

５区間50メートル以内ごとに車椅子が転回可能な場所があるか

６戸は車椅子使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか

７授乳及びおむつ交換のできる場所を設け、その付近にその旨の表示をしているか（1以上。条例第22条第１項第１号に掲げる特別特定建築物のうち、5000平方メートル以上のものに限る）

関連する章

・［１２］標識

・［１５］子育て支援設備

・［１６］造作設備

・［１９］避難設備等