## 56～57主要構造(災害時)
② 災害時確保水量 等
事業主体名 |  | 配 水 池 等 | [5 empty] | バ ッ ク ア ッ プ 可 能 水 量※ |  |  |  |  | 事業主体名 |  | 給 水 タ ン ク 等 |  | 緊 急 時 用 貯 水 槽 等 | [8 empty] | 配水施設
|  | 箇所 | 災害時対応可能 |  |  | 災害時用確保水量 |  | 確保可能水量 | [6 empty] | 給水車数※１ | 車載用 給水タンク 総容量※２ | 水道事業体設置 |  |  | 自治体設置(水道事業管理) |  |  | 自治体設置(自治体管理) |  |  | 配水池 |  |  | 予備水源
|  |  | 箇所 | 飲料・ 生活用 | 消火用 | 箇所 | 確保水量 | 連絡管 (他事業) | 予備水源 | 浄水受水 | 消火用 | 合計 |  |  |  |  | 箇所 | 飲料・ 生活用 | 消火用 | 箇所 | 飲料・ 生活用 | 消火用 | 箇所 | 飲料・ 生活用 | 消火用 | 池数 | 容量 | 配水 | 池数
場数
|  |  |  | （時間） | （時間） |  | （ｍ３） | （ｍ３/日） | （ｍ３/日） | （ｍ３/日） | （ｍ３/日） | （ｍ３/日） |  |  | （台） | （ｍ３） |  | （ｍ３） | （ｍ３） |  | （ｍ３） | （ｍ３） |  | （ｍ３） | （ｍ３） |  | （m3）
大阪市 |  | 63 | 15 | 3.8 | 0 | 9 | 66824 | 59500 | 0 | 200000 | 0 | 259500 | 大阪市 |  | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
北大阪 | 能勢町 | 31 | 2 | 22.5 | 53.9 | 2 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北大阪 | 能勢町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560
| 大阪広域水道企業団 (豊能) | 21 | 2 | 7.9 | 0.1 | 2 | 2480 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |  | 大阪広域水道企業団 (豊能) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688
| 池田市 | 10 | 4 | 4.8 | 0 | 2 | 7082 | 2100 | 0 | 10000 | 0 | 12100 |  | 池田市 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
| 箕面市 | 21 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10 | 20150 | 42600 | 0 | 0 | 0 | 42600 |  | 箕面市 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42600
| 豊中市 | 6 | 6 | 7.3 | 0 | 10 | 38122 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 |  | 豊中市 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194590
| 吹田市 | 7 | 6 | 3.4 | 0 | 34 | 17640 | 35577 | 0 | 0 | 0 | 35577 |  | 吹田市 | 2 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67716
| 摂津市 | 7 | 3 | 8.3 | 0 | 3 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 摂津市 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18852
| 茨木市 | 36 | 28 | 6.3 | 6.3 | 28 | 23143 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 47500 |  | 茨木市 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65142
| 高槻市 | 14 | 6 | 3.3 | 0 | 6 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 高槻市 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73900
| 島本町 | 5 | 5 | 12 | 0 | 7 | 4904 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 3000 |  | 島本町 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 小計 | 158 | 72 | － | － | 104 | 137255 | 133177 | 0 | 12667 | 0 | 145844 |  | 小計 | 11 | 78 | 2 | 104 | 0 | 10 | 1100 | 0 | 10 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468548
東大阪 | 枚方市 | 19 | 9 | 3.8 | 0 | 9 | 22108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 東大阪 | 枚方市 | 3 | 13 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18101
| 寝屋川市 | 8 | 7 | 9.1 | 0 | 7 | 27500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 寝屋川市 | 1 | 4 | 7 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55847
| 守口市 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5450 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | 守口市 | 2 | 18 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940
| 門真市 | 2 | 2 | 6.6 | 0 | 2 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 門真市 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35519
| 交野市 | 10 | 3 | 12.6 | 0 | 7 | 12172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 交野市 | 1 | 7 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000
| 大阪広域水道企業団 (四條畷) | 12 | 5 | 10.3 | 0 | 5 | 7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (四條畷) | 0 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 18410
| 大東市 | 8 | 8 | 10.9 | 10.9 | 8 | 18480 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 大東市 | 1 | 19 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33039
| 東大阪市 | 15 | 10 | 4 | 0 | 10 | 27765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 東大阪市 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 | 240 | 0 | 0 | 0 | 140027
| 八尾市 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 八尾市 | 2 | 11 | 7 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78688
| 柏原市 | 14 | 5 | 4.5 | 0 | 5 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 柏原市 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 22500
| 小計 | 96 | 55 | － | － | 59 | 159338 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 |  | 小計 | 16 | 91 | 22 | 2598 | 100 | 0 | 0 | 0 | 72 | 660 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 420071
南 河 内 | 藤井寺市 | 6 | 6 | 9 | 0 | 4 | 12000 | 9459 | 0 | 0 | 0 | 9459 | 南 河 内 | 藤井寺市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10952
| 松原市 | 4 | 3 | 6.7 | 0 | 3 | 10162 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  | 松原市 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31257
| 羽曳野市 | 9 | 7 | 13.7 | 0 | 3 | 20800 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 羽曳野市 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15058
| 富田林市 | 18 | 13 | 17.5 | 0 | 13 | 33890 | 31373 | 0 | 0 | 0 | 31373 |  | 富田林市 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800
| 河内長野市 | 41 | 10 | 21.7 | 0 | 10 | 30589 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 6000 |  | 河内長野市 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000
| 大阪広域水道企業団 (太子) | 6 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2760 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 大阪広域水道企業団 (太子) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
| 河南町 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 河南町 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大阪広域水道企業団 (千早赤阪) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (千早赤阪) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大阪狭山市 | 4 | 4 | 26.3 | 0 | 4 | 20607 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 6300 |  | 大阪狭山市 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000
| 小計 | 108 | 45 | － | － | 53 | 131368 | 59752 | 0 | 0 | 5000 | 64752 |  | 小計 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146487
泉州 | 堺市 | 37 | 11 | 7 | 7 | 15 | 80917 | 81500 | 0 | 0 | 0 | 81500 | 泉州 | 堺市 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450600
| 高石市 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 1 | 1500 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 6240 |  | 高石市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780
| 泉大津市 | 8 | 3 | 3.9 | 0.2 | 2 | 4000 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 18700 |  | 泉大津市 | 1 | 2 | 2 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22584
| 大阪広域水道企業団 (忠岡) | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (忠岡) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
| 和泉市 | 15 | 6 | 10.2 | 10.2 | 6 | 12125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 和泉市 | 1 | 8 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 岸和田市 | 16 | 4 | 2.2 | 0 | 4 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 岸和田市 | 1 | 5 | 1 | 100 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55085
| 貝塚市 | 7 | 3 | 9.7 | 0 | 3 | 11775 | 0 | 0 | 11847 | 0 | 11847 |  | 貝塚市 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12568
| 泉佐野市 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 38400 | 0 | 0 | 91450 | 0 | 91450 |  | 泉佐野市 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91450
| 熊取町 | 4 | 3 | 14.3 | 3.6 | 3 | 9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熊取町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23500
| 大阪広域水道企業団 (田尻) | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (田尻) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814
| 大阪広域水道企業団 (泉南) | 6 | 3 | 9.1 | 9.1 | 3 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (泉南) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18650
| 大阪広域水道企業団 (阪南) | 26 | 26 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4425 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 大阪広域水道企業団 (阪南) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15956
| 大阪広域水道企業団 (岬) | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 大阪広域水道企業団 (岬) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890
| 小計 | 138 | 70 | － | － | 44 | 183668 | 107240 | 0 | 103297 | 0 | 210537 |  | 小計 | 15 | 94 | 9 | 820 | 80 | 6 | 550 | 400 | 7 | 49 | 452 | 0 | 0 | 0 | 710877
府内計 | [12 empty] | 府内計
(大阪市を除く) |  | 500 | 242 | － | － | 260 | 611629 | 320169 | 0 | 115964 | 5000 | 441133 | (大阪市を除く) |  | 49 | 329 | 33 | 3522 | 180 | 17 | 1800 | 400 | 89 | 1779 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 1745983
府総計 | [12 empty] | 府総計
|  | 563 | 257 | － | － | 269 | 678453 | 379669 | 0 | 315964 | 5000 | 700633 |  |  | 65 | 373 | 33 | 3522 | 180 | 26 | 5400 | 400 | 89 | 1779 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 1745983
※バックアップ可能水量：被災時に他水道事業との連絡管や水道用水供給事業からの受水増強等により確保可能な水量（定量的に確定していない場合は記入なし） | [12 empty] | ※１：常時待機し、緊急時にはいつでも出動できる水道事業者所有（契約車は含まない）の給水用の車両数 ※２：応急給水に使用する、自走式の給水車及び車載用の給水タンクの総容量
^