(2) 配水池の能力

上水道事業における配水池の整備状況を見ると、令和２年度末は総数822池、総有効容量2,350千ｍ3である（表－６）。

配水池貯留能力は、給水に対する安定性を示す指標の一つであり、令和２年度末は、0.79日である。

表－６　配水池容量（上水道）

※配水池貯留能力（日）＝　有効容量（m3）/ 一日平均配水量（m3/日）

(3) 配 水 管

令和２年度末における上水道事業の配水管総延長は23,350.4㎞であり、配水管容量は939千ｍ3で、令和元年度末に比べ配水管延長、配水管容量ともに0.2％の増加となっている（表－７）。

表－7　配水管延長と容量（上水道）