(4) 水道施設・管路の耐震化と経年管の状況、鉛製給水管残存状況

令和2年度末の全国の水道施設の耐震化の状況は、浄水施設の耐震化率は38.0％、配水池の耐震化率は63.5％、基幹管路の耐震適合率は40.7％と依然として全体的には低い状況にある。

大阪府全体における令和３年度末の浄水施設の耐震化率は23.0％、配水池の耐震化率は50.0％、基幹管路の耐震適合率は49.9%、法定耐用年数40年を超えた経年化管路率は35.0％となっている（P.48～50参照）。

令和２年度末における全国の耐震管布設状況と法定耐用年数（40年）超の管延長は、次頁のとおりで、大阪府が残存率で全国ワーストとなっている（表―８）。

また、鉛製給水管の残存状況については、残存延長は全国ワーストではないものの、残存件数は全国ワーストとなっている（表―９）。

各事業体においては、アセットマネジメント手法を活用して、綿密な耐震化・更新計画を立案し、早急に水道施設・管路の耐震化、鉛製給水管の更新に向けた取り組みを進める必要がある。

表―８　水道管路の耐震化状況と経年管の状況（全国比較）　　【令和２年度水道統計より】

表―９　鉛製給水管残存状況（全国比較）　　　　　　　　　　【令和２年度水道統計より】