第２回大阪府流域下水道事業経営戦略審議会　議事概要

１　開催日時　　令和４年２月28日（月）　午後２時から午後３時50分

２　場所　　ＯＭＭビル　２階 204・205会議室

３　出席委員　　貫上委員※・佐藤委員・武田委員※・深澤委員※・吉村委員※　計５名

※ウェブ出席

４　議事概要　　別紙のとおり

（別紙）

【会長挨拶要旨】

新型コロナウイルス感染症の拡大等により、下水道部局からも人的な応援を行うなど、様々な状況がありつつも、大きなトラブルもなく普段どおりに事業を継続されていることを改めて認識したところ。府職員、関係自治体、受託事業者等が、それぞれ日頃から経営戦略等に基づいて粛々と取り組まれているからこそであると感じる次第である。

| 委 員 | 事 務 局 |
| --- | --- |
| 【資料６】 ６ページ 健全度の推移予測グラフを見ると、令和19年度頃から健全度３と健全度４が増加傾向にある。現在事業指標として掲げている健全度１の解消は重要であるが、今後、健全度３や健全度４が増加することは望ましい状況ではないため、留意されたい。 | 大阪府では、昭和60年代以降において集中的に整備を進めた設備が一斉に改築更新時期を迎えており、健全度の推移予測は整備の周期による影響も受けていると考えている。 長期的には、令和30年度末時点で健全度２の解消を目標としており、健全度２の手前である健全度３についてもあまり増加することがないよう考えていきたい。 |
| 【資料６】 ６ページ 現在、金利が上昇しており、エネルギー価格や労務費も上昇している。更に、最新設備の導入による将来の省エネ効果等も考慮すると、場合によっては、事業の前倒しで経済合理性が図られる部分もあると思われる。 | 改築更新事業は、国の交付金事業で実施しているが、現在、国土強靭化対策として、改築更新事業に集中的な投資がなされている状況である。これを最大限活用し、老朽化施設の省エネ機器への更新を積極的に行い、将来に備えたい。 |
| 【資料６】 17ページ 大阪府も含めて、執行体制の脆弱化等により経営環境が厳しさを増す中において、市町村の広域化・共同化の取組を支援するという流域下水道としてのスタンスを確認したい。 具体的には、支援するための業務を外部に委託するのか、現行人員で支援するだけの余地があるのか、というところ。 | どの自治体も職員数が減少する中において、民間活力の活用等を進めることにより、自治体業務が滞りなく実施できるような体制が構築されるよう、大阪府として支援を行っていくものであり、府が支援のために新たに業務を外部に委託するものではない。 |
| 【資料６】 20ページ 新型コロナウイルスに関して、処理場で下水中のコロナウイルスを分析し、感染状況を把握するような取組が新聞等で取り上げられている。 このような取組も下水道事業のPRに繋がるのではないか。 | 大阪府では、民間企業が行う疫学調査への協力を行っており、下水道としては、処理場における採水協力を行った。 その他、大学からの依頼にも随時協力を行っていることから、これらの取組について記載したい。 |
| 【資料６】 20ページ 下水道事業のPR活動に関する事業指標を検討してほしい。本来は、府民の下水道事業への理解の深まり度合いを評価するのが望ましいが、毎年府民にアンケートを取ることは難しいと思う。たとえば、処理場見学の受け入れ回数等を指標の一つして考えてはどうか。 | 検討する。 |
| 【資料６】 23ページ 浸水対策を前倒しされる予定とのことであるが、浸水対策に係る事業費が計画よりも下がった場合には、総額は変えずに老朽化対策を前倒しするなどしていただきたい。 | 浸水対策に係る事業費が計画よりも下がった場合には、改築更新費用に充当するなど、国土強靭化対策予算を最大限活用し、効率的に事業を進めてまいりたい。 |
| 【資料６】 24ページ 今後、改築更新需要が高止まりするという説明であったが、投資・財政計画における資金面はどのように考えているのか。 | 今回見直しにおける投資・財政計画期間は、令和５年度から令和14年度である。国土強靭化対策も踏まえ、必要な改築更新事業費に対する歳入を見込んでいる。それ以降の期間における改築更新需要の増加見込みに対しては、今後の歳入の見通しも含め改めて検討を行う。 |
| 【資料６】 24ページ 今後、改築更新需要のピークが生じるとのことであるが、23ページの建設改良費からは、老朽化対策費用が大きく増加していないように見える。23ページの老朽化対策費用の中に、24ページのグラフの機器費用は含まれているのか。 | 含まれている。24ページのグラフの縦軸は機器の点数を表すものであり、程度の差はあるが、改築更新対象点数の増加により、事業費も増加している。詳細は、改めて提示させていただく。 |
| 【資料６】 28ページ 28ページで示されている処理水量は、汚水をイメージすればよいのか。大雨の頻度が増えると、どの程度費用に影響してくるのか。 大雨警報が発令されれば、水防業務のための人件費が発生している。また、浸水対策として、インフラを構築し、維持していく部分にも当然コストが発生している。大雨でも街が浸水しないというのは実はすごいことで、そのために整備や準備をしているということを発信されたらよいと思う。 | 処理水量は、汚水を対象としている。 雨水ポンプの稼働には重油が使用されるが、雨が多く降る年と少ない年で比較すると、雨が多く降るとポンプの運転に必要な燃料費が高くなる。詳細は、改めて提示させていただく。 |
| 【資料６】 30ページ 労務単価・電力単価の推移について、考え方は理解できるが、この傾向が今後も続くという仮定を変えて、もう少し抑制を図ることはできないのか。 | 公共労務単価は平成25年度以降上昇傾向が続いており、実態としても、処理場等の運転管理業務の契約額は５年前と比べて約１割上昇している中、相応の価格上昇を見込むべきと考えている。運転管理業務は基本的に５年周期で発注を行うが、令和５年度以降に発注予定の運転管理業務については、現契約から１割程度の上昇を見込み、これが令和14年度まで同額で続くような試算条件としている。 電力価格についても、直近10年間で約３割上昇しており、昨今の社会情勢も踏まえるとこの傾向は続くと想定している。引き続き、運転管理の工夫や省エネ機器の導入による電力使用量の削減に努めてまいりたい。 |
| 【資料６】 37ページ 土木構造物の劣化状況写真を掲載されているが、既に改修は完了しているのか。 | 36ページの詳細点検の結果、健全度３未満であった施設については、全て改修済みである。改めて改修後の写真等を提示する。 |
| 【資料６】 38ページ 令和２年度末時点の調査実施済延長が433.16kmとされているが、一方で８ページの事業指標に掲げる令和９年度末までに調査を実施する延長も同程度となっていることから、両者の関係について説明してほしい。 | 管渠調査は10年周期で実施しているため、38ページでは、令和２年度末時点で一通り一巡目の調査が完了したことを表している。一方、８ページの事業指標としては、平成30年度を起点として、10年間で調査する延長を記載している。 すなわち、令和２年度末時点では、一巡目となる433.16kmに、平成30年度以降に実施した192.0kmと12.6kmが加わった延長分の調査が完了しているということであるが、当該部分はよりわかりやすい表記に改めたい。 |