## 高槻流入
1
令和７年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [11 empty] | 高槻水みらいセンター | [11 empty] | 流入水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | ― | 2025-05-07 | ― | 2025-06-04 | ― | 2025-07-02 | ― | 2025-08-06 | ― | 2025-09-03 | ― | 2025-10-01 | ― | 2025-11-05 | ― | 2026-12-03 | ― | 2026-01-07 | ― | 2026-02-04 | ― | 2026-03-04 | ―
|  | 項目番号 24-60 | 2025-04-02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 採水方法 |  | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― | スポット | ― |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20 | ― | 21 | ― | 23.1 | ― | 27.3 | ― | 29.2 | ― | 29.4 | ― | 27.7 | ― | 23.4 | ― | 22.1 | ― | 15.9 | ― | 17.4 | ― | 18.4 | ― | 22.9 | 29.4 | 15.9 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 4 | ― | 5 | ― | 9.5 | ― | 7 | ― | 4.5 | ― | 5 | ― | 3.5 | ― | 3.6 | ― | 3.2 | ― | 2.1 | ― | 4.4 | ― | 2.6 | ― | 4.5 | 9.5 | 2.1 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | 微灰黄色 | ― | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | 下水臭 | ― | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7.2 | ― | 7.5 | ― | 7.5 | ― | 7 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 6.7 | ― | 7.2 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | ― | 7.5 | ― | 7.3 | ― | 7.2 | 7.5 | 6.7 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 590 | ― | 539 | ― | 562 | ― | 677 | ― | 764 | ― | 691 | ― | 665 | ― | 676 | ― | 641 | ― | 610 | ― | 589 | ― | 548 | ― | 629 | 764 | 539 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 699 | ― | 565 | ― | 534 | ― | 793 | ― | 620 | ― | 426 | ― | 766 | ― | 706 | ― | 846 | ― | 839 | ― | 860 | ― | 806 | ― | 705 | 860 | 426 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 296 | ― | 178 | ― | 220 | ― | 360 | ― | 253 | ― | 213 | ― | 340 | ― | 320 | ― | 387 | ― | 247 | ― | 267 | ― | 307 | ― | 282 | 387 | 178 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 403 | ― | 387 | ― | 314 | ― | 433 | ― | 367 | ― | 213 | ― | 426 | ― | 386 | ― | 459 | ― | 592 | ― | 593 | ― | 499 | ― | 423 | 593 | 213 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 439 | ― | 391 | ― | 410 | ― | 516 | ― | 410 | ― | 213 | ― | 490 | ― | 391 | ― | 396 | ― | 303 | ― | 279 | ― | 420 | ― | 388 | 516 | 213 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | 260 | ― | 174 | ― | 124 | ― | 277 | ― | 210 | ― | 213 | ― | 276 | ― | 315 | ― | 450 | ― | 536 | ― | 581 | ― | 386 | ― | 317 | 581 | 124 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 320 | ― | 180 | ― | 160 | ― | 320 | ― | 410 | ― | 160 | ― | 390 | ― | 160 | ― | 330 | ― | 610 | ― | 450 | ― | 320 | ― | 320 | 610 | 160 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 140 | ― | 76 | ― | 79 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 100 | ― | 120 | ― | 120 | ― | 160 | ― | 220 | ― | 210 | ― | 210 | ― | 140 | 220 | 76 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 36 | ― | 34 | ― | 36 | ― | 42 | ― | 43 | ― | 41 | ― | 44 | ― | 35 | ― | 47 | ― | 49 | ― | 45 | ― | 40 | ― | 41 | 49 | 34 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 8 | ― | 11 | ― | 16 | ― | 9 | ― | 19 | ― | 15 | ― | 19 | ― | 2 | ― | 21 | ― | 29 | ― | 29 | ― | 14 | ― | 16 | 29 | 2 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 28 | ― | 22 | ― | 20 | ― | 33 | ― | 24 | ― | 26 | ― | 24 | ― | 33 | ― | 26 | ― | 20 | ― | 16 | ― | 26 | ― | 25 | 33 | 16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | ― | 0.1 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | 0.01 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | ― | <0.010 | 0.1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | ― | 0.16 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | ― | <0.10 | 0.16 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 11 | ― | 9 | ― | 8 | ― | 13 | ― | 9.6 | ― | 10 | ― | 9.6 | ― | 13 | ― | 10 | ― | 8 | ― | 6.4 | ― | 10 | ― | 9.8 | 13 | 6.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 5.5 | ― | 5.1 | ― | 5.1 | ― | 6.2 | ― | 7.2 | ― | 8.6 | ― | 7.3 | ― | 4.5 | ― | 6.2 | ― | 8.8 | ― | 7.5 | ― | 6.4 | ― | 6.5 | 8.8 | 4.5 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 3.7 | ― | 3.2 | ― | 3 | ― | 5.6 | ― | 6.4 | ― | 5.9 | ― | 5.1 | ― | 4.3 | ― | 5.4 | ― | 6.7 | ― | 3.4 | ― | 5 | ― | 4.8 | 6.7 | 3 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 70 | ― | 62 | ― | 44 | ― | 54 | ― | 35 | ― | 58 | ― | 64 | ― | 83 | ― | 61 | ― | 75 | ― | 63 | ― | 60 | ― | 61 | 83 | 35 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | 14 | ― | 12 | ― | 11 | ― | 20 | ― | 24 | ― | 11 | ― | 24 | ― | 16 | ― | 15 | ― | 21 | ― | 19 | ― | 13 | ― | 17 | 24 | 11 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 14 | ― | 15 | ― | 15 | ― | 13 | ― | 19 | ― | 13 | ― | 16 | ― | 17 | ― | 19 | ― | 21 | ― | 19 | ― | 16 | ― | 16 | 21 | 13 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | ＜0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | ＜0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ― | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | ＜0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | 0.05 | ― | 0.03 | ― | ＜0.02 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.03 | ― | 0.04 | ― | 0.03 | ― | 0.05 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.07 | ― | 0.04 | 0.08 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.06 | ― | 0.1 | ― | 0.12 | ― | 0.09 | ― | 0.09 | ― | 0.07 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.17 | ― | 0.14 | ― | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.3 | ― | 0.5 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | ― | 0.3 | ― | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | ＜0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.06 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | ― | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | ＜0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | ＜0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | ＜0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 47000 | ― | 50000 | ― | 140000 | ― | 130000 | ― | 150000 | ― | 140000 | ― | 220000 | ― | 60000 | ― | 100000 | ― | 110000 | ― | 74000 | ― | 62000 | ― | 110000 | 220000 | 47000 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [6 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [9 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 高槻放流水
1
令和７年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 高槻水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 高槻水みらいセンター
項目番号 | 採水月 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
| 項 目 | 採水日 単位 | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-06-04 | 2025-06-18 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | 2025-08-20 | 2025-09-03 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-19 | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18
|  |  | 2025-04-02 | 2025-04-16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  | 採水方法
1 | 水温 | ℃ | 20.4 | 20.6 | 22.4 | 25.4 | 24.4 | 26.6 | 29.4 | 27.9 | 31.4 | 30.5 | 31.8 | 29.6 | 28.6 | 24.1 | 23.3 | 24 | 22.7 | 21.5 | 16.9 | 17.8 | 21.1 | 19.8 | 19.4 | 20.2 | 24.2 | 31.8 | 16.9 | 水温
2 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
3 | 色相（外観） |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | ― | ― | ― | 色相（外観）
4 | 臭気 |  | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | ― | ― | ― | 臭気
5 | 水素イオン濃度（ｐＨ） |  | 7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7.4 | 6.4 | 水素イオン濃度（ｐＨ）
6 | 電気伝導率 | μS/㎝ | 510 | 502 | 391 | 530 | 403 | 502 | 520 | 515 | 659 | 575 | 560 | 560 | 536 | 541 | 430 | 476 | 459 | 487 | 436 | 450 | 451 | 481 | 422 | 473 | 495 | 659 | 391 | 電気伝導率
7 | 蒸発残留物 | mg／L | 493 | 313 | 313 | 339 | 334 | 279 | 419 | 373 | 380 | 446 | 306 | 293 | 406 | 413 | 300 | 273 | 280 | 319 | 346 | 359 | 253 | 380 | 353 | 319 | 345 | 493 | 253 | 蒸発残留物
8 | 強熱残留物 | mg／L | 293 | 233 | 220 | 273 | 225 | 213 | 327 | 273 | 267 | 333 | 260 | 213 | 300 | 347 | 347 | 213 | 173 | 260 | 293 | 273 | 153 | 273 | 220 | 187 | 257 | 347 | 153 | 強熱残留物
9 | 強熱減量 | mg／L | 200 | 80 | 93 | 66 | 109 | 66 | 92 | 100 | 113 | 113 | 46 | 80 | 106 | 66 | 66 | 37 | 107 | 59 | 53 | 86 | 100 | 107 | 133 | 132 | 92 | 200 | 37 | 強熱減量
10 | 溶解性物質 | mg／L | 493 | 313 | 313 | 339 | 334 | 279 | 419 | 373 | 380 | 446 | 306 | 293 | 406 | 413 | 300 | 273 | 279 | 318 | 346 | 357 | 253 | 380 | 353 | 319 | 345 | 493 | 253 | 溶解性物質
11 | 浮遊物質量（SS） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | 浮遊物質量（SS）
12 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 3.3 | 1.5 | 3.4 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 7.4 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 7.4 | 1.5 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
13 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9.8 | 8.2 | 7.4 | 9 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 6.8 | 10 | 10 | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 10 | 10 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 9 | 8.9 | 10 | 6.8 | 化学的酸素要求量（COD）
14 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） | mg／L | 8.2 | 6.3 | 7.8 | 6.8 | 5.3 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 7.9 | 7 | 7 | 6.1 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 4.7 | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ）
15 | 有機性窒素 ※１ | mg／L | 0.65 | 0.24 | 0.04 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.59 | 0.79 | 0.97 | 0 | 0.42 | 0.39 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.73 | 0.92 | 0.64 | 0 | 0.71 | 0.37 | 0.09 | 0.56 | 2.8 | 0 | 有機性窒素 ※１
16 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 3.4 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.87 | 0.42 | 1.8 | 3 | 2.9 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 4.4 | 1.5 | 0.66 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.33 | 0.4 | 1.5 | 4.4 | 0.26 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
17 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.25 | <0.010 | <0.010 | 0.24 | <0.010 | <0.010 | 0.2 | 0.21 | 0.41 | 0.13 | 1 | 0.08 | 0.21 | 0.2 | 0.34 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | <0.010 | 0.11 | 0.2 | 1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
18 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 3.9 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 4.2 | 3 | 4.6 | 5 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 7 | 4.9 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 7.5 | 3 | 硝酸性窒素（NO3－N）
19 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２ | mg／L | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 7.6 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 3.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 ※２
20 | りん含有量（Ｔ－Ｐ） | mg／L | 0.88 | 1.7 | 1.9 | 0.26 | 2.2 | 0.61 | 0.51 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.55 | 0.82 | 1.8 | 0.56 | 0.7 | 0.65 | 0.71 | 0.52 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.26 | りん含有量（Ｔ－Ｐ）
21 | りん酸態りん | mg／L | 0.61 | 1.6 | 1.8 | 0.18 | 2.1 | 0.61 | 0.47 | 0.96 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.52 | 0.8 | 1.8 | 0.47 | 0.59 | 0.42 | 0.7 | 0.46 | 1.6 | 1 | 2.1 | 0.18 | りん酸態りん
22 | 塩化物イオン | mg／L | 74 | 69 | 58 | 68 | 45 | 59 | 61 | 85 | 79 | 67 | 68 | 63 | 61 | 78 | 62 | 61 | 65 | 74 | 70 | 75 | 73 | 83 | 67 | 63 | 68 | 85 | 45 | 塩化物イオン
23 | よう素消費量 | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | よう素消費量
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
25 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱）
26 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
27 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤
28 | フェノ－ル類 | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | フェノ－ル類
29 | シアン化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | シアン化合物
30 | アルキル水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | アルキル水銀化合物
31 | 有機燐化合物 | mg／L | - | - | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐化合物
32 | カドミウム及びその化合物 | mg／L | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | カドミウム及びその化合物
33 | 鉛及びその化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛及びその化合物
34 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg／L | - | - | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ― | ― | ND | ― | ― | ― | ND | ND | ND | ポリ塩化ビフェニル(PCB)
35 | 六価クロム化合物 | mg／L | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 六価クロム化合物
36 | 砒素及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素及びその化合物
37 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | mg／L | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
38 | クロム含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | クロム含有量
39 | 銅含有量 | mg／L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅含有量
40 | 亜鉛含有量 | mg／L | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 亜鉛含有量
41 | 溶解性鉄含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性鉄含有量
42 | 溶解性マンガン含有量 | mg／L | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 溶解性マンガン含有量
43 | ふっ素及びその化合物 | mg／L | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ふっ素及びその化合物
44 | ほう素及びその化合物 | mg／L | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ほう素及びその化合物
45 | セレン及びその化合物 | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | セレン及びその化合物
46 | トリクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | トリクロロエチレン
47 | テトラクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | テトラクロロエチレン
48 | ジクロロメタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ジクロロメタン
49 | 四塩化炭素 | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
50 | 1,2-ジクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,2-ジクロロエタン
51 | 1,1-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1-ジクロロエチレン
52 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シス-1,2-ジクロロエチレン
53 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1,1,1-トリクロロエタン
54 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,1,2-トリクロロエタン
55 | 1,3-ジクロロプロペン | mg／L | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1,3-ジクロロプロペン
56 | チウラム | mg／L | - | - | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | チウラム
57 | シマジン | mg／L | - | - | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | シマジン
58 | チオベンカルブ | mg／L | - | - | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | チオベンカルブ
59 | ベンゼン | mg／L | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ベンゼン
60 | 1,4-ジオキサン | mg／L | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ジオキサン
61 | ニッケル | mg／L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ＜0.05 | ＜0.05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | <0.06 | <0.06 | <0.06 | ニッケル
61 | 大腸菌数 | CFU／ｍL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 大腸菌数
62 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.97 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.6 | 0.25 | 0.33 | 0.21 | 0.58 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.21 | 0.27 | 0.38 | 0.97 | 0.21 | 残留塩素（total）
※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素 | [8 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素