作成協力

③回収計画作成

回収関連部署（営業部門等）

様式Q.4.4-1「回収指示書」

① 回収の決定

⑨ 進捗状況の報告

品質保証責任者

様式Q.4.4-3「回収着手報告書」

⑥ 回収着手指示

製造所

様式Q.4.4-7「調査指示書」

調査結果を文書により報告

必要に応じて回収・保管

様式Q.4.4-2「回収計画書」

④提出

⑤承認

様式Q.4.4-2「回収計画書」

⑥ 回収着手後に提出

⑧ 回収・保管作業

⑩必要に応じて回収状況の報告

様式Q.4.4-4「回収状況報告書」

様式Q.4.4-6「回収終了報告書」

総括製造販売責任者

様式Q.4.4-5

「回収作業終了報告書」

⑪ 報告

⑫ 報告

様式Q.4.4-8

「回収調査記録」

必要に応じて

改善状況の実地確認

報告

⑬ 廃棄指示

⑭ 廃棄

様式Q.4.4-9「回収廃棄報告書」

⑮ 報告

必要に応じて

改善指示及び措置の結果報告

監督官庁

⑦ 回収作業

②Telにて第一報。メールにて回収概要の提出

① 回収不要

品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順

ＧＶＰ手順

品質情報等の入手・評価

有効性・安全性情報の入手・評価

回収命令