令和６年度乳がん検診の事業評価のためのチェックリスト（車検診実施機関記入用）　
乳がん検診の事業評価のためのチェックリスト（検診実施機関用）のうち、検診車（検診バス）によって集団検診を専門に行っている実施機関だけを抽出して分析しました。(機関数：５機関)
[image: image1.emf]１

（１） 5 100.0%

（２） 4 80.0%

（３） 3 60.0%

（４） 4 80.0%

（５） 4 80.0%

（６） 4 80.0%

2 質問（問診）及び撮影の精度管理

（１） 5 100.0%

（２） 5 100.0%

（３） 5 100.0%

（４） 5 100.0%

（５） 5 100.0%

（６） 5 100.0%

（７） 5 100.0%

（８） 5 100.0%

（９） 3 60.0%

（10） 4 80.0%

（11） 3 60.0%

（12） 3 60.0%

事前に乳房エックス線撮影を行う診療放射線技師に対して指示をする責任医師及び緊急時や必要

時に対応する医師などを明示した計画書を作成し、市区町村に提出していますか

緊急時や必要時に医師に連絡できる体制を整備していますか

乳房エックス線写真撮影時や緊急時のマニュアルを整備していますか

検診に従事する診療放射線技師が必要な教育・研修を受ける機会を確保していますか

解説:以下4項目の対象は、病院または診療所以外の場所において医師不在の状況下で乳房エックス線撮

影を行う場合。医師立ち合いの下で撮影している場合、医師が撮影している場合、医師が撮影している場

合、病院や診療所が会場に指定されている場合は不要。

精密検査の方法について説明していますか（精密検査はマンモグラフィの追加撮影や超音波検査、

穿刺吸引細胞診や針生検等により行うこと、及びこれらの検査の概要など）

精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検

診機関がその結果を共有することを説明していますか※

※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる（個人情報保

護法の例外事項として認められている）

 検診の有効性（マンモグラフィ検診には死亡率減少効果があること）に加えて、がん検診で必ずがん

を見つけられるわけではないこと（偽陰性）、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあ

ること（偽陽性）など、がん検診の欠点について説明していますか

検診受診の継続（隔年）、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）、症状がある場合は速

やかに医療機関を受診することの重要性について説明していますか

 乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置することを説明していますか

検診項目は、質問（医師が自ら行う場合は問診）及び乳房エックス線検査（マンモグラフィ）としていま

すか※

※ 視触診は推奨しないが、仮に実施する場合は、マンモグラフィと併せて実施すること

質問（問診）記録は少なくとも5年間は保存していますか

質問（問診）では現在の症状、月経及び妊娠等に関する事項を必ず徴取し、かつ既往歴、家族歴、過

去の検診の受診状況、マンモグラフィの実施可否に係る事項等を聴取していますか※

※ 質問は必ずしも対面による聴取で実施する必要はなく、受診者に自記式の質問用紙を記載させる

ことをもって代えることができる

乳房エックス線装置の種類を仕様書※に明記し、日本医学放射線学会の定める仕様基準

注1

を満たし

ていますか

※ 仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと（仕様書以外でも何らかの形で委

託元市区町村に報告していればよい）

両側乳房について内外斜位方向撮影を行っていますか。また40歳以上50歳未満の受診者に対して

は、内外斜位方向・頭尾方向の2方向を撮影していますか

乳房エックス線撮影における線量及び写真またはモニタの画質について、日本乳がん検診精度管理

中央機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会）の行う施設画像評価を受け、AまたはBの評

価を受けていますか※

※評価C またはD、施設画像評価を受けていない場合は至急改善すること

撮影を行う診療放射線技師、医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プ

ログラムに準じた講習会注2を修了し、その評価試験でA またはB の評価を受けていますか※

※ 上記の評価試験で、C またはD 評価、講習会未受講の場合は至急改善すること

マンモグラフィに係る必要な機器及び設備を整備するとともに、機器の日常点検等の管理体制を整

備していますか

「はい」と

回答した

機関数

実施率 受診者への説明

要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に説明していますか

※実施率＝「はい」と回答した機関数／車検診実施期間数（委託内容に含まれない項目がある場合は分母から除いている）
[image: image2.emf]３ 乳房X線読影の精度管理

（１） 5 100.0%

（２） 5 100.0%

（３） 5 100.0%

（４） 5 100.0%

４ システムとしての精度管理

（１） 5 100.0%

（２） 5 100.0%

（３） 5 100.0%

（４） 3 60.0%

（５） 3 60.0%

（６） 4 80.0%

注1) 

注2)

 プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改

善に向けた検討を行っていますか

また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等

があった場合は、それを参考にして改善に努めていますか

乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準：マンモグラフィによる乳がん検診の手引き第6増補版、

マンモグラフィガイドライン第3 版増補版参照

 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会

基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構（旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員

会）の教育・研修委員会の行う講習会等を指す。なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関す

る調査研究班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する調査研究」班、及び日本放射線技術学会乳

房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む

検診結果は少なくとも5 年間は保存していますか

受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4

週間以内になされていますか

がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項

目を全て報告していますか。もしくは全て報告されていることを確認していますか

※がん検診の結果及びそれに関わる情報とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を

指す

精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※について、市区町村や医師会から求

められた項目の積極的な把握に努めていますか

※ 精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指

す

撮影や読影向上のための検討会や委員会（自施設以外の乳がん専門家※を交えた会）を設置

していますか。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加していますか

※ 当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家

自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロ

セス指標値を把握※していますか

※冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携

して把握すること　また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である

 乳房エックス線画像は少なくとも5 年間は保存していますか

読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は乳房エックス線写真読影に関

する適切な講習会

注2

を修了し、その評価試験でA またはB の評価を受けていますか※

※ 上記の評価試験でC またはD 評価、講習会未受講の場合は至急改善すること

二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影していますか


