## EV
番号 | 事 故 発生日 | 事故の分類 | 事故状況 | 建物 用途 | 被害者の 年齢層 | 人数 | 症状 | 被害程度 | 再発防止対策の状況
1 | 2022-04-25 | 扉に挟まれた | 扉の隙間に指を挟みこまれた | 複合施設 | 5歳以下 | 1 | 不明 | 入院不要 | 新たに対策を講じる予定はない。
2 | 2022-07-12 | 扉に挟まれた | 扉が閉まってゆく最中に左腕を差し込んだことで挟まれた。 | 複合施設 | 20～64歳 | 1 | 左腕不全骨折（骨のﾋﾋﾞ） | 不明 | 点検結果にて、動作寸法、戸閉時間、各種装置に以上がないことを確認。今回は利用客の使用法に起因する事故のため、新たに対策を講じる予定はない。
3 | 2022-07-24 | 扉に巻き込まれた | 利用客（児童）の右手が扉を収納する部分に巻き込まれた。 | 複合施設 | 5歳以下 | 1 | 特になし | 入院不要 | メーカーの調査にて扉と収納戸の隙間、到着チャイム、到着ランプに異常がなかったため、新たに対策を講じる予定はない。
4 | 2022-08-15 | 扉に衝突又は接触 | 意識がもうろうとして前方に倒れ込んだ際、頭を扉に打ち付ける | 百貨店 | 20～64歳 | 1 | 頭部の出血を伴う打撲 | 入院不要 | お客様の体調不良による事故であり、毎月の点検を行っているため、新たに対策を講じる予定はない。
5 | 2022-09-10 | 扉に衝突又は接触 | エレベーターを降りる際、引違い戸の扉と扉の隙間に手首を挟まれた。 | マーケット | 5歳以下 | 1 | 右手首の打撲 | 入院不要 | 注意喚起のシールを貼っており、業者による緊急点検でも異常は見られないため、新たに対策を講じる予定はない。
6 | 2022-10-17 | 扉に衝突又は接触 | エレベーターに乗り込む時、閉まりかけていた扉に接触し、バランスを崩し転倒。 | マーケット | 65歳以上 | 1 | 腰の打撲 | 入院不要 | 乗客と扉の接触時に扉は反転動作をしており、メーカーによる点検でもセンサー等に異常がみられないため、新たに対策を講じる予定はない。
7 | 2022-11-07 | 扉に巻き込まれた | ドアに子供の手が吸い込まれてしまった。 | ホテル | 5歳以下 | 1 | 不明 | 入院不要 | メーカーの調査にて問題なく、これ以上の対応は難しいため、新たに対策を向じる予定はない。
8 | 2023-02-25 | 閉じ込め | ３階乗り口に異物が挟まったことで、一階に乗り込んだ乗客２名が閉じ込められる。 | その他 | 20～64歳 | 2 | 嘔吐、動悸 | 不明 | 従業員による巡回と清掃を行う。
9 | 2023-12-14 | 扉に巻き込まれた | ドアに子供の手が吸い込まれてしまった。 | 共同住宅 | 5歳以下 | 1 | 指の挫創 | 入院不要 | 掲示板による注意喚起。
10 | 2023-12-24 | 閉じ込め | エレベーターに40分ほど閉じ込められたストレスで心的外傷後ストレス障害を発症。 | 事務所 | 20～64歳 | 1 | 心理的ストレス障害 | 不明 | 消耗していた電動機駆動装置を取替えるとともに、遠隔監視装置を導入して有事の際に迅速に対応できるようにした。