資料１－２

東日本大震災により生じた廃棄物の試験処理結果

平成24年12月

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室

目　　次

１　試験処理の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

■試験処理の各工程と安全性確認のための測定等の日程

■放射線関係の測定機器について

２　各処理工程における安全性確認結果

- 廃棄物の選別・破砕処理　≪宮古地区二次仮置場（宮古市藤原埠頭内）≫・・・・・・・４

■一次仮置場における選別工程

■二次仮置場における選別・破砕工程

■アスベスト・有害物質等の対策

〔測定①〕受入廃棄物の選別・破砕作業時の大気中のアスベスト測定・・・・・・・・６

- 廃棄物のストック≪宮古港藤原埠頭≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

〔測定②-１〕受入廃棄物の安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

ア　廃棄物の放射性セシウム濃度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

イ　廃棄物近傍の空間放射線量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

ウ　廃棄物近傍の空間放射線量の補足調査・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

エ　廃棄物の遮蔽放射線量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

〔測定②-２〕受入廃棄物の有害物質溶出試験・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

- コンテナへの積込み、船舶への積込み～出港≪宮古港藤原埠頭≫・・・・・・・・・・１５

■廃棄物のコンテナへの積み込み

■船舶へのコンテナの積み込み・出港

〔測定③〕コンテナの安全性確認（船積み前）・・・・・・・・・・・・・・・・１６

- 船舶からの陸揚げ≪大阪港夢洲コンテナ埠頭≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

〔測定④-１〕コンテナの安全性確認（陸揚げ前）・・・・・・・・・・・・・・１７

〔測定④-２〕港湾施設周辺への影響調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

- 積み替え～舞洲工場への搬入≪積替施設（北港処分地内）≫・・・・・・・・・・・・２０

■積み替え（作業の手順等実地確認含む）及び舞洲工場への搬入

〔測定⑤-１〕積替施設作業者及び積替施設周辺への影響調査・・・・・・・・・２１

〔測定⑤-２〕積み替え作業時の大気中のアスベスト測定・・・・・・・・・・・２３

⑥　焼却≪大阪市環境局舞洲工場≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

■舞洲工場について

■試験焼却方法

■焼却炉へのごみの投入状況と測定試料採取

〔測定⑥-１〕焼却施設作業者への影響調査・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

〔測定⑥-２〕焼却施設周辺への影響調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

〔測定⑥-３〕焼却工場排ガスの安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・・・３３

〔測定⑥-４〕焼却工場排水の安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７

〔測定⑥-５〕焼却工場排水汚泥の安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・・３９

〔測定⑥-６〕焼却灰の安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１

〔測定⑥-７〕有害物質等の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

- 焼却灰の埋立処分≪大阪市環境局北港処分地≫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

〔測定⑦-１〕埋立処分地作業者への影響調査・・・・・・・・・・・・・・・・５５

〔測定⑦-２〕埋立処分地周辺への影響調査・・・・・・・・・・・・・・・・・５９

〔測定⑦-３〕埋立処分地排水（原水・放流水）の安全性確認・・・・・・・・・６１

〔測定⑦-４〕埋立処分地排水汚泥の安全性確認・・・・・・・・・・・・・・・６４