平成24年度
第4回大阪府LED道路照明
技術評価審査会
　資料５

LED道路照明灯の製品登録制度のイメージ

# 製品仕様

- 平成24年度認定製品と同様。

# 募集方法について

- 毎年度募集を基本。

- 募集期間を限定し、登録製品については一斉に発表。

- 募集時に登録製品発表時期を明記する。

＜イメージ＞ 募集：7月～8月 登録製品発表：12月上旬（翌年度早期発注での使用を想定）

# 登録製品の使用工事等について

- 登録翌年度発注の新設リース、新設工事。

- 既発注リースの指定製品（H23or24認定製品）が製造打切りになった際の代替製品は、
本登録製品に限る。

# 募集要件と性能確認について（案）

| 年度 | 性能項目 | 配光性能 | 消費電力 | 左記以外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H24 | 募集要件 | JIS C 8105-3:2006に基づく測定結果を用いた照度分布図 | 100VA未満 | <別表のとおり> |
|  | 確認方法 | 書類確認 +照度分布を府側で再計算 +現場設置したものを照度測定 | 書類確認 ＋府側で測定 | 書類確認 |
| H25(案) | 募集要件 | 公的機関※での配光測定結果を用いた照度分布図 | H24と同様 | H24と同様 |
|  | 確認方法 | 書類確認 +照度分布を府側で再計算 | 書類確認＋ 公的機関※での試験結果 | H24と同様 |

※　公的機関：府産技研　or JIS C 8105-5に対応する検査機関