## 調査担当課一覧
廃消火器の調査担当課一覧
| 調査対象施設 |  | 調査担当課
日本庭園 | 1 | 迎賓館（本体のみ） | 施設管理課
| 2 | 茶室 汎庵・万里庵
| 3 | 茶室 千里庵
| 4 | 中央休憩所
| 5 | はす庵
自然文化園 | 6 | 中央口ゲート
| 7 | 日本庭園前ゲート
| 8 | 東口ゲート
| 9 | 西口ゲート
| 10 | 北口ゲート
| 11 | 大阪日本民芸館
| 12 | 中央通売店
| 13 | バーベキューコーナー
| 14 | 下の広場休憩所
| 15 | 中央無料休憩所
| 16 | 万博おもしろ自転車広場
| 17 | Park Café
| 18 | 水車茶屋
| 19 | 砂の広場休憩所
| 20 | 太陽の塔 | 営業推進課
| 21 | EXPO’70パビリオン
| 22 | お祭り広場
| 23 | フェスティバルスタンド
| 24 | 一括受変電所 | 施設整備課
| 25 | 森の足湯 | 緑地課
| 26 | 自然観察学習館
| 27 | 残材ヤード
| 28 | NPO仮設事務所
東運動施設 | 29 | 万博記念競技場 | 施設管理課
| 30 | 運動場
| 31 | 少年野球場
| 32 | 少年球技場
| 33 | 弓道場
西運動施設 | 34 | テニスコート
| 35 | フットサルコート
| 36 | インドアテニスコート
| 37 | スポーツハウス
| 38 | フットサルハウス
| 39 | テニスコート大会本部棟
| 40 | テニスコートキーパー詰所
南運動施設 | 41 | 野球場
| 42 | 小運動場
| 43 | スポーツ広場
| 44 | 総合スポーツ広場
| 45 | 運動施設中央管理事務所
管理地区 | 46 | 万博記念ビル | 総務・契約課
| 47 | 公用車車庫
| 48 | タワー跡地長屋倉庫
| 49 | タワー跡地テントハウス
| 50 | タワー跡地危険物倉庫
| 51 | 旧建設事務所
| 52 | 総合案内所 | 施設管理課

## 作業要領
○調査作業要領
１．別添「消火器一覧」を確認の上、一覧に記載のない消火器を探してください。
（一覧に記載の消火器は、法令に基づき設置しているものです）
２．「廃消火器」を発見した場合には、回収場所の画像を添付の上、
別紙様式に記載してください。
※今回の調査で回収の対象となるのは、「廃消火器」のみです。
廃消火器
法定の定期点検を実施していない（員数外）消火器で、
消火器に記載の製造年から概ね10年以上が経過している
にもかかわらず、管理されず放置されているものです。
廃消火器は、リサイクル処分が必要となります。
３．当該「廃消火器」を万博記念ビル１階西側の空室（警備センター向かいの部屋）
に持参の上、別紙様式を赤松まで提出してください。
【留意事項】
※回収の対象外となる消火器
（１） イベント業者等が持ち込んだもの
（２） 売店業者等が任意に設置しているもの
⇒ 上記は、当事務所の管理・所有するものではないため、
今回お願いする回収の対象外です。
※法定の点検対象として設置している消火器（員数内）には、
下図のような点検シールが貼られています。
（直近の点検月は平成28年3月、業者は木内ポンプ㈱です）
このような消火器は、回収対象外ですので動かさないでください。
よろしくお願いいたします。

## 様式
廃消火器 回収記録票
|  |  | 課名： | 課
№ | 回収施設名 | 回収場所（詳しく）
メーカー名 |  | 製造年 | 備考
【画 像】 ※回収場所が分かるような画像を下欄に添付してください。

## 屋外キュービクル等消火器
屋外キュービクル等消火器一覧
| № | キュービクル名 | 種類 | 型式 | 製造年月 | 製造者 | 製造番号
自然園西線 | 1 | 自然園西Ｎｏ．１ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015505K
| 2 | 自然園西Ｎｏ．３（低圧） | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015501K
| 3 | 自然園西Ｎｏ．２ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015502K
| 4 | 自然園西中央 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015503K
| 5 | 自然園西Ｎｏ．４ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015481K
| 6 | 自然園西Ｎｏ．５ | ABC消火器 | YP-10ET | 2010 | ヤマト | V041577
| 7 | 自然園西Ｎｏ．６（低圧） | ABC消火器 | YP-10ET | 2010 | ヤマト | V041584
| 8 | 自然園西Ｎｏ．７ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015485K
| 9 | 自然園西Ｎｏ．８ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015474K
| 10 | 自然園西Ｎｏ．９ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015466K
| 11 | 自然園西Ｎｏ．１０ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 049997K
| 12 | 太陽光発電 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015500K
自然園 東線 | 13 | 自然園東Ｎｏ．１ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015498K
| 14 | 自然園東Ｎｏ．２（低圧） | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015487K
| 15 | 自然園東Ｎｏ．３（低圧） | ABC消火器 | YP-10ET | 2010 | ヤマト | V062986
お祭り線 | 16 | お祭り広場Ｎｏ．１ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015465K
| 17 | 〃 Ｎｏ．２ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015471K
東 | 18 | NO-206 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015458K
中央 | 19 | 中央駐車場 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015478K
バラ園 | 20 | バラ園西 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015506K
西地区 | 21 | NO205 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015468K
| 22 | NO205-1 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015477K
| 23 | 西地区NO．１ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015449K
南地区 | 24 | NO200 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015480K
| 25 | NO200-1 | ABC消火器 | YA-10X | 2013 | ヤマト | 683184
日本庭園 | 26 | 日本庭園 L－B | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015482K
| 27 | 日本庭園 Ｐ－１ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015472K
| 28 | 日本庭園 Ｐ－２ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 096258K
| 29 | 日本庭園 Ｌ－８ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015411K
| 30 | 日本庭園 Ｌ－４ | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015455K
タワー跡地 | 31 | 危険物倉庫 | ABC消火器 | MEA10A | 2017 | モリタ | 015483K
キュービクル等管理対象消火器 合計 ３１本
資料２０