## 協議2-2
□中地区照明計画（案）について |  | 協議２－２
ゾーニング | 区域 | 方針
①進 入 路
・進入路は将来、泉佐野市の認定道路として計画されており
照明施設は道路構造令の道路照明基準を満たすものとする。
※ 道路照明施設設置基準・同解説 (社）日本道路協会
| ②リーディング区域 | ・公園のエントランス部分であることから、たおやかな棚田景観
を阻害しないように庭園灯主体の照明配置とし、ポール灯は
必要最小限の配置とする。
・夜間は周辺からの景観や動植物の生態に配慮し全消灯とする。
・灯具の配光方向は下方配光とする。
※ 環境省 光害対策ガイドライン
③コラボレーション区域Ⅰ
・冬場閉園時の最低限の明かりを確保した誘導灯程度の照明配置
とする。
・夜間は周辺からの景観や動植物の生態に配慮し全消灯とする。
・灯具の配光方向は下方配光とする。
※ 環境省 光害対策ガイドライン
④コラボレーション区域Ⅱ
・「水辺の広場」でのプログラム利用を想定し、電源を確保
する。（園路沿いに配管埋設）
②

## 協議2-3
□中地区照明計画（案）について |  |  |  | 協議２－３
各区域の照明灯イメージ（案）
| 進 入 路 | リーディング区域・コラボレーション区域
イメージ
光源・高さ | LEDランプ H=8.0M | LEDランプ H=3.5～4.0M（枕木タイプは2.0Ｍ） | LEDランプ H=0.6～1.0M
ポールに地産丸太を使用した例
ポールに合成木材を使用した例
合成木材を使用した例
枕木を使用した例
枕木を使用した例
木材を使用した例
石材を使用した間接照明
鋼管ポールを使用した例

## 参考資料
□中地区照明計画（案）について | 参 考
ゾーニング | ※「都市公園技術標準解説書」による照度を確保した場合
①
②
③
④