**平成２８年度施設整備に係る予算（案）の概要**

参考―①

■大規模改修費（起債対応５０％）（149,696千円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 費　　用 | 備　考 |
| 青果棟第１電気室高圧受変電設備改修工事 | 127,000千円 | 工事費 |
| 青果棟第１電気室高圧受変電設備改修工事　工事監理委託 | 4,401千円 | 委託料 |
| 一般加工場高圧受変電設備改修工事　設計委託 | 4,358千円 | 委託料 |
| 冷蔵庫棟高圧受変電設備改修工事　設計委託 | 7,821千円 | 委託料 |
| 管理棟高圧受変電設備改修工事　設計委託 | 6,116千円 | 委託料 |
| 合　　計 | 149,696千円 |  |

■計画修繕費（188,818千円）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 費　　用 | 備　考 |
| 計量器取替工事（電力量計149個） | 16,405千円 |  |
| 計量器取替工事　設計管理委託 | 3,125千円 | 委託料 |
| その他一般修繕（電気、機械、建築等） | 17,591千円 |  |
| 青果棟低圧幹線設備改修工事 | 92,880千円 | 指定管理者実施分 |
| 水産立体駐車場塗膜防水改修工事 | 48,200千円 | 指定管理者実施分 |
| 高架下冷蔵庫棟ﾃﾞﾌﾛｽﾄﾀﾝｸ更新工事 | 10,617千円 | 指定管理者実施分 |
| 合　　計 | 188,818千円 |  |

■建物調査・診断費（ 22,450千円）

　　「大阪府ファシリティマネジメント基本方針」及び「大阪府都市基盤施設長寿命化計画」に基づき、市場施設及び設備の長寿命化に向けて計画的に適切な規模で修繕・更新していくために、劣化度合を調査・診断する。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　　目 | 費　　用 | 備　考 |
| 建物劣化度調査等委託  （建物ｺﾝｸﾘｰﾄ中性化度等調査） | 22,450千円 | 委託料 |
| 合　　計 | 22,450千円 |  |