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６章．防災関連施設の管理等抜粋（６章.防災関連施設の管理等）

　　　　　本公園は、『大阪府地域防災計画』において、災害時における自衛隊、消防、警察など支援部隊の活動の拠点となる後方支援活動拠点に位置付けられています。また、八尾市、大阪市平野区、東大阪市の地域防災計画において、広域避難場所に位置付けられています。
[bookmark: _Hlk223354579]防災公園として機能するよう、本公園には主に以下の防災関連施設が整備されています。日常の維持管理については、以下の留意点（本管理マニュアルの各項にも同様に記載）を遵守の上、適切に管理するとともに、災害時には上記各計画に基づき、防災公園としての役割を果たせるよう努め、各施設の運営方法については防災訓練等を通じて大阪府と確認をしてください。また、災害発生時に防災活動が円滑に行われるよう日頃から啓発に努めるとともに、防災啓発イベントを実施する必要があります。
後方支援活動拠点のゾーニング等については、「広域的支援部隊受入計画(大阪府)」を参照してください。

　　　　　 〔当公園の主な災害関連施設〕
非常用発電設備、井戸・水質浄化装置（生活用水）、プール（防火・消火用水、生活用水）
管理事務所（連絡調整所）、便所（災害時対応型）、自動販売機（災害時対応型）、かまどベンチ、
防火樹林


　　【非常用発電設備】
　　　　災害時に当該設備が機能するように維持するため、負荷運転を年1回以上実施することとし、消費した燃料
については適切に補給すること。
　保守点検結果により、部品の交換等が必要となった場合は、土木事務所へ報告の上、適切に修繕対応を行うこと。

　　【井戸・水質浄化装置（生活用水）】
災害時に生活用水として利用する設備であるため、その重要性を充分理解し良好な維持に努め、重要施設とし
て、年１回の専門業者による定期点検や定期的な水質検査を実施するなど、適正に管理してください。

　　【プール（防火・消火用水、生活用水）】
　　　　久宝寺緑地プールの貯水については、災害時には防火・消火用水及び一時避難者の生活用水としての利　　　
用を想定していることから、プール閉鎖期間でも貯水施設として支障なく使用できるよう管理を行うとともに、
発災時には貯水施設としての運用が可能であることの点検を行い、大阪府及び市町村と連携して用水の活
用に努めてください。


　　【管理事務所（連絡調整所）】
管理事務所は災害時には連絡調整所として機能するため、大阪府の防災無線や防災無線用の非常発電装
置が設置されています。防災無線が使用できる状態を保つために、訓練等を通じて、適宜防災無線の状態を確
認するとともに、非常発電装置の燃料補給を適時行ってください。なお、装置の点検は大阪府が行うこととします。

　【便所（災害時対応型）】
防災公園機能として、各便所には災害対応用のピットやマンホールが設けられています。災害時に支障なく
使用できるように、蓋の開閉チェックなど、点検整備を行ってください。


　　【自動販売機（災害時対応型】
　　　　指定管理者は、自動販売機の管理者から鍵を預かり、大切に保管するとともに、災害時に大阪府が自動販　
売機での無償提供が必要と判断したときには、災害対応状態（フリーベント）に切替え、稼働させてください。

【かまどベンチ】
災害時に公園内に避難者が集まった場合は、地域住民や避難者等が実施するかまどベンチを利用した
炊き出しに協力してください。なお、園内はたき火や指定場所以外でのバーベキューを禁止としていますが、
災害時や災害時を想定した訓練時におけるかまどベンチを利用した炊き出しは可能としています。

【防火樹林】
民家が密集する北地区周辺において、公園の境界沿いに植栽された防火樹林については、防災機能の保持と境界沿い越境木等の諸問題を考慮し、きめ細かい維持管理を行ってください。

[bookmark: _Toc74310708][bookmark: _Toc241180662][bookmark: _Toc55469769][bookmark: _Toc55470713][bookmark: _Toc55808104][bookmark: _Toc55808999][bookmark: _Toc72252824]７章．その他
[bookmark: _Toc55407471][bookmark: _Toc55808105][bookmark: _Toc55809000][bookmark: _Toc72252825][bookmark: _Toc74310709][bookmark: _Toc241180663]１．追加開設及び改修の予定
指定管理期間中に本公園の一部区域または施設について、府の施設改修事業等により、管理業務の内容を見直す場合があります。
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