## ＣＯＤ換算式
換 算 式 くん
～ ＣＯＤ自動計測器の換算式が計算出来ます ～
正確なＣＯＤ値の把握のためにも、
換算式は適宜見直すようにしてください！
【算出方法】
○下表のX(UV),Y(COD)の欄に手分析によるCOD値（mg/㍑）と試料採水時におけるUV計のUV値(Abs）を入力して下さい。
○ﾃﾞｰﾀの数は２０以上が望ましいですが、１５以上であれば問題ありません。
○ﾃﾞｰﾀのない欄は空欄のままで結構です。
【計算結果】
| 換算式 | y = x |  |  | 演算器に登録している換算式を更新して下さい。
相関係数
| データ数 | 0
◆ ＣＯＤの手分析を行う際には、ＵＶ計のＵＶ値を併せて記録する習慣をつけましょう。
データの入力
|  | ﾃﾞｰﾀNo． | X(UV) | Y(COD) | X^2 | Y^2 | XY
|  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均
回帰式（ y = a + b * x )
切片(a=)
傾き(b=)
相関係数(r=)
平方和
| Sxx=ΣXi^2-(ΣXi)^2/n= |  | #DIV/0!
| Syy=ΣYi^2-(ΣYi)^2/n= |  | #DIV/0!
| Sxy=ΣXiYi-(ΣXiΣYi)/n= |  | #DIV/0!
回帰からの平方和
| Sr=Sxy^2/Sxx= |  | #DIV/0!
| Sy.x=Syy-Sr= |  | #DIV/0!
回帰からの分散
| Vy.x=Sy.x/(n-2)= |  | #DIV/0!