島本町、摂津市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市

泉佐野市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課

水質指導グループ

大阪市住之江区南港北1丁目14-16 TEL: 06-6210-9585

大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課

大阪府岸和田市野田町3丁目13-2  TEL: 072-437-2530

【お問合せ先】

原材料タンク

有害物質を取扱う事業者の皆様へ

近年、工場・事業場でトリクロロエチレン等の有害な物質の漏えいによる地下水汚染が相次いでいることから、国は、平成23年６月22日に水質汚濁防止法を改正し、有害物質注）による地下水汚染の未然防止を図ることとしています（平成24年６月１日から施行）。

有害物質を取扱う事業者の方は、下記の改正点に十分にご留意いただき、地下水汚染の未然防止に努めてください。

水質汚濁防止法が改正・施行されます

- 届出対象施設の拡大

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造、設備、使用の方法等について、都道府県知事に届け出なければなりません。（法第５条第３項）

「有害物質使用特定施設」：水質汚濁防止法に基づく汚水又は廃液を排出する施設(特定施設)のうち、有害物質の製造、使用又は処理を目的とするものをいいます。下水道に排水の全量を放流している場合も届出が必要となりました。

「有害物質貯蔵指定施設」：有害物質を貯蔵するタンク等の施設。今回、新たに届出が必要となりました。

(2) 構造等に関する基準遵守義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造等に関する基準」を遵守しなければなりません。（法第12条の４）

●「構造等に関する基準」とは有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の①施設本体、②施設の設置場所の床面及び周囲、③施設本体に付帯する配管・排水溝等について定めた構造、設備及び使用の方法に関する基準です。

●(1)の届出時において、「構造等に関する基準」に適合しないと認めるときは、都道府県知事は構造等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができます。（法第８条第２項）

●また、これらの施設の使用時において、「構造等に関する基準」を遵守していないと認めるときは、都道府県知事は施設の構造、設備若しくは使用の方法の改善、又は施設の使用の一時停止を命ずることができます。（法第13条の３第１項）

(3) 定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期に点検し、その結果を記録、保存しなければなりません。（法第14条第５項）

●記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者は、30万円以下の罰金に処せられます。（法第33条）

1 カドミウム及びその化合物

2 シアン化合物

3 有機燐化合物

4 鉛及びその化合物

5 六価クロム化合物

6 砒素及びその化合物

7水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

8 ポリ塩化ビフェニル

9 トリクロロエチレン

10 テトラクロロエチレン

11 ジクロロメタン

12 四塩化炭素

13 1,2-ジクロロエタン

14 1,1-ジクロロエチレン

15 1,2-ジクロロエチレン

■構造等に関する基準の遵守及び定期点検

有害物質

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設について、下図の例に示す部分が構造等に関する基準及び定期点検の対象となります。遵守すべき構造等に関する基準、必要な定期点検の内容は裏面を参照ください。

なお、既設の施設については、施行日から３年間（平成27年５月31日まで）は、構造等に関する基準の適用が猶予されます（この場合でも、定期点検の実施は必要です）。

■届出の手続き

有害物質

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする方は、設置する60日以上前に「設置届出書」を各市町村の環境担当窓口まで提出する必要があります。

なお、既に施設を設置している場合の手続きは、以下のとおりです。

●有害物質使用特定施設を設置している方

・下水道に排水の全量を放流している場合・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

・改正前の法に基づく届出をしている場合・・・改めて届け出る必要はありません

●有害物質貯蔵指定施設を設置している方・・・「使用届出書」を施行日から30日以内に提出

※「使用届出書」の様式は、http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/mizu/mizen.htmlから入手できます。

http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

○詳しくは、市町村の環境担当窓口までお問合せください。ただし、下記の市町については、大阪府の各窓口までお問合せください。

○「有害物質」の一覧

有害物質

16 1,1,1-トリクロロエタン

17 1,1,2-トリクロロエタン

18 1,3-ジクロロプロペン

19チウラム

20シマジン

21チオベンカルブ

22 ベンゼン

23 セレン及びその化合物

床面・周囲

河川、下水道等へ放流

産業廃棄物として処理

配管

原材料（有害物質）

有害物質使用特定施設

施設

用特定施設

排水処理施設

※対象外

排水溝

廃液タンク

有害物質貯

蔵指定施設

【事業者の方に行っていただくこと】

※本規制の詳しい内容・マニュアルは、以下の環境省のホームページでご覧いただけます。

詳しいマニュアルは、まで

24 ほう素及びその化合物

25 ふつ素及びその化合物

26 アンモニア、アンモニウム

化合物、亜硝酸化合物及び

硝酸化合物

27塩化ビニルモノマー

28 1,4-ジオキサン

有害物質貯

蔵指定施設

平成２５年１月１日版