## 積算書鏡
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | 用排水施設等整備事業
地区名 |  | 狭山３号幹線水路
工事名 |  | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
施工場所 |  | 堺市東区丈六
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 富田林・鳳
工期
積算体系年月 |  | 令和８年３月
単価期適用年月 |  | 令和８年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和７年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 |  | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 36,711,400
| ・工事価格 |  |  |  |  | 33,374,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 3,337,400
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | コンクリート補修工事
工種体系区分 |  | コンクリート補修工事
工事工種体系年番号 |  | 令和７年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上（月単位）
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 33,374,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 27,755,000
3 純工事費 |  |  |  | 20,988,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 18,939,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 14,756,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 4,183,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 8,816,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 2,049,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
18,939,000×((9.040*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 9.400 | ％ | 1,780,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 74,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 195,000
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+25+32-33)×(標準値)
18,774,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 6,767,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
20,988,000×((30.700*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 32.240 | ％ | 6,767,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)
27,755,000×(19.870*1.000＋0.04) |  | 19.910 | ％ | 5,526,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 93,000
30 支給品費 |  |  |  | 0
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
32 支給品費（直工） |  |  |  | 0
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 165,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-29)×標準値
33,281,000×5.160 |  | 5.160 | ％ | 1,717,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
14,756,000
・水路補修工
|  | 1.000 | 式 |  | 14,756,000
・・水路補修工
|  | 1.000 | 式 |  | 14,756,000
000001 張りコンクリート工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 715,415 | 715,415 | Ｂ単 1号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- |  | 6.000 | m3 | 6,312 | 37,872 | Ｓ単 47号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂、砕石等 (m3),60m未満 |  | 1.000 | m3 | 7,526 | 7,526 | Ｓ単 1号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂、砕石等 (m3),40m未満 |  | 4.000 | m3 | 6,555 | 26,220 | Ｓ単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,4.5km以下 |  | 6.000 | m3 | 3,732 | 22,392 | Ｓ単 50号
S02123 建設発生土処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 6.000 | m3 | 3,000 | 18,000 | Ｓ単 24号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 20.000 | ㎡ | 9,653 | 193,060 | Ｓ単 56号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
木材 (m3),60m未満 |  | 0.100 | m3 | 2,428 | 243 | Ｓ単 3号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
木材 (m3),40m未満 |  | 0.400 | m3 | 1,699 | 680 | Ｓ単 4号
SQA311 SP コンクリート（大阪府） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-20BB W/ |  | 6.000 | m3 | 51,170 | 307,020 | Ｓ単 57号
C≦60% W≦175kg/m3
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),60m未満 |  | 1.000 | m3 | 6,312 | 6,312 | Ｓ単 5号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (m3),40m未満 |  | 4.000 | m3 | 4,370 | 17,480 | Ｓ単 6号
T00002 溶接金網敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 99.000 | ㎡ | 777 | 76,923 | Ｔ単 2号
S12011 人力小運搬(手車運搬)(ﾄﾝﾈﾙ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
諸資材(m3),60m未満 |  | 0.100 | m3 | 4,137 | 414 | Ｓ単 30号
S12011 人力小運搬(手車運搬)(ﾄﾝﾈﾙ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
諸資材(m3),40m未満 |  | 0.400 | m3 | 3,182 | 1,273 | Ｓ単 31号
|  |  |  | 計 | 715,415
000002 高圧洗浄工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,008,988 | 2,008,988 | Ｂ単 2号
S14601 高圧洗浄工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
高圧洗浄工,30Mpa |  | 910.000 | ㎡ | 1,547 | 1,407,770 | Ｓ単 33号
P96007 ブルーシート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
♯2000 3.6×5.4m |  | 2.000 | 枚 | 800 | 1,600
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,- |  | 19.000 | m3 | 6,312 | 119,928 | Ｓ単 47号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂、砕石等 (m3),60m未満 |  | 5.000 | m3 | 7,526 | 37,630 | Ｓ単 1号
S02041 人力小運搬(手車運搬) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂、砕石等 (m3),40m未満 |  | 14.000 | m3 | 6,555 | 91,770 | Ｓ単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,3.5km以下 |  | 19.000 | m3 | 3,392 | 64,448 | Ｓ単 51号
P96007 ブルーシート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
♯2000 3.6×5.4m |  | 1.000 | 枚 | 800 | 800
P96005 セメント系固化材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般軟弱土用フレコン |  | 0.900 | ton | 18,900 | 17,010
SA0101 脱水ケーキ生成（セメント系固化材攪拌） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,- |  | 19.000 | m3 | 2,628 | 49,932 | Ｓ単 48号
SA0121 フレコンパック処分運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,23.0km以下 |  | 0.010 | m3 | 10,180 | 102 | Ｓ単 52号
S02123 フレコンパック処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フレコンパック処分 |  | 0.010 | m3 | 9,000 | 90 | Ｓ単 25号
SA0121 建設汚泥運搬費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,4.5km以下 |  | 19.000 | m3 | 3,732 | 70,908 | Ｓ単 53号
S02123 建設汚泥処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
脱水ケーキ |  | 21.000 | ton | 7,000 | 147,000 | Ｓ単 26号
|  |  |  | 計 | 2,008,988
000003 開水路目地補修工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 81,752 | 81,752 | Ｂ単 3号
S14502 開水路目地補修工(充填工) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
人力はつり,45.00,マイティーシール,0.60,バックアップ材有り |  | 13.000 | ｍ | 6,288 | 81,744 | Ｓ単 32号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下, |  | 0.001 | m3 | 2,063 | 2 | Ｓ単 55号
S02123 処分コンクリート塊 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋 |  | 0.001 | m3 | 5,640 | 6 | Ｓ単 27号
|  |  |  | 計 | 81,752
000004 断面修復工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 34,666 | 34,666 | Ｂ単 4号
S14602 プライマー塗布（断面修復工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
プライマー塗布,4.00kg |  | 0.600 | ㎡ | 7,337 | 4,402 | Ｓ単 34号
S14603 断面修復工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
断面修復工,420.00kg |  | 0.600 | ㎡ | 50,440 | 30,264 | Ｓ単 35号
|  |  |  | 計 | 34,666
000005 表面被覆工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 11,915,540 | 11,915,540 | Ｂ単 5号
S14604 プライマー塗布（表面被覆工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
プライマー塗布,40.00kg |  | 910.000 | ㎡ | 2,314 | 2,105,740 | Ｓ単 36号
S14605 表面被覆工（左官） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
表面被覆工（左官）,1,512.00kg |  | 910.000 | ㎡ | 10,780 | 9,809,800 | Ｓ単 37号
|  |  |  | 計 | 11,915,540
合 計 |  |  |  |  | 14,756,361

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
4,183,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,183,000
・・転落防止柵再利用取外・取付
|  | 1.000 | 式 |  | 11,000
000006 転落防止柵再利用取外・取付 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 10,824 | 10,824 | Ｂ単 6号
S08713 転落防止柵取付け | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m以上,受けない,無し |  | 4.000 | ｍ | 1,730 | 6,920 | Ｓ単 28号
S08714 転落防止柵取外し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し |  | 4.000 | ｍ | 976 | 3,904 | Ｓ単 29号
|  |  |  | 計 | 10,824
合 計 |  |  |  |  | 10,824
・・足場工
|  | 1.000 | 式 |  | 25,000
000007 足場工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 25,365 | 25,365 | Ｂ単 7号
S18031 足場工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,手摺先行型枠組,なし |  | 5.000 | 掛㎡ | 5,073 | 25,365 | Ｓ単 41号
|  |  |  | 計 | 25,365
合 計 |  |  |  |  | 25,365
・・パイプサポート
|  | 1.000 | 式 |  | 33,000
000008 パイプサポート | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 32,916 | 32,916 | Ｂ単 8号
S18033 支保工（小規模） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下 |  | 6.000 | 空m3 | 5,486 | 32,916 | Ｓ単 42号
|  |  |  | 計 | 32,916
合 計 |  |  |  |  | 32,916
・・資材置場
|  | 1.000 | 式 |  | 159,000
000009 資材置場 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 159,187 | 159,187 | Ｂ単 9号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
敷設～撤去 |  | 149.000 | ㎡ | 283 | 42,167 | Ｓ単 43号
T00009 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
151,4，あり |  | 149.000 | ㎡ | 737 | 109,813 | Ｔ単 9号
S15004 耕地復旧(耕起) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有 |  | 149.000 | ㎡ | 43 | 6,407 | Ｓ単 38号
P96007 ブルーシート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
♯2000 3.6×5.4m |  | 1.000 | 枚 | 800 | 800
|  |  |  | 計 | 159,187
合 計 |  |  |  |  | 159,187
・・仮締切工
|  | 1.000 | 式 |  | 222,000
000010 土のう工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 222,319 | 222,319 | Ｂ単 10号
S18001 土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
仕拵え～設置～撤去 |  | 3.900 | m3 | 36,000 | 140,400 | Ｓ単 39号
T00001 土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置のみ |  | 5.800 | m3 | 9,953 | 57,727 | Ｔ単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,小規模(標準以外) |  | 3.900 | m3 | 1,793 | 6,993 | Ｓ単 49号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6.0km以下 |  | 3.900 | m3 | 4,410 | 17,199 | Ｓ単 54号
|  |  |  | 計 | 222,319
合 計 |  |  |  |  | 222,319
・・排水処理工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,733,000
000011 排水ポンプ仮設 | [5 empty] | 1 式当たり
120以上～450未満 |  | 1.000 | 式 | 3,733,327 | 3,733,327 | Ｂ単 11号
T00005 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧仮設電気使用 18日 |  | 1.000 | 式 | 126,094 | 126,094 | Ｔ単 5号
T00008 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧仮設電気用 17日 |  | 1.000 | 式 | 119,462 | 119,462 | Ｔ単 8号
S18004 排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,あり |  | 2.000 | 箇所 | 92,095 | 184,190 | Ｓ単 40号
S18112 低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,38,設置～損料～撤去,18日 |  | 5.000 | ｍ | 2,752 | 13,760 | Ｓ単 44号
S18112 低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,38,設置～損料～撤去,17日 |  | 102.300 | ｍ | 2,748 | 281,120 | Ｓ単 45号
T00010 分電盤設備 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相３線式,37,設置～損料～撤去,18日 |  | 1.000 | 箇所 | 107,741 | 107,741 | Ｔ単 10号
T00011 分電盤設備 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相３線式,37,設置～損料～撤去,17日 |  | 1.000 | 箇所 | 107,679 | 107,679 | Ｔ単 11号
T00003 排水管人力敷設・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Φ150 |  | 85.100 | ｍ | 6,679 | 568,383 | Ｔ単 3号
T00004 排水管人力敷設・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Φ200 |  | 170.200 | ｍ | 10,573 | 1,799,525 | Ｔ単 4号
T00006 排水管人力敷設・撤去（排水管再利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Φ150 |  | 76.300 | ｍ | 1,669 | 127,345 | Ｔ単 6号
T00007 排水管人力敷設・撤去（排水管再利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Φ200 |  | 152.600 | ｍ | 1,953 | 298,028 | Ｔ単 7号
|  |  |  | 計 | 3,733,327
合 計 |  |  |  |  | 3,733,327

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
74,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 74,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 74,000
000012 仮設材輸送 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 73,958 | 73,958 | Ｂ単 12号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 6.420 | ton | 11,520 | 73,958 | Ｓ単 46号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 73,958
合 計 |  |  |  |  | 73,958

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
役務費
195,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 195,000
・・役務費
|  | 1.000 | 式 |  | 195,000
000013 役務費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 194,602 | 194,602 | Ｂ単 13号
S02116 電気基本料金 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 194,602 | 194,602 | Ｓ単 23号
|  |  |  | 計 | 194,602
合 計 |  |  |  |  | 194,602

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 用排水施設等整備事業 狭山３号幹線水路
工事名 | 狭山３号幹線水路補修（８）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
93,000
・借地費
|  | 1.000 | 式 |  | 76,000
・・借地費
|  | 1.000 | 式 |  | 76,000
000014 借地費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 76,477 | 76,477 | Ｂ単 14号
P96003 借地費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 76,477 | 76,477
|  |  |  | 計 | 76,477
合 計 |  |  |  |  | 76,477
・上下水道使用料
|  | 1.000 | 式 |  | 2,000
・・上下水道使用料
|  | 1.000 | 式 |  | 2,000
000015 上下水道使用料 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,663 | 1,663 | Ｂ単 15号
P96004 上下水道使用料 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
４㎥ |  | 1.000 | 式 | 1,663 | 1,663
|  |  |  | 計 | 1,663
合 計 |  |  |  |  | 1,663
・環境計量測定分析
|  | 1.000 | 式 |  | 15,000
・・環境計量測定分析
|  | 1.000 | 式 |  | 15,000
000016 環境計量測定分析 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 15,400 | 15,400 | Ｂ単 16号
P96011 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 2.000 | 検体 | 7,700 | 15,400
|  |  |  | 計 | 15,400
合 計 |  |  |  |  | 15,400