「大阪府風致地区内における建築

等の規制に関する条例」施行要領

令和６年４月１日

大阪府都市整備部公園課

目　　　次

１．趣旨 ――――――――――――――――――――― Ｐ－ １ ２．許可が必要な行為等 （表－１）―――――――――――――――― Ｐ－ １

３．許可の基準及び用語の定義 （表－２（その１～１１））――――――――― Ｐ－ ２

（１）建築物の新築等 ―――――――――――――――――――――――――――――――― Ｐ－ ２

（２）工作物の新築等　――――――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－　８

（３）建築物等の色彩の変更　―――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－　９

（４）宅地の造成等　―――――――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－１０

（５）水面の埋立て等　――――――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－１１

（６）木竹の伐採等　―――――――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－１１

（７）土石の類の採取　――――――――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－１２

（８）屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積　――――――――――――――――――　Ｐ－１２

４．関係資料等　―――――――――――――――――――――　Ｐ－１３

（１）土地の高低差がある場合の建築物の高さの算定（図－１）――――――――――――――　Ｐ－１３

（２）外壁後退の壁面とみなさないことができるバルコニーの形態（図－２）――――――――　Ｐ－１３

（３）当該へいの形態・構造等が、高さ１．５ｍのへいと同等の開放性を有すると ―――――　Ｐ－１４

認められるもの（図－３）

（４）緑化率算定基準等－建築物の新築（表－３－１）――――――――――――――――――　Ｐ－１５

緑化率算定基準等－宅地の造成等（表－３－２）――――――――――――――――――　Ｐ－１６

緑化率計算例（表－３－３）―――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－１７

（５）将来的に建築物となる箱型構造物（地下ガレージ）を設置する場合の―――――――――　Ｐ－１８

誓約書（様式１）

（６）宅地の造成等において、植栽工事を実施できない場合の誓約書（様式２）―――――――　Ｐ－１９

５．許可申請等の手続き　―――――――――――――――――――――　Ｐ－２０

（１）許可申請の手続き　（図－４）――――――――――――――――――――――――――　Ｐ－２０

（２）工事の終了等（終了・廃止・中止）届出書の提出手続き

①終了届出書の提出手続き　（図－５）――――――――――――――――――――――　Ｐ－２０

②廃止・中止届出書の提出手続き　（図－６）―――――――――――――――――――　Ｐ－２１

（３）住所等の変更、許可に基づく地位の承継の提出手続き（図－７）―――――――――――　Ｐ－２１

６．許可申請時に必要な添付書類　―――――――――――――――――――――　Ｐ－２２

（１）風致地区内行為における種別毎の必要図書一覧表　（表－４）――――――――――――　Ｐ－２２

（２）「既存狭小住宅の建替え」の許可申請時における必要図書　（表－５）――――――――　 Ｐ－２３

７．風致地区内行為許可申請書の記載要領　―――――――――――――――――――――　Ｐ－２４

（１）申請用紙に添付する各種書式等　　　　　―――――――――――――――――――――　Ｐ－２４

（２）記載例

①　風致地区内行為許可申請書（様式第１号）　　　―――――――――――――――　Ｐ－２６

②　建築物説明書（様式第２号その１）　　　――――――――――――――――――　Ｐ－２７

③　工作物説明書（様式第２号その２）　　　――――――――――――――――――　Ｐ－２８

④　建築物の色彩変更説明書（様式第２号その３）　　　―――――――――――――　Ｐ－２９

⑤　宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書（様式第２号その４）

――――――――――――――――――　Ｐ－３０

⑥　水面の埋立て又は干拓説明書（様式第２号その５）　　　―――――――――――　Ｐ－３１

⑦　木竹の伐採説明書（様式第２号その６）　　　――――――――――――――――　Ｐ－３２

⑧　土石類の採取説明書（様式第２号その７）　　　―――――――――――――――　Ｐ－３３

⑨　屋外における土石、廃棄物、又は再生資源の堆積説明書（様式第２号その８）

――――――――――――――――――　Ｐ－３４

⑩　風致地区内行為（終了・廃止・中止）届出書（様式第３号）――――――――――　Ｐ－３５

⑪　住所等変更届出書（様式第４号）　　　　　―――――――――――――――――　Ｐ－３６

⑫　風致地区内行為地位承継届出書（様式第５号）――――――――――――――――　Ｐ－３７

⑬　風致地区内行為許可標識（様式第６号）　　　――――――――――――――――　Ｐ－３８

[凡例]　 ・建基法　　　　建築基準法（平成１８年６月７日改正）

・建基令　　　　建築基準法施行令

・建基取扱い　　建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集　改訂５版（社団法人大阪建

築士会・社団法人大阪建築士事務所協会）

・都計法　　　　都市計画法

・盛土規制法　　宅地造成及び特定盛土等規制法

・盛土規制令　　宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

○ 平成１６年５月２６日　制定

○ 平成１９年９月２５日  改正・公表

○ 平成２４年４月 ２ 日  改正・公表

○ 令和　３年４月 １ 日　改正・公表

○ 令和　６年４月 １ 日　改正・公表

「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」施行要領

１．趣旨

この施行要領は、「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」（以下「条例」という。）及び

「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則」（以下「規則」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。

２．許可が必要な行為等

表－１

| 許可を要する行為 |  | 「協議」を要する行為 | 「通知」を要する行為 | 許可を要しない行為 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行為の種別 | 根拠 |  |  |  |  |
| (１)建築物の新築、改築、増築又は移転 (以下「新築等」と いう。） | 条例第二条第１項第一号 | 条例第二条第３項／規則第三条一～十二号 | 条例第三条一～三号／ 規則第四条一～三十六号 | 条例第二条第２項四号 →新築、改築、増築に係る部分の床面積の合計が１０㎡以下であるもの（高さ１５ｍを超えるものを除く。） 条例第二条第２項五号 →移転に係る部分の床面積の合計が１０㎡以下であるもの 条例第二条第２項一～三号 | 条例第二条第１項第十三号 イ～ニ |
| (２)工作物の新築等 | 条例第二条第１項一号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項六号イ～ホ 条例第二条第２項六号ヘ →新築等に係る部分の高さが１．５ｍ 以下であるもの 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (３)建築物その他の工作物 （以下「建築物等」という。）の色彩の変更 | 条例第二条第１項二号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項七号 →建築物等のうち、屋根、壁面、煙突 、門、へい、橋、鉄塔その他これ らに類するもの以外 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (４)宅地の造成、土地 の開墾その他の土地 の形質の変更 （以下「宅地の造成等」という。） | 条例第二条第１項三号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項八号 →面積が１０㎡以下で、高さが１．５ｍを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (５)水面の埋立て又は干拓 | 条例第二条第１項四号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項九号 →面積が１０㎡以下のもの 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (６)木竹の伐採 | 条例第二条第１項五号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項十号イ～ホ 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (７)土石の類の採取 | 条例第二条第１項六号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項十一号 →第二条第２項八号と同程度のもの 条例第二条第２項一～三号 |  |
| (８)屋外における土石、廃 棄物又は再生資源の堆積 | 条例第二条第１項七号 | 〃 | 〃 | 条例第二条第２項十二号 →面積が１０㎡以下で、高さが１．５ｍ以下であるもの 条例第二条第２項一～三号 |  |

３．許可の基準及び用語の定義

表－２（その１）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
|  | 要領総則 | ア. 当該行為地が２以上の市にまたがる場合 その内で最大の敷地が属する行政庁が許可申請手続きを取り 扱う。但し、他の市の合議等（裏書き等を含む。）も必要とす る。 イ. 当該行為地が風致地区の内外にまたがる場合 風致地区内の部分のみ対象として取り扱う。 ウ．許可に際して必要かつ相当な条件を付することができる。 | 建築確認申請手続き準拠。 条例第四条第２項 |
| （１） 建築物の新築等 | 条例・規則 の基準 （※文言については原文を簡略化して表記しています。 以下、同様。） | ア．建築物の新築（仮設、地下は除く。） (ァ)高さ１５ｍ以下であること。 (ィ)建ぺい率４０％以下であること。 (ゥ)外壁面又は柱面の後退距離は、道路境界線から１．８ｍ、その他の境界線から１ｍ以上であること。 (ェ)位置、形態及び意匠が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 (ォ)条例「別表」の緑化率を確保すること。 イ．建築物の改築 (ァ)改築後の高さが１５ｍ（改築前の高さが１５ｍを超えている場合はその高さ）以下であること。 (ィ)位置、形態及び意匠が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 ウ．建築物の増築（仮設、地下は除く。） (ァ)当該増築部分の高さが１５ｍ以下であること。 (ィ)増築後の建ぺい率は４０％以下であること。 (ゥ)当該増築部分の外壁面又は柱面の後退距離は、道路境界線から１．８ｍ、その他の境界線から１ｍ以上であること。 (ェ)位置、形態及び意匠が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 エ．建築物の移転 (ァ)移転後の外壁面又は柱面の後退距離は、道路境界線から１．８ｍ、その他の境界線から１ｍ以上であること。 (ィ)位置が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 - 仮設の建築物（新築、増築の場合） (ァ)移転、除却が容易である構造であること。 (ィ)規模、形態が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 - 地下に設ける建築物（新築、増築の場合） (ァ)位置、規模が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | 条例第四条第１項第一号イ 条例第四条第１項第二号 条例第四条第１項第三号イ 条例第四条第１項第四号 条例第四条第１項第一号ハ、第三号ハ 条例第四条第１項第一号ニ、第三号ニ |

表―２（その２）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （１） 建築物の新築等 | 条例・規則の基準 | - 昭和４５年６月１４日前に新築された建築物の特例 下記の要件のいずれにも該当する場合は、ア．(ィ)、(ゥ)、 (ォ)[２P]は不適用とすることができる。 (ァ)敷地面積１００㎡以下。 (ィ)住宅用途。 (ゥ)建替え前の建ぺい率以下。 (ェ)建替え前の居住者の継続居住。 | 条例第四条第３項 |
|  | 用語等の定義 | ア．建築物 土地に定着する工作物の内、下記に該当するものをいう。 (ァ)屋根があり、かつ柱若しくは壁があるもの。 (ィ)(ァ)に付属する門若しくはへい。 (ゥ)観覧のための工作物。 (ェ)地下又は高架の工作物内に設ける事務所等の施設。 (ォ)(ァ)～(ェ)に設けられる建築設備。 イ．道路 (ァ)建築基準法上の道路 (ィ)(ァ)のほか、下記の要件のいずれかに該当するものも道路として取り扱う。 ａ．建築基準法第４３条但し書きの空地。 ｂ．専用歩道、緑道に類する道路形態をもつもので、市町村等が周辺の風致を特徴付けるものとして、判断するもの。 ｃ．里道・水路等で、市町村等が周辺の風致を特徴付けるものとして、判断するもの。 ウ．敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある２以上の建築物の ある一団の土地。 （→２以上の建築物が用途上可分である場合は、当該敷地は２敷地ということになる。） | 建基法第２条第１項第一号、第三号準用 建基法第４２条準用 建基令第１条第１項第一号準用 |

表－２（その３）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （１） 建築物の新築等 | 用語等の定義 | エ．敷地面積 敷地の水平投影面積。 （但し、建基法第４２条第２項、第３項又は第５項により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の土地は、算入しない。） オ. 新築、改築、増築、移転 (ァ)新築 建築物の存しない土地、又は既存建築物の全部を除却した 土地における建築物の建築。 (ィ)改築 既存建築物の全部若しくは一部を除却した後、引き続いて これと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建築 すること。 (ゥ)増築 既存建築物が存する敷地内における建築物の建築。 （別棟（但し、用途上不可分の建築物）の建築も含む。） (ェ)移転 同一敷地内で建築物を移動する行為。 カ. 建築面積 建築物（地階で地盤面上１ｍ以下にある部分を除く。）の外壁又はこれに代わる柱の中心線（軒、ひさし、はね出し縁、その他これらに類するもので、当該中心線から１ｍ 以上突き出たものがある場合は、その端から水平距離１ｍ後退した線）で囲まれた部分の水平投影面積。 キ．建築物の高さ 地盤面からの高さ。 ク．地盤面 建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。（高低差が３ｍを超える場合は、その高低差の３ｍ以内毎の平均の高さにおける水平面。） ケ．地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの３分の１以上のもの。 | 建基令第２条第１項第一号準用 建基法運用解釈準拠 建基令第２条第１項第二号準用 建基令第２条第１項第六号準用 建基令第２条第２項前段準用 建基令第１条第１項第二号準用 |
|  | 要領による詳細基準 | ア. 建築物の高さ (ァ)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに 類する屋上部分及び棟飾り、防火壁の屋上突出部その他こ れらに類する屋上突出物は高さに算入する。 - 規則４条２５～２７号によるアンテナ等は、工作物であり、建築物の高さには算入されない。 | 建基令第２条第１項第六号準用。但し、ただし書きは準用しない。 |

表－２（その４）

| 行為の種別 |  | 許 可 の 基 準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
|  |  | (ィ)土地の高低差がある場合 ａ．高低差が６ｍ以下の場合 ３ｍ以内毎に地盤面を設定し、高さを算定する。 ｂ．高低差が６ｍを超える場合 (a)最下点から３ｍまでの部分 その部分の地盤面から起算する。 (b)最下点から３ｍを超える部分 ３ｍを超え６ｍまでの部分の地盤面から起算する。 イ．建ぺい率 (ァ)建ぺい率の緩和は行わない。 （防火地域内、街区の角地等） (ィ)建築面積 ａ．出窓 原則として、下記の要件のいずれにも該当するもの 以外は、建築面積に算入する。 (a)下端の床面からの高さが３０ｃｍ以上であること 。 (b)周囲の外壁面からの水平距離が５０ｃｍ以上突き出ていないこと。 (c)見付け面積の１／２以上が窓であること。 ｂ．屋外廊下、バルコニー 片持ち形式（柱のない形式、両端に壁がない形式）の ものは、その先端から水平距離１ｍ後退した線で囲ま れた部分を算入する。 ｃ．階段（外部に持ち出している形式） (a)壁からの持ち出しタイプ 先端から１ｍ後退した線で囲まれた部分を算入する。 (b)柱で支持されたタイプ 柱で囲まれた全体面積を算入する。 | 建基令第２条第２項準用。 但し、高低差については６ｍまでに限る （図－１） 建基法第５３条第３項は準用しない 建基法取扱い準拠 |

表－２（その５）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （１） 建築物の新築等 | 要領による詳細基準 | ウ．外壁後退 (ァ)建築物の外壁又はこれに代わる柱面とは、最外端面をいうものとする。 (ィ)建築物に付属して設置される柱、梁 （屋根がなく建築面積に算入されなくても）外壁後退の対象 とする。 (ゥ)建築物とは独立して設置される設備（エアコンの室外機壁掛け型・据置き型給湯器等） 風致の維持上支障がないと判断される場合は外壁後退の対象 としない。 但し、高さ１．５ｍを超える大型のものは、その他の工作物の取扱いに準じる（工作物説明書添付要）。 →(２)ア. (ェ) ａ．及びｂ．[９P] (ェ)屋外階段、屋外廊下、バルコニー（ベランダの類を含む）、出窓、出床、戸袋（壁等がある場合）、腰壁、側壁等、及びこれらに類するものは、原則として外壁後退の対象とする。 ａ．柱によって支持されたバルコニー（ベランダ類を含む）、屋外階段等については、支持する柱の面を壁面とみなす。 ｂ．出窓、戸袋、腰壁等については、最外端を壁面とみなす。 ｃ. バルコニー（ベランダの類を含む）に関する特例 下記の要件のいずれにも該当するものは、手すり面を壁 面とみなさないことができる。 (a)片持ち形式であること。 (b) 立ち上がり見高が３０ｃｍ以下であること。 (c)手すりの形状が手すり子形式であって、見付面積の開放率が５０％以上であること。 (ォ)門、へい、柵 原則として、外壁後退の対象としない。 （但し、エ．(ィ) [７P]） （ヵ）地階及び地下部分 ａ．地階及び地下部分において、地盤面より上に１ｍを超える建築物等の部分 →対象１（次表） ｂ．地階及び地下部分において、地盤面より上に１ｍを超える部分を有しない建築物等の部分 →対象２（次表） ｃ．地盤面下に埋設する建築物等の部分 →対象外 | 建基法取扱い準拠 （図－２） |

表－２（その６）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |  |  |
| （１） 建築物の新築等 | 要領による詳細基準 | 対象建築物の部分 | 道路に面する部分 | その他の部分 | 建基令第１３５条の２０は準用しない （図－３） （表－３－１・表－３－３） |
|  |  | 対 象 １ | １．８ｍ | １．０ｍ |  |
|  |  | 対 象 ２ | １．０ｍ |  |  |
|  |  | (キ)道路角切りがある場合 角切り線を道路境界線とみなした上で、外壁後退規定を適用す る。 (ク)外壁後退規定の緩和は行わない。 （外壁延長３ｍ以下の場合、物置等の場合） エ．当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと (ァ)外壁等の色彩 →(３)ア. (ァ)及び (ィ)[９P] (ィ)門、へい、柵 ａ. 色彩については、(ァ)を適用する。 ｂ．門 閉鎖的とならないように配慮すること。 但し、風致の保全・増進に資すると認められる規模・形態・意匠・構造等であるものについてはこの限りではない。 ｃ．へい 生垣、柵等とすること。 但し、下記に該当する場合は、この限りではない。 - 歴史的・伝統的なまちなみの地区において、周辺のまちなみと調和する土塀、板塀等とする場合。 (b)(a)以外の地区においては、規模・形態・意匠・構造等について風致の保全の観点からの配慮が為されているもの。但し、道路側に設置されるへいについては、これに加え以下のいずれかに該当するものであること。 ①高さ１．５ｍ以下であること。 ②敷地内の植栽が視覚的に外部から開放されるような配慮が為されているもの（当該へいの形態・構造等が、高さ１．５ｍのへいと同等の視覚的開放性を有すると認められるもの）であること。 ③当該へいと道路境界線との間に適切な植栽空間が確保されるもの。 オ．緑化率（植栽計画） (ァ)植栽計画は、別途定める「緑化率算定基準」に適合するものとする。 (ィ)植栽は、できるだけ道路側に行うこととする。 カ．改築の取扱い（「ケ．昭和４５年６月１４日前に新築された建築物の特例」が適用される場合は、除く。） (ァ)一部改築の場合 ａ. 当該改築部分について、条例及び本要領の「外壁後退に係る規定」に適合するものとする。 b. 全部の敷地について、条例及び本要領の「緑化（植栽）に係る規定」に適合するものとする。 (ィ)全部改築の場合 新築の規定を適用する。 |  |  |  |

表－２（その７）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （１） 建築物の新築等 | 要領による詳細基準 | キ．増築の取扱い (ァ) 条例及び本要領の「 建築物の高さ及び外壁後退に係る規定」は、当該増築部分についてのみ適用する。 (ィ) 全部の敷地について、条例及び本要領の「緑化（植栽）に係る規定」に適合するものとする。 (ゥ)増築部分が１０㎡以下で申請が不要であっても、条例及び本要領の「建ぺい率に係る規定」に抵触する場合は増築は認められない。 - 移転の取扱い (ァ) 全部の敷地について、条例及び本要領の「緑化（植栽）に係る規定」に適合するものとする。 - 昭和４５年６月１４日前に新築された建築物の特例 (ァ) 条例及び本要領の「外壁後退及び緑化（植栽）に係る規定」に配慮するものとする。 (ィ) 当該規定中の「前に新築された」とは、条例施行日において、現存していた場合に加え、条例の適用を受けずに工事中であった場合も含むものとする。 | 条例第四条第１項第三号イ(1)、(3) 建基法第３条第２項趣旨準用 |
| （２） 工作物の新築等 | 条例、規則の基準 | ア．位置、規模、形態及び意匠が、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 | 条例第四条第１項一号ロ、三号ロ、四号ロ |
|  | 用語等の定義 | ア．工作物の高さ 各部の見付けの高さのうち、最大の高さ（絶対高さ）。 イ．擁壁の高さ (ァ)擁壁の前面の上端と下端（前面の下部が地盤面と接する部分）との垂直距離。 (ィ) 擁壁の平均高さは、見付け面積を距離で除した数値とし、宅地造成に伴う場合は、将来の宅地ごと、道路の交差点から交差点又は擁壁の高さの変化点ごとに算定する。 ※道路境界線からの後退幅算定の基礎となる擁壁の高さは、道路からの平均の高さとすることができる｡ | 盛土規制令第一条４項 |
|  | 要領による詳細基準 | ア．当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 (ァ) 擁壁 ａ.高さ 擁壁の高さは、５ｍ以下とすること。 但し、下記の要件のいずれにも該当する場合はこの限りでない。 (a)面積が１ha以下となる宅地の造成等によるものであること。 (b)土地利用計画上及び構造上、やむをえない場合であること。 |  |

表－２（その８）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （２） 工作物の新築等 | 要領による詳細基準 | (c)他の法令等により安全性が確認されていること(建築基準法の確認又は宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を受けている場合を含む。）。 (d)中高木を密に植栽する等、周囲に対する威圧感を低減する配慮が為されていること。 ｂ．構造 当該土地及び周辺の土地の風致と調和する構造・形態、色彩であること。 ｃ．壁面の後退（植栽空間の確保） 道路に接して高さ１．５ｍを超える擁壁を築造する場合に は、下記により植栽空間を設けること。 高さの２分の１以上の幅（後退）とする。ただし、最大 １．８ｍ以上の幅（後退）とする。 ※後退距離については、風致地区によっては別途定めている場合がありますので、各市担当課へ確認してください。 ※植栽空間とは、擁壁の威圧感等を低減し風致の維持に必要となる植栽等の生育上必要とされる「道路境界線からの擁壁面の後退幅」のことをいうものとする。 (ィ)単体で設置される門、へい、柵 門、へい、柵等が単体で設置される場合は、工作物として取り 扱うこととする（工作物申請要）。 →(１)ウ.(ォ)［６P］、(１)エ.(ィ)[７P] (ゥ)将来的に建築物（地下ガレージ）となる箱形構造物 下記のとおり取扱うこととした上で、誓約書(別紙様式１)の提出 を要することとする。 ａ．建築計画に基づいて地盤面を設定した上で、(１)ウ．（ヵ） ［６P］の基準を適用する。 ｂ．建築計画が未定等の理由で地盤面の設定ができない場合は、同基準の「対象１」とする。 (ェ)その他の工作物 ａ．下記の要件のいずれにも該当すること。 (a)当該位置、場所への設置が必要不可欠であること。 (b)高さ、規模が当該工作物の機能を充足する範囲で、最小限であること。 ※建築物等に設置されるアンテナ等(規則４条25～27号等)の高さについては、建築物等の地盤面から当該アンテナ等の頂部までの高さとする。 (c)形態、意匠、色彩等について、当該土地及びその周辺の土 地の風致と調和するように配慮されていること。 ｂ．ａ．の判断に際しては、当該工作物の公共性、公益性を加味して判断する。 | （様式１） |
| （３） 建築物等の色彩の変更 | 条例、規則の基準 | ア．変更後の色彩が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 | 条例第四条第１項五号 |
|  | 要領による詳細基準 | ア．原則として、下記の要件に該当すること。 (ァ)当該建築物等の色彩の階調を破らない、調和的な色彩とすること。 (ィ)原色を避けて、周辺の環境、自然と調和を図った落ち着いた色彩とすること。 |  |

表－２（その９）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （４） 宅地の造成等 | 条例、規則の基準 | ア．条例「別表」の緑化率を確保すること。 イ．当該土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 ウ．面積が１haを超える宅地の造成等にあっては、ア．、イ．の他、高さが５ｍを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないこと。 エ. 面積が１ha以下の宅地の造成等で高さが５ｍを超えるのりを生じる場合は、ア．、イ．の他、適切な植栽その他風致の維持上必要な措置を行なうこと等により、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 | 条例第四条第１項六号イ 条例第四条第１項六号ロ 条例第四条第１項六号ハ 条例第四条第１項六号ニ |
|  | 用語等の定義 | ア．宅地の造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地等において行う土地の形質の変更で、下記のいずれかに該当するもの。 (ァ)盛土であって、その盛土部分に高さ１．５ｍを超えるがけを生ずることとなるもの。 （ィ)切土であって、その切土部分に高さ１．５ｍを超えるがけを生ずることとなるもの。 (ゥ)上に該当しない切土又は盛土であって、その切土又は盛土の面 積が１０㎡を超えるもの。 イ．土地の形質の変更 (ァ)土地の形の変更 切土、盛土又は整地による土地の形状の変更。 (ィ)土地の質の変更 宅地以外の土地（農地・山林等）の宅地への変更。 ウ．のり 都計法及び盛土規制法上の「がけ」と同義のものとして取扱う。 ※「がけ」とは、地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの。 エ．のりの高さ がけの上端とがけの下端の垂直距離。 小段等によって分離されている場合、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけは一体のものとみなす。 | 盛土規制法第二条二号、三号・盛土規制令第三条各号準用 盛土規制令第一条１項準用 盛土規制令第一条３項準用 |

表－２（その１０）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （４） 宅地の造成等 | 要領による詳細基準 | ア．緑化率（植栽計画） (ァ)植栽計画は、別途定める「緑化率算定基準」に適合するものとする。 (ィ)植栽は、できるだけ道路側に行うこととする。 イ．植栽工事を実施できない場合は、誓約書（別紙様式２）の提出を要する。 ウ．当該土地及びその周辺の土地の木竹の保全のために有効な措置が行われていること。 エ．面積が１ha以下となる宅地の造成等であってのりの高さが５ｍを超える場合 当該土地及びその周辺の土地の区域における風致との調和の観点から、下記の要件に該当すること。 (ァ)土地利用計画上、やむを得ない場合であること。 (ィ)のりの崩壊を防止するための特段の措置が行われていること。 (ゥ)のり面及びその周辺に中高木を密に植栽する等により、周辺に対する威圧感を低減する等風致の維持に有効な措置が行われていること。 | （表－３－１・表－３－３） |
| （５） 水面の埋立て等 | 条例、規則の基準 | ア．適切な植栽等により当該水面の埋立て等後の地貌が、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないこと。 - 当該土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | 条例第四条第１項七号イ 条例第四条第１項七号ロ |
|  | 要領による詳細基準 | ア．適切な植栽の判断には、条例及び本要領の「緑化（植栽）に係る規定」を基準に判断する。 |  |
| （６） 木竹の伐採等 | 条例、規則の基準 | ア．当該木竹の伐採が、当該土地及びその周辺の土地の区域における風致をそこなうおそれが少ないものであること。 イ．下記のいずれかの要件に該当すること。 (ァ)建築物等の新築等又は宅地の造成等を行うために必要な最小限度の伐採。 (ィ)森林の択伐 (ゥ)伐採後の成林が確実な森林の皆伐で伐採区域の面積が１ha以下のもの。 (ェ)森林である土地の区域外における木竹の伐採。 | 条例第四条第１項八号 |
|  | 用語等の定義 | - 森林 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹、その他木竹の集団的な生育に供される土地。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用されるものを除く。 イ．森林の択伐・皆伐 択伐とは、森林の構成を著しく変化させることなく、逐次更新を確保することを旨として行う主伐。 皆伐とは、主伐の一種で、一定範囲の樹木を一斉に全部又は大部分伐採すること。 | 森林法第２条１項 |
|  | 要領による詳細基準 | ア．建築物等の新築等又は宅地の造成等を行うための伐採の場合（条例、規則の基準 イ．(ァ)）には、早期に当該工事に着手するものとする。 |  |

表－２（その１１）

| 行為の種別 | 許 可 の 基 準 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項 目 | 基 準 |  |
| （７） 土石の類の採取 | 条例、規則の基準 | ア．原則として、採取の方法が露天掘りでないこと。 イ．当該採取を行う土地及び周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 |  |
|  | 用語等の定義 | - 露天掘り 坑道を掘らずに地表から渦を巻くように地下めがけて掘っていく手法。 |  |
|  | 要領による詳細基準 | ア．通常の作業期間の場合 採取作業完了時点における植栽、原状回復等に関する計画が風致の維持の観点から、適切に計画されていること。 適切な植栽の判断には、条例及び本要領の「緑化（植栽）に係る規定」を基準に判断する。 イ．採取作業が長期にわたる場合（工事が複数期にわたる場合を含む。） ア．の他、採取作業中の仮設計画等が風致の維持の観点から、適正に計画されていること。 |  |
| （８） 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 条例、規則の基準 | ア．堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 | 条例第四条第１項十号 |
|  | 用語等の定義 | - 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第１項に規定する廃棄物。 イ．再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律第２条第４項に規定する再生資源。 | 条例第二条第１項七号 条例第二条第１項七号 |
|  | 要領による詳細基準 | - 木竹の生育に支障がないものとする。 イ．行為地の周囲の植栽、仮囲いの設置等の作業実施計画が、風致の保全の観点から、適正に計画されていること。 ウ．行為の完了時点において、下記の要件に該当すること。 (ァ)堆積物の崩壊を防止するための措置が講じられていること。 (ィ)堆積物の周囲に中高木を密に植栽する等により、風致の保全 に有効な措置が講じられていること。 |  |

４．関係資料等

図－１（土地の高低差がある場合の建築物の高さの算定）

建築不可部分. １５ｍ. １５ｍ. ３ｍ. ３ｍ.

図－２（外壁後退の壁面とみなさないことができるバルコニー（ベランダの類を含む）の形態）

パイプ手すり等（開口率５０％以上）. ｈ. ｈ ＞ ３００㎜ ――――― 壁面後退の対象とする ｈ ≦ ３００㎜ ――――― 壁面後退の対象としない

図－３（当該へいの形態・構造等が、高さ１．５ｍのへいと同等の視覚的開放性を有すると認められるもの）

○「当該へいの形態・構造等が、高さ１．５ｍのへいと同等の開放性を有すると認められるもの」とは、フェンス、格子等を部分的に併用する形態・構造であって（下図（例－１）、（例－２）参照）、次の要件を満たすへいをいうものとする。 当該へいの構造体の部分の見付面積とフェンス、格子等の非開口部分の面積の合計面積（（例－１）、（例－２）参照） ≦ 当該へいを高さ１．５ｍの完全閉鎖型のへいに置換えた場合の見付面積（（図Ｗ）参照）. （例－１） ※; ※フェンス、格子等; ｈ＞１５００. ブロック造等 ｈ＜１５００. 正面 断面 （例－２） ※フェンス、格子等 ※ ブロック造等 ｈ＞１５００. 正面 断面 （図Ｗ） ブロック造等 ｈ＝１５００. 正面 断面

表－３－１（緑化率算定基準等－建築物の新築等）

（建築物の新築等） 木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積の建築物の敷地面積に対する割合の算定は、次に よること。 （1）建築物の敷地面積とは、建築物の存する敷地の全面積をいう。 （2）樹木の植栽に当たっては、建築物の敷地面積に条例別表に定める割合を乗じて得た面積について、１０平 方メートルにつき高木１本（中木にあっては、２本を高木１本に換算すること。）を植栽すること。 （小数点第２位以下切り捨て。第１位を０．５刻みで切り上げる。） （3）木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積は、次の算定方法により算定した樹木の樹冠の 投影面積、芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積及びその他の部分の緑化面積の合計とす る。 ア 樹木の樹冠の投影面積は、次のとおりとする。 区分; 樹冠の投影面積. 植栽時の高さが３ｍ以上の高木; ７㎡（９㎡）. 植栽時の高さが１ｍ以上３ｍ未満の中木; ３㎡（４㎡）. 植栽時の高さが１ｍ未満の低木; ０．２５㎡（０．３㎡）. 生垣; 長さ１ｍにつき１．５㎡（長さ１ｍにつき２㎡）. 備考 １ （ ）内は、建築物の敷地が道路と接する部分から３メートル以内に植栽する場合（当該敷地と道路の境界沿いにブロック、透けて見えないフェンス等を設置して植栽する場合を除く｡）のものとする。 ２ 生垣については、１メートル当たり１本以上の木竹を植栽すること。 ３ 植栽計画は、樹冠形状等を考慮した適切な植え込み計画とする。（植栽計画図に、縮尺、木竹の位置、種類 、本数、高さ及び枝張り、植栽区分を明示すること。） イ 既に植栽が行われている樹木は、状況を示す写真を提出する場合に限り、アにかかわらず、実投影面積とすることができる。 ウ 芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積は、芝等で地面を覆うこととする面積に０．５を乗じて得た面積とする。 エ その他の部分の緑化面積は、次の算定方法により算定した壁面の緑化面積、棚ものの緑化面積及び可動式植栽基盤の緑化面積の合計とする。 - 壁面の緑化面積は、壁面を利用して緑化する場合において、緑化しようとする部分の水平延長に緑 化しようとする部分の垂直の高さ（１メートルを超える場合にあっては、１メートル）を乗じて得た面積とする。 - 棚ものの緑化面積は、棚状に植物を仕立てて緑化する場合において、つる植物で覆うこととする棚 、アーチ等（周囲から見える地上に設置されるものに限る。）の水平投影面積とする。 （ウ） 可動式植栽基盤の緑化面積は、プランター等の可動式植栽基盤を用いて緑化する場合において、プ ランター等（容量がおおむね100リットル以上の容易に移動できないものに限る。）の水平投影面積 とする。 （4）屋上及び中庭形状の敷地において(3)の行為を行う場合は、その敷地における緑化の合計面積は必要緑化面積の１／２までしか算入できないものとするとともに、道路境界から３メートル以内に植栽する 幹場合の樹冠投影面積は適用しない。

表－３－２（緑化率算定基準等－宅地の造成等）

（宅地の造成等） 木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合の 算定は、次によること。 （1）樹木の植栽に当たっては、建築物の敷地面積に条例別表に定める割合を乗じて得た面積について、１０平方メートルにつき高木１本（中木にあっては、２本を高木１本に換算すること。）を植栽すること。 （小数点第２位以下切り捨て。第１位を０．５刻みで切り上げる。） （2）木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積は、次の算定方法により算定した樹木の樹冠の 投影面積、芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積及びその他の部分の緑化面積の合計とす る。 ア 樹木の樹冠の投影面積は、次のとおりとする。 区分; 樹冠の投影面積. 植栽時の高さが３ｍ以上の高木; ７㎡（９㎡）. 植栽時の高さが１ｍ以上３ｍ未満の中木; ３㎡（４㎡）. 植栽時の高さが１ｍ未満の低木; ０．２５㎡（０．３㎡）. 生垣; 長さ１ｍにつき１．５㎡（長さ１ｍにつき２㎡）. 備考 １ （ ）内は、建築物の敷地が道路と接する部分から３メートル以内に植栽する場合（当該敷地と道路の境界沿いにブロック、透けて見えないフェンス等を設置して植栽する場合を除く｡）のものとする。 ２ 生垣については、１メートル当たり１本以上の木竹を植栽すること。 ３ 植栽計画は、樹冠形状等を考慮した適切な植え込み計画とする。（植栽計画図に、縮尺、木竹の位置、種類 、本数、高さ及び枝張り、植栽区分を明示すること。） イ 既に植栽が行われている樹木は、状況を示す写真を提出する場合に限り、アにかかわらず、実投影面積とすることができる。 ウ 芝その他の地被植物で表面が覆われている部分の面積は、芝等で地面を覆うこととする面積に０．５を乗じて得た面積とする。 エ その他の部分の緑化面積は、次の算定方法により算定した壁面の緑化面積、棚ものの緑化面積及び可動式植栽基盤の緑化面積の合計とする。 - 壁面の緑化面積は、壁面を利用して緑化する場合において、緑化しようとする部分の水平延長に緑 化しようとする部分の垂直の高さ（１メートルを超える場合にあっては、１メートル）を乗じて得た面積とする。 - 棚ものの緑化面積は、棚状に植物を仕立てて緑化する場合において、つる植物で覆うこととする棚 、アーチ等（周囲から見える地上に設置されるものに限る。）の水平投影面積とする。 （ウ） 可動式植栽基盤の緑化面積は、プランター等の可動式植栽基盤を用いて緑化する場合において、プ ランター等（容量がおおむね100リットル以上の容易に移動できないものに限る。）の水平投影面積 とする。 （3）屋上及び中庭形状の敷地において(2)の行為を行う場合は、その敷地における緑化の合計面積は必要緑化面積の１／２までしか算入できないものとするとともに、道路境界から３メートル以内に植栽する 幹場合の樹冠投影面積は適用しない。

表－３－３（緑化率計算例）

●計算例 １ 敷地面積 ２１０㎡の場合 高木２本（１本）、中木５本（３本）、低木１６本（１０本）、生垣３ｍ（１．０ｍ）の植栽を計画 [（ ）内は、道路境界から３ｍ以内に植栽する本数で内数：以下共通] 基準緑被面積の算出 ２１０㎡×２０%＝４２㎡（高木換算で４２㎡/１０㎡＝４.２⇒４.５本以上必要） ○基準植栽密度として、高木４.５本以上、又は中木なら９本以上が条件 高木２本×１＋中木５本×０．５＝高木換算で４．５本＞４.５本以上 OK ○緑化面積の算出 高木 １本×７．０ ㎡ ＝ ７．０㎡ １本×９．０ ㎡ ＝ ９．０㎡（道路沿い） 中木 ２本×３．０ ㎡ ＝ ６．０㎡ ３本×４．０ ㎡ ＝１２．０㎡（道路沿い） 低木 ６本×０．２５㎡ ＝ １．５㎡ １０本×０．３０㎡ ＝ ３．０㎡（道路沿い） 生垣 ２．０ｍ×１．５ ㎡/m＝ ３．０㎡ １．０ｍ×２．０ ㎡/m＝ ２．０㎡ 合計 ４３．５㎡ ＞ ４２．０㎡ OK ○緑化率の算出 ４２．５㎡÷２１０㎡＝２０．２３% ＞ ２０．００％ OK 上記計算結果により、基準植栽密度及び緑化率ともクリアー ●計算例 ２ 敷地面積 ８３０㎡の場合 高木９本（３本）中木２０本（６本）生垣５０ｍ（１５ｍ）低木５０本（２０本）の植栽を計画 基準緑被面積の算出 ８３０㎡×２５%＝２０７．５㎡（高木換算で２０７．５㎡/１０㎡＝２０．７ ⇒２１本以上必要） ○基準植栽密度として、高木２１本以上又は中木なら４２本以上が条件 高木９本×１＋中木２０本×０．５＝高木換算で１９本＜２１本以上 NO - 高木２本又は中木４本不足 ○緑化面積の算出 高木 ６本×７．０ ㎡ ＝４２．０㎡ ３本×９．０ ㎡ ＝２７．０㎡（道路沿い） 中木 １４本×３．０ ㎡ ＝４２．０㎡ ６本×４．０ ㎡ ＝２４．０㎡（道路沿い） 生垣 ３５．０ｍ×１．５ ㎡/m＝５２．５㎡ １５．０ｍ×２．０ ㎡/m＝３０．０㎡ 低木 ３０本×０．２５㎡ ＝ ７．５㎡ ２０本×０．３０㎡ ＝ ６．０㎡（道路沿い） 合計 ２３１．０㎡ ＞ ２０７.５㎡ OK ○緑化率の算出 ２３１㎡÷８３０㎡＝２７．８３% ＞ ２５．００% OK 上記計算結果により、基準植栽密度が不足（高木２本又は中木４本不足）。 緑化率については、クリアー。

（様式１）

将来的に建築物となる箱型構造物（地下ガレージ）を設置する場合の誓約書

（参考） 誓 約 書 平成 年 月 日 大阪府知事 様 （申 請 者） 住 所 氏 名 今回、下記場所において風致地区内行為である「宅地の造成等」及び「工作物の新築」を計画しております。 「工作物の新築」の許可条件の内、条例第４条第１項第１号ロで規定されている「工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。」については十分承知しており、今回計画では、完成後速やかに宅地分譲を行い、その後別途で「建築物等の新築」の許可を受ける予定であります。 つきましては、今回、「工作物の新築」として箱型構造物を施工しますが、その後の「建築物等の新築」の施工時において当該擁壁が建築物の地下ガレージとなる予定でありますので、こちらについては後日申請となります「建築物等の新築」時に再度審査いただくことでの御了解をお願いいたします。 また、今回の許可時においては、条例第４条第１項第１号イ(３)で規定されている「当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離については、その境界線が道路に接する部分である場合にあっては一・八メートル、その他の部分である場合にあっては一メートル以上であること。ただし、土地の状況により支障がないと認められる場合においては、この限りでない。」について十分承知した上で工作物を施工し、今回許可における風致計画を基にした上での建築行為が必要であり、建築計画確定により箱型構造物の位置に支障がある場合は廃止・再申請を行う旨、買主との売買契約の際、重要事項説明書等に記載して売買する事を誓約致します。 なお、建築物の新築完了予定時期につきましては、今回許可による工事完了後、約２年以内に行います。 記 １．申請場所 ２．開発者 ３．今回申請（宅地の造成等）時において行う箱型構造物の計画の概要 別紙：今回の壁面後退距離の根拠となる箱型構造物の地盤面算定根拠 ４．分譲宅地予定戸数及び１宅地当たりの面積（最小宅地面積・最大宅地面積） ５．次期申請（建築物等の新築）の想定申請時期 ６．上記の建築予定時期を超えたにも係わらず、未整備部分がある場合の処置方法

（様式２）

宅地の造成等において、植栽工事を実施できない場合の誓約書

（参考） 誓 約 書 平成 年 月 日 大阪府知事 様 （申 請 者） 住 所 氏 名 今回、下記場所において風致地区内行為である「宅地の造成等」を計画しております。 「宅地の造成等」の許可条件の内、条例第４条第１項第６号イで規定されている「木竹が保全され、又は適切な植栽が行なわれる土地の面積の当該宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合が別表に掲げる割合以上であること。」については十分承知しておりますが、今回計画では宅地分譲のみを計画しており、完成後速やかに分譲を行い、その後別途で「建築物等の新築」の許可を受ける予定であります。 つきましては、「宅地の造成等」の施工時点において植栽工事を行いますと、その後の「建築物等の新築」の施工時に樹木等に損傷を与えてしまう為、後日申請となります「建築物等の新築」の施工時点に植栽工事を行うことでの御了解をお願いいたします。 また、今回の許可時においては植栽基本計画図を添付するとともに、下記事項及び今回許可における風致計画を基にした上での建築行為が必要であることを、買主との売買契約の際、重要事項説明書等に記載して売買する事を誓約致します。 なお、植栽整備の完了予定時期につきましては、今回許可による工事完了後、約２年以内に行います。 記 １．申請場所 ２．開発者 ３．今回申請（宅地の造成等）時において行う植栽計画の概要 ４．分譲宅地予定戸数及び１宅地当たりの面積（最小宅地面積・最大宅地面積） ５．次期申請（建築物等の新築）の想定申請時期 ６．上記の植栽整備予定時期を超えたにも係わらず、未整備部分がある場合の植栽整備の処置方法

５．許可申請等の手続き

（１）許可申請の手続き（規則２条）

図－４のとおり。

図－４（許可申請の手続き（規則２条））

申 請 者; （２部） →→→→→; 市役所（風致担当課）; （１部） →→→→→ 許可書の交; 申 請 者. 付 ↓（１部） ↓ 特定行政庁等. 建築確認申請書等の提出 許可書の写しを添付 風致地区内行為許可申請書の作成部数 ――――――――――― 計２部 ●２部の内訳 ――――― 市役所の原義用（正本 １部） 申請者の保存用（副本 １部）

（２）工事の終了等（終了・廃止・中止）の届出書の提出手続き

①終了届出書の提出手続き（規則５条）

図－５のとおり。

図－５（終了届出書の提出手続き（規則５条））

申 請 者; （２部） →→→→→; 市役所（風致担当課）; （１部） →→→→→ 受付印押印後返却; 申 請 者. ※完了写真・配置図・許可書の写しを添付のこと 終了届出書の作成部数 ―――――――――――― 計２部 ●２部の内訳 ――――― 市役所の原議用（正本 １部） 申請者の保存用（副本 １部）

②廃止・中止届出書の提出手続き（規則５条）

図－６のとおり。

図－６（廃止・中止届出書の提出手続き（規則５条））

申 請 者; （２部） →→→→→; 市役所（風致担当課）; （１部） →→→→→ 受理印等; 申 請 者. 押 印 ※ 大阪府提出用の廃止・中止届出書への必要添付書類 既風致地区内行為許可申請書（申請者の保存用副本１部）及び許可書を添付の上、返却すること。 ※ 注意事項について 既許可の計画変更が生じた場合は、中止届出書を提出のうえ、再申請を行うこと。 既許可の行為の廃止届出書を提出の場合、現状回復の状況を確認する場合がある。（現況写真提出） 廃止・中止届出書の作成部数 ―――――――――――― 計２部 ●２部の内訳 ――――― 市役所の原議用（正本 １部） 申請者の保存用（副本 １部）

（３）住所等の変更、許可に基づく地位の承継の提出手続き（規則６条、７条）

図－７のとおり。

図－７（住所等の変更、許可に基づく地位の承継の提出手続き（規則６条、７条））

申 請 者; （２部） →→→→→; 市役所（風致担当課）; （１部） →→→→→ 受理印等; 申 請 者. 押 印 地位の承継、既許可の住所及び氏名に変更が生じた場合の作成部数 ―――――――――――― 計２部 ●２部の内訳 ――――― 市役所の原議用（正本 １部） 申請者の保存用（副本 １部）

６．許可申請等に必要な添付書類

風致地区内における行為の許可申請は、許可申請書（様式第１号による。）に説明書（様式の各号による。

建築物や土地の形質の変更等の行為によって区分している。）と次表に掲げる図書を添えて、行為地を管轄す

る市町村の風致地区担当課に提出して下さい。

（１）風　致　地　区　内　行　為　に　お　け　る　種　別　毎　の　必　要　図　書　一　覧　表

表―４　　　　　（備考：添付する図面については、併用出来るものは併用を認めます。）

| 行為の種別 |  | 説明書の種類 | 図面の種類 | 図面の縮尺 | 明 示 事 項 及 び 表 示 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 建築物の新築、改築、増築又は 移転 ２ その他の工作物の新築、改築、増築又は移転 |  | 「建築物説明書」 様式第２号その１ 「工作物説明書」 様式第２号その２ | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 敷地求積図 |  | 求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表 |
|  |  |  | 配置図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離 |
|  |  |  | 各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書 |
|  |  |  | 立面図（２面以上） | 200分の1以上 | 縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面 |
|  |  |  | 構造図 （工作物のみに適用） | 200分の1以上 | 縮尺、工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面、平均地盤面、申請に係る工作物と他の工作物との区分及び工作物の展開図 |
|  |  |  | 敷地断面図 （直交する2面以上） | 600分の1以上 | 縮尺及び敷地に接する道路、土地等との境界部分の形態 |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、 植栽区分並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |
| ３ 建築物等の色彩の変更 | 「建築物等の色彩変更説明書」 様式第２号その３ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 配置図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界 線からの外壁後退距離 |
|  |  |  | 立面図（２面以上） | 200分の1以上 | 縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの 仕様、設計地盤面並びに平均地盤面 |
| ４ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書」 様式第２号その４ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 敷地求積図 |  | 求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表 |
|  |  |  | 現況図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り（※３） |
|  |  |  | 平面計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、土地利用計画、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書（※２） |
|  |  |  | 断面図 | 600分の1以上 | 縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、こう配及び保護の方法（※２） |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |
| ５ 水面の埋立て 又は干拓 | 「水面の埋立て又は干拓説明書」 様式第２号その５ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 現況図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り（※３） |
|  |  |  | 平面計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面比較、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書（※２） |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |
| ６ 木竹の伐採 | 「木竹の伐採説明書」 様式第２号その６ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 現況図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝 張り（※３） |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分 並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |
| ７ 土石の類の採取 | 「土石の類の採取説明書」 様式第２号その７ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 現況図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝 張り（※３） |
|  |  |  | 断面図 | 600分の1以上 | 縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、こう配及び保護の方法（※２） |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分 並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |
| ８ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | 「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書」 様式第２号その８ |  | 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、施行個所、道路、目標となる地物及び交通機関 |
|  |  |  | 敷地求積図 |  | 求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表 |
|  |  |  | 現況図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝 張り（※３） |
|  |  |  | 平面計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後の断面の比較、堆積物の種類、堆積を行う敷地の面積並びに堆積量計算書 |
|  |  |  | 断面図 | 600分の1以上 | 縮尺、現況と行為後の断面の比較、切土及び盛土の区分及びにのりの高さ、こう配及び保護の方法（※２） |
|  |  |  | 植栽計画図 | 600分の1以上 | 縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書、基準植栽密度算定式（※１） |

※１　新植樹は緑色、既存樹は橙色、移植樹は青色、代採樹は赤色で着色

※２　切土は黄色、盛土は赤色

※３　既存樹は橙色で着色

（２）「既存狭小住宅の建替え」の許可申請時における必要図書

（備考：風致地区内行為における新築行為の必要図書一覧表に掲げる図書に加えて、下記の図書が必要に

なります。添付する図面については、併用出来るものは併用を認めます。）

表－５

| 行為の種類 | 説明書の種類 | 図面の種類 | 図面の縮尺 | 明 示 事 項 及 び 表 示 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 「既存狭小住宅の建替え」 | 現況既存狭小住宅の「建築物説明書」 様式第２号その１ | 現況配置図 | 600分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離 |
|  |  | 現況各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法、並びに建築面積及び延べ床面積の計算書 |
|  |  | 現況立面図（２面以上） | 200分の1以上 | 縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面 |
|  |  | 現況写真 |  | 周囲の状況の写真含む（カラー写真とする。） |
|  |  | 建替え前の建築物の登記簿謄本等 |  | 昭和45年6月14日以前に新築された建築物であることを証する書類 |
|  |  | 建築物の敷地の登記簿謄本等 |  | 敷地の面積が１００平方メートル以下であることを証する書類 |
|  |  | 住民票等 |  | 建替え前の建築物に従前から居住していることを証する書類 |
|  |  | 誓約書 |  | 建替え後の建築物に引き続き居住することを誓約する書類 |

７．風致地区内行為許可申請書の記載要領

（１）申請用紙に添付する各種書式等

①　「風致地区内行為許可申請書」及び下記に該当する各行為の種別による「説明書」を、該当する行為毎に添付すること。

ア、建築物の新築、増築、改築、又は移転の場合は、「建築物説明書」（様式２号その１）を添付すること。

イ、その他の工作物の新築、増築、改築、又は移転の場合は、「工作物説明書」（様式２号その２）を添付すること。

ウ、建築物等の色彩変更の場合は、「建築物等の色彩変更説明書」（様式２号その３）を添付すること。

エ、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更の場合は、「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書」（様式２号その４）を添付すること。

オ、水面の埋立て又は干拓の場合は、「水面の埋立て又は干拓説明書」（様式２号その５）を添付すること。

カ、木竹の伐採の場合は、「木竹の伐採説明書」（様式２号その６）を添付すること。

キ、土石の類の採取の場合は、「土石の類の採取説明書」（様式２号その７）を添付すること。

ク、屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の場合は、「屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書」（様式２号その８）を添付すること。

②　「風致地区内行為許可申請書」及び各行為の種別による「説明書」の記載項目については下記の各項目による。

ア、「風致地区内行為許可申請書」（様式１号）

（ア）申請年月日については、受理する各市町村の受付日とする。

（イ）申請者の住所や氏名及び行為地の地番については、正確にかつ省略しないものとする。

（ウ）行為地の面積は、敷地面積又は行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。

（エ）行為の種類は、該当する全てを明記する。

（オ）行為の目的は、「専用住宅の新築」や「宅地の造成」等簡潔に明記する。

（カ）行為の期間は、申請に要する期間を見込んだ年月日とするか、「許可後～６ヵ月」等で明記してもよいものとする。

イ、「建築物説明書」（様式２号その１）

（ア）土地の形質の変更の有無が有の場合は、「宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更説明書」（様式２号その３）の数値を記入する。

（イ）敷地面積は、「風致地区内行為許可申請書」（様式１号）で記入した数値ではなく、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除した数値（実敷地面積）とする。また、敷地内に風致地区とその他の地区がまたがる場合は、全体敷地面積と風致地区内面積を二段書きで記入する。

（ウ）建築面積中で申請以外の部分は、増築の場合においての既存部分の面積を記入する。

（エ）外壁等については、赤・黄・青など原色や日差しを反射するような材質とならないようにする。また、白ならばベージュ等とすること。

ウ、「工作物説明書」（様式２号その２）

（ア）土地の形質の変更の有無が有の場合は、「宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更説明書」（様式２号その３）の数値を記入する。

（イ）用途は、擁壁や地下ガレージ等簡潔に明記する。

（ウ）敷地面積は、敷地面積又は行為の範囲面積を記入する。また、敷地面積は全敷地面積とし、道路や角地等の持ち出し敷地面積を控除しないものとする。

（エ）その他の構造の概要は、長さ、幅員、容積等を明記する。また、擁壁については重量式等の形状や延長等を明記する。

（オ）色彩については、赤・黄・青等原色や日差しを反射するような材質とならないようにする。また、白ならばベージュ等とすること。

（カ）敷地内の木竹の有無が有の場合は、主な木竹の種類や高さ及び本数等を明記する。

エ、「宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書」（様式２号その４）

（ア）面積は、行為の範囲面積を記入する。

（イ）風致の維持のために行う措置は、「風致の維持のために十分に植栽を行う」等を明記するようにする。また、宅地造成工事だけを先行して施行し、後日施工としての建築工事等で植栽を行う場合は、予定している「植栽計画図」と、必ず建築工事等で植栽を行う旨の「誓約書」等を添付すること。

③　「委任状」がある場合の記載項目については下記による。

ア、書式は自由とするが、申請者や受任者及び委任内容が明記されていること。

イ、受任者は、住所や氏名及び電話番号を必ず明記する。

（２）記載例

様式第１号（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 風致地区内行為許可申請書 ※（受理する市の受付年月日を記入） ○○年○○月○○日 様 ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） 住 所 ○○市○○町○丁目○○番地○○ 申請者 氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ 電話（○○―○○○○―○○○○） 法人にあっては その名称及び 代表者の氏名 大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例第２条第１項の規定により、次のとお り許可を申請します。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 風致地区の名称 | ○ ○ ○ ○ 風致地区 |  |  |  |
| 行為地の所在及び地番 | ※（所在地番のとおりに正確に省略なく記入） ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |  |  |
| 行為地の面積及び地目 | 面 積 | ※（全敷地面積を記入） ○○○.○○㎡ | 地 目 | １ 田 ２ 畑 ③ 宅地 ４ 山林 ５ 原野 ６その他 （ ） |
| 行為の種類 | ① 建築物等の新築、改築、増築又は移転 ２ 建築物等の色彩の変更 ③ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 ４ 水面の埋立て又は干拓 ５ 木竹の伐採 ６ 土石の類の採取 ７ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい堆積 |  |  |  |
| 行為の目的 | 専用住宅の新築 及び 駐車スペースの造成 |  |  |  |
| 行為の期間 | ※（申請に要する期間を見込んだ年月日又は許可後と記入） ※（行為の終了日又は許可後○ヶ月と記入） ○○年○○月○○日 ～○○年○○月○○日 |  |  |  |
| 注： 申請手続を代理人が行う場合は、申請者の委任状を添付すること。 |  |  |  |  |

様式第２号その１（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 建築物説明書 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地の形質の変更の有無 |  | １ 有 （面積 ㎡ 最高のり高 ｍ） ② 無 |  |  |  |  |  |
| 工事の種類 |  | ① 新 築 ２ 改 築 ３ 増 築 ４ 移 転 |  |  |  |  |  |
| 常設又は仮設の別 |  | ① 常設 ２ 仮設（平成 年 月 日～平成 年 月 日） |  |  |  |  |  |
| 用途 |  | 専用住宅 |  |  |  |  |  |
| 棟数 |  | ○ 棟 |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  | （Ａ） ※（持出し道路及び隅切り部分等を控除した実敷地面積を記入） ○○○.○○ ㎡ |  |  |  |  |  |
| 建築面積 | 申請部分 |  |  |  | 申請以外の部分 | 合計 |  |
|  | ※（建築基準法上の面積を記入） ○○○.○○㎡ |  |  |  | ※（増築時等の既設建築面積を記入） ㎡ | （Ｂ） ○○○.○○㎡ |  |
| 延べ面積 | ※（建築基準法上の面積を記入） ○○○.○○㎡ |  |  |  | ※（増築時等の既設延床面積を記入） ㎡ | ○○○.○○㎡ |  |
| 建ぺい率 | （Ｂ） （Ａ） |  | × １００ ＝ ○○.○○ ％ |  |  |  |  |
| 高さ (改築前) | ※（平均地盤面からの最高の高さを記入） ○○.○○ｍ （ ｍ） |  |  |  |  |  |  |
| 申請部分から敷地の境界 線までの最短距離 | 道路に接する部分 |  |  | ※（道路境界線から最少となる部分の実有効距離を記入） ○.○○ｍ |  |  |  |
|  | その他の部分 |  |  | ※（隣地境界線から最少となる部分の実有効距離を記入） ○.○○ｍ |  |  |  |
| 構造 | ① 木造 ２ 鉄筋コンクリート造 ３ 鉄骨造 ４ コンクリートブロック造 ５ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 上 ○ 階 地 下 ○ 階 |  |  |  |  |  |  |
| 外壁の色彩 |  | ※（簡潔に記入） 淡いベージュ 色 |  |  |  |  |  |
| 屋根の色彩 |  | ※（簡潔に記入） 黒 色 |  |  |  |  |  |
| 敷地内の木竹の有無 |  | 無 ※（申請時点において現に木竹がある場合は有としその概要も記入のうえ、木竹の伐採説明書を添付） |  | 緑化率 |  |  | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○○％ |
| 植栽計画 |  | ○○○○（H=○ｍ W=○ｍ ○本※（植栽計画図にリストが記載されていれば「別紙植栽計画図による」でも可） ○○○○（H=○ｍ W=○ｍ ○本） |  |  |  |  |  |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |  |  |  |  |  |
| 注：１ 敷地内の木竹の有無の欄及び植栽計画の欄には、主な木竹の種類、高さ、本数及び位置を簡単に記入すること。 ２ 土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい堆積を伴う場合 は、様式第２号その４、様式第２号その５、様式第２号その６又は様式第２号その８を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |

様式第２号その２（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 工作物説明書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地の形質の変更の有無 |  | ※（有の場合の面積、最高のり高は宅地の造成等の説明書の数値を記入） ① 有 （面積 ○○.○○㎡ 最高のり高 ○.○ｍ） ２ 無 |  |  |
| 工事の種類 |  | ① 新 築 ２ 改 築 ３ 増 築 ４ 移 転 |  |  |
| 常設又は仮設の別 |  | ① 常設 ２ 仮設（平成 年 月 日～平成 年 月 日） |  |  |
| 用途 |  | 擁 壁 コンクリートブロック塀 ※（簡潔に記入） |  |  |
| 敷地面積 |  | ※（全敷地面積を記入） ○○.○○㎡ |  |  |
| 高さ |  | ※（工作物のうち、地表面等から最大高となる部分の高さを記入） ○.○ｍ |  |  |
| 構造 |  | １ 木造 ② 鉄筋コンクリート造 ３ 鉄骨造 ④ コンクリートブロック造 ５ （その他 ） |  |  |
| その他の構造の概要 |  | RC擁壁 （H=○.○ｍ L=○.○ｍ） ※（工作物の種別毎に高さ、長さ、等を記入） ＣＢ塀 （H=○.○ｍ L=○.○ｍ） |  |  |
| 色彩 |  | ※（仕上が有の場合はその色調、無い場合はその素地の色調を記入） ○○○○色 |  |  |
| 敷地内の木竹の有無 |  | 無 ※（申請時点において現に木竹がある場合は有としその概要も記入のうえ、木竹の伐採説明書を添付） | 緑化率 | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○○％ |
| 植栽計画 |  | ○○○○（H=○ｍ W=○ｍ ○本※（植栽計画図にリストが記載されていれば「別紙植栽計画図による」でも可） ○○○○（H=○ｍ W=○ｍ ○本） |  |  |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |  |  |
| 注：１ その他の構造の概要の欄には、長さ、幅員、容積等を記入すること。 ２ 敷地内の木竹の有無の欄及び植栽計画の欄には、主な木竹の種類、高さ、本数及び位置を簡単に記 入すること。 ３ 土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい堆積を伴う場合は、様式第２号その４、様式第２号その５、様式第２号その６又は様式第２号その８を添付すること。 |  |  |  |  |

様式第２号その３（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 建築物等の色彩変更説明書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 色彩を変更する 建築物等の種類 |  | ① 建築物（外壁 屋根） ２ 工作物（ ） |
| 現在の色彩 |  | 外 壁 淡いベージュ 色 ※（簡潔に記入） 屋 根 黒 色 |
| 変更後の色彩 |  | 外 壁 淡いグレー 色 ※（簡潔に記入） 屋 根 黒 色 |
| 変更理由 |  | ※（簡潔に記入） 経年変化による塗装替え |
| 行為地付近 の現況 |  | ※（簡潔に記入） 平坦な住宅地であり、行為地周辺の住宅は、生垣等（高さ １．５ｍ）により囲まれた緑豊かな地域である。 |
| 注：行為地付近の現況の欄には、行為地付近の地形並びに主な木竹の種類及び高さを記入すること。 |  |  |

様式第２号その４（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○㎡ |
| 最高のり高 |  | ※（のりの内、地表面等から最大高となる部分の高さを記入） ○.○ｍ |
| 切土 |  | ※（切土の合計量を記入） ○○.○○㎥ |
| 盛土 |  | ※（盛土の合計量を記入） ○○.○○㎥ |
| 行為地の 現況 |  | ※（簡潔に記入） なだらかな丘陵地で、雑木（高さ約 １０ｍ）が点在している未利用地である。 |
| 風致の維持のた めに行う措置 |  | ※（簡潔に記入） 風致の維持のために必要な植栽を行う。 |
| 緑化率 |  | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○％ |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |
| 注：１ 行為地の現況の欄には、行為地の地形、田、畑、山林等の土地の利用現況並びに主な木竹の種 類及び高さを記入すること。 ２ 木竹の伐採又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい堆積を伴う場合は、様式第２号その６又は様式第２号その８を添付すること。 |  |  |

様式第２号その５（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 水面の埋立て又は干拓説明書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事の種類 |  | ① 埋立て ２ 干拓 |
| 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○㎡ |
| 行為地付近 の現況 |  | ※（簡潔に記入） 農業用水用の溜池であり、周囲は竹林（高さ 約１５ｍ）である。 |
| 風致の維持のた めに行う措置 |  | ※（簡潔に記入） 風致の維持のために必要な植栽を行う。 |
| 緑化率 |  | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○％ |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |
| 注：１ 行為地付近の現況の欄には、水の汚濁状況並びに主な木竹の種類及び高さを記入すること。 ２ 木竹の伐採又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい堆積を伴う場合は、様式第２号その６又は様式第２号その８を添付すること。 |  |  |

様式第２号その６（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 木竹の伐採説明書 ※（「森林地内の木竹の伐採」「集団をなす木竹の伐採」「独立樹木の伐採」の各欄のうち該当する区分のみに記入） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森 林 地 内 の 木 竹 の 伐 採 | 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○㎡ |  |  |
|  | 伐採量 |  | ※（伐採を行う部分の伐採体積量を記入） ○○.○○㎥ |  |  |
|  | 伐採方法 |  | １ 皆伐 ② 択伐（択伐率 ○○.○○％） |  |  |
|  | 林相 |  | １ 針葉樹林 ２ 広葉樹林 ③ 針広混交樹林（占領面積比 針 ○：○ 広） ４ 竹 林 |  |  |
|  | 主な木竹 の種類 |  | ○○○○及び○○○○ ※（行為を行う森林を代表する樹種を記入） |  |  |
|  | 林齢 |  | ○○ 年 ～ ○○ 年 |  |  |
|  | 行為地付近 の現況 |  | ○○○○や○○○○が数多く生育する緑豊かな丘陵地 ※（簡潔に記入） |  |  |
|  | 風致維持のため に行う措置 |  | 風致の維持のために、最小限の伐採とする。※（簡潔に記入） |  |  |
|  | 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |  |  |
| 集 団 を な す 木 竹 の 伐 採 | 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○㎡ |  |  |
|  | 伐採量 |  | ※（伐採を行う樹木の合計本数を記入） ○○ 本 |  |  |
|  | 採取方法 |  | ① 皆伐 ２ 択伐（択伐率 ％） |  |  |
|  | 主な木竹の 種類 |  | ○○○○及び○○○○ ※（行為を行う森林を代表する樹種を記入） |  |  |
|  | 林齢 |  | ○○ 年 ～ ○○ 年 |  |  |
|  | 行為地付近 の現況 |  | 閑静な住宅地であり、○○○や○○○が植えられている。※（簡潔に記入） |  |  |
|  | 風致の維持のため に行う措置 |  | 風致の維持のために、最小限の伐採とする。※（簡潔に記入） |  |  |
|  | 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○） |  |  |
| 独伐 立採 樹 木 の | 樹種名 | 樹 齢 |  | 樹 高 | 幹まわり(地上より１.５ｍ) |
|  | ※（代表する樹種を記入） ○○○○外 計○○本 | 約○○年 |  | ○.○ｍ | ○.○ｍ |
| 注： 森林地内の木竹の伐採又は集団をなす木竹の伐採の行為地付近の現況の欄には、行為地付近の地 形並びに主な木竹の種類及び高さを記入すること。 |  |  |  |  |  |

様式第２号その７（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 土石類の採取説明書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○ ㎡ |
| 採取量 |  | ※（採取を行う部分の体積量を記入） ○○.○○ ㎥ |
| 採取土石類 の種類 |  | ○○○○及び○○○○ ※（簡潔に記入） |
| 風致の維持のた めに行う措置 |  | ※（採取時及び採取完了時の措置を簡潔に記入） 採取時にあたっては周囲に、囲い等を設置し採取完了時には風致の維持のために必要な植栽等を行なう。 |
| 緑化率 |  | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○ ％ |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |
| 注： 木竹の伐採又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい堆積を伴う場合は、様式第２号その６又は様式第２号その８を添付すること。 |  |  |

様式第２号その８（第２条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

| 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい堆積説明書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| たい堆積物の種類 |  | 土 石 ・ 廃 棄 物 ・ 再 生 資 源 |
| 面積 |  | ※（行為を行う範囲の面積を記入） ○○.○○ ㎡ |
| たい堆積の高さ |  | ※（堆積物の地表面等から最大高となる部分の高さを記入） ○.○ ｍ |
| たい堆積の量 |  | ※（堆積を行う部分の体積量を記入） ○○.○○㎥ |
| 行為地の 現況 |  | ○○○○や○○○○が数多く生育する緑豊かな山林 ※（簡潔に記入） |
| 風致の維持のた めに行う措置 |  | ※（堆積時及び堆積完了時の措置を簡潔に記入） 堆積時にあたっては周囲に、囲い等を設置し堆積完了時には風致の維持の ために必要な植栽等を行なう。 |
| 緑化率 |  | ※（緑化率計算書による数値を記入） ○○.○ ％ |
| 工事施工者の 住所及び氏名 |  | ○○市○○町○丁目○○番地○○ ○○建設株式会社 代表者 ○○○○ 担当者 ○○○○ 電話○○―○○○○―○○○○ |
| 注：１ 行為地の現況の欄には、行為地の地形、田、畑、山林等の土地の利用現況並びに主な木竹の 種類及び高さを記入すること。 ２ 木竹の伐採を伴う場合は、様式第２号その６を添付すること。 |  |  |

様式第３号（第５条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦版）

| 風致地区内行為（終了・廃止・中止）届出書 ※（受理する市の受付年月日を記入） ○○年○○月○○日 様 ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） 住 所 ○○市○○町○丁目○○番地○○ 届出者 氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ 電話（○○―○○○○―○○○○） 法人にあっては、主た る事務所の所在地、名 称及び代表者の氏名 大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則第５条の規定により、次のとおり届け出 ます。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 許可年月日 許可番号 | ※（既許可の許可年月日を記入） ※（既許可の許可番号を記入） 平成○○年○○月○○日 大阪府指令公園第○○―○○号 |  |
|  | 許可を受けた行為 | ※（既許可の行為の種類を記入） 建築物の新築 |  |
|  | 行為地の所在 | ※（許可を受けた所在地番のとおりに正確に省略なく記入） ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |
|  | 行為着手・終了 （廃止・中止）年月日 | ※（着手年月日を記入） ※（終了年月日を記入） ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 |  |
|  | 理 由 （廃止・中止の場合） | ※（廃止・中止の場合） 計画変更のため 計画中止のため |  |

様式第４号（第６条関係）（用紙　日本工業規格Ａ４縦版）

| 住所等変更届出書 ※（受理する市の受付年月日を記入） ○○年○○月○○日 様 ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） 住 所 ○○市○○町○丁目○○番地○○ 届出者 氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ 電話（○○―○○○○―○○○） 法人にあっては、主た る事務所の所在地、名 称及び代表者の氏名 氏名 名称 次のとおり 代表者の氏名 に変更がありましたので、大阪府風致地区内における建築 住所 主たる事務所の所在地 等の規制に関する条例施行規則第６条の規定により関係書類を添えて届け出ます。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 変更事項 | 新 | ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |
|  |  | 旧 | ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） □□市□□町□丁目□□番地□□ |  |
|  | 風致地区の名称 | ○○○○ 風致地区 |  |  |
|  | 行為地の所在及び地番 | ※（許可を受けた所在地番のとおりに正確に省略なく記入） ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |  |
|  | 許可を受けた行為の種類 | ※（既許可の行為の種類を記入） 建築物の新築 |  |  |
|  | 許可番号 | ※（既許可の許可番号を記入） 第 ○○－○○ 号 |  |  |
|  | 許可年月日 | ※（既許可の許可年月日を記入） 平成○○年○○月○○日 |  |  |
|  | 理 由 | ※（簡潔に記入） ○○市へ転居のため |  |  |

様式第５号（第７条、第８条において準用する第７条関係）（用紙 日本工業規格Ａ４縦版） 風致地区内行為地位承継届出書 ※（受理する市の受付年月日を記入） ○○年○○月○○日 様 ※（住居表示のとおりに正確に省略なく記入） 住 所 ○○市○○町○丁目○○番地○○ 届出者 氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ 電話（○○―○○○○―○○○） 法人にあっては、主た る事務所の所在地、名 称及び代表者の氏名 第７条第 次のとおり地位を承継したので、大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則 第８条第 ２項 の規定により関係書類を添えて届け出ます。 ２項において準用する同規則第７条第２項. 被承継人の住所及び氏名; 住所; ※（既許可を受けた者の住所） ○○市○○町○丁目○○番地○○. 氏名; ※（既許可を受けた者の氏名） ○ ○ ○ ○ ○. 風致地区の名称; ○○○○ 風致地区. 行為地の所在及び地番; ※（所在地番のとおりに正確に省略なく記入） ○○市○○町○丁目○○番地○○. 許可を受けた行為の種類; ※（既許可の行為の種類を記入） 建築物の新築. 許可番号; ※（既許可の許可番号を記入） 第 ○○－○○ 号. 許可年月日; ※（既許可の許可年月日を記入） 平成○○年○○月○○日. 理 由; ※（簡潔に記入） 相続のため.

| 様式第６号（第９条関係） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 風 致 地 区 内 行 為 許 可 標 識 |  |  |  |
| 許可番号 |  | ※（行為の許可番号を記入） 第 ○○ － ○○ 号 |  |
| 許可年月日 |  | ※（許可年月日を記入） 平成○○年○○月○○日 |  |
| 許可を受けた行為の種類 |  | ※（許可行為の種類をを記入） 建築物の新築 |  |
| 許可期間 |  | ※（許可を受けた期間） 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで |  |
| 行為者 | 住所 | ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |
|  | 氏名 | ○ ○ ○ ○ ○ |  |
| 工事現場管理者 | 住所 | ○○市○○町○丁目○○番地○○ |  |
|  | 氏名 | ○○建設会社 代表者 ○○ ○○ 担当者 ○○ ○○ |  |
|  | 連絡先 | 電 話 ○○―○○○○―○○○○ |  |
| その他 |  |  |  |
| 60センチメートル |  |  |  |