産業廃棄物処理施設（管理型最終処分場）の変更に係る

生活環境影響調査実施計画書（案）の概要

１．産業廃棄物処理施設の変更の概要

今回の変更は、大栄環境株式会社が和泉市平井町に設置している管理型最終処分場の拡張等を行うものであり、その概要については、以下に示すとおりである。

○既許可区域の北西側に隣接する敷地と既許可区域内の北西側の敷地を利用し、最終処分場を拡張する。(なお、既許可区域は、既に廃棄物の埋立を終了し、最終覆土を残すのみとなっている。)

○現在の浸出水処理施設及び浸出水調整槽は、増設区域の埋立地内に立地しているため廃止し、新たに設置する浸出水処理施設等で全区域の浸出水を処理する。

○増設区域で取り扱う産業廃棄物の種類は、既許可区域の８品目に新たに4品目を追加し、12品目とする。

２．施設計画等の概要

| 項目 | 計画緒元 |
| --- | --- |
| 施設の種類 | 管理型産業廃棄物最終処分場（土壌汚染対策法に基づく「汚染土壌処理施設（埋立）」を兼ねる。） |
| 設置場所 | 和泉市平井町861-1ほか48筆 |
| 処理する廃棄物等の種類 | 産業廃棄物12品目[廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず、がれき類、燃え殻、鉱さい、汚泥（無機性汚泥に限る）、令13号廃棄物（コンクリート固型化物に限る）（以上、石綿含有産業廃棄物を含む。）]、汚染土壌 |
| 処理能力 | 項 目; ①増設区域; ②既許可区域; 事業計画地. 埋立面積(m2); 70,357.90※; 52,692.68※; 101,765.80 (21,284.78). 埋立容量(m3); 755,408; 618,983; 1,374,391. 注）1.埋立面積（表中の※）については、増設区域と既許可区域が一部重複している。 2.埋立面積の事業計画地（ ）内は、増設区域と既許可区域の重複面積で事業計画地の外数を示す。 |
| 施設構成 (※今回の変更内容) | ○主要施設 ・貯留構造物（盛土堤、重力式擁壁） ・浸出水集排水施設（集排水管網、集水ピット、送水管、調整槽） ※拡張部分に浸出水集水管を増設、既設調整槽を廃止し調整槽を新設 ・浸出水処理施設（水処理施設） ※既設浸出水処理施設(50㎥/日)を廃止し、浸出水処理施設(250㎥/日)を新設 ・雨水集排水施設（雨水集排水路（溝）、調整池）※拡張部分に雨水集排水路を増設、既設の調整池を廃止し、平井第6－2工区及び新設の調整池を利用 ・遮水工（遮水シート）※拡張部分に遮水シートを敷設 ・地下水集排水施設（地下水集排水管）※拡張部分に地下水集排水管を増設 ・埋立ガス処理施設（竪型集水管、ガス抜き孔）※拡張部分に竪型集水管、ガス抜き孔を増設 ○管理施設 ・搬入管理設備（トラックスケール、管理事務所） ※現在のトラックスケールを増設区域内に移設 ・モニタリング施設（観測井） ※現在の地下水観測井（下流）を廃止し、処分場下流側に地下水観測井を新設 ○関連施設 ・搬入道路、飛散防止設備、緑地、その他（立て札、門扉、囲障設備、防火設備、防災設備） |
| 稼動計画 | ○埋立期間 5年 ○施設の稼動時間 ８時間／日（９時から17時まで） ○稼動日数 約300日／年 ○季節的変動 なし ○埋立作業に用いる重機 ３台（ブルドーザー１台、油圧ショベル２台） |
| 項目 | 計画緒元 |
| 搬入計画 | ○廃棄物等運搬車両の台数（片道分の台数） 通常 43台／日（※変更前13台／日から増加） 最大 90台／日（※変更前50台／日から増加） |
| 環境保全対策 | ○大気汚染 ・植樹、フェンスの設置、散水等による事業計画地からの土砂等の飛散防止 ・廃棄物等運搬時は荷台にシートを掛け、廃棄物等の飛散防止 ・廃棄物等運搬車両及び埋立作業機械等の点検整備※ ・廃棄物等運搬車両等の制限速度の遵守、駐車時のアイドリング禁止等、運転者に適正走行を指導※ ・廃棄物等運搬車両が指定ルートを走行するよう指示※ ・フロントサービスセンターから各工場への指示による廃棄物等運搬車両の特定の日や時間帯への集中回避※ ・自社の廃棄物等運搬車両については、自動車NOx・PM法の車種規制適合車を必ず使用し、自社以外の廃棄物等を搬入する者に対しては、車種規制適合車等を使用しなければならないことの周知並びに使用することを指導 ※の項目は、騒音・振動に係る対策としても実施 ○騒音・振動 ・埋立作業機械は低騒音型を使用 ・廃棄物等の搬出入と埋立作業機械の稼動を９時から17時までに限定 ・埋立作業機械の作業等にあたり、空ふかしや不必要なアイドリング禁止等の教育を徹底 ○悪臭 ・廃棄物等運搬時は荷台にシートを掛ける ・各日の埋立作業終了時に覆土を行う ・嫌気状態を回避するためガス抜き孔や竪型集水管を2,000㎡当たり１箇所設置 ・浸出水処理施設から発生する臭気を脱臭設備によって処理 ○水質汚濁 ・埋立地周辺に降った雨水は埋立地内に流入しないよう、側溝と防災調整池を経て放流 ・埋立地内に降った雨水のうち、廃棄物等に触れない掘削法面への雨水についても同様 ・埋立地内に降った雨水のうち廃棄物等に触れる雨水については、浸出水処理施設（脱窒、膜ろ過、活性炭濾過等）で処理後、沈砂機能を持つ防災調整池を経て放流 ・浸出水による地下水汚染防止のため遮水シートを敷設 ・埋立終了後も廃止確認までの間、浸出水処理施設を稼動し放流 ○その他 ・受け入れる廃棄物等の種類、性状等を搬入管理設備において管理 ・有機性廃棄物の受入を極力少なくし、また、ガス抜き孔や竪型集水管によりメタン発生抑制 ・汚染土壌を受け入れる際、あらかじめ土壌汚染状況調査結果により、第二溶出量基準に適合していることを確認 |

３．生活環境影響調査を実施する項目

| 調査 事項 | 影響要因 調査項目 | 施設からの浸出水の流出、又は浸出液処理設備からの処理水の放流 | 最終処分場の存在 | 施設（浸出液処理設備）の稼働 | 埋立 作業 | 施設（埋立地）からの悪臭の発生 | 廃棄物運搬車両の走行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大気質 | 粉じん |  |  |  | ○ |  |  |
|  | 二酸化窒素、浮遊粒子状物質 |  |  |  | ◎ |  | ○ |
| 騒音 | 騒音レベル |  |  | ○ | ○ |  | ○ |
| 振動 | 振動レベル |  |  | ○ | ○ |  | ○ |
| 悪臭 | 特定悪臭物質濃度 |  |  | ◎ |  | ○ |  |
| 水質 | 生活環境項目、健康項目 農業用水項目、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 | ○ |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 地下水の流れ |  | ○ |  |  |  |  |

※環境省の調査指針の標準的な項目の内、○は調査項目として選定したもの。◎は環境省の調査指針に標準的な項目となっていないが、調査項目として選定したもの。

４．生活環境影響調査の方法

| 調査事項 | 生活環境影響要因 | 調査項目 | 現況調査 | 予測 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 予測地点（範囲） | 予測手法 | 予測条件 |
| 大気質 | ○埋立作業 | ○粉じん | ○資料調査 ・大気汚染常時監視測定局（緑ヶ丘小学校）のデータを整理 ○現地調査 ＜大気質1地点＞ ・事業計画地近傍においてH21年に夏季及び冬季に１回ずつ測定（一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、風向・風速） ＜交通量：騒音・振動と同地点＞ ・市道唐国久井線 1地点（H20） ・国道170号 2地点（H21） | ○周辺住居を考慮し、事業計画地周辺 | ○ビューフォートの風力階級に基づく定性的な予測手法 ○類似事例の引用 | ○埋立計画、覆土計画、施設の配置 ○風速：大気汚染常時監視測定局のデータ、現地調査結果 |
|  |  | ○二酸化窒素(NO2) ○浮遊粒子状物質(SPM) |  | ○事業計画地を含む東西及び南北各２kmの範囲 | ○プルーム・パフモデルによる定量的予測 | ○埋立計画、覆土計画、運転計画 ○風向・風速：大気汚染常時監視測定局のデータ ○バックグラウンド濃度：大気汚染常時監視測定局の測定結果あるいは現況調査結果 |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○二酸化窒素(NO2) ○浮遊粒子状物質(SPM) |  | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 | ○プルーム・パフモデルによる定量的予測 | ○交通量：現況交通量、廃棄物等運搬計画 ○バックグラウンド濃度：大気汚染常時監視測定局の測定結果あるいは現況調査結果 ○排出係数：大気汚染物質排出原単位を設定 |
| 騒音 | ○埋立作業 ○浸出液処理設備の稼動 | ○騒音レベル | ○資料調査 ・ 廃棄物等運搬車両の走行経路における既存の騒音測定結果を整理 ○現地調査 ・H21年に平井８工区敷地境界３地点で実施した調査結果 ・H20年市道唐国久井線（1地点）及びH21年国道170号の沿道（2地点）において実施した調査結果 | ○事業計画地の近傍住居側の敷地境界 | ○伝搬理論式による定量的予測 | ○埋立作業機械及び浸出水処理施設の騒音パワーレベル ○運転計画 |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○騒音レベル |  | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 | ○日本音響学会提案の予測式による定量的予測 | ○交通量：現況交通量 ○廃棄物等運搬計画 |
| 振動 | ○埋立作業 ○浸出液処理設備の稼動 | ○振動レベル | ○現地調査 ・H21年に平井８工区敷地境界３地点で実施した調査結果 ・H20年市道唐国久井線（1地点）及びH21年国道170号の沿道（2地点）において実施した調査結果 | ○事業計画地の近傍住居側の敷地境界 | ○伝搬理論式による定量的予測 | ○埋立作業機械及び浸出水処理施設の振動レベル ○運転計画 |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○振動レベル |  | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 | ○建設省土木研究所提案式による定量的予測 | ○交通量：現況交通量 ○廃棄物等運搬計画 |
| 悪臭 | ○埋立地からの悪臭の発生 ○浸出液処理設備の稼動 | ○特定悪臭物質濃度 | ○現地調査 ・H21年に平井８工区敷地境界付近（2地点）において、夏季に特定悪臭物質濃度を測定した結果 | ○影響が最大となると考えられる近傍住居 | ○現在稼動している施設（平井８工区）における現地調査結果等による定性的予測 | ○受入廃棄物等の種類及び性状 ○施設の配置及び建築計画 ○ガス抜き管の敷設計画 ○運転計画（年間運転日数、運転時間帯等） |
| 水質 | ○浸出液処理設備からの処理水の放流 | ○生活環境項目 ○健康項目 ○農業用水項目 ○ダイオキシン類 | ○資料調査 ・以下の既存水質調査結果を整理 1)ダイオキシン類以外の項目 放流先下流の槇尾川２地点(城前橋、繁和橋)、大津川１地点(高津取水口) 2)ダイオキシン類 大津川１地点(大津川橋) ○現地調査 ・H21年に放流先下流の青池、新池上及び新池下において生活環境項目、農業用水項目を低水期に１回、平水期に2回、健康項目、ダイオキシン類は低水期に１回測定した結果 | ○生活環境項目、健康項目 ・新池下放流口 ・槇尾川 （城前橋、繁和橋） ・大津川（高津取水口） ○農業用水項目 ・新池下放流口 ○ダイオキシン類 ・大津川 (大津川橋) | ○完全混合式による定量的予測 | ○受入廃棄物等の種類及び性状 ○浸出水処理設備の能力及び日排水量 ○浸出水の処理フロー ○放流水の水質 ○放流水の放流先の現況水質 |
| 地下水 | ○最終処分場の存在 | ○地下水位 ○地下水位の流動 | ○現地調査 ・H12～H16に事業計画地及びその周辺で実施したボーリング調査結果 | ○事業計画地周辺 | ○現地調査結果及び施設計画等を基に定性的な予測 | ○土地の造成計画 ○埋立地の遮水構造 |

※下線を引いた箇所は、前回の生活環境影響調査書（平成14年）から変更・追加したものを示す。