### 影響予測

予測項目は、浸出水処理施設からの処理水放流による河川水質に係る生活環境項目、農業用水項目、健康項目及びダイオキシン類とした。

#### 予測概要

浸出水処理施設からの処理水放流による槇尾川及び大津川の河川水質の影響について予測した。

予測の概要は、表5-5-に示すとおりである。

表5-5-  河川水質に係る予測の概要

| 予測項目 | 生活環境項目、農業用水項目注１）、健康項目及びダイオキシン類 |
| --- | --- |
| 予測地点 (図5-5-) | ・槇尾川の和田町城前橋 ・槇尾川の繁和橋 ・大津川の高津取水口 ・新池下の放流口 ・大津川の大津川橋（ダイオキシン類のみ） |
| 予測手法 | 完全混合式注２） |
| 予測時期 | 低水期及び平水期 |

注１）農業用水項目の予測結果と農業用水基準値との比較については、新池下の放流口のみとした。

注２)　予測手法については、放流水質と下流側の河川水質を比較し、放流水質の方が同じ又は低いか、放流水質が定量下限値未満の場合は、影響が小さいものとし、数値計算（完全混合式）による予測を省略し、定性的な予測とした。

##### 予測の基本的な考え方

変更後の最終処分場の稼動に伴って増加する浸出水処理施設からの処理水の放流による影響の程度を、数値計算による定量的な手法により予測を行った。

なお、放流水質と下流側の河川水質を比較して、放流水質の方が同じ又は低いか、放流水質が定量下限値未満の場合は、影響が小さいものとし、数値計算による予測を省略した。

##### 予測地点

予測地点は、図5-5-に示すとおり、生活環境項目については資料調査が実施されている槇尾川の和田町城前橋、繁和橋、大津川の高津取水口と現地調査を実施した新池下の放流口とした。また、大津川の大津川橋は、ダイオキシン類のみの予測地点とした。

なお、農業用水項目の予測結果と農業用水基準値との比較については、新池下の放流口のみで行うこととした。

図5-5-　水質の予測地点

##### 予測手法

予測手法は、以下に示す完全混合式を用いた。

予測の手順は、図5-5-に示すとおりである。

図5-5-  河川水質の予測手順

＜完全混合式＞

Ｓ・Ｑ＋Ｓ０Ｑ０

Ｓ’＝

Ｑ＋Ｑ０

ここで、

Ｓ’：完全混合したと仮定した時の水質　（mg/L）

Ｓ　：現況水質　（mg/L）

Ｓ０ ：排水水質　（mg/L）

Ｑ  ：現状での河川流量　（m３/日）

Ｑ０ ：排水量　（m３/日）

##### 予測対象時期

予測対象時期は、低水期及び平水期とする。

##### 予測条件

予測条件は、事業計画、既存資料調査結果及び現地調査結果等を基に設定した。

放流水の水質については、受け入れ廃棄物の種類及び性状が燃え殻を除き、ほぼ同じである平井８工区最終処分場の放流水の監視結果（平成21年11月～平成22年10月）を基に設定した。なお、燃え殻の予定割合（体積比率）は、２％程度である。

また、予測に当たっては、放流水が新池上・下を経由して流下する弊社の平井８工区最終処分場の変更（拡張）により増加する放流水の影響についても考慮した。、

・浸出水処理設備能力及び日排水量

・放流水の水質

・放流水の放流先

①　放流水の流量及び水質濃度

変更後の水質予測に用いる放流水の増加流量や水質濃度は表5-5-に示すように設定した。

表5-5- 放流水の流量及び水質濃度の予測条件の設定

| 項目 | 予測条件の設定 |  |
| --- | --- | --- |
| 放流水 の流量 (増加量) | ○変更後に増加する放流量として、以下の流量を基本の予測条件とした。 ・平井５工区変更後に増加する放流量の最大値：270 m３/日 ただし、平井５工区変更後に増加する平均的な放流量（80 m３/日）も、必要に応じて予測に用いた。 なお、今回、使用する現況河川の濃度及び流量については、平井８工区最終処分場の変更前の現地調査結果を使用することから、平井８工区最終処分場の変更後に増加する分についても考慮した。 |  |
|  | 【設定詳細】 ○平井５工区変更後に増加する放流量の最大値：270 m３/日 Ａ 平井５工区変更後に増加する放流量の最大値（①－②）：200 m３/日 平井５工区の浸出水処理設備の処理能力値 ①変更後の最大放流量：250 m３/日 ②既許可区域の最大放流量：50 m３/日（既に放流が行われている。） Ｂ 平井８工区変更後に増加する放流量の最大値：70m３/日 Ｃ 平水期の放流量（Ａ＋Ｂ）：270 m３/日 ○平井５工区変更後に増加する平均的な放流量：80 m３/日 Ａ 平井５工区変更後に増加する平均的な放流量（①－②）：70 m３/日 平井５工区の平均的な放流量の計画値 ①変更後の平均的な放流量：100 m３/日 ②既許可区域の平均的な放流量：30 m３/日（既に放流が行われている。） Ｂ 平井８工区変更後に増加する平均的な放流量：10m３/日 Ｃ 低水期の放流量（Ａ＋Ｂ）：80 m３/日 |  |
| 放流水の 水質濃度 | ○平井８工区最終処分場での放流水の監視結果（平成21年11月～平成22年10月の年平均値等）を基に、Error: Reference source not foundに示すとおりとした。 |  |

表5-5- 予測に用いた放流水の水質濃度

（単位：ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類:pg-TEQ/L、その他:mg/L）

| 項 目 |  | 放流水の注)１ 水質濃度 | 定量 下限値 | 排水 基準値 | 自主管理 基準値 | [参考] 環境基準値 | [参考] 農業用水基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 環境 ・ 農業 用水 項目 | BOD※ | 1.9(0.5～4.4) | 0.5 | 60 | 10 | 3以下 | － |
|  | COD※ | 6.3 (3.4～12) | 0.5 | 90 | 15 | － | 6以下 |
|  | SS※ | 1 (<1～4) | 1 | 60 | 10 | 25以下 | 100以下 |
|  | 全窒素※ | 5.5 (0.9～9.4) | 0.01 | 120 | 10 | － | 1以下 |
|  | 全燐※ | 0.051 (<0.05～0.06) | 0.05 | 16 | 1 | － | － |
|  | 全亜鉛 | 0.011 (<0.01～0.02) | 0.01 | 2 |  | 0.03以下 | 0.5以下 |
|  | 銅 | <0.005 | 0.005 | 3 |  | － | 0.02以下 |
| 健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム | <0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 0.01以下 | － |
|  | 全 シ ア ン | <0.1 | 0.1 | 1 |  | 検出されないこと。※ | － |
|  | 鉛 | <0.005 | 0.005 | 0.1 |  | 0.01以下 | － |
|  | 六 価 ク ロ ム | <0.02 | 0.02 | 0.5 |  | 0.05以下 | － |
|  | 砒 素 | <0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 0.01以下 | 0.05以下 |
|  | 総 水 銀 | <0.0005 | 0.0005 | 0.005 |  | 0.0005以下 |  |
|  | ア ル キ ル 水 銀 | <0.0005 | 0.0005 | 検出されないこと。※ |  | 検出されないこと。※ | － |
|  | Ｐ Ｃ Ｂ | <0.0005 | 0.0005 | 0.003 |  | 検出されないこと。※ | － |
|  | ジクロロメタン | <0.002 | 0.002 | 0.2 |  | 0.02以下 | － |
|  | 四 塩 化 炭 素 | <0.0002 | 0.0002 | 0.02 |  | 0.002以下 | － |
|  | 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | 0.0004 | 0.04 |  | 0.004以下 | － |
|  | 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | 0.002 | 0.2 |  | 0.02以下 | － |
|  | シス-1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | 0.004 | 0.4 |  | 0.04以下 | － |
|  | 1,1,1-トリクロロエタン | <0.001 | 0.001 | 3 |  | 1以下 | － |
|  | 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | 0.0006 | 0.06 |  | 0.006以下 | － |
|  | トリクロロエチレン | <0.003 | 0.003 | 0.3 |  | 0.03以下 | － |
|  | テトラクロロエチレン | <0.0005 | 0.0005 | 0.1 |  | 0.01以下 | － |
|  | 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | 0.0002 | 0.02 |  | 0.002以下 | － |
|  | チ ウ ラ ム | <0.0006 | 0.0006 | 0.06 |  | 0.006以下 | － |
|  | シ マ ジ ン | <0.0003 | 0.0003 | 0.03 |  | 0.003以下 | － |
|  | チオベンカルブ | <0.002 | 0.002 | 0.2 |  | 0.02以下 | － |
|  | ベ ン ゼ ン | <0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 0.01以下 | － |
|  | セ レ ン | <0.001 | 0.001 | 0.1 |  | 0.01以下 | － |
|  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 5.1 (0.6～8.9) | 0.05 | 200 |  | 10以下 | － |
|  | ふ っ 素 | 0.47 (0. 1～1.0) | 0.1 | 15 |  | 0.8以下 | － |
|  | ほ う 素 | 3.3 (1.2～8.5) | 0.02 | 50 |  | 1以下 | － |
| ダイオキシン類 |  | 0.00029 | － | 10 |  | 1以下 | － |

注) 1. 放流水の水質濃度のうち、※を付した項目は、平成21年11月～平成22年10月の年平均値(最小値～最大値)を示す。

ダイオキシン類は、平成22年6月の測定結果を示す。また、その他の項目の水質濃度は、平成22年4月～平成22年

10月の平均値(最小値～最大値)又は平均値を示す。

なお、年平均値・平均値の算出にあたっては、測定値が定量下限値未満の場合、定量下限値として計算を行った。

2.生活環境項目の環境基準値は、大津川取水口上流及び槇尾川はＢ類型及び水生生物Ｂ類型に指定されているため、

Ｂ類型及び水生生物Ｂ類型の値を示す。

3.<は定量下限値未満を示す。

4.※の「検出されないこと。」とは、日本工業規格等に示す測定方法で測定した場合に、その結果が当該方法の定量限界を

下回ることを示す。

②　放流水及び放流先の流量及び水質濃度と予測手法別の項目分類

排水の放流先である新池下放流口及びその流下経路となる槇尾川、大津川の予測地点における流量及び水質濃度条件は、現地調査及び資料調査を基に表5-5-及び表5-5-に示すとおりに設定した。

また、表5-5-に示す放流水質と予測地点の水質の比較結果を基に、予測手法別に以下のとおりに水質項目を分類した。

＜定性的な予測とする項目＞

○　放流水質が全ての予測地点及び時期の水質と同じか低い項目

ＳＳ、ダイオキシン類の計２項目

○　放流水質が定量下限値未満の項目

銅、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレンの計24項目

＜数値計算（完全混合式）による予測とする項目＞

○　放流水質が予測地点の水質よりも高い予測地点又は時期がある項目

ＢＯＤ、ＣＯＤ、全窒素、全燐、全亜鉛、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、

ふっ素、ほう素の計８項目

表5-5- 予測に用いた放流先等の流量

（単位：流量：m3/日）

| 項 目 | 予測時期 | 新池下 放流口 | 槇尾川 和田町城前橋 | 槇尾川 繁和橋 | 大津川 高津取水口 | 大津川 大津川橋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低水期 | 1,035 | 7,776 | 22,572 | 72,684 | 83,700 |
|  | 平水期 | 2,292 | 21,600 | 28,728 | 81,130 | 83,203 |

注）1.低水期流量は、新池下放流口は現地測定結果の低水期の値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成13年度から測定値がないことから、測定値のある平成12年度の最小流量を用いた。また、槇尾川の繁和橋、大津川の高津取水口及び大津川橋は平成20年度の2月、3月の測定値を用いた。

2.平水期流量は、新池下放流口は現地測定結果の低水期の値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成13年度から測定値がないことから、測定値のある平成12年度の平均流量を用いた。また、槇尾川の繁和橋、大津川の高津取水口及び大津川橋は平成20年度の5月～9月の平均流量を用いた。

表5-5-(1)　予測に用いた放流先の水質濃度

（単位： mg/L）

注）1.低水期濃度は、新池下放流口は現地の測定結果の低水期の値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成20年度の最大値とした。また、槇尾川の繁和橋及び大津川の高津取水口は平成20年度の2月、3月の平均濃度（項目によっては2月のデータのみ）を用いた。

2.平水期濃度は、新池下放流口は現地の測定結果の平水期の平均値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成20年度の平均濃度を用いた。また、槇尾川の繁和橋及び大津川の高津取水口は平成20年度の5月～9月の平均濃度（項目によっては5月、8月のデータ）を用いた。

3.平均濃度は、各予測時期に該当する調査月の濃度を流量で荷重平均算出している。

4.※は生活環境項目と農業用水項目の両方に係るものを示す。

5.網掛けは、数値計算を行う予測対象項目を示す。

6.－は測定を行っていない項目を示す。

7.<は定量下限値未満を示す。

8.予測計算にあたり、定量下限値未満については、定量下限値を用いて計算を行った。

表5-5-(2)　 予測に用いた放流先等の水質濃度

（単位： mg/L）

注）1.低水期濃度は、新池下放流口は現地の測定結果の低水期の値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成20年度の最大値とした。また、槇尾川の繁和橋及び大津川の高津取水口は平成20年度の2月、3月の測定値（項目によっては2月のデータのみ）を用いた。

2.平水期濃度は、新池下放流口は現地の測定結果の平水期の平均値とし、槇尾川和田町の城前橋は平成20年度の平均濃度を用いた。また、槇尾川の繁和橋及び大津川の高津取水口は平成20年度の5月～9月の平均濃度（項目によっては5月、8月のデータ）を用いた。

3.平均濃度は、各予測時期に該当する調査月の濃度を流量で荷重平均算出している。

4.※は健康項目と農業用水項目の両方に係るものを示す。

5.網掛けは、数値計算を行う予測対象項目を示す。

6.－は測定を行っていない項目を示す。

7.<は定量下限値未満、N.Dは検出されずを示す。

8.全シアン、ＰＣＢの水質濃度の表示が、調査地点（新池下放流口を除く）によって、<（定量下限値未満）又はN.D（検出されず）となっているのは、出典先（和泉市又は大阪府）の違いによる。

表5-5-(3)　 予測に用いた放流先等の水質濃度

（単位：pg-TEQ/L）

| 項 目 | 予測時期 | 放流水質 | 大津川大津川橋 |
| --- | --- | --- | --- |
| ダイオキシン類 | 低水期 | 0.00029 | 0.25 |
|  | 平水期 |  | 0.21 |

注）1. 平水濃度は、大津川大津川橋の平成20年度の最大濃度を用いた。

2. 低水濃度は、大津川大津川橋の平成20年度の平均濃度を用いた。

#### 予測結果

予測手法別の予測結果は、次に示すとおりである。

変更（拡張）後については、既存施設の実績に基づき放流水質等を設定し、新設の浸出水処理設備からの放流水量の増加による河川等の水質への影響について予測を行った結果、影響は小さいと予測された。

##### 定性的な予測とした項目

①　放流水質が予測地点の水質と同じか低い項目（ＳＳ、ダイオキシン類の計２項目）

ＳＳ及びダイオキシン類については、予測に使用した放流水質が予測地点の水質と同じか低くなっていることによる。これは、今回、新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても適正に維持管理することから、同程度の放流水質を維持できるものと考えられる。

このため、予測に使用した放流水質が予測地点の水質よりも同じか低くなっているＳＳ及びダイオキシン類については、拡張後も既存の施設と同程度の放流水質を維持できると考えられるため、予測地点の水質を悪化させることはなく、水質に及ぼす影響は無いと予測された。

②　放流水質が定量下限値未満の項目（銅、健康項目23項目の計24項目）

銅と健康項目の環境基準項目のうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素を除く23項目の合計24項目については、予測に使用した放流水質が定量下限値未満となっていることによる。これは、今回、新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても適正に維持管理することから、これらの項目の放流水質が自主管理基準値を大きく下回るとともに、環境基準値等も下回るものと考えられる。

このため、予測に使用した放流水質が定量下限値未満となっている24項目については、拡張後も既存の施設と同程度の放流水質を維持できると考えられるため、予測地点の水質を悪化させることはなく、水質に及ぼす影響は無いと予測された。

##### 数値計算による予測項目（放流水質が予測地点の水質より高い地点や時期がある項目）

①　BＯＤ

環境基準項目のBＯＤの予測結果は表5-5-に示すとおりであり、新池下、繁和橋及び高津取水口の低水期で予測結果が環境基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、環境基準値を下回るとともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5-  BＯＤの水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD 放流水質 1.9mg/L | 低水期 | 新池下 | 3.7 | 3.3 | <0.0 | 3 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 3 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 3 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 3 | － |
|  | 平水期 | 新池下 | 2.8 | 2.7 | <0.0 | 3 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 3 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 3 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 3 | － |

②　ＣＯＤ

農業用水基準項目のＣＯＤの予測結果は表5-5-に示すとおりであり、新池下の低水期・平水期ともに、予測結果が農業用水基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点では、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5-　ＣＯＤの水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD 放流水質 6.3mg/L | 低水期 | 新池下 | 8.2 | 7.8 | <0.0 | － | 6 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | － | － |
|  | 平水期 | 新池下 | 9.2 | 8.8 | <0.0 | － | 6 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | － | － |

③　全窒素

農業用水基準項目の全窒素の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、新池下の低水期で現況濃度から0.6mg/L増加して3.1mg/L、平水期で0.5mg/L増加して1.2mg/Lとなり、低水期及び平水期は農業用水基準値を上回る予測結果となった。

低水期については、農業用水基準値を上回っているものの、利水時期ではないことから、農業用水の利用に対する影響は小さいと予測された。

平水期については、農業用水基準値（水稲の正常な成育のために望ましいかんがい用水の指標）を上回っているものの、その他の文献資料によると、「水稲の生育に対する水質汚濁の許容濃度の目安」（千葉県農場試験場　表5-5-参照）では、全窒素の許容濃度が5mg/L以下と示されており、予測結果はその許容濃度を下回っていた。また、「農業用水の窒素濃度と水稲生育収量との関係」（東京都農業試験場 1967年　表5-5-参照）によると“やや過繁茂（１～３mg/L以下）”と示されており、水稲生育収量にはほとんど影響を及ぼすものではないと考えられる。

さらに、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、全窒素濃度が5.5mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、全窒素濃度は5.5mg/L）で予測した結果、低水期では0.2mg/L増加して2.7mg/Lと予測され、また、平水期では0.2mg/L増加して0.9mg/Lと予測され、平水期については農業用水基準値を下回る結果となった。

以上のことから、平水期についても、農業用水の利用に対する影響はほとんどないものと予測された。

その他の予測地点では、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はほとんどなく、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5-　全窒素の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全窒素 放流水質 5.5mg/L | 低水期 | 新池下 注） | 2.5 | 3.1 | 0.6 | － | 1 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | － | － |
|  | 平水期 | 新池下 注） | 0.7 | 1.2 | 0.5 | － | 1 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | － | － |

注）表中の予測結果は、安全側の予測の観点から、増加する放流水量の最大値270 m３/日で予測した結果であり、今回の拡張で増加する平均的な放流水量（80ｍ３/日の増加）で予測した結果は以下のとおりである。

低水期　：　2.7mg/L（現況濃度から0.2mg/L増加）

平水期　：　0.9mg/L（現況濃度から0.2mg/L増加）

表5-5-  水稲の生育に対する水質汚濁の許容濃度の目安

| 項 目 |  | 許容濃度の目安 |
| --- | --- | --- |
| pH（水素イオン濃度） |  | 6.0～7.5 |
| COD（化学的酸素要求量） |  | 8 mg/L以下 |
| BOD（生物化学的酸素要求量） |  | 5～8 mg/L以下 |
| SS（浮遊物質） |  | 100 mg/L以下 |
| DO（溶存酸素） |  | 5 mg/L以上 |
| T-N（全窒素濃度） |  | 5 mg/L以下 |
| NH4-N（アンモニア性窒素） |  | 3 mg/L以下 |
| EC（電気伝導度） |  | 1 mS/cm以下 |
| Cl-（塩素イオン） |  | 500～700 mg/L以下 |
| ER（蒸発残留物） |  | 1000 mg/L以下 |
| 重金属 | As（ヒ素） | － |
|  | Zn（亜鉛） | － |
|  | Cu（銅） | － |
| ABS（アルキルベンゼンスルホン酸） |  | 3 mg/L以下 |

資料：千葉県農場試験場

表5-5-　農業用水の窒素濃度と水稲生育収量の関係

| 窒素濃度 （Ｔ－Ｎ） | 生育収量への影響 |
| --- | --- |
| １mg/L以下 | まったくなし |
| １～３mg/L以下 | やや過繁茂 |
| ３～５mg/L以下 | 過繁茂、ときに収量減 |
| ５～10mg/L以下 | 収量減 |
| １０mg/L以下 | 収量激減 |

資料：東京都農業試験場 1967年

④　全燐

全燐の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、新池下の低水期・平水期ともに寄与濃度の増加がほとんどないことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5- 全燐の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全燐 放流水質 0.051mg/L | 低水期 | 新池下 | 0.045 | 0.046 | 0.001 | － | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | － | － |
|  | 平水期 | 新池下 | 0.055 | 0.054 | <0.00 | － | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | － | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | － | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | － | － |

⑤　全亜鉛

環境基準項目及び農業用水基準項目の全亜鉛の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、繁和橋、高津取水口の平水期で、予測結果が環境基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、環境基準値又は農業用水基準値を下回っているとともに寄与濃度の増加はほとんどないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5- 全亜鉛の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全亜鉛 放流水質 0.011mg/L | 低水期 | 新池下 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | － | 0.5 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.03 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.012 | 0.012 | 0.000 | 0.03 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0.03 | － |
|  | 平水期 | 新池下 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | － | 0.5 |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.03 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.03 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.056 | 0.056 | 0.000 | 0.03 | － |

⑥　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

健康項目の「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、新池下の低水期では0.90mg/L増加する予測となった。

しかし、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度が5.1mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下の低水期について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度は5.1mg/L）で予測した結果、予測濃度は0.31mg/L増加して、1.08mg/Lと予測された。予測地点は、事業計画地直近の上流側であることから、寄与濃度が大きくなっているものの、環境基準値を下回っていた。

また、その他の下流側の予測地点（環境基準点）については、予測結果が低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度の増加がないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5-  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素 放流水質 5.1mg/L | 低水期 | 新池下 注） | 0.77 | 1.67 | 0.90 | 10 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | - | - | - | 10 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 10 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 10 | － |
|  | 平水期 | 新池下 | - | - | - | 10 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | - | - | - | 10 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 10 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10 | － |

注）表中の低水期の予測結果は、安全側の予測の観点から、増加する放流水量の最大値270 m３/日で予測した結果であり、今回の拡張で増加する平均的な放流水量（80ｍ３/日の増加）で予測した結果、現況濃度から0.31mg/L増加の1.08mg/Lであった。

⑦　ふっ素

健康項目のふっ素の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、低水期の新池下で0.06mg/L増加する予測となった。

新池下の低水期について、寄与濃度が定量下限値（0.1mg/L）を下回る0.06mg/Lと小さいことから、影響は小さいと予測された。

また、その他の予測地点についても、予測結果が低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度の増加がほとんどないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

表5-5-  ふっ素の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準値 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ふっ素 放流水質 0.47mg/L | 低水期 | 新池下 | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.8 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.8 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.8 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.8 | － |
|  | 平水期 | 新池下 | - | - | - | 0.8 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.8 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.8 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.8 | － |

⑧　ほう素

健康項目のほう素の予測結果は表5-5-に示すとおりであり、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、槙尾川・繁和橋及び大津川・高津取水口では0.04mg/L以下であったものの、新池下の低水期では0.65mg/L増加する予測となった。

しかし、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、ほう素濃度が3.3mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下の低水期について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、ほう素濃度は3.3mg/L）で予測した結果で、予測濃度は0.23mg/L増加して、0.39mg/Lと予測された。予測地点は、事業計画地直近の上流側であることから、寄与濃度が大きくなっているものの、環境基準値を下回っていた。

また、その他の下流側の予測地点（環境基準点）については、低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度が定量下限値（0.02mg/L）程度の0.01～0.04mg/Lと小さいことから、影響は小さいと予測された。

表5-5-  ほう素の水質予測結果

（単位：mg/L）

| 予測 項目 | 予測 時期 | 予測地点 | ①現況濃度 | ②予測結果 | 寄与濃度 （②－①） | 環境 基準値 | 農業用水 基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ほう素 放流水質 3.3mg/L | 低水期 | 新池下 注） | 0.16 | 0.81 | 0.65 | 1 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | - | - | - | 1 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 1 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 1 | － |
|  | 平水期 | 新池下 | - | - | - | 1 | － |
|  |  | 槇尾川・城前橋 | - | - | - | 1 | － |
|  |  | 槇尾川・繁和橋 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 1 | － |
|  |  | 大津川・高津取水口 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 1 | － |

注）表中の低水期の予測結果は、安全側の予測の観点から、増加する放流水量の最大値270 m３/日で予測した結果であり、今回の拡張で増加する平均的な放流水量（80ｍ３/日の増加）で予測した結果、現況濃度から0.23mg/L増加の0.39mg/Lであった。

### 影響の分析

#### 分析の基本的な考え方

水質の影響の分析は、予測の結果を踏まえ、環境への影響が実行可能な範囲内で回避され、又は低減されているものであるか否かについて、明らかにするとともに、環境基準や生活環境の保全上の目標と予測値を対比して、その整合性を検討することにより行った。

#### 分析の結果

１）影響の回避または低減に係る分析

水質の影響を、可能な限り小さくするため、以下の措置を講じることとする。

・埋立地周辺の雨水は、埋立地内に流入させないように、側溝及び沈砂機能を備えた防災調整池を経て放流する。

・埋立地内の雨水のうち、廃棄物等に触れない掘削法面に降った雨水も同様に、側溝及び沈砂機能を備えた防災調整池（雨水集排水施設）を経て放流する。

・埋立地内の雨水のうち、上記以外の水は、脱窒・膜ろ過・活性炭濾過等の設備を持つ浸出水処理施設にて管理基準値以下に処理後、沈砂機能を備えた防災調整池を経て放流する。

・浸出水による地下水汚染を防止するため、遮水シートを敷設するとともに、観測井において地下水質の異常の有無を毎月（電気伝導度及び塩化物イオン）確認し、遮水シートの長期的な安全性の確保に努める。

・浸出水処理施設の調整槽は、沈殿物の除去清掃作業に必要なタラップを取り付けるなど、適切な維持管理を行うことが出来るようにする。

・埋立終了後も知事の廃止の確認がされる時点までは、浸出水処理施設を稼働し、放流水のモニタリングを行う。

以上のことから、施設等の稼働による水質が周辺環境に及ぼす影響は、実行可能な範囲で回避・低減されていると分析する。

２）生活環境の保全上の目標との整合に係る分析

生活環境の保全上の目標は、以下のとおりとした。

・水質に係る環境基準又は農業用水基準等との整合が図られていること。

・予測地点の水質が既に環境基準値等を超えている項目については、浸出水処理設備からの放流水による影響が環境基準等の達成と維持に支障を及ぼさないこと。

①　定性的な予測とした項目

ア　放流水質が予測地点の水質と同じか低い項目（ＳＳ、ダイオキシン類）

ＳＳ及びダイオキシン類については、予測に使用した放流水質が予測地点の水質と同じか低くなっていることによる。これは、今回、新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても適正に維持管理することから、同程度の放流水質を維持できるものと考えられる。

このため、予測に使用した放流水質が予測地点の水質よりも同じか低くなっているＳＳ及びダイオキシン類については、拡張後も既存の施設と同程度の放流水質を維持できると考えられるため、予測地点の水質を悪化させることはなく、水質に及ぼす影響は無いと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はないものと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

イ　放流水質が定量下限値未満の項目

銅と健康項目の環境基準項目のうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素及びほう素を除く23項目の合計24項目については、予測に使用した放流水質が定量下限値未満となっていることによる。これは、今回、新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても適正に維持管理することから、これらの項目の放流水質が自主管理基準値を大きく下回るとともに、環境基準値等も下回るものと考えられる。

このため、予測に使用した放流水質が定量下限値未満となっている銅と健康項目23項目については、拡張後も既存の施設と同程度の放流水質を維持できると考えられるため、予測地点の水質を悪化させることはなく、水質に及ぼす影響は無いと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はないものと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

② 数値計算による予測項目（放流水質が予測地点の水質より高い地点や時期がある項目）

ア　ＢＯＤ

環境基準項目のBＯＤについては、新池下、繁和橋及び高津取水口の低水期で予測結果が環境基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、環境基準値を下回るとともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はほとんどないと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

イ　ＣＯＤ

農業用水基準項目のＣＯＤについては、新池下の低水期・平水期ともに、予測結果が農業用水基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点では、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はほとんどないと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

ウ　全窒素

農業用水基準項目の全窒素については、新池下の低水期で現況濃度から0.6mg/L増加して3.1mg/L、平水期で0.5mg/L増加して1.2mg/Lとなり、低水期及び平水期は農業用水基準値を上回る予測結果となった。

低水期については、農業用水基準値を上回っているものの、利水時期ではないことから、農業用水の利用に対する影響は小さいと予測された。

平水期については、農業用水基準値（水稲の正常な成育のために望ましいかんがい用水の指標）を上回っているものの、その他の文献資料によると、「水稲の生育に対する水質汚濁の許容濃度の目安」（千葉県農場試験場）では、全窒素の許容濃度が5mg/L以下と示されており、予測結果はその許容濃度を下回っていた。また、「農業用水の窒素濃度と水稲生育収量との関係」（東京都農業試験場 1967年）によると“やや過繁茂（１～３mg/L以下）”と示されており、水稲生育収量にはほとんど影響を及ぼすものではないと考えられる。

さらに、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、全窒素濃度が5.5mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、全窒素濃度は5.5mg/L）で予測した結果、低水期では0.2mg/L増加して2.7mg/Lと予測され、また、平水期では0.2mg/L増加して0.9mg/Lと予測され、平水期については農業用水基準値を下回る結果となった。

以上のことから、平水期についても、農業用水の利用に対する影響はほとんどないものと予測された。

また、その他の予測地点では、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はほとんどなく、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、農業用水の利用及び水質に対する影響は小さいと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

エ　全燐

全燐については、新池下の低水期・平水期ともに寄与濃度の増加がほとんどないことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、低水期・平水期ともに寄与濃度の増加はないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はほとんどないと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

オ　全亜鉛

環境基準項目及び農業用水基準項目の全亜鉛については、繁和橋、高津取水口の平水期で、予測結果が環境基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はないものと予測された。

また、その他の予測地点については、環境基準値又は農業用水基準値を下回っているとともに寄与濃度の増加はほとんどないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響はほとんどないと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

カ　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

健康項目の「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、新池下の低水期では0.90mg/L増加する予測となった。

しかし、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度が5.1mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下の低水期について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素濃度は5.1mg/L）で予測した結果、予測濃度は0.31mg/L増加して、1.08mg/Lと予測された。予測地点は、事業計画地直近の上流側であることから、寄与濃度が大きくなっているものの、環境基準値を下回っていた。

また、その他の下流側の予測地点（環境基準点）については、予測結果が低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度の増加がないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響は小さいと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

キ　ふっ素

健康項目のふっ素については、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、新池下の低水期で0.06mg/L増加する予測となった。

新池下の低水期について、寄与濃度が定量下限値（0.1mg/L）を下回る0.06mg/Lと小さいことから、影響は小さいと予測された。

また、その他の予測地点についても、予測結果が低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度の増加がほとんどないことから、水質への影響はほとんどないものと予測された。

以上のことから、水質に対する影響は小さいと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。

ク　ほう素

健康項目のほう素については、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていた。また、寄与濃度は、槙尾川・繁和橋及び大津川・高津取水口では0.04mg/L以下であったものの、新池下の低水期では0.65mg/L増加する予測となった。

しかし、これらの予測結果は、安全側の予測を行うとの観点から、増加する放流水量の最大値が270 m３/日、ほう素濃度が3.3mg/Lの予測条件によるものである.

このため、新池下の低水期について、今回の拡張で増加する平均的な汚濁負荷量（放流水量は80ｍ３/日の増加、ほう素濃度は3.3mg/L）で予測した結果で、予測濃度は0.23mg/L増加して、0.39mg/Lと予測された。予測地点は、事業計画地直近の上流側であることから、寄与濃度が大きくなっているものの、環境基準値を下回っていた。

また、その他の下流側の予測地点（環境基準点）については、低水期・平水期ともに環境基準値を下回るとともに、寄与濃度が定量下限値（0.02mg/L）程度の0.01～0.04mg/Lと小さいことから、影響は小さいと予測された。

以上のことから、水質に対する影響は小さいと考えられることから、生活環境の保全上の目標との整合が図られていると分析する。