産業廃棄物処理施設（管理型最終処分場：平井第５工区）の変更に係る生活環境影響調査結果の概要

資料３

|  | 調査項目 |  | 現況調査方法 | 予測 |  |  | 予測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 予測地点（範囲） | 予測手法 | 予測条件 |  |
| 大気質 | ○埋立作業 | ○粉じん | ○資料調査 ・大気汚染常時監視測定局（緑ヶ丘小学校）のデータを整理 - 現地調査（既存調査） ＜大気質1地点＞ ・事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場において夏季及び冬季に１回ずつ測定（一酸化窒素、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、風向・風速） ＜交通量：騒音・振動と同地点＞ ・国道170号 2地点 ・市道唐国久井線 1地点 | ○周辺住居を考慮し、事業計画地周辺 | ○ビューフォートの風力階級に基づく定性的な予測手法 ○類似事例の引用 | ○風速：大気汚染常時監視測定局のデータ | ○粉じん(P5-1-9) 風力階級４（砂ぼこりが立つ風速5.5m/s）以上の割合は年間3.8%となっており、処分場周囲に植樹、外周にフェンスを設け、状況により散水を行い、周辺に森林緑地が広がっていることから影響は小さい。 |
|  |  | ○二酸化窒素(NO2) ○浮遊粒子状物質(SPM) |  | ○事業計画地を含む東西及び南北各２kmの範囲 | ○プルーム・パフモデルによる定量的予測 | ○風向・風速・バックグラウンド：大気汚染常時監視測定局のデータ ○窒素酸化物から二酸化窒素への濃度の変換、年平均値から日平均値への変換：過去５年間の大気汚染常時監視局のデータを基に変換式を作成 | ○二酸化窒素（直近住居側敷地境界濃度地点）(P5-1-22,23,24) 年平均値(NOx濃度) 寄与0.00123ppm、BG0.011ppm 将来１日平均値の年間98％(NO2濃度) 0.026ppm →環境基準値（0.04～0.06ppmのゾーン内またはそれ以下）以下○浮遊粒子状物質（直近住居側敷地境界濃度地点）(P5-1-22,23,25) 年平均値 寄与 0.00025mg/㎥、BG 0.024mg/㎥ 将来年間２％除外値 0.057mg/㎥ →環境基準値（0.1mg/㎥）以下 【現地調査結果】 ○二酸化窒素（事業計画地近傍）(P5-1-5) 日平均値の最高値0.021ppm（環境基準値0.04～0.06ppmのゾーン内またはそれ以下） ○浮遊粒子状物質（事業計画地近傍）(P5-1-6) 1時間値の最高値0.086mg/㎥（環境基準値0.2mg/㎥） 日平均値の最高値0.059mg/㎥（環境基準値0.1mg/㎥） |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○二酸化窒素(NO2) ○浮遊粒子状物質(SPM) |  | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 | ○3地点とも、プルーム・パフモデルによる定量的予測 | ○風向・風速・バックグラウンド：大気汚染常時監視測定局のデータ ○交通量：現況交通量、廃棄物等運搬計画 | ○官民境界での二酸化窒素(P5-1-40) 地点1（市道唐国久井線） 将来１日平均値の年間98％ 西側0.025ppm 東側0.026ppm 地点２（国道170号和泉丘病院） 将来１日平均値の年間98％ 北側0.024ppm 南側0.025ppm 地点３（国道170号山愛の里） 将来１日平均値の年間98％ 北側0.024ppm 南側0.025ppm →全ての地点で環境基準値（0.04～0.06ppmのゾーン内またはそれ以下）以下 ○官民境界での浮遊粒子状物質(P5-1-42) 地点1～３ 年平均値 寄与 0.00001～0.00002mg/㎥、BG 0.024mg/㎥ 将来年間２％除外値 0.060mg/㎥ →全ての地点で環境基準値（0.1mg/㎥）以下 【現況調査結果】 ○一般環境（緑ヶ丘小学校局）での二酸化窒素(P5-1-2) １日平均値の年間98％ 0.022～0.032ppm ○一般環境（緑ヶ丘小学校局）での浮遊粒子状物質(P5-1-2) 日平均値の２％除外値 0.049～0.069mg/㎥ |

１／３

|  | 調査項目 |  | 現況調査方法 | 予測 |  |  |  |  |  |  | 予測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 予測地点（範囲） |  | 予測手法 |  |  | 予測条件 |  |  |
| 騒音 | ○埋立作業 ○浸出水処理設備の稼動 | ○騒音レベル | ○現地調査（既存調査：3地点） ・事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場敷地境界において騒音測定を実施 | ○事業計画地の敷地境界線（直近住居側） |  | ○伝搬理論式 |  |  | ○埋立作業機械及び施設の騒音パワーレベル |  | ○敷地境界の騒音(P5-2-16) ・直近住居側 63dB→規制基準値（昼間55dB）を超過 埋立作業機械は、広大な処分場内を移動しながら作業するため、敷地境界でこのような騒音が長期間継続しない。 また、周辺は森林・ため池であるため、住居等の保全対象施設は存在せず、立地する場合には必要な騒音対策を講ずることにより規制基準を遵守する。 以上のことから、周辺地域への影響は小さい。 【現地調査結果】(P5-2-4) ・平井第８工区最終処分場敷地境界（埋立作業機械を処分場の中央付近で稼動） 西側 昼間54dB、夜間45dB 北東側 昼間51dB 南東側 昼間52dB →規制基準値（昼間55dB、夜間45dB）以下 |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○騒音レベル | ○資料調査 ・廃棄物等運搬車両の走行経路における騒音測定結果を整理 ○現地調査（既存調査：3地点） ・市道唐国久井線及び国道170号の沿道において騒音測定を実施 | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 |  | ○3地点とも、日本音響学会式による定量的予測 |  |  | ○交通量：現況交通量及び廃棄物等運搬計画 |  | ○官民境界での騒音(P5-2-24) 地点1（市道唐国久井線） 現況69dB 将来69dB 環境基準値（昼間65dB） 地点２（国道170号 和泉丘病院） 現況68dB 将来68dB 環境基準値（昼間70dB） 地点３（国道170号 道の駅いずみ山愛の里） 現況72dB 将来72dB 環境基準値（昼間70dB） ２地点で環境基準値を超えているが、将来予測で増加はないことから、廃棄物等運搬車両による影響は小さい。 |
| 振動 | ○埋立作業 ○浸出水処理設備の稼動 | ○振動レベル | ○現地調査（既存調査：3地点） ・事業計画地近傍の平井第８工区最終処分場敷地境界において振動測定を実施 | ○事業計画地の敷地境界線（直近住居側） |  | ○伝搬理論式 |  |  | ○埋立作業機械及び施設の振動レベル |  | ○敷地境界の振動(P5-3-10) ・敷地境界 昼間54dB→規制基準値（昼間60dB）以下 夜間30dB未満→規制基準値（夜間55dB）以下 埋立作業機械は、広大な処分場内を移動しながら作業するため、敷地境界でこのような振動が長期間継続しない。 また、周辺は森林・ため池であるため、住居等の保全対象施設は存在しない。 以上のことから、周辺地域への影響は小さい。 【現地調査結果】(P5-3-2) ・平井第８工区最終処分場敷地境界（埋立作業機械を処分場の中央で稼動） 西側、北東側、南東側の３地点すべて30dB未満 →規制基準値（昼間60dB、夜間55dB）以下 |
|  | ○廃棄物等運搬車両の走行 | ○振動レベル | ○現地調査（既存調査：3地点） ・市道唐国久井線及び国道170号の沿道において振動測定を実施 | ○走行経路である市道唐国久井線及び国道170号の沿道3地点 |  | ○3地点とも、建設省土木研究所提案式による定量的予測 |  |  | ○交通量：現況交通量及び廃棄物等運搬計画 |  | ○官民境界での振動(P5-3-17,18) 地点1（市道唐国久井線） 現況34～37dB 将来34～37dB 増加なし 地点２（国道170号 和泉丘病院） 現況39～41dB 将来39～41dB 増加なし 地点３（国道170号 道の駅いずみ山愛の里） 現況37～41dB 将来37～41dB 増加なし 道路交通振動の限度値（要請限度）(65dB)及び感覚閾値(55dB)未満であること、又、将来予測で増加はないことから、廃棄物等運搬車両による影響は小さい。 |
| 悪臭 | ○埋立地からの悪臭の発生 ○浸出水処理設備の稼動 | ○特定悪臭物質濃度 | ○現地調査（既存調査：２地点） ・平井第８工区最終処分場敷地境界付近において、夏季に特定悪臭物質濃度を測定 | ○影響が最も大きいと考えられる直近住居 |  | ○現在稼動している既存の施設における現地調査結果等による定性的予測 ２／３ |  |  | ○廃棄物の種類及び性状 ○施設の配置及び建築計 画 ○ガス抜き管の敷設計画 ○運転計画（年間運転日数、運転時間帯等） |  | ○悪臭(P5-4-3) 現地調査結果は規制基準を下回っており、また、埋立廃棄物は中間処理後物が多く、木くず、紙くず等の有機性廃棄物は極力少なくしている。また、ガス抜き孔又は竪型集水管を敷設することで地中を好気環境に保ち、悪臭の発生を抑制していることから、周辺への影響は小さい。 【現地調査結果】(P5-4-2) ・特定悪臭物質濃度(22物質)は規制基準値以下（内19物質は定量下限値未満） |
|  | 調査項目 |  | 現況調査方法 |  | 予測 |  |  |  |  | 予測結果 |  |
|  |  |  |  |  | 予測地点（範囲） |  | 予測手法 | 予測条件 |  |  |  |
| 水質 | ○浸出水処理設備からの処理水の放流 | ○環境基準生活環境項目 ○環境基準健康項 目 ○農業用水項目 ○ダイオキシン類 | ○資料調査 ・以下の既存水質調査結果を整理 - ダイオキシン類以外の項目 放流先下流の槇尾川２地点(繁和橋、城前橋)、大津川１地点(高津取水口) - ダイオキシン類 大津川１地点(大津川橋) ○現地調査（既存調査） ・放流先下流の青池、新池上及び新池下において生活環境項目、農業用水項目を低水期に１回、平水期に2回、健康項目、ダイオキシン類は低水期に１回測定 |  | ○生活環境項目、健康項目 ・新池下放流口 ・槇尾川 （和田町城前橋、繁和橋） ・大津川（高津取水口） ○農業用水項目 ・新池下放流口 ○ダイオキシン類 ・大津川 (大津川橋) |  | ○完全混合式による定量的予測 | ○受入廃棄物の種類及び性状 ○浸出水処理設備の能力及び日排水量 ○放流水の水質 ○放流水の放流先 |  | ○SS、ダイオキシン類(P5-5-20) 放流水質が予測地点の水質と同じか低い（和田町槇尾川・城前橋のSSが同じ）。 新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても、同程度の放流水質を維持できることから影響はない。 ○銅、健康項目23項目の計24項目(P5-5-20) 放流水質が定量下限値未満。 新設の浸出水処理設備と同程度の既存（平井８工区）の浸出水処理設備を基に放流水質を設定しており、新設の浸出水処理設備についても、同程度の放流水質を維持できることから影響はない。 ○ＢＯＤ・ＣＯＤ・全亜鉛(P5-5-21,24) ＢＯＤが新池下、繁和橋及び高津取水口の低水期で、全亜鉛が繁和橋及び高津取水口の平水期で、予測結果が環境基準値を上回っていた。また、ＣＯＤが新池下の低水期・平水期ともに、予測結果が農業用水基準値を上回っていたが、放流水質の濃度が現況水質よりも低いことから、水質への影響はほとんどない。 ○全窒素(P5-5-22) 新池下の低水期・平水期ともに、予測結果が農業用水基準値を上回っていたが、低水期については、利水時期ではないことから、農業用水の利用に対する影響は小さい。また、今回の拡張で増加する平均的な放流水量（80ｍ３/日）で予測した結果、平水期については農業用水基準値を下回るとともに、寄与濃度も小さいと予測され、農業用水の利用に対する影響はほとんどない。 ○全燐(P5-5-24) 予測を行った全ての予測地点及び時期で寄与濃度の増加はほとんどないことから、水質への影響はほとんどない。 ○硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素(P5-5-25～27) 新池下の低水期でやや増加する結果であったが、予測を行った全ての予測地点及び時期で環境基準値を下回っていることから、水質への影響は小さい。 【現況調査結果】 ○槇尾川、大津川(P5-5-3～5-5-5) ・BODの75％値について、槇尾川の繁和橋(3.2mg/L)、大津川の高津取水口(3.7mg/L)であり、環境基準値(3mg/L)を超過 【現地調査結果】 ○青池、新池上、新池下(P5-5-8～5-5-9) 以下の地点、時期に農業用水基準値を超過 ・COD及び電気伝導度は全て ・全窒素の新池上の低水期、平水期②（農業用水利用中）及び青池、新池下の低水期 ・pHの青池、新池下の全て、及び新池上の平水期①（農業用水利用初期） |  |
| 地下水 | 地下水の流れ | ○地下水位 ○地下水の流動 ○地下水の水質 | ○現地調査（既存調査） ・地下水位、地下水位の流動及び地下水の水質 1)既許可区域の敷地内（５カ所） 2)増設区域の敷地内 （敷地東側付近：２カ所、敷地南西側付近：４カ所） 3)大栄環境㈱管理地内（５カ所） ただし、地下水の水質については、既許可区域の敷地内（２カ所）と大栄環境管理地の敷地内（１カ所）で測定（計３カ所） |  | ○事業計画地の周辺地域 |  | ○現地調査結果及び施設計画等を基に定性的な予測 | ○土地の造成計画 ○埋立地の遮水構造 |  | ○地下水の流れ(P5-6-7) 地下水位の標高が増設区域の処分場整備完了時高さ（施工底盤）よりも約５m以上低い位置に存在しているとともに、地下水に影響を及ぼすような掘削は行わない。また、浸出水による地下水汚染を防止するため、埋立地内には遮水シートを敷設する。さらに、地下水の水の流れは、周辺の集落（事業地計画地より北東側約600m）の方向には流れていない。 以上のことから、拡張による地下水への流れの影響は小さい。 【現地調査結果】(P5-6-5) ・地下水の水質調査結果は、全ての地点で地下水の環境基準値を下回っていた。 |  |

３／３