質量の計量証明事業規程

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は、計量法第１１０条の規定に基づき、

（以下「当事業所」という。）が、質量に係る計量証明の事業を公正かつ円滑に行うため

に必要な事項を定め、もって計量証明事業の適正化を図ることを目的とする。

（計量証明事業の対象となる分野）

第２条　計量証明事業の対象となる分野は、質量とする。

第２章　組織

（計量証明を実施する組織）

第３条　当事業所に、計量証明責任者（以下「責任者」という。）及び計量士又は主任計量

者（以下「計量管理者」という。）を置く。

２　組織図　　　別紙のとおり

３　責任者は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

４　計量管理者は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

５　計量管理者を補佐させるため、若干名の計量証明担当者（以下「担当者」という。）を

置く。

（職務）

第４条　責任者は、計量証明の事業を統括する。

２　計量管理者は、当事業所において行う計量証明事業全般にわたり、計量証明に使用する

特定計量器その他の器具、機械又は装置（以下「計量証明用設備」という。）の保管、検

査及び整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量証明の実施を確保する

ために必要な措置を講ずる責任と権限を有する。

３　担当者は、計量管理者の指導を受けて業務を実施する。

第３章　計量証明用設備の保管、検査及び整備

（計量証明用設備）

第５条　計量証明用設備は、次の基準に適合するものとする。

- 計量証明用設備であって、検定対象であるものについては、検定証印又は基準適

合証印（以下「検定証印等」という。）が付されているものとする。

- （１）に掲げるもの以外の計量証明用設備については、当該事業を適確に遂行す

るに足りるものとする。

２　計量証明用設備の名称、性能、器物番号等及び数量は、別紙のとおりとする。

３　別紙に掲げる計量証明用設備については、別途、質量の計量証明事業規程細則（以下

「細則」という。）に定める設備管理台帳を備えて管理する。

（保管）

第６条　計量証明用設備は、その性能を保持するため、温度、湿度、振動、じんあい、光、そ

の他環境条件の影響の少ない場所に保管するものとする。

（検査及び整備）

第７条　計量証明用設備は、その使用に支障がないよう常に整備を行い、かつ、定期的に検

査を行うものとする。

２　大阪府又は他の検査機関等による法定検査は、日程を確認して必ず受検する。

第４章　計量証明の基準となる計量の方法

（計量の方法）

第８条　計量証明の基準となる計量の方法は、当該事業が適確に遂行するに足りる方法とし

て、あらかじめ計量管理者が認めた方法とし、その方法を定めた文書（細則）を保存して

おくものとする。

第５章　計量証明書の発行

（発行の方法）

第９条　計量証明は、計量証明書を発行することによって行うものとし、計量証明書には次

の事項を記載し、計量管理者及び事業者が押印する。

（１）　計量証明書である旨の表記

（２）　計量証明書の発行番号及び発行年月日

（３）　計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所

（４）　計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号

（５）　当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名

（６）　依頼者名

（７）　計量の対象

（８）　計量に使用した計量器（名称、ひょう量、目量、最小測定量又は使用範囲及び器

物番号）

（９）　計量証明の結果

（10）　その他必要な事項

２　計量証明書に計量法第１１０条の２第１項の標章を付す場所は、　　　　　　　　　の

位置とする。

第６章　計量の記録の保存

（計量の記録及び保存期間）

第１０条　計量の結果はすべてを記録しておくものとし、その保存期間は１年以上とする。

（計量証明書の保存）

第１１条　計量証明書の発行にあたっては、写しをとるものとし、その保存期間は１年以上

とする。

第７章　社会的責任

（社会的責任の保持）

第１２条　当事業所は、計量証明事業者としての社会的責任を自覚し、正確な計量を行い、

その計量の結果のみに基づき、適正な計量証明を実施するものとし、実施に際し、業務

上知り得た秘密を他に漏らすことのないように努めるとともに、いやしくも虚偽の計量

証明と誤認されるような行為は一切行わない。

２　前項の目的を達成するため、当事業所は、計量に関する技術の向上、関係法令の理解

の増進等に努める。

（その他）

第１３条　その他、計量証明の事業に関し必要な事項は、別途細則に定める。

附　則

１　（元号）　　年　　月　　日制定

２　（元号）　　年　　月　　日改訂

３　（元号）　　年　　月　　日改訂

４　（元号）　　年　　月　　日改訂

（別　紙）

１　組織図

２　計量証明用設備の名称、性能、器物番号等及び数量

| 名 称 | 性 能 | 器 物 番 号 等 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |

３　標章を付す場所