計量証明対象物質の分析法と計量機器又は装置一覧表

対象分野

| 対象物質 | 測定・分析方法 |  | 計量器等 |
| --- | --- | --- | --- |
| （例１） 排ガスの窒素酸化物 | 厚・通省令1号 S57 環境庁告示48号 | （例１） JIS K 0104 4.2 注射筒法 | （例１） 光電分光光度計 |
|  |  | JISK 0104 5 JISK B 7982 5.4.2 化学発光方式 | 窒素酸化物自動測定器 |
|  |  | JISK 0104 5 JISK B 7982 付属書１ 定電位電解方式 | 窒素酸化物自動測定器 |
| （例２） 特定工場等騒音 | S43厚・農・通・運告1号 H5 環告91改正 | （例２） JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 | （例２） 普通騒音計（JIS C 1502） 精密騒音計（JIS C 1505） (国際電気標準pub179) 同等以上の性能を有するもの |
| （例３） 特定建設作業振動 | S51総令第58号 H3 環令5改正 | （例３） JIS Z 8735 振動レベル測定方法 | （例３） 振動レベル計 （JIS C 1510） 同等以上の性能を有するもの |

備考

- 対象分野は、対象の状態「大気中」「水又は土壌中」「音圧レベル」等の区分を記載すること

- 対象物質名は、正確に記載すること。不明確な略号は用いないこと。

- 分析方法は、特定できるように記載すること。また、分析方法が複数ある場合はそのすべての方法を記載すること。

- 計量器等は、付属部品等も記載すること。

登　録　申　請　用

| 氏名（法人にあっては名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所（本社所在地） |  |  |  |  |  |  |
| 計量証明に使用する特定計量器その他の器具機械又は装置 | 名称 | 製造者 | 型式 | 器物番号 | 性能又は能力 | 数量 |
|  | （例１） ガスクロマトグラフ | ○○計器 | GC-123 | A12345 | FID、ECD、FTD検出器付 | １ |
|  | 窒素酸化物濃度計 | △△計器 | N-123 | N23456 | 化学発効法 測定範囲：0から50、100、500ppm | １ |
|  | 標準ガス |  |  |  | 法第143条の認定事業者が製造したものを使用（JCSSの証明書付） | 各１ |
|  | （例２） 普通騒音計 | □□計器 | N-111 (ﾏｲｸﾛﾎﾝ) | 012345 (000123) | 25～130db 31.5～8000Hz | ３ |
|  | （例３） 振動レベル計 | □□計器 | V-111 (ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ) | 067890 (000567) | 30～120db 1～90Hz | ３ |

備考

- 事業区分は、区分（濃度、音圧レベル、振動加速度レベル）ごとに作成すること。

- ガラス電極式水素イオン濃度計は、指示計と検出器を区分して記載すること。

- 騒音計のマイクロホン、振動計レベル計はピックアップも（）書で記載すること。

- 使用する特定計量器（ｐｈ計等）に必要な標準液、標準ガスも記載すること。

- 特定計量器以外の計量器に使用する標準液（金属標準液）等も記載すること。

登録簿（交付・閲覧）用

| 氏名（法人にあっては名称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所（本社所在地） |  |  |  |
| 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置 | 名称 | 性能又は能力 | 数量 |