| 事 案 | 診療所が新たに病床を設けよう（病床数を増床しよう）とする場合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令 | 医療法第７条第３項、規則第１条の14第５項・第６項 |  |  |
| 提出期限 | 事前（調整は余裕をもって） | 様 式 | ４―１―B |
| 提出窓口 | 管轄保健所（別紙「申請窓口一覧」参照） |  |  |
| 添付書類 | 新旧の建物平面図 |  |  |
| 提出部数 | ３ 部 |  |  |
| 手数料 | な し |  |  |
| 備 考 | ◙ 当該申請を行うには、大阪府との事前協議が必要である。 ◙ 診療所の開設を同時に行う場合は、別途、診療所の開設の手続きが必要である。 ◙ 移転開設、相続、医療法人化等により有床診療所を開設する場合で総病床数が増加しない場合は、様式４－１－Ａによる申請となる。 |  |  |

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| 「開設者」 | 〔医師開設の場合〕 ◙ 開設者である医師・歯科医師個人の住所地（住民票のある住所地）を記載する。 ◙ 開設者である医師・歯科医師個人の氏名を記載する。（押印不要） ◙ 電話番号は、開設者の自宅の電話番号を記載する。 |
|  | 〔非医師開設の場合〕 ◙ 住所には、法人の主たる事務所の所在地を記載する。 ◙ 氏名には、法人の名称及び代表者の職・氏名を記載する。（押印不要） ◙ 電話番号は、法人の主たる事務所の電話番号を記載する。 |
| １．増床事由 |  |
| ２．診療所の名称 | ◙ 診療所開設届出書又は開設許可書の名称（変更があった場合は届け出た名称）を記載する。 |
| ３．開設の場所 | ◙ 診療所開設届出書又は開設許可書の開設場所（変更があった場合は届け出た開設場所）を記載する。 |
| ４．建物の構造設備の概要 及び平面図 ①廊下幅 | ◙ 片廊下及び両側居室のある廊下について、最大、最小部分にわけて記載する。 〔一般病床の場合〕 ◙ 片廊下は内法による測定で、１．２ｍ以上であること。 ただし、両側に居室がある廊下幅は、内法による測定で、 １．６ｍ以上であること。 〔療養病床の場合〕 ◙ 片廊下は内法による測定で、１．８ｍ以上であること。 ただし、両側に居室がある廊下幅は、内法による測定で、 ２．７ｍ以上であること。 ※附則第５条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） |

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| ②階 段 | ◙ 名称は、階段の名称をそれぞれ記載する。 ◙ 階段及び踊り場の幅は、内法による測定で、１．２ｍ以上、けあげ は０．２ｍ以下、踏面は０．２４ｍ以上であること。 ◙ 階段には、適当な手すりが設けられていること。 |
| ③各室の用途変更・改造 | ◙ 各室に新旧の室名を記載する。 ◙ 改造により施設の区画が分割・統合する場合は、区画ごとに床面積 の小計を記載する。 |
| ５．開設・変更許可年月日、指 令番号（許可を要する場合） | ◙ 本申請と同時に開設又は変更許可申請を行っている場合、「同時申請 中」と記載すること。 |
| ６．病床数 | ◙ 大阪府と協議し、承認を得た病床数を記載する。 ◙ 病床設置の場合は、「変更後の許可病床」の欄のみ記載する。 |
| ＜内訳＞ | 〔病室名〕 ◙ それぞれの病室名を記載する。また平面図と同一の室名を記載し、 様式と一致させる。 〔病床数〕 ◙ 病室ごとに、病床数を記載すること。 ◙ 療養病床は、１室あたり４床以下とすること。 ※ 附則第４条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） 〔床面積〕 ◙ 病室ごとに、建築基準法による床面積（壁芯）を記載する。 〔有効内法床面積〕 ◙ 内法による測定で、患者１人を入院させるものにあっては、 ６．３㎡以上、患者２人以上を入院させるものにあっては患者 １人につき、４．３㎡以上とすること。（療養病床にあっては、 患者１人につき６．４㎡以上とすること。） ※ 療養病床については、附則第７条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） ◙ 算定にあたっては、備付けの整理ダンス、洋服ダンス、浴室、物置、洗面所等、容易に移動できないものについては、病室の床面積から除外する。 〔１人あたりの有効床面積〕 ◙ 患者１人あたりの有効床面積（内法）を記載する。 〔採光面積〕 ◙ 建築基準法によって、病室の床面積の７分の１以上が必要。 〔外気開放面積〕 ◙ 建築基準法によって、病室の床面積の20分の１以上が必要。 ただし、建築基準法に定める技術的基準にしたがって換気設備を設けている場合はこの限りではない。 |

＜療養病床を有する場合のみ＞

| 様式の記入要領 |  |
| --- | --- |
| ７．医師、看護師、その他の 従業者の定員等 | 療養病床を有する場合のみ、記載する。 ◙ 療養病床に係る1日平均入院患者数については、開設者の推定数（病 床数の80%以上。ただし、実入院患者数が既使用許可病床数の80% 以上の場合は、その数とする。）を記載する ◙ 定員とは、当該診療所における各従業員について、開設者が定めた 必要数のこと。なお、医師、看護師、准看護師の定員については、 医師開設の場合、（様式１）又は（様式10）、非医師開設の場合、 （様式２）又は（様式8）により、届出又は許可を得た定員と一致 していること。 ◙ 法に定める標準員数がある職種については、定員は、標準員数以上 であること。 |
| ８．法定施設の構造設備の概要 | 療養病床を有する場合のみ、記載する。 〔床面積〕 ◙ 建築基準法による床面積（壁芯）を記載する。 〔内法面積〕 ◙ 食堂は、入院患者1人につき1㎡以上とすること。 ※附則第24条に経過措置あり。（平成13年１月31日厚労令第８号） |

| 添付書類 |  |
| --- | --- |
| 建物平面図 | ◙ 診療所部分が明確に分かるよう、赤線で囲む。 ◙ 寸法、面積及び各室名を記載する。 ◙ 洗面台等の固定物は実線で記載する。非固定物は点線で記載する。カーテンレール・ベッドは1床あたりの面積やプライバシーの確保状況を確認する参考として点線で記載する。（ただし、カーテンレール・ベッドの配置を変える場合、一部変更許可申請は不要。） ◙ 診療所面積を記載する。 ◙ 診療所が２階以上にわたる場合、各階の平面図を添付する。 ◙ 床面積は、建築基準法による床面積を記載する。 |