５．主な施設

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 施　設　名　称 | | 延床面積 ㎡ | 摘　　　　　　　　　　要 |
|  | 青果棟・水産棟 | | | |
| ① |  | 卸 売 場 | 35,302.50 | 青果卸売場 19,764.13㎡（１階・２階一部） |
| 水産卸売場 15,538.37㎡（１階・２階一部） |
| ② |  | 仲卸売場 | 17,800.00 | 青果仲卸売場 10,873.60㎡（120店舗）  青果仲卸、青果卸売協同組合事務所（２階） |
| 水産仲卸売場 6,926.40㎡（96店舗）  水産仲卸事務所（２階） |
| ③ |  | 低温卸売施設 | 291.00 | 青果卸売場内（オーバースライダー方式） |
| ④ |  | 高架下冷蔵庫等 | 5,836.47 | 冷蔵庫1２室（Ｆ級2室、Ｃ１級３室、Ｃ３級７室）  倉庫３室 |
| ⑤ |  | 関連商品売場 | 1,271.55 | 青果棟 750.75㎡、水産棟 520.8㎡ |
| ⑥ |  | 買荷保管積込所 | 5,984.00 | 青果棟 3,344.00㎡、水産棟 2,640.00㎡ |
| ⑦ |  | 業者事務所 | 18,574.94 | 青果棟２階一部・３階（青果卸） |
| 水産棟２階一部・３・４階（水産卸、水産物卸協同組合） |
| ⑧ | 冷蔵庫棟 | | 8,986.77 | （東）地上６階（Ｆ級、一部ＳＦ級） 貯蔵能力 7,151ｔ |
| 1,315.50 | （西）平屋建（Ｃ１級、Ｃ３級） 貯蔵能力 1,970ｔ |
| ⑨ | 製氷棟 | | 433.77 | 地上３階（製氷能力40ｔ／日、貯氷能力60ｔ）⇒休止中 |
| ⑩ | 製氷施設(※) | | 63.45 | 製氷能力5ｔ／日、貯氷能力10ｔ（アイスマン㈱所有） |
| ⑪ | 管理棟 | | 6,147.45 | 地上７階（開設者、管理センター等）  食品衛生検査所 |
| ⑫ | 金融棟 | | 513.72 | 信用金庫店舗、都市銀行ATM　他 |
| ⑬ | 発泡ｽﾁﾛｰﾙ処理施設 | | 170.00 | 平屋建（処理能力120～150ｋｇ／時） |
| ⑭ | 旧バナナ加工施設 | | 1,890.65 | 大阪府青果卸売協同組合 |
| ⑮ | バナナ加工施設（※） | | 1,272.93 | 追熟加工室13室（大阪府青果卸売協同組合所有） |
| ⑯ | 加工施設 | | 741.90 | 青果関係９室、水産関係９室　 計18室 |
| ⑰ | 青果加工施設（※） | | 531.38 | 青果加工施設　　１社（仲卸業者所有） |
| ⑱ | 水産加工施設（※） | | 2,741.61 | 水産物加工施設　６社（仲卸業者所有） |
| ⑲ | 配送施設 | | 515.00 | 18バース |
| ⑳ | 車両修理場（※） | | 320.00 | ３室（㈱北部冷蔵サービスセンター所有） |
| ㉑ | 駐車場 | | 2,810区画 | 買出人用等駐車場（無料） 　792区画 |
| 場内業者用駐車場（有料） 2,018区画 |
| ㉒ | 生鮮センター（※） | | 13,378.60 | ㈱ 北部市場運送所有 |
| ㉓ | 燃料電池（※） | | 401.05 | 1200kW 常時発電 |
| 緑　地　帯（※） | | | 14,221.79 | 植樹樹木  （大）くすのき､えのき､もくせい､まてばしい､かし等  （小）さつき､つげ､ししがしら､あべりあ､とべら等 |

（※）は敷地面積又は占有面積を記載