## 公表表紙
工事名称 | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 吹田市千里万博公園
工 期 | 0
工事概要 | 高圧受変電設備工事一式（改修） 高圧キュービクル（自然園西No.1:単相100ｋVA、三相200ｋVA）の撤去及び新設 高圧ケーブル（バラ園線）の撤去及び新設 敷地面積 1,245,000㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 日本万国博覧会記念公園高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 吹田市千里万博公園
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧配線設備
1
式
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧配線設備
1
式
計
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 高圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 122
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 ﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 29
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 77
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 1,229
ｍ
直線接続材 | 6kV EM-CET 60mm2
| レジン注入工法 | 6
個
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 4
か所
耐圧試験費
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配電線盤 | W800
1
面
引込盤 | W1200
1
面
電灯変圧器盤 | W900
1
面
低圧盤 | W1400
1
面
動力変圧器盤 | W1200
1
面
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 200kVA
(60Hz用) | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | ﾀﾞｲﾔﾙ温度計・防振ｺﾞﾑ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 1200× 1000
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 600× 1200× 700
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
6kV EM-CET(EE) | 60mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 10
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 150mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 11
ｍ
直線接続材 | 6kV EM-CET 60mm2
| レジン注入工法 | 1
個
直線接続材 | 6kV EM-CET 150mm2
| レジン注入工法 | 1
個
端末処理 | 60mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端末処理 | 150mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
33
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾗｯｸ
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
33
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
33
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾗｯｸ
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
49
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾗｯｸ
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 2C ﾗｯｸ
99
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 34
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 23
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 17
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | SUS製 W1000
14
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | SUS製 W1000 L形
(直線以外) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋 | SUS製 W1000 1.5m
9
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ蓋 | SUS製 W1000 L形
(直線以外) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ支持材 | W1200 H150
5
個
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L600
13
個
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 104㎜
(G) |  | 9
ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 35
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 8
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 5
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
3
枚
消火器 | 粉末消火器
| ABC-10型 | 1
個
消火器収納箱 | １本用 SUS製
1
個
ｱﾙﾐ製蓋
1
枚
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 高圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 122
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 29
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 599
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 60mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 630
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
銅くず | 1号銅線
2,298.28
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
4,137.54
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 | 21.95
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3 | 5
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 16.95
| 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費
16.95
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ180kgf/cm2･18㎝(手練り) m3
20.93
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 150kgf/cm2 (m3)
0.77
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (m3)
1.71
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 型枠(一般用) (㎡)
20.52
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (㎏)
700.2
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 人力舗装 A(歩道)
32.5
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 3
面
変圧器撤去 | 三相 200ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 単相 100ｋVA 再使用しない
1
台
開閉器盤 | 300× 300× 150
撤去 | 再使用しない | 1
面
FreeWifi用BOX | 200× 200× 100
撤去 | 再使用しない | 1
面
絶縁油処理費
208
Ｌ
消火器 | 粉末消火器
撤去 | ABC-10型 | 1
| 再使用しない |  | 個
消火器収納箱 | １本用
撤去 | 再使用しない | 1
個
伐採 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
2
本
伐採抜根 | 幹周15㎝未満 人力
1
本
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.21
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 木材類 | 0.21
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
木材処分費
0.21
ｍ3
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
(揚重機除く) |  | 0.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 6.16
ｔ
揚重機
1
台・日
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬出費 | 複数搬出 800㎏以下
(揚重機除く) |  | 1.15
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 1000kg以下
(揚重機除く) |  | 1.73
(撤去用) |  |  | ｔ
搬出費 | 複数搬出 3000kg以下
(揚重機除く) |  | 1.51
(撤去用) |  |  | ｔ
揚重機
1
台・日
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
49
人
機械損料 | 発電機 25kVA
4
基・日
機械損料 | 発電機 45kVA
8
基・日
燃料 | 軽油
199
Ｌ
機械損料 | クレーン搭載車両 4t
8
台・日
機械損料 | クレーン車 35t
2
台・日
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
27
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
(PF管内) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 27
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
共通仮設費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ損料 | 3φ75mm
8
基・日
排水ﾎｰｽ | 100mm
30
ｍ
養生敷鉄板 | 厚25 月額損料
8
㎡
養生敷鉄板 | 設置撤去手間
8
㎡
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
86
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
510
か所
PCB含有調査
2
検体
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 150mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 27
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 58
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 30
| 再使用しない | 4
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 40
| 再使用しない | 4
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 65
| 再使用しない | 27
ｍ
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
銅くず | 1号銅線
121.64
kg
銅くず | 2号銅線
1.07
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
145.17
kg
計