## 公表表紙
工事名称 | 大阪府中央卸売市場高圧受変電設備改修工事
工事場所 | 茨木市宮島一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 高圧受変電設備工事一式（改修） 屋外灯用キュービクルNo.１，２（変圧器 単相150ｋVA×２基）の撤去及び新設 特別高圧室（管理棟）からキュービクルNo.１，２までの高圧配線の撤去及び新設 【既存施設概要】 管理棟 RC造 地上６階建地下１階 延べ面積6,147㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府中央卸売市場高圧受変電設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府中央卸売市場高圧受変電設備改修工事
工事場所： | 茨木市宮島一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
管理棟
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外 | 受変電設備
1
式
屋外 | 幹線設備
1
式
計
管理棟 | 幹線設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外キュービクル | 南側
| 高圧盤 | 1
面
電源接続盤 | 南側
| 1200×1600×1200 | 1
面
配線ダクト | 南側
| 500×500×400 | 1
個
屋外キュービクル | 北側
| 高圧盤 | 1
面
電源接続盤 | 北側
| 1200×1600×1200 | 1
面
配線ダクト | 北側
| 500×500×400 | 1
個
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ付 | 2
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
電気主任技術立会
費 |  | 1
式
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 12
か所
接地極埋設標 | 金属製
8
枚
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 22mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 12
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 229
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 665
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
88
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 20
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
820
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 4
か所
端末処理 | 22mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 22mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 229
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 20
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 60
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (28) 地中
(VE) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 614
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 12
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (82) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 10
(GLT) |  |  | ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 41
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
103
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 16
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 19
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 4
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
5
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
3
基
防鳥ネット
360
㎡
区画線工 | 実線 15㎝
| - - | 233
ｍ
区画線工 | 矢印･記号･文字 15㎝換算
| - - | 307
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
防鳥ネット
再取付 |  | 300
㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 管理棟 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 ﾗｯｸ
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 150
ｍ
内部仕上足場 | 設置期間30日
(簡易型移動式足 |  | 1
場) |  |  | 台
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 12.5kA
| 再使用しない | 2
面
変圧器撤去 | 単相 150ｋVA 再使用しない
2
台
絶縁油処理費
440
Ｌ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1000kg以下
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3000kg以下
1.4
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
1
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 1000kg以下
2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 62.55
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 30.08
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 25.24
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 32.47
| 17.5㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
残土処分費
32.47
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ180kgf/cm2･18㎝(手練り) m3
2.68
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 150kgf/cm2 (m3)
0.43
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (m3)
0.85
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 型枠(一般用) (㎡)
4.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 鉄筋 D10･13 (㎏)
98.11
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 D (車道)
92.28
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) | 機械舗装 D (車道)
本復旧 |  | 132.79
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
防鳥ネット | 再使用する
取外し |  | 300
㎡
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c FEP内(PF、CD)
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 826
ｍ
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 171
ｍ
地中管路撤去 | GLT 70
| 再使用しない | 12
ｍ
動力盤 | 600×400×2000
撤去 | 再使用しない | 1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 蓋 600φ
| 再使用しない | 4
基
防鳥ネット | 再使用しない
撤去 |  | 360
㎡
伐採抜根 | 幹周40～60㎝未満 機械併用
2
本
木材類 積込み | 機 械
5.36
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類 | 5.36
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
木材処分費
5.36
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
銅くず | 1号銅線
603.89
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
1,480.05
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 舗装ｶｯﾀ切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ (m)
解体工事 |  | 512.9
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 11.25
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 11.25
| DID区間有り 17.5㎞以下 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 地業 取り壊し (m3)
解体工事 |  | 23.07
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 23.07
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
解体工事 |  | 0.11
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.11
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.11
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
解体工事 |  | 0.37
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.37
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.37
| DID区間有り 2.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
11.25
ｍ3
がれき処分費
23.07
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 有筋
0.11
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.37
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 管理棟 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
18
か月
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 150
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
銅くず | 1号銅線
89.78
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
238.5
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
90
人
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
28
台･日
計