## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事
工事場所 | 柏原市大字高井田
工 期 | 0
工事概要 | 機械設備工事一式（新築） 第９寮 Ｓ造 平屋建 １棟 延べ面積272㎡ 第12寮 Ｓ造 地上２階建 １棟 延べ面積282㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事
工事場所： | 柏原市大字高井田
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第９寮舎（女子寮）
1
式
第12寮舎（男子寮）
1
式
墜落制止用器具
1
式
小計
ガス設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
第９寮舎（女子寮）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
屋外給排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
第12寮舎（男子寮）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
屋外給排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
墜落制止用器具
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1
式
計

## 中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
第９寮舎（女子寮）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
屋外給排水設備 | 屋外給水設備
1
式
屋外給排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
第12寮舎（男子寮）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
1
式
空気調和設備 | 空調配管設備
1
式
空気調和設備 | 換気機器
1
式
空気調和設備 | 換気ダクト設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
計
屋外給排水設備 | 屋外給水設備
1
式
屋外給排水設備 | 屋外排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
墜落制止用器具
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 4方向天井ｶｾｯﾄ形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房12.5kW 暖房14.0kW | 1
ACP-1 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房4.5kW 暖房5.0kW | 1
ACP-2 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
ACP-3 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
ACP-4 | 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-1A | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 7
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-1B | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 1
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-2 | 冷房2.8kW 暖房3.6kW | 3
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-3 | 冷房5.6kW 暖房6.7kW | 1
| 付属品共 |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 95
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 12
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 68
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 12
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 59
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用配管 | 屋外架空 25A
43
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用配管 | 屋外架空 30A
7
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ逆止弁 | 25A VP管用
12
個
ﾄﾞﾚﾝ逆止弁 | 32A VP管用
2
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 68
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 68
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
39
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 14
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 49
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
HEU-1 | 360㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ | 深形(750幅)
RF-1 | 390㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-1 | 100φ×90㎥/h×30Pa | 3
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-2 | 100φ×30㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-3 | 100φ×60㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-4 | 100φ×90㎥/h×20Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-5 | 100φ×30㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-6 | 100φ×130㎥/h×40Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-7 | 100φ×50㎥/h×20Pa | 3
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-8 | 100φ×80㎥/h×40Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 2室換気用
VFC-9 | 100φ×60㎥/h×10Pa | 2
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-10 | 100φ×50㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 2室換気用(24時間換気機能付)
VFC-11 | 100φ×90㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(台所用)
VFC-12 | 150φ×200㎥/h×20Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-13 | 100φ×70㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 28
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 20
ｍ
ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 9
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 100φ
1
ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 150φ
1
ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 200φ
1
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
13
本
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ (2m/本)
(Wﾀｲﾌﾟ) |  | 3
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
4
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
2
本
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸ | 100㎜ (締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
ﾄ |  | 7
本
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
3
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給気ｸﾞﾘﾙ | 消音形
| ﾀﾞｸﾄ接続径150φ | 4
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
| 指定色焼付塗装 | 14
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 指定色焼付塗装 | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 防虫網付 | 4
| 指定色焼付塗装 |  | 個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
| 指定色焼付塗装 | 3
個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
| 指定色焼付塗装 | 1
個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
| 防虫網付 | 1
| 指定色焼付塗装 |  | 個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器(1) | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 洗浄脱臭暖房便座、付属品共 | 1
組
洋風便器(2) | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 脱臭暖房便座、付属品共 | 1
組
洋風便器(3) | 手洗無密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 脱臭暖房便座、付属品共 | 2
組
車いす対応便器 | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| ふた無洗浄脱臭暖房便座、 | 1
| しびん線状水栓、付属品共 |  | 組
洗面器 | 付属品共
1
組
洗面化粧台 | 化粧鏡（三面鏡）、
| 付属品共 | 1
組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | 付属品共
1
組
洗濯機ﾊﾟﾝ | 640ﾀｲﾌﾟ、
| 付属品共 | 4
組
化粧鏡 | 350×450
1
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 吐水切替(泡沫・ｼｬﾜｰ)
1
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 泡沫吐水
3
個
洗濯機用水栓 | 緊急止水・逆止弁付
4
個
自在横水栓 | 泡沫吐水
2
個
自在横水栓 | ﾚﾊﾞｰ式、泡沫吐水
1
個
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 61
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 14
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 23
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 12
ｍ
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 20A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 26
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 6
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 12
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 4
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 4
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 2
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 50VA2
1
個
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛形
GH-16 | 16号 | 1
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B16A | 16号 | 2
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B16B | 16号 | 1
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B24 | 24号 | 1
| 付属品共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
給湯・被覆銅管 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
41
ｍ
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 20A( 3/4B)
5
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋内一般 20A( 3/4B)
13
ｍ
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追 | PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)
い炊き用) |  | 28
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 30A
ﾞｰ工法用部材) |  | 23
ｍ
遮熱管 | (10)
11
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A
4
個
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手 | 10A (ﾍﾟｱ)
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ | 給湯器用 □1.25*2C
| 管内 | 44
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ | 給湯器用 □1.25*2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 24
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 79
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 16
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 40
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
3
個
止水栓 | 日水協(甲形) 40A
(量水器用) | - | 1
個
横水栓 | T200SNR13
2
個
横水栓 | ﾎｰｽ接続形、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、逆止弁付
4
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
4
個
量水器 | 乾式直読式(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)羽根車 40A
1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 25-40
1
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
6
か所
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
5
か所
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
18
個
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
135
ｍ
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 99
(VU) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋外架空 50A
ﾌﾟ |  | 2
ｍ
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 1
個
間接排水口 | 50A
5
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| ST 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 7
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 7
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 4
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | DR 1201～1500 T-14 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
機械設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 4方向天井ｶｾｯﾄ形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房12.5kW 暖房14.0kW | 1
ACP-1 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 2方向天井ｶｾｯﾄ形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房4.5kW 暖房5.0kW | 1
ACP-2 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
ACP-3 | 付属品共 |  | 組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 壁掛型
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
ACP-4 | 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-1A | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 6
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-1B | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 1
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-1C | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 1
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-2 | 冷房3.6kW 暖房4.2kW | 3
| 付属品共 |  | 組
冷暖房ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
ACR-3 | 冷房5.6kW 暖房6.7kW | 1
| 付属品共 |  | 組
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 98
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 11
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 69
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 29
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 18
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 48
(VP) |  |  | ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用配管 | 屋外架空 25A
39
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ用配管 | 屋外架空 30A
10
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ逆止弁 | 25A VP管用
10
個
ﾄﾞﾚﾝ逆止弁 | 32A VP管用
3
個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 69
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 69
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
40
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 41
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井ｶｾｯﾄ形(ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ)
HEU-1 | 360㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ | 深形(750幅)
RF-1 | 390㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-1 | 100φ×90㎥/h×30Pa | 3
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-2 | 100φ×30㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-3 | 100φ×60㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-4 | 100φ×90㎥/h×20Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-5 | 100φ×30㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-6 | 100φ×130㎥/h×50Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-7 | 100φ×50㎥/h×20Pa | 3
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-8 | 100φ×80㎥/h×40Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 2室換気用
VFC-9 | 100φ×60㎥/h×10Pa | 2
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ
VFC-10 | 100φ×40㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 2室換気用(24時間換気機能付)
VFC-11 | 100φ×120㎥/h×40Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(台所用)
VFC-12 | 150φ×200㎥/h×40Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
天井埋込型換気扇 | 低騒音ﾀｲﾌﾟ(24時間換気機能付)
VFC-13 | 100φ×40㎥/h×10Pa | 1
| 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 31
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 8
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 100φ
1
ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 150φ
1
ｍ
鋼板製ﾀﾞｸﾄ | 1.6mm 200φ
1
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
13
本
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ (2m/本)
(Wﾀｲﾌﾟ) |  | 3
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 150㎜
3
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
2
本
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸ | 100㎜ (締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
ﾄ |  | 7
本
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
3
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給気ｸﾞﾘﾙ | 消音形
| ﾀﾞｸﾄ接続径150φ | 3
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
| 指定色焼付塗装 | 13
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 指定色焼付塗装 | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 防虫網付 | 3
| 指定色焼付塗装 |  | 個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
| 指定色焼付塗装 | 4
個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
| 指定色焼付塗装 | 2
個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
| 指定色焼付塗装 | 1
個
深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ
| 防虫網付 | 1
| 指定色焼付塗装 |  | 個
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 13
ｍ
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器(1) | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 洗浄脱臭暖房便座、付属品共 | 1
組
洋風便器(2) | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 脱臭暖房便座、付属品共 | 1
組
洋風便器(3) | 手洗無密結ﾛｰﾀﾝｸ
| 脱臭暖房便座、付属品共 | 2
組
車いす対応便器 | 手洗付密結ﾛｰﾀﾝｸ
| ふた無洗浄脱臭暖房便座、 | 1
| しびん線状水栓、付属品共 |  | 組
洗面器 | 付属品共
1
組
洗面化粧台 | 化粧鏡（三面鏡）、
| 付属品共 | 1
組
ﾏﾙﾁｼﾝｸ | 付属品共
1
組
洗濯機ﾊﾟﾝ | 640ﾀｲﾌﾟ、
| 付属品共 | 4
組
化粧鏡 | 350×450
1
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 吐水切替(泡沫・ｼｬﾜｰ)
1
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | 泡沫吐水
3
個
洗濯機用水栓 | 緊急止水・逆止弁付
4
個
自在横水栓 | 泡沫吐水
2
個
自在横水栓 | ﾚﾊﾞｰ式、泡沫吐水
1
個
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 57
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 17
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 18
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 20A
5
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 26
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 2
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 13
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 4
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 4
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 3
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 50VA2
1
個
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | 屋外壁掛形
GH-16 | 16号 | 1
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B16A | 16号 | 2
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B16B | 16号 | 1
| 付属品共 |  | 台
ｶﾞｽふろ給湯器 | 屋外壁掛形 自動湯張 追炊機能付
GH-B24 | 24号 | 1
| 付属品共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
給湯・被覆銅管 | 機械室・便所 20A( 3/4B)
5
ｍ
給湯・被覆銅管 | 屋外架空・暗渠 20A( 3/4B)
43
ｍ
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追 | PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)
い炊き用) |  | 29
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 30A
ﾞｰ工法用部材) |  | 25
ｍ
遮熱管 | (10)
9
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A
4
個
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手 | 10A (ﾍﾟｱ)
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
5
個
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ | 給湯器用 □1.25*2C
| 管内 | 43
ｍ
ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ | 給湯器用 □1.25*2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 43
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 52
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
2
個
止水栓 | 日水協(甲形) 40A
(量水器用) | - | 1
個
横水栓 | T200SNR13
2
個
横水栓 | ﾎｰｽ接続形、ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、逆止弁付
4
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
4
個
量水器 | 乾式直読式(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)羽根車 40A
1
個
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 25-40
1
か所
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
6
か所
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 25-50
4
か所
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
13
個
地中埋設標 | 鉄 製
9
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
104
ｍ
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0064
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 100
(VU) |  |  | ｍ
排水・塩ﾋﾞｶﾗ-ﾊﾟｲ | 屋外架空 50A
ﾌﾟ |  | 2
ｍ
間接排水口 | 50A
5
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 50A
(非防水形) |  | 1
個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1200H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 1
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| ～500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 8
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 10
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 3
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 4
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
1
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0070
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
墜落制止用器具 |  |  |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ガス設備工事 |  |  |  |  | ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
液化石油ガス工事
1
式
計

## 別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 8
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 8
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 3
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 3
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
4
個
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 18.8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 59.8
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140×80
(樹脂製) |  | 21.6
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28.1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13.3
| 32A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
⑨空調配管 ス
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
⑨空調配管 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
3
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
2
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
11.88
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
6.6
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
5.28
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 6.6
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
6.6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 1
台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付
1
台
換気扇 据付 | 天井埋込形
18
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 26.4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 9.6
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 9.9
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 10.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 20.2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 2.2
ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
⑨換気ﾀﾞｸﾄ 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25.8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.8
| 20A |  | ｍ
計
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
⑨給水配管 ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
⑨給水配管 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
5
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
⑨排水・通気配管
ス |  | 7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
⑨排水・通気配管
振止 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 16号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 16号
3
台
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 24号
1
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 給湯器用ﾘﾓｺﾝ
9
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32.8
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.5
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.3
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
第９寮舎（女子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
⑨給湯配管 ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
⑨給湯配管 振止
3
％
計
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.5
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
29.09
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
13.07
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
16.01
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 13.07
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
13.07
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
| (積込別途) | 0.24
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.24
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.24
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.24
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 40A
排水) |  | 1.8
再使用しない |  |  | ｍ
衛生器具類撤去 | 量水器 40
再使用しない |  | 1
組
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | 量水器ﾎﾞｯｸｽ 25- 40
再使用しない |  | 1
か所
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50
再使用しない |  | 1
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.05
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
1.8
ｍ
金属くず処分費
0.11
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
第９寮舎（女子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
64.21
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
19.96
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
44.25
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 19.96
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
19.96
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 7
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 天井吊り 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 8
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 3
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 3.6kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 3
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 床置き 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 6.3kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
4
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 19.8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 62.7
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140×80
(樹脂製) |  | 20.7
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17.5
| 32A |  | ｍ
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
⑫空調配管 ス
6
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
⑫空調配管 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
4
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
3
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
9.77
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
5.43
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
4.34
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 5.43
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
5.43
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気機器
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 1
台
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ据付
1
台
換気扇 据付 | 天井埋込形
18
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 24
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
第12寮舎（男子寮） |  | 空気調和設備 |  |  | 換気ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 7.2
ｍ
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 8.8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 11
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 19.4
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 1.9
ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
⑫換気ﾀﾞｸﾄ 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18.4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.8
| 20A |  | ｍ
計
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
⑫給水配管 ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
⑫給水配管 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
⑫排水・通気配管
ス |  | 7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
⑫排水・通気配管
振止 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 16号
1
台
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 16号
3
台
瞬間湯沸器 据付 | 追炊付壁掛形 24号
1
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 給湯器用ﾘﾓｺﾝ
9
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.3
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34.9
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8.5
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘ-ﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
⑫給湯配管 ス
7
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
⑫給湯配管 振止
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.5
| 20A |  | ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
22.46
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
10.33
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
12.13
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 10.33
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
10.33
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
| (積込別途) | 0.19
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.19
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.19
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0063
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.19
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0064
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 40A
排水) |  | 0.4
再使用しない |  |  | ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | 量水器ﾎﾞｯｸｽ 25- 40
再使用しない |  | 1
か所
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.04
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
0.4
ｍ
金属くず処分費
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0066
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
53.29
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
16.59
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
36.99
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 16.3
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
16.3
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
| (積込別途) | 0.01
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(二)撤去 | 土工除く SC-2(H 600)
再使用しない |  | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.26
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.26
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.26
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0070
1
式
ﾋｭ-ﾑ管撤去 | 150A
再使用しない(ｺﾝｸ |  | 0.8
ﾘ-ﾄ保護解体別途) |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
第12寮舎（男子寮） |  | 屋外給排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
金属くず処分費
0.02
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
墜落制止用器具 |  |  |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
墜落制止用器具 | 新築機械設備工事
12
月
計

## ガス数量書
数 量 書
工 事 名 | 大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事の内LPガス設備工事
（別紙明細書のとおり）
0
明 細 書 | 1 | (見積書№ '010618 | 0 |  | ）
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 参考仕様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
【女子寮】
①供給設備機器
自動切替式一体型調整器 |  | (8㎏) | 2 | 台
自動切替式一体型調整器 |  | (15㎏) | 1 | 台 |  |  | 0
検査孔付ネジガス栓20A |  | (151-667) | 3 | 個
ボンベチェーン |  |  | 4 | 本
隔壁パネル |  |  | 1 | 台
ガス漏れ警報器 |  |  | 1 | 台
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
端数処理 | [7 empty] | 0
小計① | [6 empty] | 0
②組立工事費
調整器・供給設備組立費 |  | 15㎏ | 1 | 台
調整器・供給設備組立費 |  | 8㎏ | 2 | 台
隔壁パネル取付費 |  |  | 1 | 台
ガス漏れ警報器取付費 |  |  | 1 | 台
気密検査費 |  |  | 3 | 件
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
小計② | [6 empty] | 0
明 細 書 | 2 | (見積書№ '010618 | 0 |  | ）
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 参考仕様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
③低圧配管工事
メーター取付費 |  | 2.5号 | 2 | 台
メーター取付費 |  | 6号 | 1 | 台
配管(白鉄管) |  | 20A | 16.5 | ｍ
配管(白鉄管)・高所 |  | 25A | 24.5 | ｍ
配管(白鉄管) |  | 25A | 9 | ｍ
配管(白鉄管) |  | 32A | 5.5 | ｍ
配管(白鉄管)・高所 |  | 32A | 10.5 | ｍ
ＬＡペアガス栓 |  |  | 1 | 個
検査孔付ネジガス栓15A |  | (151-666) | 4 | 個
検査孔付ネジガス栓20A |  | (151-667) | 1 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 20A | 2 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 25A | 1 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 32A | 1 | 個
金属可とう管連絡 |  | 15A | 4 | 本
金属可とう管連絡 |  | 20A | 1 | 本
床・壁貫通 |  |  | 4 | ヶ所
ガス管塗装(2回塗り) |  | 20A | 3 | ｍ
ガス管塗装(2回塗り) |  | 25A | 6.5 | ｍ
ガス管塗装(2回塗り) |  | 32A | 5.5 | ｍ
高所配管加算 |  |  | 1 | 式
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
端数処理
小計③
明 細 書 | 3 | (見積書№ '010618 | 0 |  | ）
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 参考仕様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
【男子寮】
①供給設備機器
自動切替式一体型調整器 |  | (8㎏) | 2 | 台
自動切替式一体型調整器 |  | (15㎏) | 1 | 台
検査孔付ネジガス栓20A |  | (151-667) | 3 | 個
ボンベチェーン |  |  | 4 | 本
隔壁パネル |  |  | 1 | 台
ガス漏れ警報器 |  |  | 1 | 台
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
端数処理
小計①
②組立工事費
調整器・供給設備組立費 |  | 15㎏ | 1 | 台
調整器・供給設備組立費 |  | 8㎏ | 2 | 台
隔壁パネル取付費 |  |  | 1 | 台
ガス漏れ警報器取付費 |  |  | 1 | 台
気密検査費 |  |  | 3 | 件
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
小計②
明 細 書 | 4 | (見積書№ '010618 | 0 |  | ）
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築機械設備工事の内LPガス設備工事
摘 要 |  | 参考仕様 | 数 量 |  | 単 価 | 金 額
③低圧配管工事
メーター取付費 |  | 2.5号 | 2 | 台
メーター取付費 |  | 6号 | 1 | 台
配管(白鉄管) |  | 20A | 17 | ｍ
配管(白鉄管) |  | 25A | 9.5 | ｍ
配管(白鉄管)・高所 |  | 25A | 25.5 | ｍ
配管(白鉄管) |  | 32A | 4 | ｍ
ＬＡペアガス栓 |  |  | 1 | 個
検査孔付ネジガス栓15A |  | (151-666) | 4 | 個
検査孔付ネジガス栓20A |  | (151-667) | 1 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 20A | 2 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 25A | 1 | 個
メーター・分岐ガス栓 |  | 32A | 1 | 個
金属可とう管連絡 |  | 15A | 4 | 本
金属可とう管連絡 |  | 20A | 1 | 本
床・壁貫通 |  |  | 6 | ヶ所
ガス管塗装(2回塗り) |  | 20A | 3 | ｍ
ガス管塗装(2回塗り) |  | 25A | 7 | ｍ
ガス管塗装(2回塗り) |  | 32A | 4 | ｍ
高所配管加算 |  |  | 1 | 式
諸経費(法定福利費を含まず) |  |  | 1 | 式
端数処理
小計③