## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築電気設備工事
工事場所 | 柏原市大字高井田
工 期 | 0
工事概要 | 電気設備工事一式（新築） 第９寮 S造 平屋建 １棟 延べ面積272㎡ 第12寮 S造 地上２階建 １棟 延べ面積282㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築電気設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立修徳学院第９・12寮舎新築電気設備工事
工事場所： | 柏原市大字高井田
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
第９寮舎（女子寮）屋外
1
式
第９寮舎（女子寮）屋内
1
式
第１２寮舎（男子寮）屋外
1
式
第１２寮舎（男子寮）屋内
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
第９寮舎（女子寮）屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
低圧配線設備
1
式
弱電配線設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・コンセント設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
第１２寮舎（男子寮）屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
低圧配線設備
1
式
弱電配線設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・コンセント設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
墜落制止用器具費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
第９寮舎（女子寮）屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
低圧配線設備 | 電力引込み
1
式
低圧配線設備 | 外灯
1
式
計
弱電配線設備 | 弱電設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
計
動力設備 | 動力設備
1
式
動力設備 | 機械設備用空配管設備
1
式
計
電灯・コンセント設備 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
第９寮舎（女子寮）屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
低圧配線設備 | 電力引込み
1
式
低圧配線設備 | 外灯
1
式
計
弱電配線設備 | 弱電設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
第１２寮舎（男子寮）屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
幹線設備
1
式
計
動力設備 | 動力設備
1
式
動力設備 | 機械設備用空配管設備
1
式
計
電灯・コンセント設備 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | インターホン
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
墜落制止用器具費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
受変電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
改造 |  | 1
(改修) |  |  | 式
主任技術者
立会費 |  | 1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
55
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
66
ｍ
架空 | 22mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 16
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 63
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
薄鋼電線管 | 露出配管 51㎜
(C) |  | 2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 5
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 9
ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
16
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
地中埋設標 | 樹脂製
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ銘板 | ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製
9
枚
引込開閉器盤 | SW-9
1
面
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共聴用装柱材 | 片引留め -
2
（式）
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400BS 強弱ｾﾊﾟ付
3
ｍ
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
58
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 56
ｍ
地中埋設標 | 樹脂製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
56
ｍ
LED照明器具 | LST1 -60 LJ
(屋外灯) |  | 2
P60 |  |  | 灯
外灯用ﾎﾟｰﾙ | T4.0 耐蝕加工
2
本
外灯基礎 | ﾎﾟ-ﾙ高 3.5m～4m 既製品
(残土処分以外の |  | 2
土工事含む) |  |  | 基
鋼管柱建柱費 | 機械 6m以下
| - | 2
本
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架空 | 0.65㎜- 10P
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ |  | 24
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 6
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 2
ｍ
架空 | 0.9 ㎜- 3P
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 22
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (22) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 13
(GLT) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 19
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
46
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
10
ｍ
共聴用装柱材 | 片引留め -
3
（式）
既設端子盤接続費
（9寮棟） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
電灯動力盤 | LM-寮
（9寮棟） | T-寮含む | 1
面
電灯分電盤 | L-職住1
（9寮棟） |  | 1
面
電灯分電盤 | L-職住2
（9寮棟） |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 75
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 3
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(C) |  | 3
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(C) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 機械設備用空配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
20
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 1
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 76
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 158
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 55
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 124
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 99
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 307
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 83
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 145
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 38
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 256
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
14
ｍ
LED照明器具 | LSS1 -4 -37 LN
A40 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
B15 |  | 1
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
D08 |  | 10
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
D13 |  | 10
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F06 |  | 5
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F10 |  | 4
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F12 |  | 7
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F14 |  | 4
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
G60 |  | 2
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN
H37 |  | 1
個
照明器具 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ
I15 |  | 3
個
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
L21 |  | 3
個
照明器具 | 露出型
M21 |  | 2
個
照明器具 | 露出型
N21 |  | 2
個
照明器具 | 埋込型
O36 |  | 1
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 3
K1-A101 |  |  | 個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 6
K1-A201 |  |  | 個
誘導灯 | SH1-FBF 20 AF - BL60 -
3
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - C -
2
個
誘導灯信号装置 | 誘導音・点滅・消灯用
1
個
人感スイッチ | 親機・明るさｾﾝｻｰ付
5
個
人感スイッチ | 子器
4
個
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
人感スイッチ | 照明・換気扇連動用
3
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 17
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W15A
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W15A ×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ)
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 , 1P 15A（L） ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 , 1P 15A（L） ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A（H） ×1 , 3W 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A（L） ×1 | 1
ﾈｰﾑ入 | - |  | 個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 24時間換気扇用ｽｲｯﾁ
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A（L） | 1
個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 24時間換気扇用ｽｲｯﾁ
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A（L）+ 3W15A（強弱） | 9
個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 1P15A + 1P15A（L）
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | （24時間換気扇用ｽｲｯﾁ） | 1
個
人感スイッチ | 切替スイッチ
5
個
人感ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 2回路用
3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型（露出）
20
個
埋込コンセント | 2P15A×2
| テレビ端子 SH-7F付 | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 33
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 12
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A×1E,ET
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 11
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P200V 15/20A EET
2
個
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2
1
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地端子付
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 9
| 125V |  | 個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
5
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(ﾇｹ止め) 中空
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 171
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 遮音壁用 | 11
付) |  |  | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大形 54
5
個
金属製 | 中四角 浅型 D44 ｾﾊﾟ付
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44 ｾﾊﾟ付
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 遮音壁用 | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 8
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 31
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 37
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
薄鋼電線管(C)用 | (25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
付属品(材料費) |  | 1
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
37
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(樹脂製) |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 2
個
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ | 電話用
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
電話機接続調整費
（9寮棟） |  | 1
式
端子板 | B形 10P
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 20
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
端子板 | D形 10P
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 壁掛型 ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ
3
台
ﾄﾞｱﾎﾝ | 壁掛型 ｶﾒﾗ付
（施工費のみ） | （材料費はｲﾝﾀｰﾎﾝ親機に含む） | 3
台
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S- 7C-HFLSS 管内
1
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S- 7C-HFLSS FEP
13
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
90
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 13
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 27
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
薄鋼電線管(C)用 | (25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
付属品(材料費) |  | 2
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
14
ｍ
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子(全帯域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形 4.0m
| 壁面取付金具共 | 1
基
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D6
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 213
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
37
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 防水
6
個
総合盤 | 1級 露出
| 感知器組込無 | 1
個
受信機 | P型1級 10回線 壁掛形
1
面
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 27
付) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
18
個
電気設備工事 細目別内訳
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
受変電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
改造 |  | 1
(改修) |  |  | 式
主任技術者
立会費 |  | 1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
架空 | 100mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
37
ｍ
架空 | 14mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
(PF管内) |  |  | ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 75㎜
(C) |  | 2
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管 39㎜
(C) |  | 2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 9
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (54) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 3
(GLT) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (36) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 9
(GLT) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
9
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
9
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極埋設標 | 金属製
2
枚
地中埋設標 | 樹脂製
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
13
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ銘板 | ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製
6
枚
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 500× 500× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
引込開閉器盤 | SW-12
1
面
共聴用装柱材 | 片引留め -
3
（式）
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 10m- 19cm- 3.5kN
1
本
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
54
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (22) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 15
(GLT) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 54
ｍ
地中埋設標 | 樹脂製
3
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
54
ｍ
LED照明器具 | LST1 -60 LJ
(屋外灯) |  | 3
P60 |  |  | 灯
外灯用ﾎﾟｰﾙ | T4.0 耐蝕加工
3
本
外灯基礎 | ﾎﾟ-ﾙ高 3.5m～4m 既製品
(残土処分以外の |  | 3
土工事含む) |  |  | 基
鋼管柱建柱費 | 機械 6m以下
| - | 3
本
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架空 | 0.65㎜- 10P
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ |  | 9
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| 管内 | 10
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
架空 | 0.9 ㎜- 3P
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ |  | 9
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| 管内 | 10
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (22) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 20
(GLT) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 7
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 18
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
9
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 弱電配線設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地極埋設標 | 金属製
1
枚
共聴用装柱材 | 片引留め -
2
（式）
既設端子盤接続費
（12寮棟） |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
電灯動力盤 | LM-寮
（12寮棟） | 下部金属ﾀﾞｸﾄ、T-寮含む | 1
面
電灯分電盤 | L-職住1
（12寮棟） |  | 1
面
電灯分電盤 | L-職住2
（12寮棟） |  | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
33
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
21
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 56
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
(PF管内) |  |  | ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 13
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(C) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 機械設備用空配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
20
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 1
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 99
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 41
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 138
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 54
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 126
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 110
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 296
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 86
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 132
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C FEP内(PF･CD)
1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 38
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 48
(PF管内) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 41
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 276
ｍ
薄鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
11
ｍ
LED照明器具 | LSS1 -4 -37 LN
A40 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS9 -2 -15 LN
B15 |  | 2
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -23 LN
B23 |  | 1
個
LED照明器具 | LRS1 - -08 LN
D08 |  | 10
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
D13 |  | 12
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F06 |  | 5
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F10 |  | 3
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F12 |  | 8
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
F14 |  | 4
個
LED照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
G60 |  | 2
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN
H37 |  | 1
個
照明器具 | LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ
I15 |  | 3
個
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
L21 |  | 5
個
照明器具 | 露出型
M21 |  | 2
個
照明器具 | 露出型
N21 |  | 3
個
照明器具 | 埋込型
O36 |  | 1
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 7
K1-A101 |  |  | 個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 5
K1-A201 |  |  | 個
非常用 | LDS2-SK1-LBF11 - LN
LED照明器具 |  | 1
K1-C201 |  |  | 個
誘導灯 | SH1-FBF 20 AF - BL60 -
3
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
1
個
誘導灯 | ST1-FSF 23 - - C -
2
個
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
誘導灯信号装置 | 誘導音・点滅・消灯用
1
個
人感スイッチ | 親機・明るさｾﾝｻｰ付
5
個
人感スイッチ | 子器
5
個
人感スイッチ | 照明・換気扇連動用
3
個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 19
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 -
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W15A
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 6
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W15A ×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 , 1P 15A（L） ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 , 1P 15A（L） ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 1
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 1P 15A（H） ×1 , 3W 15A ×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P 15A（L） ×1 | 1
ﾈｰﾑ入 | - |  | 個
ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ | 3W15A（H） ,3W15A
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 2
ﾈｰﾑ入 |  |  | 個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 24時間換気扇用ｽｲｯﾁ
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A（L） | 1
個
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 24時間換気扇用ｽｲｯﾁ
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A（L）+ 3W15A（強弱） | 9
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) | 1P15A + 1P15A（L）
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | （24時間換気扇用ｽｲｯﾁ） | 1
個
人感スイッチ | 切替スイッチ
5
個
人感ｾﾝｻｰ切替ｽｲｯﾁ | 2回路用
3
個
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ | 丸型（露出）
20
個
埋込コンセント | 2P15A×2
| テレビ端子 SH-7F付 | 6
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 36
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 3
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 8
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 12
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A×1E,ET
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 11
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2P200V 15/20A EET
2
個
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2
1
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地端子付
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 10
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1(ﾇｹ止め) 中空
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 169
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 遮音壁用 | 27
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大形 54
10
個
金属製 | 中四角 浅型 D44 ｾﾊﾟ付
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 9
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
薄鋼電線管(C)用 | (25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
付属品(材料費) |  | 1
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
21
ｍ
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(樹脂製) |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(樹脂製) |  | 2
個
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ | 電話用
1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
電話機接続調整費
（12寮棟） |  | 1
式
端子板 | B形 10P
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
3
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
端子板 | D形 10P
1
枚
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 壁掛型 ｶﾗｰﾓﾆﾀｰ付 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ
3
台
ﾄﾞｱﾎﾝ | 壁掛型 ｶﾒﾗ付
（施工費のみ） | （材料費はｲﾝﾀｰﾎﾝ親機に含む） | 3
台
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 遮音壁用 | 1
付) |  |  | 個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S- 7C-HFLSS 管内
1
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | S- 7C-HFLSS FEP
13
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
74
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 26
ｍ
薄鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(C) |  | 1
ｍ
薄鋼電線管(C)用 | (25) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ
付属品(材料費) |  | 2
個
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
14
ｍ
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子(全帯域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形 4.0m
| 壁面取付金具共 | 1
基
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH･UF-1 | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分配器 | 一般 屋内 SH-D6
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 197
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 7P
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
38
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
3
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 防水
6
個
総合盤 | 1級 露出
| 感知器組込無 | 2
個
受信機 | P型1級 10回線 壁掛形
1
面
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 31
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ | 遮音壁用 | 1
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
16
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
受変電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 配線用遮断器
改造 | MCCB3P225AF/125AT撤去 | 1
(撤去) | 再使用しない |  | 式
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径32 長さ500
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径50 長さ500
3
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径80 長さ500
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径100 長さ500
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 3.44
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 1.42
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 2.02
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.02
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | 阪南
2.02
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 42
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 54
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
92.16
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
120.27
kg
計
電気設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 10.07
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 4.58
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 5.49
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 5.95
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
残土処分費 | 阪南
5.95
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 機械設備用空配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
5
か所
計
電気設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
60
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 15
か所
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 135.6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
第９寮舎（女子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
2
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 16
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
受変電ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 配線用遮断器
改造 | MCCB3P225AF/125AT撤去 | 1
(撤去) | 再使用しない |  | 式
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径32 長さ400
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径50 長さ400
4
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径80 長さ400
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 鋼管(黒つば付) 径100 長さ400
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 4.97
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 2.05
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 2.92
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.92
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
残土処分費 | 阪南
2.92
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
第１２寮舎（男子寮）屋外 |  | 低圧配線設備 |  |  | 外灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 10.45
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 4.75
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 5.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 6.39
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
残土処分費 | 阪南
6.39
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 動力設備 |  |  | 機械設備用空配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
5
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 電灯・コンセント設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
42
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 14
か所
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 5×100×50 (溝形鋼) | 135.6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
区画貫通処理 | 中空壁用
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
第１２寮舎（男子寮）屋内 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 12
か所
計
電気設備工事 別紙明細
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 新営工事
12
か月
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 18m
6
台･日
計