## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立体育会館空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市浪速区難波中三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備工事一式（改修） ・ガス吸収式冷温水機（競技場系統・冷房能力844kw×２）及び膨張水槽（競技室・諸室系統）の撤去及び新設 ・上記設備改修に伴う配管配線工事及び付帯工事 【既存施設概要】 SRC造 地上４階建地下２階 延べ面積 28,206㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立体育会館空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立体育会館空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市浪速区難波中三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
直接仮設工事
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 消火設備
1
式
計
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
R-001,002 | ガス直焚吸収式 屋内設置
吸収式冷温水機 | 冷却能力：844kW 加熱能力：676kW | 2
| 分割搬入 現地組立費含む |  | 基
121-Tex | 密閉式膨張ﾀﾝｸ
膨張ﾀﾝｸ | 有効2000L | 1
基
122-Tex | 密閉式膨張ﾀﾝｸ
膨張ﾀﾝｸ | 有効600L | 1
基
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
煙道 | 500×300
15
㎡
煙道 | 600×500
2
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 250㎜
4
本
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
2
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | 0.30㎡以下
取付 |  | 2
個
線状吹出口取付 | (BL-S､BL-D)
| 長辺5ｍ以下 | 1
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用) |  | 3
㎡
線状吹出口用 | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) |  | 8
㎡
吹出口 | 480×480
S×S＃30 |  | 2
個
線状吹出口 | BL-S 1200㎜
1
個
ﾀﾞｸﾄ切断 | 700x300
| 0.6ｔ | 1
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 600x500
| 1.6ｔ | 2
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 400x200
| 0.5ｔ | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
（再使用する） |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 25A | 8
ｍ
冷温水・水配管用 | ねじ接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 50A | 8
ｍ
冷温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 125A | 9
ｍ
冷温水・水配管用 | 溶接接合 機械室・便所
亜鉛めっき鋼管 | 150A | 64
ｍ
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | 4
ｍ
給水・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 6
ｍ
給水・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 200SU | 39
ｍ
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | 9
ｍ
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 200A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 200A
4
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
6
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 150A
2
個
圧力計 | 水用
10
組
温度計
8
個
瞬間流量計 | 150A
2
個
瞬間流量計 | 200A
2
個
配管切断 | 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 125A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 150A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
機械設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 21
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 3
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 7
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 2
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | ﾏﾙﾁ形 閉鎖形
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空調設備工事 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 搬出入路部分
103
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 103
㎡
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ガス設備工事 |  | ねじ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏/m3未満
22.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.04
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
吸収冷温水機 | 897kW以下
据付 |  | 2
基
密閉形隔膜式 | 2,000L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
密閉形隔膜式 | 750L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
空調用ﾀﾝｸ類 保温 | 膨張ﾀﾝｸ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 12.2
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
吸収式冷温水機 | 再使用しない
撤去 | 冷房能力:844kW | 2
台
冷温水機溶液回収
費 |  | 1
式
密閉形隔膜式 | 再使用しない
膨張ﾀﾝｸ 撤去 | 2000L | 1
式
密閉形隔膜式 | 再使用しない
膨張ﾀﾝｸ 撤去 | 600L | 1
式
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
22
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
1.07
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.23
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
23.3
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
溶液買取費
4685
Ｌ
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
煙道 断熱 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板
17.56
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | 標仕保温材 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6.44
| 保温厚25 |  | ㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 2.6
㎡
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
（再使用する） |  | 1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下
取外し | 再使用する | 2
個
線状吹出口取外し | (BL-S､BL-D)
(再利用する) | 長辺5ｍ以下 | 1
| 再使用する |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
煙道撤去 | 再使用しない
| 600x500 | 17.6
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
6.44
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
17.3
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 10.4
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 9.04
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下
撤去 | 再使用しない | 2
個
線状吹出口撤去 | (BL-S､BL-D)
| 長辺2ｍを超え3ｍ以下 | 1
| 再使用しない |  | 個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾀﾞｸﾄ切断
(ﾊﾟｯｷﾝ部除去) |  | 10
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 密封処理（二重梱包）
集積・梱包 |  | 0.01
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.01
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
石綿含有廃棄物
0.01
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.13
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.4
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 63.7
| 150A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.6
| 40A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.4
| 40A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | 標仕保温材
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 150A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 18
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 25A
水冷却水) |  | 4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 13
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 8.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 7.1
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 76.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 200A
水冷却水) |  | 27.2
再使用しない |  |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.2
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.1
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 44
| 150A 再使用しない |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 150A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13.2
| 150A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.6
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給湯管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7.4
| 40A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 3.72
ｍ3
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管切断 | 配管切断 150A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 200A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 密封処理（二重梱包）
集積・梱包 |  | 0.75
ｍ3
内装材 積込み | 機 械
0.75
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.75
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.03
ｔ
石綿含有廃棄物
0.75
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
2.29
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
空調設備工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 20.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 32A
水冷却水) |  | 2.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 6.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 1.7
再使用しない |  |  | ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ撤去 | 再使用しない
6
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.03
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.09
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備工事 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
内部仕上足場 | 枠組棚足場 28日間使用
(手すり先行方式) | 基本料、賃料、掛け払い手間 | 38.88
㎡
安全手すり | 枠組本足場用 28日間使用
(手すり先行方式) | 基本料、賃料、掛け払い手間 | 25.2
ｍ
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 77.76
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 50.4
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
空調設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
| 12か月まで | 12
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
8
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 4
日
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 1
個
養生敷鉄板 | 厚22 (4回使用)
| 損料及び設置撤去手間 | 18.6
㎡
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800
| 損料(２ヶ月分)及び設置撤去手間 | 22
か所
計

## ガス内訳書
内訳書
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ガス設備工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳明細書
1
内訳明細書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ガス設備工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 80 | ｍ | 3
配管（白鉄管） | 100 | ｍ | 2
配管撤去 | 80 | ｍ | 3
配管撤去 | 100 | ｍ | 6
検圧プラグ（メーター廻り以外） | 2 | 個 | 2
鉄管連絡 | 80 | 個 | 2
１００Ａ配管取出費（ＨＧＭ継手１個使用） | 100 | ヶ所 | 2
ブラケット支持 | 100 | ヶ所 | 4
ガス管塗装（２回塗） | 80 | ｍ | 3
ガス管塗装（２回塗） | 100 | ｍ | 2
ボールバルブ取付 | 100 | 個 | 2
ボールバルブ撤去 | 100 | 個 | 2
ねじ込みフランジ80A |  | ヶ所 | 2
諸経費
合 計

## E種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計

## E中科目
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力設備
1
式
計
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備
1
式
計

## E細目
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 32
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
32
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 32
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 12C
| 管内 | 32
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 20C
| 管内 | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 32
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 63
ｍ
動力盤 | M-3H-1
改造 | ELCB 3P50AF/50ATx2 取付 | 1
面
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 4
か所
直接工事費 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
鋼板製 | 400× 400× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 7
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
直接工事費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 31
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
2種金属線ぴ(MM2) | B型 40mm×40mm
施工費 |  | 8
ｍ
電灯設備取付費 | 蛍光灯 直付形 FL
(労務費のみ) | 40W ×1 | 3
線ぴ取付 |  |  | 台
電灯設備取付費 | 蛍光灯 埋込形 FL
(労務費のみ) | 40W ×2 | 8
個
電灯設備取付費 | 蛍光灯 埋込形 FL
(労務費のみ) | 40W ×2 白熱灯内蔵 | 2
台
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
直接工事費 細目別内訳
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
計

## E別紙
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 2mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 535
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 97
ｍ
厚鋼電線管 | (G16) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
金属製可とう電線 | F17 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F30 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 2
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F38 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 1
) 撤去 |  |  | ｍ
動力盤 | M-3H-1
改造 | MCCB 3P100AF/100ATx2 | 1
(撤去) | 再使用しない |  | 面
計
直接工事費 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
1号銅線屑
12.29
kg
2号銅線屑
9.52
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
31.96
kg
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
2種金属線ぴ(MM2) | B型 40㎜×40mm 再使用する
取外し |  | 8
ｍ
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1 再利用する
(線ぴ取付) |  | 3
取外し |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
取外し | 再利用する | 8
個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2
(白熱灯内蔵) | 再利用する | 2
取外し |  |  | 個
計
直接工事費 別紙明細
電気設備工事 |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 31
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
1号銅線屑
1.72
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
3.72
kg
計
直接工事費 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 2
個
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
小計
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階改修工事
1
式
3階改修工事
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階改修工事 | 建築工事
1
式
計
3階改修工事 | 建築工事
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
建築工事 |  | 2階改修工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（改修工事）
墨出し(内部改修) | 個別改修
34.1
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
34.1
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 34.1
㎡
小計
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 34.1
㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 200×1300㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 9
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 505× 505㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 185×5000㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 34.1
(DR) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
小計
（撤去工事）
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 34.1
㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 2階改修工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
34.1
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
2
か所
小計
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.8
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.4
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 岩綿板類 | 0.4
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
0.4
ｍ3
発生材処分 | 岩綿吸音板
0.4
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.1
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
1.8
kg
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 3階改修工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（改修工事）
墨出し(内部改修) | 個別改修
19.4
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
123
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 123
㎡
小計
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 2.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 2.9
| - - |  | ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 4
| - |  | ㎡
異形鉄筋(SD295) | D10
113
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 108
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
3
kg
差筋ｱﾝｶｰ | D10
35
本
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 19.4
㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
| 20×20 | 16.2
ｍ
小計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 3階改修工事 |  |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（撤去工事）
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.3
ｍ3
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 | 集積共
16.2
ｍ
小計
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.3
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.3
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
小計
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.3
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
0.1
ｍ3
小計
計