## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立国際会議場冷蔵設備改修工事
工事場所 | 大阪市北区中之島五丁目
工 期 | 0
工事概要 | 冷蔵設備工事一式（改修） ・冷凍機（水冷）10台、冷却器14台、冷却塔（冷蔵庫系統）2台及び冷却水ポンプ２台の撤去及び新設 ・制御基盤の改修 ・上記設備改修に伴う配管配線工事及び付帯工事 【既存施設概要】 Ｓ造・ＳＲＣ造 地上13階建地下３階 延べ面積67,545㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立国際会議場冷蔵設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年２月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立国際会議場冷蔵設備改修工事
工事場所： | 大阪市北区中之島五丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
国際会議場
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
国際会議場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷蔵機器設備
1
式
自動制御設備
1
式
直接仮設工事
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
国際会議場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
冷蔵機器設備 | 機器設備
1
式
冷蔵機器設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC-1 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:27.3kW | 2
機 | 冷却水量:190L/min |  | 台
RC-2 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:13.5kW | 1
機 | 冷却水量:43L/min |  | 台
RC-3 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:10.9kW | 1
機 | 冷却水量:35L/min |  | 台
RC-4 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:6.08kW | 1
機 | 冷却水量:19L/min |  | 台
RC-5 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:6.68kW | 1
機 | 冷却水量:20L/min |  | 台
RC-6 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:6.08kW | 1
機 | 冷却水量:19L/min |  | 台
RC-7 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:13.5kW | 1
機 | 冷却水量:43L/min |  | 台
RC-8 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:2.44kW | 1
機 | 冷却水量:19L/min |  | 台
RC-9 | 屋内形冷凍機 水冷式
水冷式ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍 | 冷凍能力:4.2kW | 1
機 | 冷却水量:13L/min |  | 台
RC-1用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:16.3kW | 4
台
RC-2用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:6.6kW | 2
台
RC-3用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:10.9kW | 1
台
RC-4用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:5.17kW | 1
台
RC-5用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:4.87kW | 1
台
RC-6用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:5.17kW | 1
台
機械設備工事 細目別内訳
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC-7用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:6.6kW | 2
台
RC-8用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:3.14kW | 1
台
RC-9用 冷却ﾕﾆｯﾄ | 天吊形
| 冷凍能力:3.97kW | 1
台
RC-1用 制御盤 | 壁掛形
2
台
RC-2用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-3用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-4用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-5用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-6用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-7用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-8用 制御盤 | 壁掛形
1
台
RC-9用 制御盤 | 壁掛形
1
台
CT-6 | 密閉式 超低騒音省エネ型
冷却塔 | 冷凍機用 分割搬入現場組立 | 2
| 冷却能力250kW 付属品一式共 |  | 基
CDP-7 | 片吸込渦巻ポンプ
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65×50φ×713L/min×28ｍ×7.5kW | 2
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 20A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 25A | 41
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 32A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 40A | 17
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 50A | 13
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 65A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 25A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 80A | 15
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 100A | 25
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 125A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 26
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 21
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 23
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 11
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
8
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
8
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 25A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 100A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 20A
4
個
機械設備工事 細目別内訳
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 25A
12
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 32A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
4
個
間接排水口 | 100A
2
個
温度計 | ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形
21
個
圧力計 | 水用
21
組
配管切断 | 配管切断 125A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温無
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 40A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温無
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(鋼管類) |  | 26
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 15A 保温無
(鋼管類) |  | 24
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 25A 保温無
(樹脂管類) |  | 15
･手間のみ |  |  | か所
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
国際会議場 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤 | 改造
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
国際会議場 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 搬出入路部分
564
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 564
㎡
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
1.05
ｔ
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
0.48
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
3.04
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷却塔据付 | 251.0kW以下
2
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 7.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 2
(空調機器) |  |  | 台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 28.0kW以下
空気調和機 据付 |  | 2
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 14.0kW以下
空気調和機 据付 |  | 3
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 9.0kW以下
空気調和機 据付 |  | 3
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 5.0kW以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 2.5kW以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 16.8kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 3.2kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
制御盤据付 | 壁掛形
10
台
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
冷却塔用架台 | H形鋼 200-200-8-12
| 1.75ｍ×8本 | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷却塔撤去 | 密閉式 冷却能力:226.7kw
（再使用しない） | 人力解体 | 1
式
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ11.0kw
（再使用しない） |  | 2
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 45.0kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない | 2
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 22.4kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない | 2
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 14.0kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない | 1
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 9.0kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない | 3
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 5.0kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない | 1
台
水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 床置形 5.0kW以下
空気調和機 撤去 | 再使用しない（100kg未満） | 1
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 16.8kW以下 | 4
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 12.5kW以下 | 1
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 7.1kW以下 | 4
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 5.6kW以下 | 2
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 5.0kW以下 | 1
台
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 4.0kw以下 | 1
台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 天吊形
（再使用しない） | 3.2kW以下 | 1
台
制御盤撤去 | 壁掛形
（再使用しない） |  | 10
台
冷却水用薬注装置 | 薬注ﾀﾝｸ:100L
撤去 | 薬注ﾎﾟﾝﾌﾟ:0.016kW | 2
（再使用しない） |  |  | 台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 35.1
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 600㎏/m3未満
0.48
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏/m3未満
1.38
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
3.16
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力:5.0kW以下
2
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力:8.0kW以下
3
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力:14.0kW以下
1
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力:16.0kW以下
2
台
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷却能力:35.5kW以下
2
台
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
金属くず
5.83
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管支持架台➀ | 溝形鋼:C-100x50x5
700x800x400 |  | 2
個
配管支持架台② | 溝形鋼:C-100x50x5
400x550 |  | 2
個
配管支持架台➀ | 溝形鋼:C-100x50x5
1120x700 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:200x200x200H | 2
個
配管支持架台② | 等辺山形鋼:L-65x65x6
300x1320 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:450x200x200H | 4
個
配管支持架台③ | 等辺山形鋼:L-65x65x6
300x700 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:450x200x200H | 4
個
配管支持架台④ | 等辺山形鋼:L-65x65x6
570x700 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:720x200x200H | 1
個
配管支持架台⑤ | 等辺山形鋼:L-50x50x6
390x1090 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:200x200x200H | 2
個
配管支持架台⑥ | 等辺山形鋼:L-50x50x6
400x350 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:200x200x200H | 1
個
配管支持架台⑦ | 等辺山形鋼:L-50x50x6
600x350 | ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎:200x200x200H | 2
個
配管支持架台⑧ | 等辺山形鋼:L-50x50x6
400x350 |  | 5
個
計
機械設備工事 別紙明細
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 20A
水冷却水) |  | 9.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 41.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 32A
水冷却水) |  | 8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 40A
水冷却水) |  | 17.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 12.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 65A
水冷却水) |  | 7.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 0.9
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 125A
水冷却水) |  | 37.5
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 20.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 40A
排水) |  | 2.1
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 25A
排水) |  | 6.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 65A
排水) |  | 7.8
再使用しない |  |  | ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 21.4
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 2
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再利用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 25.40
再使用しない |  | 19
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 31.75
再使用しない |  | 4.4
ｍ
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 11
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 14
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.81
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 25A
27.2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 40A
2.1
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 65A
7.8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
国際会議場 |  | 冷蔵機器設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.95
ｔ
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
0.02
ｔ
銑くず | 故銑B
0.74
ｔ
銅くず | 並銅
25.1
kg
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
20
人
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
機器結線(労務) | 機器結線(労務)
| 3 線 | 20
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 142
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 58
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
51
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
91
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
11
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
46
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 32
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 1
ｍ
電動機結線 | 直入始動方式
10
台
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 8
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 250× 250× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
7
個
動力盤 M-S4-4 | ELCB3P60/60×2
改造費 |  | 1
式
動力盤 M-PH1-4 | ELCB3P50/20×6
改造費 |  | 1
式
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 6
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
機器結線取外し | 3線 再使用する
20
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 500
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 2mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 70
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 4C ケーブルラック内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 91
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 4C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 11
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 4C ケーブルラック内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 46
ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 47
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
10
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 250× 250× 200 再使用しない
4
個
動力盤 M-S4-4 | MCCB3P50/50×2 再使用しない
改造費 |  | 1
(撤去) |  |  | 式
動力盤 M-PH1-4 | MCCB3P50/15×6 再使用しない
改造費 |  | 1
(撤去) |  |  | 式
手元開閉器盤撤去 | MCCB3P30/30×1 再使用しない
6
面
防火区画貫通処理 | W500
撤去 | 再使用しない | 1
か所
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
2号銅線屑
32.09
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
64.03
kg
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
会議場
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
会議場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
防水改修
1
式
躯体改修
1
式
環境配慮改修
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
会議場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
防水改修 | 撤去
1
式
防水改修 | 改修
1
式
計
躯体改修 | 撤去
1
式
躯体改修 | 改修
1
式
計
環境配慮改修 | 撤去
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
会議場 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し
(屋上防水改修) |  | 40.5
㎡
養生 | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 40.5
㎡
整理清掃後片付け | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)
(屋上防水改修) |  | 40.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
会議場 |  | 防水改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
2.5
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
10.3
ｍ
屋上高密度ﾎﾟﾘｽﾁﾚ | t50 集積共
ﾝﾌｫｰﾑ撤去 |  | 31.8
㎡
立上り保護材撤去 | H275 t15 押出成形ｾﾒﾝﾄ板
30.4
ｍ
屋上伸縮目地撤去 | 集積共
46.3
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
会議場 |  | 防水改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
押えｺﾝｸﾘｰﾄ | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設手間共
2.7
ｍ3
溶接金網敷 | 径4.0 100×100
34
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | AI-1(保護密着断熱) 平場
| 絶縁ｼｰﾄ含 高密度ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt50 | 32.7
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | AI-1(保護密着断熱) 立上り部
| - - | 18
㎡
成形緩衝材
41
ｍ
防水入隅処理 | ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)
41
ｍ
防水押え金物 | ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用
41
ｍ
立上り防水押え | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板t15 ｱﾙﾐ水切り共
（乾式保護材） | H=300～350 上下取付共 | 42.8
ｍ
立上り防水押え | 押出成形ｾﾒﾝﾄ板t15 ｱﾙﾐ水切り共
（乾式保護材） | H=300～350 上下取付共 | 12
出隅 |  |  | か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ | 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
| 15×10 | 41
ｍ
伸縮目地 | 成形伸縮目地材 25×80
| 付着層ﾀｲﾌﾟ | 42.4
ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 34
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 6.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
会議場 |  | 躯体改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
5.8
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
28
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
会議場 |  | 躯体改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
0.07
ｔ
異形鉄筋(SD295) | D13
0.07
ｔ
異形鉄筋(SD345) | D19
0.4
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
0.01
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.5
ｔ
ずれ止めｱﾝｶｰ | 接着系ｱﾝｶｰD10(7d+20d)下向き
| 材工共 | 54
本
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S18
| 粗骨材20 | 3.6
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 3.6
| 標準階高 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回未満
基本料金 |  | 1
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 3.6
ｍ3
構造体強度補正 | N+3
3.6
ｍ3
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
6.5
㎡
型枠 | 打放合板型枠B種
| 耐震改修用 地上軸部 | 22.1
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
22.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳
会議場 |  | 環境配慮改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存防水層撤去 | 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 | 38.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
会議場 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.4
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
8.3
ｍ3
発生材積込み | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力
0.4
ｍ3
発生材積込み | がれき類
0.5
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
1.7
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
会議場 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 8.3
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 | 0.4
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類 | 0.5
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 1.7
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
会議場 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
8.3
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
0.4
ｍ3
発生材処分 | がれき類
0.5
ｍ3
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
1.7
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.2
ｔ
計

## A共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
鉄筋探査費
6.5
㎡
計