## 公表表紙
工事名称 | 大阪府営吹田桃山台第２期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事
工事場所 | 吹田市桃山台一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 衛生設備工事一式（新築）、ガス設備工事一式（新築） RC造 地上12階建 １棟 80戸 建築面積 564㎡ 延べ面積 5,236㎡ 設備棟 ごみ置場 駐車場 自転車置場 防火水槽 自走式２層３段駐車場 屋外工事
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府営吹田桃山台第２期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和５年５月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府営吹田桃山台第２期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事
工事場所： | 吹田市桃山台一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
直 接 工 事 費 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
計

## 科目
直 接 工 事 費 科目別内訳 |  |  |  | 2
給排水衛生設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
(1)屋外設備
1
式
(2)屋内設備
1
式
(3)消火設備
1
式
(4)設備棟
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計
直 接 工 事 費 科目別内訳
ｶﾞｽ設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
(5)ｶﾞｽ設備
1
式
計

## 中科目
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
給排水衛生設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
(1)屋外設備 | (a)給水引込設備
1
式
(1)屋外設備 | (b)給水設備
1
式
(1)屋外設備 | (c)散水設備
1
式
(1)屋外設備 | (d)排水設備
1
式
(1)屋外設備 | (e)給水撤去
1
式
計
(2)屋内設備 | (a)共用給排水通気横引管設備
1
式
(2)屋内設備 | (b)共用給排水通気立管設備
1
式
(2)屋内設備 | (c)住戸内衛生設備
1
式
(2)屋内設備 | (d)住戸内換気設備
1
式
計
(3)消火設備 | (a)連結送水管設備
1
式
(3)消火設備 | (b)移動式粉末消火
1
式
計
(4)設備棟 | (a)機器設備
1
式
直 接 工 事 費 中科目別内訳
給排水衛生設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
(4)設備棟 | (b)配管設備
1
式
(4)設備棟 | (c)換気設備
1
式
計
墜落制止用器具費
1
式
計
直 接 工 事 費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
ｶﾞｽ設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
(5)ｶﾞｽ設備
1
式
計

## 細目
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 75A*4,000L
管【GX形1種】 |  | 3
本
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 短管1号 75A -
異形管(粉体塗装) |  | 1
個
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 短管2号 75A -
異形管(粉体塗装) |  | 1
個
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 22.5°曲管 75A -
異形管(粉体塗装) |  | 2
個
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕 | 両受口
切弁 | 1.0MPa(10K) 内ﾈｼﾞ型 75A | 2
個
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 切替ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 75A -
異形管(粉体塗装) |  | 4
個
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | ﾗｲﾅ 75A -
異形管(粉体塗装) |  | 2
個
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ他 | 75A
8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管(直管) |  | 74
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 14
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ 90°(両受)
ﾝ管継手 | 75A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ11+1/4°(片受)
ﾝ管継手 | 75A | 1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 (片受)
ﾝ管継手 | 75A | 4
個
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ | 75㎜用
(吹田市型) |  | 2
組
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ | 50㎜用
(吹田市型) |  | 1
組
地中埋設用 | 75A
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 JIS |  | 2
10K SUS製 ﾌﾗﾝｼ |  |  | 本
不断水割丁字管ﾊﾞ | 材工共(昼間) 150* 75
ﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用 |  | 1
) |  |  | か所
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 | ﾎﾞ-ﾙ式 HI（取出し） 75*50
（鋳鉄管用） |  | 1
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
地中埋設標 | 鉄 製
3
個
地中埋設標 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
82
ｍ
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (b)給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管(直管) |  | 47
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 75A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 9
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EFﾍﾞﾝﾄﾞ 90° (両受)
ﾝ管継手 | 75A | 6
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EFﾍﾞﾝﾄﾞ 45° (両受)
ﾝ管継手 | 75A | 2
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管 (片受)
ﾝ管継手 | 75A | 6
個
地中埋設用 | 75A
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 JIS |  | 4
10K SUS製 ﾌﾗﾝｼ |  |  | 本
地中埋設標 | 鉄 製
2
個
地中埋設標 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
4
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
47
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (c)散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 3
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 368
ｍ
量水器 | 20A
(取付のみ) |  | 1
個
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A 集合住宅用
1
か所
散水栓 | T28KUNH13
(ﾎﾞｯｸｽ共) |  | 8
個
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
1
個
横水栓 | T200SNR13
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ | 20以下
1
か所
地中埋設標 | 鉄 製
26
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 134
(VU) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 150φ-125φx2 YW
| 塩ﾋﾞ蓋付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 150φ-125φx2 YW
| 塩ﾋﾞ蓋付 | 3
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | ST 501～800 T-25 | 1
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
(鋳鉄製防護ふた) | UTK､UT､UTL 501～800 T-25 | 2
| 蝶番ﾛｯｸ式 |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1000H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1100H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1200H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1300H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1400H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1500H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1600H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(2000H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(2400H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(2500H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-5(2600H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-5(2700H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-5(2800H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-5(2900H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMM 600
（府型） |  | 6
個
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMD 600
（府型） |  | 10
個
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 | T-25 600φ
（吹田市型） |  | 1
個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 200mm
(配管貫通口) |  | 1
か所
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (e)給水撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 | 100A
管取付 特殊押輪 |  | 2
口
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 | ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 100A
3
個
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 | 材工共(昼間) 100
(鋳鉄管用) |  | 1
か所
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ | 100㎜用
(吹田市型) |  | 1
組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (a)共用給排水通気横引管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 18
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 65A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 23
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
＜排水＞
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 51
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 22
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 45
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋外架空・暗渠 125A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 116
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 65
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
TSﾌﾗﾝｼﾞ | 125
3
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (a)共用給排水通気横引管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TSﾌﾗﾝｼﾞ | 150
3
個
TSﾌﾗﾝｼﾞ | 200
14
個
＜通気＞
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 29
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 27
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 59
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ伸長通気用(SUS製)
ｯﾌﾟ | 125A | 4
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (b)共用給排水通気立管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共用給排水通気立 | 2DK (12階建）（4系統）
管設備 |  | 4
系統
共用給排水通気立 | 3DK+2DK-MAI (12階建）（3系統）
管設備 |  | 3
系統
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 11
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (c)住戸内衛生設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住戸内衛生設備 | 2DK(基準階）（44室）
44
戸
住戸内衛生設備 | 3DK(基準階）（33室）
33
戸
住戸内衛生設備 | 2DK-MAI（3室）
3
戸
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (d)住戸内換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
住戸内換気設備 | 2DK（44室）
44
戸
住戸内換気設備 | 3DK（33室）
33
戸
住戸内換気設備 | 2DK-MAI（3室）
3
戸
住戸内換気設備 | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 12
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (a)連結送水管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火用充水槽 | SUS製 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ架台鋼製溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 200L 2.0G | 1
基
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 5
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 36
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 3
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 1
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 100A | 1
ｍ
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100A
（高圧） |  | 9
ｍ
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100A
継手（ｿｹｯﾄ） |  | 4
個
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100A
継手（ﾌﾗﾝｼﾞ短管 |  | 4
） |  |  | 個
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100A
継手（EF90°ｴﾙﾎﾞ |  | 3
両受） |  |  | 個
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 6
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (a)連結送水管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
量水器 | 20A
(取付のみ) |  | 1
個
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A 集合住宅用
1
か所
ｽﾀﾝﾄﾞ型送水口(大 | SUS製 ｷｬｯﾌﾟ付
阪府仕様) |  | 1
個
送水口ｽﾀﾝﾄﾞ基礎
1
基
連結送水管用ﾊﾞﾙﾌ | 100A 1.6型 内ﾌﾗﾝｼﾞ式(格納箱共)
ﾞﾕﾆｯﾄ(一連用) |  | 1
（土工事含まず） |  |  | 個
放水口格納箱 | HB-12A
8
組
放水用器具格納箱 | HB-11A
2
組
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
1
個
逆止弁(16K) | 50A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
消防隊専用栓弁 | 差込式 65A
1
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 13
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (a)連結送水管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用防虫網 | 40A
1
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
9
ｍ
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
地中埋設標 | 鉄 製
1
個
地中埋設標 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (b)移動式粉末消火
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
移動式粉末消火設 | 移動式粉末消火設備
備 | (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ) | 12
台
消火器設置 | 粉末消火器 設置
| ABC-10型 | 12
個
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 14
給排水衛生設備 |  | (4)設備棟 |  |  | (a)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 水道直結給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 75φ×361
ﾄ PU-1 | L/min×44ｍ×3.7kw×2台 | 1
組
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | (4)設備棟 |  |  | (b)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
2
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 15
給排水衛生設備 |  | (4)設備棟 |  |  | (c)換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VE-1 | 400φ×1830m3/h
鋼板製有圧換気扇 | 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1
(据付含む) | 、防虫網付 |  | 台
VE-2 | 250φ×140m3/h 付属品一式
鋼板製有圧換気扇 | 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網付 | 1
(据付含む) |  |  | 台
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
給排水衛生設備 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ｶﾞｽ設備 |  | (5)ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 別紙
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 17
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
設計審査手数料 | 30ｍｍ未満
82
か所
設計審査手数料 | 75ｍｍ以上
4
か所
竣工検査手数料 | 30ｍｍ未満
82
か所
竣工検査手数料 | 75ｍｍ以上
4
か所
計
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
32.87
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
21.95
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
10.92
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 10.92
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | 投棄料
10.92
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装
| 仮復旧 | 6.4
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 18
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (a)給水引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 14.8
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.64
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.28
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.64
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.28
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 投棄料
0.64
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 路盤材 投棄料
1.28
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (b)給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
16
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
9.85
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
6.15
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 6.15
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
残土処分費 | 投棄料
6.15
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 19
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (c)散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
93.35
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
59.79
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
33.56
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 33.56
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
残土処分費 | 投棄料
33.56
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
矢板工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
軽量鋼矢板建込工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 88.1
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板引抜工 | Ⅱ型 t4mm 矢板長さ3.5m
(標準有効幅 W=25 |  | 88.1
0mm) |  |  | ｍ
軽量鋼矢板運搬費 | 運搬費(積込み･取卸し共)
29.11
ｔ
軽量鋼矢板整備費 | Ⅱ型 t4mm
(標準有効幅 W=25 |  | 29.11
0mm) |  |  | ｔ
軽量鋼矢板賃料( | Ⅱ型 t4mm
標準有効幅 W=25 |  | 873.3
0mm) |  |  | t・日
軽量金属支保工 | 軽量金属腹起材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 88.1
ｍ
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
基本料 | W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm) | 120
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属腹起材
賃料 | W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm) | 3600
本・日
軽量金属支保工 | 軽量金属切梁材（設置撤去共）
| 2段 3.5m以下 | 96
ｍ
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
基本料 | L=600-1,000(mm) | 120
本
軽量金属支保工材 | 軽量金属切梁材
賃料 | L=600-1,000(mm) | 3600
本・日
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 20
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
444.91
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
358.65
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
35.97
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 86.26
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
残土処分費 | 投棄料
86.26
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装
| 仮復旧 | 5.6
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (d)排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 9.6
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.56
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.12
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.56
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.12
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 投棄料
0.56
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 路盤材 投棄料
1.12
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 21
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (e)給水撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
24.84
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
24.84
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装
| 仮復旧 | 49.02
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装
| 本復旧 | 54.92
㎡
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (e)給水撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 147.5
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 6.55
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 9.8
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6.55
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 9.8
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 投棄料
6.55
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 路盤材 投棄料
9.8
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 22
給排水衛生設備 |  | (1)屋外設備 |  |  | (e)給水撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
鋼管類撤去(給排 | 地中配管 80A
水冷却水) |  | 3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 地中配管 100A
水冷却水) |  | 42
再使用しない |  |  | ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
銑ﾀﾞﾗｲ
0.86
ｔ
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (2)屋内設備 |  |  | (a)共用給排水通気横引管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
SUS製 製作金物 | 4×100×50 (溝形鋼)
1.8
ｍ
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 4.6
ｍ
SUS製 製作金物 | 6× 50×50 (等辺山形鋼)
28
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 23
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (a)連結送水管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
配管支持架台 | 650Wx600H
1
個
配管支持架台 | 750Wx600H
1
個
配管支持架台 | 400Wx500H
1
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
給水管 保温 | 標仕保温材
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 7
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 1
| 100A |  | ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (3)消火設備 |  |  | (a)連結送水管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
2.05
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
0.82
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
1.23
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 1.23
| 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
残土処分費 | 投棄料
1.23
ｍ3
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 24
給排水衛生設備 |  | (4)設備棟 |  |  | (a)機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏/m3未満
0.18
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
小形給水 | 標準基礎 3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台
ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 基
計
直 接 工 事 費 別紙明細
給排水衛生設備 |  | (4)設備棟 |  |  | (b)配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
配管用 | 露出 50A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 0.5
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 80A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 8.8
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 13.8
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 25
給排水衛生設備 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備工事 新営工事
24
か月
計

## 共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
14
人
計

## 細目(共用)
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 1
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 2DK (12階建）（4系統）X4-5,5-6,6-7,7-8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 9.9
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7.4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2.8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8.5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15.8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 0.5
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
吸排気弁 | 青銅製 25
1
個
量水器 | 20A
(取付のみ) |  | 11
個
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A（減圧弁付き） 集合住宅用
6
か所
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A 集合住宅用
5
か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32.9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 0.9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 32.9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 2DK (12階建）（4系統）X4-5,5-6,6-7,7-8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 65.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 0.9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2.2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4.4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 2
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 3DK+2DK-MAI (12階建）（3系統）X1-2,2-3,3-4
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10.8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 7.4
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2.8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 8.5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 15.8
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋外架空・暗渠 50A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 0.5
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
吸排気弁 | 青銅製 25
1
個
量水器 | 20A
(取付のみ) |  | 12
個
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A（減圧弁付き） 集合住宅用
7
か所
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ | 20A 集合住宅用
5
か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32.9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 0.9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 32.2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 3DK+2DK-MAI (12階建）（3系統）X1-2,2-3,3-4
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 65.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 0.9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2.2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4.4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
消音工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 3
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK(基準階）（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
節水形洋風便器( | CS370P SH371BA TC290（相当品）
紙巻器取付費込) | - - | 1
（府営住宅用） |  |  | 組
紙巻器(材料のみ) | YH50H（相当品）
1
個
ﾀｵﾙ掛け | YT500S4（相当品）
1
個
洗面化粧台（府営 | LDDB060BA3MQ1A T1122P（相当品）
住宅用） |  | 1
組
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | LMDB060B1GDG1G（相当品）
（府営住宅用） |  | 1
組
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ | PWP900R(相当品)
| ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付 | 1
組
横水栓 | TW11R（新あいあい洗濯用）
1
個
二槽式洗濯機用継 | THY277-1（相当品）
手(材料のみ) |  | 1
個
ｼｬﾜｰ式混合水栓 | TBV03402J(相当品)(新あいあい)
（府営住宅用） |  | 1
個
流し用混合水栓（ | TKS05301J（相当品）
府営住宅用） |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm
湯器接続用) |  | 3
本
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2.1
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 10A
工法用部材) |  | 7
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 13A
工法用部材) |  | 26.2
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK(基準階）（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 16A
工法用部材) |  | 12
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 22A
ﾞｰ工法用部材) |  | 7
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 25A
ﾞｰ工法用部材) |  | 26.2
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 28A
ﾞｰ工法用部材) |  | 12
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管22A×実管10A
7
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管25A×実管13A
26.2
ｍ
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 3P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 5P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A×ﾈｼﾞ部 13A
2
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A×ﾈｼﾞ部 13A
6
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 13A
1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 20A
3
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A
2
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A
2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 22A×実管10A
2
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 4
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK(基準階）（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 25A×実管13A
2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 28A×実管16A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管10A・さや管22A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管13A・さや管25A
6
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管16A・さや管28A
2
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A
3
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)
1
個
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1.2
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2.6
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 0.5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ | 40-50A
1
個
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追 | PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)
い炊き用) |  | 6.5
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 30A
ﾞｰ工法用部材) |  | 4.7
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK(基準階）（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遮熱管 | (10)
3.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A
1
個
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手 | 10A (ﾍﾟｱ)
1
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 5
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 3DK(基準階）（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
節水形洋風便器( | CS370P SH371BA TC290（相当品）
紙巻器取付費込) | - - | 1
（府営住宅用） |  |  | 組
紙巻器(材料のみ) | YH50H（相当品）
1
個
ﾀｵﾙ掛け | YT500S4（相当品）
1
個
洗面化粧台（府営 | LDDB060BA3MQ1A T1122P（相当品）
住宅用） |  | 1
組
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | LMDB060B1GDG1G（相当品）
（府営住宅用） |  | 1
組
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ | PWP900R(相当品)
| ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付 | 1
組
横水栓 | TW11R（新あいあい洗濯用）
1
個
二槽式洗濯機用継 | THY277-1（相当品）
手(材料のみ) |  | 1
個
ｼｬﾜｰ式混合水栓 | TBV03402J(相当品)(新あいあい)
（府営住宅用） |  | 1
個
流し用混合水栓（ | TKS05301J（相当品）
府営住宅用） |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm
湯器接続用) |  | 3
本
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2.1
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 10A
工法用部材) |  | 7
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 13A
工法用部材) |  | 26.2
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 3DK(基準階）（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 16A
工法用部材) |  | 12
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 22A
ﾞｰ工法用部材) |  | 7
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 25A
ﾞｰ工法用部材) |  | 26.2
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 28A
ﾞｰ工法用部材) |  | 12
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管22A×実管10A
7
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管25A×実管13A
26.2
ｍ
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 3P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 5P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A×ﾈｼﾞ部 13A
2
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A×ﾈｼﾞ部 13A
6
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 13A
1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 20A
3
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A
2
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A
2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 22A×実管10A
2
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 3DK(基準階）（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 25A×実管13A
2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 28A×実管16A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管10A・さや管22A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管13A・さや管25A
6
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管16A・さや管28A
2
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A
3
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)
1
個
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 1.2
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2.6
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 1.4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 0.5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ | 40-50A
1
個
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追 | PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)
い炊き用) |  | 6.5
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 30A
ﾞｰ工法用部材) |  | 4.7
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 3DK(基準階）（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遮熱管 | (10)
3.6
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A
1
個
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手 | 10A (ﾍﾟｱ)
1
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
身障者用大便器( | CS20AB（相当品）
紙巻器取付費込) | SH30BA(P) HE10JKR TC291 | 1
（府営住宅用） |  |  | 組
紙巻器(材料のみ) | YH51R（相当品）
1
個
掃除流し | SK500（相当品）
| 水栓(T200BSQ13C) | 1
組
洗面化粧台（府営 | MXHF0750(相当品) ２面鏡付き
住宅用） |  | 1
組
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ | PWP900R(相当品)
| ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付 | 1
組
横水栓 | TW11R（新あいあい洗濯用）
1
個
二槽式洗濯機用継 | THY277-1（相当品）
手(材料のみ) |  | 1
個
流し用混合水栓（ | TKS05301J（相当品）
府営住宅用） |  | 1
個
横水栓 | T200BSQ13C
1
個
ﾎﾞｰﾙ止水栓 | ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm
湯器接続用) |  | 3
本
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2.1
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 10A
工法用部材) |  | 13.7
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 13A
工法用部材) |  | 45.4
ｍ
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 16A
工法用部材) |  | 11.6
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 22A
ﾞｰ工法用部材) |  | 13.7
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 25A
ﾞｰ工法用部材) |  | 45.4
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 28A
ﾞｰ工法用部材) |  | 11.6
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管22A×実管10A
13.7
ｍ
消音ﾃｰﾌﾟ | さや管25A×実管13A
45.4
ｍ
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 3P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
さや管工法用ﾍｯﾀﾞ | 7P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）
ｰ(保温ｶﾊﾞｰ共) |  | 1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A×ﾈｼﾞ部 13A
2
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A×ﾈｼﾞ部 13A
8
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 13A
1
個
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 16A×ﾈｼﾞ部 20A
3
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 10A
1
個
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ | 実管 13A
1
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 22A×実管10A
1
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 25A×実管13A
1
個
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 28A×実管16A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管10A・さや管22A
2
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管13A・さや管25A
8
個
遮熱ｷｬｯﾌﾟ | 実管16A・さや管28A
2
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管22A×実管10A
2
個
立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | さや管22A×実管10A
1
個
立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ | さや管25A×実管13A
1
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A
4
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)
1
個
水栓ﾎﾞｯｸｽ | さや管25A×実管13A(壁貫通ｴﾙﾎﾞ)
1
個
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 2.6
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 3.1
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
洗面洗濯器具 | 樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管 40A*500L
1
個
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ | 40-50A
1
個
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(暖 | PTP-7A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ有)
房乾燥機用) |  | 3.4
ｍ
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ | 10A
工法用部材) |  | 4.4
ｍ
さや管(さや管ﾍｯﾀ | 22A
ﾞｰ工法用部材) |  | 5.4
ｍ
遮熱管 | (10)
3
ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 22A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ7A(ｹｰﾌﾞﾙ有)
2
個
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ | さや管 22A×実管10A
2
個
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 2DK（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇類(BL規格) | 深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa
(府営住宅用) | 手元ｽｲｯﾁ有 | 1
台
換気扇類（府営住 | 天井扇 浴室用 70m3/h*70Pa
宅用） | 24時間対応 | 1
台
換気扇類(BL規格) | 天井扇 便所用 40m3/h*30Pa
(府営住宅用) | - | 1
台
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 11.3
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸ | 100㎜ (締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
ﾄ |  | 3
本
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ (2m/本)
(Wﾀｲﾌﾟ) |  | 1
本
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 3DK（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇類(BL規格) | 深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa
(府営住宅用) | 手元ｽｲｯﾁ有 | 1
台
換気扇類（府営住 | 天井扇 浴室用 70m3/h*70Pa
宅用） | 24時間対応 | 1
台
換気扇類(BL規格) | 天井扇 便所用 40m3/h*30Pa
(府営住宅用) | - | 1
台
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 11.5
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸ | 100㎜ (締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
ﾄ |  | 3
本
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ (2m/本)
(Wﾀｲﾌﾟ) |  | 1
本
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
換気扇類(BL規格) | 深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa
(府営住宅用) | 手元ｽｲｯﾁ有 | 1
台
換気扇類（府営住 | 天井扇 MAIﾊｳｽｻﾆﾀﾘｰ 90m3/h*50Pa
宅用） | 24時間対応 | 1
台
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 | 屋内一般 100A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 |  | 6.5
三層管(RF-VP) |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 1
ｍ
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸ | 100㎜ (締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)
ﾄ |  | 2
本
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ (2m/本)
(Wﾀｲﾌﾟ) |  | 1
本
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
直 接 工 事 費 細目別内訳
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 100A | 90
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付(SUS製)
ｯﾌﾟ | 100A | 70
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 150A | 12
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付(SUS製)
ｯﾌﾟ | 150A | 68
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計

## 別紙(共用)
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 11
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 2DK (12階建）（4系統）X4-5,5-6,6-7,7-8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 5× 40×40 (等辺山形鋼) | 2.2
ｍ
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 6.6
ｍ
SUS製 製作金物 | 6× 50×50 (等辺山形鋼)
6.6
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細
屋内衛生設備工事 |  | 共用給排水通気立管設備工事 |  |  | 3DK+2DK-MAI (12階建）（3系統）X1-2,2-3,3-4
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水管消音 | 80A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 3
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
排水管消音 | 100A
(鉛ｼｰﾄ+保温 |  | 3.5
+鉛ｼｰﾄ巻） |  |  | ｍ
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 5× 40×40 (等辺山形鋼) | 2.4
ｍ
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 7.2
ｍ
SUS製 製作金物 | 6× 50×50 (等辺山形鋼)
6.6
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 12
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK(基準階）（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 28
3
か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 3DK(基準階）（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 28
3
か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 13
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内衛生設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 22
3
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 28
2
か所
計
直 接 工 事 費 別紙明細
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 2DK（44室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 0.7
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 14
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 3DK（33室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 0.7
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | 2DK-MAI（3室）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50 | 0.7
ｍ
計
直 接 工 事 費 別紙明細 | [5 empty] | 15
屋内衛生設備工事 |  | 住戸内換気設備工事 |  |  | ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 5× 40×40 (等辺山形鋼) | 36.5
ｍ
鋼製 製作金物 | 防錆塗装
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 15.4
ｍ
計

## ガス総括表
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
溶接工事 | 溶接工事 | 式 | 1
共用管工事 | ねじ工事 | 式 | 1
２ＤＫタイプ | ねじ工事 | 戸 | 44
３ＤＫタイプ | ねじ工事 | 戸 | 33
２ＤＫ－ＭＡＩタイプ | ねじ工事 | 戸 | 3
端数金額
ねじ工事 計
総合計

## ガス内訳書
溶 - 1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[溶接工事]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 50 | ｍ | 32.5
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 80 | ｍ | 37.5
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 80 | ｍ | 1
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 20
ＫＮコート充填費 | 80 | ヶ所 | 1
支持工事Ｂ | 50 | ｍ | 32.5
支持工事Ｂ | 80 | ｍ | 37.5
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 50 | ｍ | 32.5
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 80 | ｍ | 37.5
土砂入替（土被り１．０ｍ未満） |  | ｍ | 1
諸経費
端数切捨
合 計
共 - 1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[共用管工事]
配管（白鉄管） | 25 | ｍ | 42.5
配管（白鉄管） | 32 | ｍ | 109
配管（白鉄管） | 40 | ｍ | 67.5
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 29
埋設配管（ＰＥ） | 75 | ｍ | 8.5
メーター・分岐ガス栓 | 50 | 個 | 7
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 77
機械掘削加算 |  | 日 | 1
サービスバルブ（ＰＥ） | 75 | 個 | 1
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 7
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 8.5
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 8.5
諸経費
合 計
２ＤＫ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[２ＤＫタイプ]
家庭用スマートメーター取付４号 | 4 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 20 | ｍ | 0.5
フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 12.5
フレキ管 ２０Ａ | 20 | ｍ | 0.5
サヤ管付フレキ管 ８Ａ | 8 | ｍ | 1
サヤ管付フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 1
ＬＡペアガス栓 Ｒ ライン |  | ＬＮ | 1
検査孔付機器接続ガス栓１５Ａ | 15 | 個 | 1
ガスコンセント（Ｃ）ライン |  | ＬＮ | 1
メーター・分岐ガス栓 | 20 | 個 | 1
ヘッダー ３Ｐ | 3 | 個 | 1
サブヘッダー ２Ｐ | 215 | 個 | 1
接続工事費 |  | ヶ所 | 1
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 2
メーター支持金具 |  | ヶ所 | 1
露出ガス栓用固定部材 |  | 個 | 1
諸経費
合 計
３ＤＫ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[３ＤＫタイプ]
家庭用スマートメーター取付４号 | 4 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 20 | ｍ | 0.5
フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 12.5
フレキ管 ２０Ａ | 20 | ｍ | 0.5
サヤ管付フレキ管 ８Ａ | 8 | ｍ | 1
サヤ管付フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 1
ＬＡペアガス栓 Ｒ ライン |  | ＬＮ | 1
検査孔付機器接続ガス栓１５Ａ | 15 | 個 | 1
ガスコンセント（Ｃ）ライン |  | ＬＮ | 1
メーター・分岐ガス栓 | 20 | 個 | 1
ヘッダー ３Ｐ | 3 | 個 | 1
サブヘッダー ２Ｐ | 215 | 個 | 1
接続工事費 |  | ヶ所 | 1
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 2
メーター支持金具 |  | ヶ所 | 1
露出ガス栓用固定部材 |  | 個 | 1
諸経費
合 計
２ＤＫ－ＭＡＩ－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[２ＤＫ－ＭＡＩタイプ]
家庭用スマートメーター取付４号 | 4 | 個 | 1
配管（白鉄管） | 20 | ｍ | 0.5
フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 17
フレキ管 ２０Ａ | 20 | ｍ | 0.5
サヤ管付フレキ管 ８Ａ | 8 | ｍ | 1
サヤ管付フレキ管 １５Ａ | 15 | ｍ | 1
Ｙ型ホースガス栓（Ｆ１．２）ライン |  | ＬＮ | 1
ガスコンセント自在型１口 ライン |  | ＬＮ | 1
検査孔付機器接続ガス栓１５Ａ | 15 | 個 | 1
ガスコンセント（Ｃ）ライン |  | ＬＮ | 1
メーター・分岐ガス栓 | 20 | 個 | 1
ヘッダー ３Ｐ | 3 | 個 | 1
サブヘッダー ３Ｐ | 315 | 個 | 1
接続工事費 |  | ヶ所 | 1
貫通用箱入れ跡モルタル仮復旧 |  | ヶ所 | 2
メーター支持金具 |  | ヶ所 | 1
露出ガス栓用固定部材 |  | 個 | 1
諸経費
合 計