## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府なにわ北府税事務所空調設備改修工事
| 工事場所 | 大阪市北区西天満三丁目
| 工 期 | 2025-02-28
| 工事概要 | 空調設備工事一式（改修） ・水冷チラーユニット（冷房能力170kw×２）、温水ボイラー（定格出力465kw×１）、 冷却塔（冷却能力453.5kw×１）、鋼板製膨張水槽、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプ の撤去及び新設 ・上記設備改修工事に伴う配管配線等付帯工事 【既存施設概要】 SRC造 地上６階建地下１階 延べ面積3,145㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
| 1 |  | 29310296
式
電気設備工事
| 1 |  | 6201322
式
計
35511618
共通費
共通仮設費
| 1 |  | 2372735
式
現場管理費
| 1 |  | 11877737
式
一般管理費等
| 1 |  | 6468910
式
計
20719382
工事価格
| 1 |  | 56231000
式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
| 1 |  | 29310296
式
計
29310296

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 29257592
式
ガス設備
| 1 |  | 52704
式
計
29310296

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 21066821
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 7286782
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 754375
式
空気調和設備 | 自動制御設備
|  | 1 |  | 16450
式
空気調和設備 | 直接仮設
|  | 1 |  | 133164
式
計
29257592
ガス設備 | ガス設備
|  | 1 |  | 52704
式
計
52704

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 6,201,322
式
計
6,201,322

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
| 1 |  | 2,639,308
式
動力設備
| 1 |  | 3,547,914
式
直接仮設工事
| 1 |  | 14,100
式
計
6,201,322

## E中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
|  | 1 |  | 2,639,308
式
計
2,639,308
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 3,547,914
式
計
3,547,914
直接仮設工事
|  | 1 |  | 14,100
式
計
14,100