## 法適用_水道事業
経営比較分析表（令和4年度決算）
大阪府 松原市
業務名 |  |  |  |  | 業種名 | [6 empty] | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 | 人口（人） | 面積(km2) | 人口密度(人/km2) | グラフ凡例
法適用 |  |  |  |  | 水道事業 | [6 empty] | 末端給水事業 | A3 | 非設置 | 116966 | 16.66 | 7020.77 | ■ | 当該団体値（当該値）
資金不足比率(％) |  |  |  |  | 自己資本構成比率(％) | [6 empty] | 普及率(％) | 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) |  | 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km2) | 給水人口密度(人/km2) | － | 類似団体平均値（平均値）
- |  |  |  |  | 95.11 | [6 empty] | 100 | 3067 |  | 116842 | 16.66 | 7013.33 | 【】 | 令和4年度全国平均
分析欄
1. 経営の健全性・効率性 | [17 empty] | 1. 経営の健全性・効率性について
徴収事務及び集中監視運転業務等の委託や事務の見直しによる人員削減、動力費等の費用削減などの経営努力を重ねた結果、流動比率、料金回収率及び給水原価は、類似団体平均値と比較して良好な数値で推移しております。経常収支比率についても、100％を上回っており、経常利益を確保できているとともに、類似団体平均値と比較して良好な数値で推移していると言えます。また、起債残高が低いことから、企業債残高対給水収益比率は類似他団体と比べ、非常に低い割合で推移しております。 施設利用率につきましては、近年の使用水量の減少に伴い類似団体平均値を下回っておりますが、有収率は類似団体平均値を上回っており、漏水も少ない状況を維持しています。 総合的に見て、類似団体と比較しておおむね安定した良好な経営状態を堅持しています。
2. 老朽化の状況について
類似団体と比較して、有形固定資産減価償却率の値は低くなっており、法定耐用年数が近づいている配水管等は少ない状況です。令和4年度の管路更新率は、類似団体平均値を上回り、管路経年化率も類似団体を下回るなど、更新を計画的に進めています。
2. 老朽化の状況
全体総括
近年の節水機器の普及などによる家庭での使用水量の減少及び人口減少の影響により水需要の減少傾向が続いており、今後も水量の減少傾向は継続するものと予測されます。一方、管路や施設の老朽化への対策や、大地震など災害への備えを進めるため、今後も水道施設整備基本計画の更新計画に基づく継続的な配水管の更新、改良、耐震化及び水需要に見合った施設のダウンサイジングなども行っていく必要があります。そのためには効率的で安定した事業経営を行っていかなければならず、将来にわたって安心・安全な水道水の供給を行うための経営基盤の強化に努めていきます。
全国平均 | 1① | 1② | 1③ | 1④ | 1⑤ | 1⑥ | 1⑦ | 1⑧ | 2① | 2② | 2③
| 【108.70】 | 【1.34】 | 【252.29】 | 【268.07】 | 【97.47】 | 【174.75】 | 【59.97】 | 【89.76】 | 【51.51】 | 【23.75】 | 【0.67】
①経常収支比率(％)
②累積欠損金比率(％)
③流動比率(％)
④企業債残高対給水収益比率(％)
⑤料金回収率(％)
⑥給水原価(円)
⑦施設利用率(％)
⑧有収率(％)
①有形固定資産減価償却率(％)
②管路経年化率(％)
③管路更新率(％)
【108.70】
【1.34】
【252.29】
【268.07】
【89.76】
【59.97】
【174.75】
【97.47】
【51.51】
【23.75】
【0.67】

## データ (hidden)
水道事業(法適用) | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
項番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
大項目 | 年度 | 団体CD | 業務CD | 業種CD | 事業CD | 施設CD | 基本情報 | [15 empty] | 1. 経営の健全性・効率性 | [87 empty] | 2. 老朽化の状況
中項目 | [22 empty] | ①経常収支比率(％) | [10 empty] | ②累積欠損金比率(％) | [10 empty] | ③流動比率(％) | [10 empty] | ④企業債残高対給水収益比率(％) | [10 empty] | ⑤料金回収率(％) | [10 empty] | ⑥給水原価(円) | [10 empty] | ⑦施設利用率(％) | [10 empty] | ⑧有収率(％) | [10 empty] | ①有形固定資産減価償却率(％) | [10 empty] | ②管路経年化率(％) | [10 empty] | ③管路更新率(％)
小項目 | [6 empty] | 都道府県名 | 法適・法非適 | 業種名称 | 事業名称 | 類似団体 | 管理者の情報 | 資金不足比率 | 自己資本構成比率 | 普及率 | 1ヶ月20㎥当たり家庭料金 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 給水人口 | 給水区域面積 | 給水人口密度 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均 | 比率(N-4) | 比率(N-3) | 比率(N-2) | 比率(N-1) | 比率(N) | 類似団体平均(N-4) | 類似団体平均(N-3) | 類似団体平均(N-2) | 類似団体平均(N-1) | 類似団体平均(N) | 全国平均
参照用 | 2022 | 272175 | 46 | 1 | 0 | 1 | 大阪府 松原市 | 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A3 | 非設置 | - | 95.11 | 100 | 3067 | 116966 | 16.66 | 7020.77 | 116842 | 16.66 | 7013.33 | 120.87 | 115.57 | 100.27 | 111.46 | 113.88 | 113.82 | 112.82 | 111.21 | 111.89 | 109.99 | 【108.70】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 【1.34】 | 820.67 | 596.83 | 680.74 | 572.26 | 544.37 | 335.6 | 358.91 | 360.96 | 351.29 | 364.24 | 【252.29】 | 27 | 25.46 | 28.67 | 21.84 | 19.36 | 258.26 | 247.27 | 239.18 | 236.29 | 238.77 | 【268.07】 | 121.55 | 114.25 | 94.24 | 108.71 | 112.12 | 106.07 | 105.34 | 101.89 | 104.33 | 98.85 | 【97.47】 | 142.31 | 151.58 | 148.25 | 154.82 | 153.39 | 159.22 | 159.6 | 156.32 | 157.4 | 162.61 | 【174.75】 | 58.78 | 58.22 | 58.66 | 58 | 57.27 | 62.83 | 62.05 | 63.23 | 62.59 | 61.81 | 【59.97】 | 97.41 | 97.56 | 98.63 | 97.97 | 97.38 | 88.86 | 89.11 | 89.35 | 89.7 | 89.24 | 【89.76】 | 43.4 | 42.89 | 44.17 | 45.57 | 46.87 | 47.89 | 48.69 | 49.62 | 50.5 | 51.28 | 【51.51】 | 16.91 | 17.5 | 17.99 | 18.21 | 18.37 | 16.9 | 18.26 | 19.51 | 21.19 | 22.64 | 【23.75】 | 0.6 | 0.68 | 0.34 | 0.21 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | 【0.67】
| 2022 | 272175 | 46 | 1 | 0 | 1 | 大阪府 松原市 | 法適用 | 水道事業 | 末端給水事業 | A3 | 非設置 | - | 95.11 | 100 | 3067 | 116966 | 16.66 | 7020.77 | 116842 | 16.66 | 7013.33 | 120.87 | 115.57 | 100.27 | 111.46 | 113.88 | 113.82 | 112.82 | 111.21 | 111.89 | 109.99 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 1.34 | 820.67 | 596.83 | 680.74 | 572.26 | 544.37 | 335.6 | 358.91 | 360.96 | 351.29 | 364.24 | 252.29 | 27 | 25.46 | 28.67 | 21.84 | 19.36 | 258.26 | 247.27 | 239.18 | 236.29 | 238.77 | 268.07 | 121.55 | 114.25 | 94.24 | 108.71 | 112.12 | 106.07 | 105.34 | 101.89 | 104.33 | 98.85 | 97.47 | 142.31 | 151.58 | 148.25 | 154.82 | 153.39 | 159.22 | 159.6 | 156.32 | 157.4 | 162.61 | 174.75 | 58.78 | 58.22 | 58.66 | 58 | 57.27 | 62.83 | 62.05 | 63.23 | 62.59 | 61.81 | 59.97 | 97.41 | 97.56 | 98.63 | 97.97 | 97.38 | 88.86 | 89.11 | 89.35 | 89.7 | 89.24 | 89.76 | 43.4 | 42.89 | 44.17 | 45.57 | 46.87 | 47.89 | 48.69 | 49.62 | 50.5 | 51.28 | 51.51 | 16.91 | 17.5 | 17.99 | 18.21 | 18.37 | 16.9 | 18.26 | 19.51 | 21.19 | 22.64 | 23.75 | 0.6 | 0.68 | 0.34 | 0.21 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.6 | 0.67
| Ｎ－４年度 | Ｎ－３年度 | Ｎ－２年度 | Ｎ－１年度 | Ｎ年度
年度 | 2030-01-01 | 2031-01-01 | 2032-01-02 | 2033-01-03 | 2034-01-04
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ←年数補正
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ←日数補正
| "H"yy | "R"dd | "R"dd | "R"dd | "R"dd | ←書式設定
Formulas:
年度 = DATEVALUE(B7+12-[年度, row below]&"/1/"&B12)
団体CD = DATEVALUE(B7+12-[団体CD, row below]&"/1/"&C12)
業務CD = DATEVALUE(B7+12-[業務CD, row below]&"/1/"&D12)
業種CD = DATEVALUE(B7+12-[業種CD, row below]&"/1/"&E12)
事業CD = DATEVALUE(B7+12-[事業CD, row below]&"/1/"&F12)