## 様式ー１点検等の検証
様式ー１ 点検及びデータ蓄積の検証
〇全ての施設（構造物単位）を対象に実施。
〇現在、実施している施設、点検分類毎（以下、参考）に検証。
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 評価基準 | [5 empty] | 検証１ |  |  | 検証２ |  | 検証３ | 検証4 | 検証5 | 検証６ | 検証７ | 技術基準 （点検要領）
[10 empty] | 〇致命的な不具合を見逃さない |  |  | 〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて |  | 〇データ蓄積・活用 | ○効率的・効果的な点検の実施（重点化） | 〇府民など参加 | 点検等実態（現場での課題(問題点）） | 点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
|  |  |  | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他 |  | 第三者被害の評価 | １）日常的な安全の視点 |  |  | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点 |  |  |  | 例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
|  |  |  | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | 内容 評価基準等 | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを 生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。 | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ①データ蓄積状況（いつから、どのように） ②データ活用状況 ③データの管理体制 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが必要と考えている場合はその内容を記載。 例） ①つけている。 ②施設の重要度や特性、状態。 ・経過年数（高度経済成長期） ・大型交通量など考慮し、点検実施のランクを決めて頻度を変えている。 重要箇所は3年に1回、一般箇所5年に1回 | 〇参加できる内容など
橋梁 | 日常 | 委託（指管） | 随時 | [6 empty] | ・施設の変状や異常が無いか目視点検 |  | ※防災公園 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁 | ①予防保全 |  | ①定期点検を開始。点検結果は、点検調査票として蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 ※健全度調査は大阪府で管理 | ・幹線道路上の橋梁 ・広域避難地の避難ルート上の橋梁 ・利用頻度の高さ | ― |  | 指定管理者で実施（２名体制） | ・橋梁定期点検要領（案） ・大阪府営公園公園施設安全管理要領 ・公園施設長寿命化計画策定指針（案）
| 定期 | 委託 | 1回/5年 | ○ | Ａ：全体的に健全 Ｂ：部分的に劣化が進行 Ｃ：全体的に劣化が進行 Ｄ：全体的に顕著な劣化 |  |  |  |  | ・各橋梁の構造材の損傷等の劣化や安全性などについて詳細な点検（目視点検）を行い、各施設毎に総合的な判定（評価）を行う | [8 empty] | 大阪府より受注した業者が実施 （複数名）
工作物 ※上記以外の全ての公園施設 | 日常 | 委託（指管） | 毎日 | [6 empty] | ・施設の変状や異常が無いか目視点検 |  |  | ①事後保全と予防保全の混在 | ― | ①巡視結果として、巡視点検日報を蓄積 ②補修の優先順位付けの参考として活用 ③指定管理者及び大阪府の双方で蓄積・管理 | ・利用頻度の高さ | ― |  |  | ・大阪府営公園公園施設安全管理要領
◇黄色部分：全体検討部会にて項目の確認

## 様式―2維持管理手法の検証及び最適補修タイミングの検討
様式ー２維持管理手法の検証及び最適補修時期や手法の検討
検証施設の分類 |  |  | 検証 | [5 empty] | 最適補修時期や手法の検討
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設（構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど |  | 最適補修時期や手法の考え方 | 左記を導くための検討内容 | 目標とする管理水準 施設が確保すべき信頼性のあり方
公園施設 | 橋梁 |  | 状態監視型 | 日常巡視の中で発見された腐食・破損について必要に応じて精密診断を実施して、補修等の対策を順次実施 | 最適な更新タイミング 点検頻度 | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化の進行要因（経過年数、利用頻度、周辺の環境等） 重要度の判定（利用頻度・安全性）
◇着色部分：全体検討部会にて項目の確認
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入（緑色部分欄は除く）
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証（今後の維持管理手法、最適な補修時期や手法の考え方の検討）

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
例示 | [12 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
橋梁（公園） | 点検結果 |  | 海浜部 利用頻度 | 都市公園技術標準 |  |  | 安全性 | 迂回路の有無 | 橋梁 | 補修・更新コスト | 避難ルート |  | - | ○ | -
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
例）
道路 | 鳥飼大橋 | 橋長L=554m | S29 | H21 | 58 | 全体健全度0点 全体的に鋼桁疲労亀裂 | ボトルネック（交通渋滞解消）→車線拡幅 耐震性（広域緊急交通路） 耐荷性（２５T化路線） | - | - | -
海岸 | 古川水門 | 扉体面積51㎡ | S27 | H19 | 55 | 全体的に腐食 |  | - | - | -
| 貯木場南水門 | 扉体面積60㎡ | S40 | H24 | 47 | 全体的に腐食 | 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
海岸 | 貯木場北水門 | 扉体面積64㎡ | S40 | H30 | 5 | 全体的に腐食 | 防潮ラインの変更 防潮高さの嵩上げ | - | - | -
[8 empty] | - | - | -
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。

## 様式ー５ 更新時期の見極め
様式ー５ 更新時期の見極めの検討
分野 | 施設名 |  | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性、経済的な視点を考慮。（①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理 |  |  |  |  | 4．更新見極め要因の整理 | [11 empty] | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
[5 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他 | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 | [8 empty] | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
河川 | 水門 |  | 延命化措置が困難で、構成部品の劣化により、水門の機能の信頼性確保が困難となることが予測される場合には更新 | ② | 故障、動作不良等に繋がる設備の老朽化、損傷状況を評価 | ・耐震性能 ・操作信頼性 | 維持管理（補修・補強or更新のコスト比較 | 廃川、河道の拡幅 |  |  | マニュアルに記載の取替・更新年数 | 沿岸部 |  |  | 稼働状況 |  |  |  | LCC | 部品供給状況
港湾 | 岸壁 |  | 例） | ② | 健全度が低い岸壁・物揚場について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 接岸対象船舶の大型化 耐震性能（耐震強化岸壁） | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 取扱貨物量・入港船舶数の減少のよる護岸化 |  | 健全度 | [5 empty] | 取扱貨物量 入港船舶数 | 代替岸壁 |  | LCC | 耐震強化岸壁
下水 | 管渠 |  | （管渠は部分的更新のみ）
下水 | 雨水ポンプ | 雨水ポンプ用ディーゼル機関 | 根幹的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものおよび重要な部品が供給停止されたものは更新 ※下水における更新の定義は様式-1参照 | ② | 機器としての健全度が2以下のものについて更新 | 起動性を高めるためのポンプ型式変更 | 健全度が低いものについて部品ごとの劣化度調査を行い、改築手法を検討 ※下水における改築の定義は様式-1参照 |  |  | 健全度 | 標準耐用年数 使用実績年数 |  |  |  | 稼働状況 |  | 代替施設が存在しないため、事前対策の徹底が必須 |  | LCC | 部品供給状況
公園 | 公園施設 | 橋梁 |  |  | 健全度が低い橋梁について、詳細調査 |  |  |  |  | 健全度 |  | 海浜部 | 都市公園技術標準 |  |  | 安全性 | う回路の有無 |  | LCC | 避難ルート

## 検証対象施設一覧
検証施設対象一覧
土木構造物 | [6 empty] | 設備
分野 | 道路 モノレール含む | 河川 砂防・ダム含む | 港湾 | 海岸 | 公園 | 下水 | 分野 | 道路 モノレール含む | 河川 砂防・ダム含む | 海岸 | 公園 | 下水
施設・構造物単位 | 橋梁 | 堤防・護岸（特殊堤を除く） | 岸壁 | 防潮堤 | 遊具 | 管渠 | 施設・構造物単位 | 道路照明灯* | 水門（樋門含む） | 水門（樋門含む） | 受電設備* | 沈殿池
| トンネル | 特殊堤（コンクリート） | 物揚場 | 突堤 | 園路 | 水槽等 |  | 排水設備(ポンプ) | 排水機場 | 排水機場 | 照明設備* | 生物反応槽
| 舗装 | 特殊堤（鋼構造） | 防波堤 | 離岸堤 | 橋梁 |  |  | 道路情報提供装置* | 防潮扉 | 防潮扉 | 親水設備 | 急速ろ過
| Co構造物 （擁壁、BOX、共同溝） | 堰・床止等 | 護岸 | 導流堤 | 建築物（特殊）* |  |  | トンネル設備 (トンネルジェットファン) |  |  | 排水等ポンプ設備 | 放流ポンプ
| 歩道橋 | 河道 | 橋梁 | 潜堤 | 建築物（一般）* | [6 empty] | 送風機
| 排水施設（側溝、集水桝） | 地下河川・地下調節池 | 臨港道路 | 養浜・砂浜等 | [7 empty] | 重力濃縮
| 道路法面 | 砂防堰堤 | 緑地 | [8 empty] | 機械濃縮
| 交通安全施設 （道路標識、防護柵、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ、ﾃﾞﾘﾈｰﾀ） | 急傾斜施設 （擁壁・法枠・アンカー） | 泊地 | [8 empty] | 消化
| モノレール （橋脚、軌道桁） | 地すべり施設 （集水井・横ボーリング・杭・アンカー・法枠） | [9 empty] | 脱水設備
| 街路樹* | 均一型フィルダム | [9 empty] | 焼却・熔融
|  | 中央心壁型ロックフィルダム | [9 empty] | 汚水ポンプ
雨水ポンプ
スクリーン設備
沈砂設備
ゲート設備