令和４年度

事務事業実績

庁舎室庁舎管理課

総務グループ

室の一般庶務事務を処理するとともに、各課との連絡調整、職員の給与事務、福利厚生及び旅費に関する事務、諸経費の執行や非常勤職員の報酬、賃金等の支給、公用車の任意保険の契約に関する事務を適正かつ円滑に執行した。

１任意保険の契約加入について

当課所管車両（１２台）について、任意保険に加入した。

庁舎管理グループ

１　大手前庁舎の管理について

大手前庁舎の管理については、建物の維持管理を行い、執務環境の改善に努めるとともに、大阪府庁舎管理規則に基づき庁舎の美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図るなど、府民サービスのより一層の向上と適切な庁舎管理に万全を期した。

（１）　所　管　庁　舎

| 名 称 | 構 造 | 敷地面積 | 建物面積 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本 館 | 鉄筋コンクリート造 地上 6階 地下 1階 | 14,119.00㎡ | 24,829.70㎡ | 竣 工 T15.10.31 |
| 別 館 | 鉄筋コンクリート造 地上 8階 地下 3階 | 7,083.21㎡ | 30,127.19㎡ | 竣 工 S39. 7.31 |
| 分館６号館 | 鉄筋コンクリート造 地上 ３階 地下 １階 | 1,271.31㎡ | 1,410.31㎡ | 取 得 S54. 3.31 |
| 分館７号館 | 鉄骨造 ３階建 | 別館敷地 に含む | 409.05㎡ | 竣 工 H2.10.1 |
| 大阪府公館 | 鉄筋コンクリート造 ２階建 | 4,894.37㎡ | 708.36㎡ | T12竣工 S28.10.20 国より無償譲渡 |
| 新別館南館 | 鉄骨造一部鉄筋 コンクリート造 地上10階 地下 ４階 | 9,983.74㎡ | 全体面積 28,746.56㎡ 庁舎管理課分 14,812.71㎡ | 竣 工 H7.3.31 |
| 新別館北館 | 鉄骨造一部鉄筋 コンクリート造 地上10階 地下 ４階 |  | 全体面積 17,379.16㎡ 庁舎管理課分 16,138.32㎡ | 竣 工 H9.7.16 |
| 旧職員診療所 | 鉄筋コンクリート造 地上 ４階 地下 １階 | 大阪府公館敷地に含む。 | 1,314.93㎡ | 竣 工 S39.4.1 |
| 旧職員会館 の 一 部 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | 〃 | 1,202.08㎡ |  |
| 旧府営印刷 工 場 | 鉄筋コンクリート造 地上 ２階 | 別館敷地 に含む | 657.07㎡ | 竣 工 S36. 3.15 |
| 旧議会会館 | 鉄筋コンクリート造 ２階建 | 1,272.49㎡ | 960.85㎡ | 竣 工 S37.4.30 |
| 庁舎管理課分 館 | 鉄 骨 造 ３ 階 建 ほか６棟 | 3846.52㎡ | 3728.70㎡ | 竣 工 H5.4.1 |
| 計 |  | 42,470.64㎡ | 111,473.96㎡ 庁舎管理課分 96,299.27㎡ |  |

（２）　清掃等の委託

府民サービスの向上と庁舎の清浄化を図るため、大手前庁舎（本館、別館、分館６号館、分館７号館、大阪府公館、旧議会会館）について、受水槽・高架水槽清掃、水質検査、蛍光管取替等業務を委託した。

（３） 警　備　委　託

夜間、閉庁日及び本館・別館（平日昼間）における有人庁舎警備（入退庁チェック、鍵の受け渡し、庁舎内外の巡回、遺失物の取扱等）を委託した。

分館６号館については、夜間における機械庁舎警備を委託した。

（４） 防火・防災対策と警備

庁舎の火災予防及び地震等防災対策については特に留意し、防火・防災訓練及び防火設備の点検を定期的に実施する等万全を期した。

| 種 別 | 実施年月日 | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 消防設備等の保守点検 | 毎月1回 | 救助袋、消火器、消火栓、火災警報設備、非常ベル、防火扉、各種標識等の点検を実施 |
| 室内の点検 | 毎 日 | 火気使用場所及び各室の点検については、夜間巡視時に実施 |
| 大阪府880万人訓練に伴う庁舎室（守衛）の独自訓練 | R4.9.2 | 大規模地震発生に備えた情報伝達訓練を実施 |
| 大阪府新別館 消防・防災訓練 | R4.9.27,R5.1.26 年2回 | 館内で火災が発生という想定に基づき、避難誘導、通報連絡、初期消火等の訓練を実施 |
| 部局等研修 | R4.6.30,7.1，7.11,7.13,7.14,11.2, R5.1.11,1.12,1.13,2.7 計10回 | 地震・火災発生に備えた避難、消火、救助等の訓練を実施 また、接遇を踏まえた迷惑行為対応研修やAEDによる普通救命講習を実施 |
| 防火・防災訓練 | R4.11.10 | 大手前庁舎全職員に対し大規模地震発生に備えた避難、消火、救助等の訓練を実施 |
| 守衛非常対応 | R5.1.31 | 勤務時間中、震度６強の地震が発生、庁舎被害状況の確認、庁舎使用の可否及び総務Ｇへの報告訓練を実施 |

（５） 庁舎の使用許可

行政財産を使用許可（使用承認含む）した件数は、次のとおりである。

ア　福利厚生施設関係				　５件

イ  公募による自動販売機の設置許可			　６件

ウ　公募による店舗等の使用許可		　　　　　２件

エ　報道関係				２２件

オ　官公庁				２７件

カ　各種団体等				４６件

計				　　　１０８件

（６）　新別館南館･北館

新別館南館は、大阪府、公益財団法人大阪府市町村振興協会、警察共済組合の三者による区分所有ビルであり、管理の効率化及び管理コストの低減を図る観点から新別館管理組合を設立し、建物の一元管理を行っている。

また、地下鉄谷町四丁目駅連絡通路(府有地部分)及び新別館北館の管理についても同管理組合に委ねている。

負　担　金　　　　　　　２８３，７６９，３６８　円

２　公舎の管理について

公舎の管理については、１６号公舎の跡地について、適正な維持管理に努めた。

１６号公舎の跡地　　３６４．５５㎡

３　不用品等の処分について

各課から不用品として受領した物品及び回収した古紙を次のとおり処分した。

（物　品）

廃　　棄		　２件	　	約２２トン

（古　紙）

売　　却		１２件		約１４３トン

（缶・ビン・PET）

売　　却		１２件		約１０トン

車両管理グループ

１　車両管理について

当課所管の庁用自動車を次の区分に従って適正な管理に努めた。

（令和5年3月31日現在）

| 区 分 | 台 数 | 運転者数 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 専用自動車担当 | ７台 | ７名 | 乗用車 ２台（リース車） ワンボックス車 ５台（リース車） |
| 共用自動車担当 | ５台 | ２名 | 小 型 バ ス １台（リース車） 小型貨物車 ２台（リース車） ワンボックス車 ２台（リース車） |
| 計 | １２台 | ９名 |  |

※　運転者数は、再任用職員２名を含む。

※  小型バスは、大手前～咲洲間のシャトルバスとして委託業者が運行。

２　タクシー乗車券によるタクシー使用について

当課所管の庁用自動車に不足が生じた場合は、タクシー乗車券によりタクシーを使用しており、５,１２９枚を使用した。

３　高速道路通行料のＥＴＣカード使用による一括管理について

当課所管の庁用自動車使用にかかる高速道路通行料について、平成１７年１１月から全庁的な事務の効率化・合理化を進めるため、当課において一括管理している。

４　車両の走行と燃料消費及び修理の状況について

当課所管車両の運行状況は次のとおりである。

（１）　走行距離数及び燃料消費状況　（小型バス１台は、含まない）

| 区 分 | 所管台数 | 年間走行距離数 | １台当り年間 平均走行距離数 | 年間燃料消費量 | １ℓ当たり 平均走行距離数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ガソリン車 | 9台 | 51,565㎞ | 5,729㎞ | 5,215 ℓ | 9.89 ㎞/ℓ |
| ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車 | 2台 | 12,710㎞ | 6,355㎞ | 1,421 ℓ | 8.94 ㎞/ℓ |

（２）　修理状況

| 金 額 | 発注件数 | １台当たり修繕料 |
| --- | --- | --- |
| 296,120円 | 3件 | 98,707円 |

５　安全運転教育について

コロナウイルス感染拡大防止のために、交通安全運転研修会を実施していない。

庁舎保全グループ

１　大手前庁舎施設の保守点検

（１）庁舎建物、設備の保守点検を行い、不具合を事前に発見し、執務環境の改善に努めた。設備の概要は次の通り。

| 本館・別館 | 電気設備 |  | 受電電圧 | 22,000V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 契約電力 | 1,550kWh |
|  | 非常用発電機 | （本館） | 発電電圧・容量 | 3,300V/750KVA |
|  |  | （別館） | 発電電圧・容量 | 3,300V/1,500KVA |
|  | 昇降機設備 | （本館） | 乗用エレベーター | 14人乗り 3台 |
|  |  | （別館） | 乗用エレベーター | 20人乗り 4台 |
|  |  |  | 人荷用エレベーター | 1,900kg 1台 |
|  | 空調設備 | (本館) | ガス吸収式冷温水機 | 3台 (冷)1,583kW/台 (暖)1,039kW/台 |
|  |  |  | 個別空調機 | 72台 |
|  |  | (別館) | ガス吸収式冷温水機 | 4台 （冷）739kW/台 (暖) 511kW/台 |
|  |  |  | 個別空調機 | 30台 |
| 分館6号館 | 電気設備 |  | 受電電圧 | 6,600V |
|  |  |  | 契約電力 | 93KW |
|  | 空調設備 |  | 個別空調機 | 34台 |
| 旧府営印刷所 | 電気設備 |  | 受電電圧 | 6,600V |
|  |  |  | 契約電力 | 21KW |
|  | 空調設備 |  | 個別空調機 | 19台 |
| 放送設備 | メイン音源 | 別館 | 出力 960W | 時報演奏装置1組 |
|  | 放送エリア |  | 本館、別館、分館６号館、旧府営印刷所 旧職員会館・旧職員診療所・公館・旧議員会館、新別館（府エリアのみ）、 咲洲庁舎（府エリアのみ） |  |
| 電話設備 (大手前・咲洲) | デジタル電子交換機 |  | 別館及び咲洲庁舎に各1組設置し、専用回線で接続 |  |
|  | 局線 |  | ［代表］ INS1500 2回線（23CH×2） メタル（アナログ）30回線 |  |
|  |  |  | ［ダイヤルイン（大手前）］ IP光 5回線（23CH×4 ＋ 8ch） メタル（アナログ）1回線 |  |
|  |  |  | ［ダイヤルイン（咲洲）］ IP光 4回線（23CH×4CH） |  |
|  |  |  | ［災害時優先］ メタル（アナログ）53回線 （代表2回線・ダイヤルイン1回線含む） |  |
|  | 内線 |  | 実装 3,808回線 |  |
|  |  |  | 内線 3,659回線 |  |
|  |  |  | ダイヤルイン内線 1,328番号 （ファックス含む） |  |
|  |  |  | 電話機台数 4,737台 |  |
|  | 専用線 |  |  |  |
|  | 防災無線 |  |  |  |

（２）	設備保全状況

庁舎内の設備機能を適切に維持するため、直営による日常点検等の保全業務を実施した。

- 受変電設備関係　		２９４件

- 電話設備関係		　９８件

- その他電気設備関係　　	　　３件

- 空調設備関係		５３８件

- 給排水衛生設備関係	２６４件

（３）	保守点検

庁舎の設備機能を適切に維持するため、３５件の建築、電気、空調設備、給排水衛生設備等保守点検業務を委託により実施した。

２　修繕及び改修工事

（１）直営補修（建築関係）

錠前不良、ドアクローザー不良、ブラインド不良等の補修及び雨漏りなどの応急処置を実施した。（直営工事件数９９件）

（２）直営補修等（設備関係）

設備機器の不具合、照明球切れ等の対応や電話配線不具合等の応急処置を実施した。

- 照明施設関係		３５５件

- 電話設備関係		３５６件

- その他電気設備関係	  ６４件

- 空調設備関係		  ８０件

- 給排水衛生設備関係	　６５件

（３）改修工事実施件数

執務室扉開閉調整などの修繕、執務室移転に伴う間仕切りの設置などの改修工事を実施した。（建築１５件）

（４）設備改修工事概要

設備機器の修繕、執務室移転に伴うコンセント、電話設備の移設等の改修工事を実施した。（電気８８件、空調設備４件、給排水衛生設備２件）

（５）技術協力依頼による改修工事

他部局からの技術協力依頼により改修工事を実施した。（建築５件）

３　電力等使用量

（１）廊下照明等の一部消灯などの省エネ対策に努めた。年間の電力使用量等は以下の通り。

| 年間使用電力量 |  | 本館・別館 | 分館6号館 | 旧府営印刷所 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (R4.4～R5.3） |  | 4,305,264kWh | 115,799kWh | 18,506kWh | 4,439,569kWh |
| 月平均 | (冬季12～3月) | 360,614kWh | 12,180kWh | 1,827kWh | 374,621kWh |
|  | (夏季7～9月) | 422,516kWh | 11,081kWh | 1,619kWh | 435,216kWh |
|  | (上記以外) | 319,052kWh | 6,767kWh | 1,268kWh | 327,087kWh |
| 年間水道使用量 |  | 39,416㎥ | 535㎥ | -------- | 39,951㎥ |
| 年間ガス使用量 |  | 287,855㎥ | -------- | -------- | 287,855㎥ |

（２）令和４年度の１日当たり電話平均呼量は次の通り。

| お問合せｾﾝﾀｰからの着信 | 大手前 |  | 咲洲 |  |  | 防災無線 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ダイヤルイン着信 | 発信 |  | ダイヤルイン着信 | 発信 | 着信 | 発信 |
| 呼 1,795 | 呼 5,690 | 呼 4,119 |  | 呼 3,975 | 呼 1,641 | 呼 805 | 呼 753 |

咲洲庁舎管理グループ

１　咲洲庁舎の管理について

咲洲庁舎の管理については、建物の維持管理を行い、執務環境の改善に努めるとともに、大阪府咲洲庁舎管理規則に基づき庁舎の美観の保持、火災及び盗難の予防並びに秩序の維持を図るなど、府民サービスのより一層の向上と適切な庁舎管理に万全を期した。

（１）咲洲庁舎

構　　造：鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造　地下３階地上５５階

敷地面積：２０，０００.１０㎡

建築面積：１１，２０２．９７㎡

竣　　工：Ｈ７．２.２８

購 入 日：Ｈ２２.６．１

購 入 額：８，４９７，３４６千円

（２）清掃委託

府民サービスの向上と庁舎の清浄化を図るため、咲洲庁舎について、日常・定期清掃等業務を委託した。

（３）警備委託

夜間、閉庁日及び平日昼間における有人庁舎警備（入退庁チェック、鍵の受け渡し、庁舎内外の巡回、遺失物の取扱等）を委託した。

（４）建物総合管理調整委託

入居テナントの管理調整業務（要望対応、電話料金等使用実績入力、防火・防災管理点検等）や建物管理補助業務（府所属要望対応、会議室管理等）など建物総合管理調整を委託した。

（５）消防・防災訓練

庁舎の火災予防・災害対応については特に留意し、消防・防災講習会を実施する等、万全を期した。

| 種 別 | 実施年月日 | 概 要 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防・防災訓練 | R4.7.6 | 消防・防災講習会 |
|  | R4.12.26 | 消防・防災訓練 |

※　その他、ＡＥＤ講習会を実施した。

（６）庁舎の使用許可

行政財産の使用許可（使用承認（徴収）含む）をした件数は、次のとおりである。

ア　福利厚生施設関係			　　７件

イ　官公庁					　　４件

ウ　各種団体等				　８５件

計				　９６件

根拠法令

○地方自治法

○行政財産使用料条例

○大阪府公有財産規則

（７）庁舎の貸付契約

行政財産の貸付契約をした件数は、次のとおりである。

ア　官公庁等				　４件

イ　各種団体等				３１件

計				３５件

根拠法令

○地方自治法

○行政財産使用料条例

○大阪府公有財産規則

２　不用品等の処分について

各課から不用品として受領した物品及び回収した物品、古紙、飲料容器を次のとおり処分した。

（物　品）

廃　　　　棄　　　　　　１件　　　　　　   ２８㎥

（古　紙）

売　　　　却　　　　　 １２件　　　　約１１９トン

（缶・ビン・PET）

売　　　　却　　　　　 １２件　　　　　約１０トン

根拠法令

○大阪府財務規則

咲洲庁舎保全グループ

１　咲洲庁舎施設の保守点検

（１）建築、電気、通信、機械等の庁舎施設の保守管理について、安全性に万全を期するとともに庁舎環境の改善をする等、府民サービスの向上に努めた。

咲洲庁舎の概要

| 咲洲庁舎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設規模 |  |  |  | 敷地面積20,000.10㎡ 地下３階、地上55階、高さ256ｍ |  |  |  |  |
| 延床面積等 |  |  |  | 建築面積11,202.97㎡ 延べ面積 約149,300㎡ 執務室として使用可能な面積 計73,300㎡ 基準階面積（トイレ・廊下・機械室等除く）約1,600㎡ |  |  |  |  |
| 電気 |  |  |  | 受変電：特高22kV３回線 スポットネットワーク方式 契約電力：3,600kW |  |  |  |  |
| 年間使用電力量 |  |  |  | 10,853,599 kWh |  |  |  |  |
| 月平均 |  | 冬期使用電力量 |  | 977,318 kWh |  |  |  |  |
|  |  | 夏期使用電力量 |  | 916,125 kWh |  |  |  |  |
|  |  | その他期電力量 |  | 839,190 kWh |  |  |  |  |
| 非常用発電設備 |  |  |  | 1,875kVA×2基（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ）、1,250kVA×2基（ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ） |  |  |  |  |
| 昇降機設備 | 用途 |  | 停止階 | 台数 | 速度 | 乗員数 | 積載量 | 製造業者 |
|  | 展望用 |  | 1･3･45～47･51･52 | 2 | 180m/分 | 27人 | 1800kg | 日立 |
|  | 低層用 |  | 1･2･6～17 | 6 | 240m/分 | 27人 | 1800kg | 東芝 |
|  | 中層用 |  | 1･2･6･17～28 | 6 | 360m/分 | 27人 | 1800kg | 三菱 |
|  | 高層用 |  | 1･2･6･28～39 | 6 | 420m/分 | 27人 | 1800kg | 日立 |
|  | 超高層 |  | 1･2･6･39～51 | 6 | 540m/分 | 27人 | 1800kg | 東芝 |
|  | 人荷用 |  | B3～53 | 2 | 240m/分 | 30･24人 | 1950･1600kg | オーチス |
|  | 駐車用 |  | B3～1 | 2 | 45m/分 | 15人 | 1000kg | 日立 |
|  | フェスパ |  | 1～3 | 1 | 45m/分 | 13人 | 900kg | 日立 |
|  | 高層階 |  | 46～50 | 1 | 45m/分 | 13人 | 900kg | 日立 |
| エスカレータ |  |  | 1～12号機 | 12 | 30m/分 |  |  | 日立 |
|  |  |  | 13～20号機 | 8 | 30m/分 |  |  | 三菱 |
| 自動扉 |  |  | 地下１階 | 8 | 片引き |  |  |  |
|  |  |  | １階 | 20 | 両引き18台、片引き1台、回転1台、（2台閉鎖中・回転1台/舞台裏1台） |  |  |  |
|  |  |  | ２階 | 19 | 両引き15台、片引き2台、回転2台、（2台閉鎖中・回転2台） |  |  |  |
|  |  |  | ３階 | 4 | 両引き4台 |  |  |  |
| 制振装置 |  |  |  | 基数：2基、方式：3段振り子式2方向チェーンド・アクティブ・ダンパ 振動体重量：50t/基、基本周期：5.84秒 |  |  |  | 三菱重工機械システム |
| 空調設備 |  |  | 熱源：大阪臨海熱供給(株)冷水・温水（地域冷暖房供給エリア・24時間供給） 受入容量：冷水 5,830RT/H、温水：9,240Mkal/H 空調方式：各階空調方式 中央・スケジュール発停、基準階空調：各階分散・各階4系統分散方式 |  |  |  |  |  |
| 衛生設備 |  |  | 給水設備：高置水槽、重力供給方式 （受水槽350㎥×２、高架水槽5階及び30階 16㎥×４、53階40㎥×２ |  |  |  |  |  |

冬期使用電力：１２～３月　　夏期使用電力：７～９月　　その他期使用電力：４～６月、１０月、１１月

（２）保守点検業務

庁舎の施設機能を適正に維持するため、制振装置や自動ドア及び昇降機等２５件の建築、電気、電話、空調、消防設備等の保守点検を業務委託により実施した。

２　建築・設備改修工事

（１）建築工事

・咲洲庁舎４６階内装改修工事を実施した。（１件）

・咲洲庁舎の執務室内の什器固定や執務室移転等に伴う間仕切壁の設置や清掃用ゴンドラ等の改修工事を実施した。（１７件）

（２）電気設備工事

咲洲庁舎の執務室内の電灯や照明設備・昇降機設備の改修や、電話設備の移設等の改修工事を実施した。（２５件）

（３）機械設備工事

・咲洲庁舎消火設備改修工事を実施した。（１件）

・咲洲庁舎の空調設備や給排水・鍵管理設備等の改修工事を実施した。（９件）

３　電力等使用量

照明等の一部消灯などの省エネに努め、咲洲庁舎で要した電力使用量等は、以下のとおりである。

| 区 分 |  | 使 用 量 |
| --- | --- | --- |
| 電気使用量（年間使用量） |  | 10,651,883 kWh |
|  | （夏季 7～9月） | 2,809,721 kwh |
|  | （冬季 12～3月） | 3,668,231 kwh |
|  | （上記以外） | 4,173,931 kwh |
| 冷水使用量（年間使用量） |  | 27,489,000 MJ |
| 温水使用量（年間使用量） |  | 8,831,800 MJ |
| 水道使用量（年間使用量） |  | 57,861 ㎥ |