大阪府クリーニング所衛生管理要領

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課

目　次

第１　目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　２

第２　用語の定義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　２

第３　構造設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　２

１　施設一般

２　ロッカー型クリーニング取次所

第４　衛生に必要な措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　３

１　施設一般管理

２　設備及び容器等の消毒方法

３　照明及び換気設備

４　洗濯物の取扱い

５　ランドリー処理を行う施設

６　ドライクリーニング処理を行う施設

７　しみ抜き作業

８　リネンサプライ等クリーニング所

９　ロッカー型クリーニング取次所

第５　指定洗濯物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　６

第６　従業者の衛生管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　７

第７　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………　７

大阪府クリーニング所衛生管理要領

第１　目的

この要領は、クリーニング所における望ましい施設、設備、器具、溶剤等の衛生的管理、洗濯物の適正な処理及び衛生的取扱い、従業者の健康管理等の措置を定めることにより、クリーニングに関する衛生の向上及び確保を図ることを目的とする。

第２　用語の定義

１　この要領において用いる用語は、クリーニング業法及び大阪府クリーニング業法施行条例の定めるところによる。

２　前項に定めるもののほか、次のとおり定義する。

(1)　「受渡し場」とは、洗濯物の受取り及び引渡し場をいう。

(2)　「洗濯場」とは、選別場、洗い場、乾燥場等をいう。

(3)　「ランドリー処理」とは、水洗いにより洗濯物を処理することをいう。

(4)　「ドライクリーニング処理」とは、有機溶剤を使用して洗濯物の処理することをいう。

(5)　「指定洗濯物」とは、感染症を起こす病原体により汚染し、又は汚染のおそれのあるものとして、クリーニング業法施行規則第１条に規定する洗濯物をいう。

(6)　「下着等洗濯物」とは、クリーニング業法施行規則第１条第１号から第４号に規定する洗濯物をいう。

(7)　「リネンサプライ等クリーニング所」とは、繊維製品を使用させるため貸与し、その使用済み後は、これを回収して洗濯し、更にこれを貸与することを繰り返して行うクリーニング所又はこれに類する行為を行うクリーニング所をいう。

(8)　「ロッカー型クリーニング取次所」とは、ロッカー等を介して洗濯物の受取り及び引渡しを行う非対面のクリーニング取次所をいう。

(9)　「収納バッグ等」とは、ロッカー型クリーニング取次所において、洗濯物の受取り及び引渡しのため、利用者に配布又は貸与した密閉式のクリーニング専用バッグ等をいう。

第３　構造設備

１　施設一般

(1)　クリーニング所における受渡し場、洗濯場及び仕上場は、洗濯物の処理及び衛生保持に支障のない程度の広さ及び構造であって、それぞれが区分されていること。

(2)　洗濯場は、受渡し場及び仕上場と隔壁等により区分されていること。

(3)　クリーニング所の周囲は、排水が良く、清掃しやすい構造であること。

(4)　洗濯物の処理のために洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬剤、消毒剤等を使用するクリーニング所には、専用の保管庫又は戸棚等を設け、保管すること。

(5)　仕上場には、洗濯物の仕上げを行うための専用の作業台を設けること。

(6)　受渡し場には、取扱い数量に応じた適当な広さの受渡し台を備えること。ただし、ロッカー型クリーニング取次所は、この限りでない。

(7)　仕上げの終わった洗濯物の格納設備は、汚染のおそれのない場所に設けること。

(8)　洗濯物を運搬する車には、未洗濯のものと仕上げの終わったものを区分して入れる専用の容器等を備えること。

２　ロッカー型クリーニング取次所

(1)　堅固な構造を有し、コンクリート、ステンレス等の不浸透性材料を使用すること。

(2)　ロッカーの各区画は、密閉式であり、鍵のかかる構造であること。また、その区画内部が雨、ほこり等により外部から汚染されない構造であること。

(3)　ロッカー及び周囲は、排水が容易にでき清掃しやすい構造であること。

(4)　ロッカーの各区画に、受取りをする洗濯物の種類及び洗濯物の処理方法を表示等すること。

(5)　テレビ電話装置による通話その他これに類する方法により、利用者に対し、洗濯物の処理について説明ができる設備を備えるよう努めること。

(6)　屋内その他衛生上支障ない場所に設置されたものであること。

(7)　下着等洗濯物を取り扱う場合は、ロッカーの各区画から、臭気及び水分が容易に漏れない構造又は設備を備えること。（以下、「下着等洗濯物ロッカー」という。）

(8)　下着等洗濯物ロッカーは、消毒又は、消毒の効果を有する方法により洗濯する旨の表示等をロッカー各区画に行うこと。

第４　衛生に必要な措置

１　施設一般管理

(1)　施設内は、毎日清掃し、その清潔保持に努め、必要に応じ補修を行い、衛生上支障のないようにすること。

(2)　施設内には、業務上不必要な物品を置かないこと。

(3)　洗濯機、脱水機等の機械、作業台、運搬・集配容器等の洗濯物が接触する部分(仕上げの終わった洗濯物の格納設備又は容器を除く。)は、毎日業務終了後に洗浄又は清掃し、仕上げの終わった洗濯物の格納設備又は容器は、少なくとも１週間に１回以上清掃を行い、常に清潔に保つこと。

(4)　作業に伴って生じる繊維くず等の廃棄物は、専用容器に入れ、適正に処理すること。

(5)　清掃用具は、専用の場所に保管すること。

２　設備及び容器等の消毒方法

(1)　ランドリー処理用の洗濯機及び脱水機は、槽内及び投入取出口等を塩素剤又は逆性石けん液、両性界面活性剤等の水溶液を満たして稼働するか、又はこれら消毒液を用いて清拭することにより消毒すること。

(2)  洗濯物の格納設備又は容器及び運搬・集配容器は、塩素剤又は界面活性剤等の水溶液を用いて浸漬又は清拭等により消毒するか、又はホルムアルデヒドガスにより消毒すること。

３　照明及び換気設備

(1)　受渡し場、しみ抜き場及び仕上場の作業面の照度は、300Lux以上であること。

(2)　照明器具は、少なくとも１年に２回以上清掃すること。

(3)　局所排気装置等の換気設備及び有機溶剤回収装置は、定期的に点検、清掃を行うこと。

４　洗濯物の取扱い

(1)　仕上作業は、手指を清潔にし、清潔な作業衣等を着用して衛生的に行うこと。

(2)　仕上げの終わった洗濯物の保管は、包装するか、又は格納設備に収納し、汚染することのないよう衛生的に取り扱うこと。

(3)　アイロン仕上げのための霧吹きを行う場合は、噴霧器を使用すること。

５　ランドリー処理を行う施設

(1)　洗濯物の処理は、その種類及び汚れの程度に応じ、適当な洗剤及び薬剤(漂白剤、酵素剤、助剤等)を選定して適量を使用し、処理工程、及び処理時間を適正に調整して行うこと。

(2)　ランドリー処理に使用する水は、水道法に基づく水質基準に適合する清浄なものであること。

(3)　本洗には、60℃以上の温水を使用すること。

(4)　ランドリー処理のすすぎには、清浄な水を使用して少なくとも３回以上行うこと。

(5)　ランドリー処理による洗濯物の乾燥を自然乾燥により行う場合は、所定の乾燥場で行うこと。

６　ドライクリーニング処理を行う施設

(1)　局所排気装置等の換気設備を適正な位置に設けるなど有機溶剤使用に伴い生じる悪臭等による周辺への影響についても十分に配慮すること。

(2)　気化溶剤の回収を行うための有機溶剤回収装置を備えること。

(3)　有機溶剤の清浄化に伴って生じるスラッジ等の廃棄物を入れるふた付の容器を備えること。

(4)　有機溶剤の清浄化のために使用したフィルター等を廃棄する場合は、専用のふた付容器に納め、専門の処理業者に処理委託するなど、適正に処理すること。

(5)　洗濯物の処理は、その種類及び汚れの程度に応じ、選定した有機溶剤に水、洗剤等を適量に混合したものを使用し、処理時間、温度等を適正に調整して行うこと。

(6)　有機溶剤は、清浄なものであること。

(7)　有機溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反覆使用により溶剤中に溶出又は分散した汚れ、細菌等の吸着・除去能力が低下するので、適宜新しいものに交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにすること

(8)　洗浄効果を高めるため、溶剤中の洗剤濃度及び溶剤相対湿度を常に点検し、適正な濃度及び湿度の維持に努めること(溶剤相対湿度を75％前後に保つこと。)。

(9)　ドライクリーニング処理による洗濯物の乾燥は、乾燥機等の装置内で、使用した有機溶剤の種類等に応じて適正温度で行うこと。

(10)　ドライクリーニング用の洗濯機等は、有機溶剤の漏出がないよう常に点検し、使用中もその漏出の有無について十分留意すること。

７　しみ抜き作業

(1)　洗濯物の処理を行うクリーニング所の作業場内には、しみ抜きを行う場所を設け、適当な位置に機械的換気設備を設けること。

(2)　繊維の種類、しみの種類・程度等に応じた適当な薬剤を選定し、しみ抜き場等所定の場所で行うこと。

(3)　有機溶剤を含有するしみ抜き薬剤は、密閉できる容器に入れて使用し、それ以外のしみ抜き薬剤は、適正濃度に調整して使用すること。

８　リネンサプライ等クリーニング所

(1)　回収した洗濯物の選別及び前処理を行う場所又は設備を設け、洗濯物の種類及び汚れの程度に応じて区分して入れる容器等を備えること。

(2)　回収した洗濯物の種類及び汚れの程度に応じた選別を行い、別々に区分して処理すること。

９　ロッカー型クリーニング取次所

(1)　共通事項

ア　洗濯物は、臭気及び水分等が容易に漏れない収納バッグ等に入れ、受取り及び引渡しを行うこと。その際、複数の利用者が同一のロッカー区画を利用することのないようにすること。

イ　収納バッグ等は、洗濯場以外では開封しないこと。

ウ　洗濯物の入った収納バッグ等をロッカー区画から取り出した際には、必要に応じて、ロッカー区画内の清掃及び消毒を行うこと。

エ　確認済みの証の原本の掲示が困難な場合には、確認済みの証を確認できるＱＲコード等のロッカー等本体への貼付またはホームページ等の表示により、利用者が確実に確認できるようにすること。

オ　テレビ電話装置による通話その他これに類する方法により、営業者と利用者が洗濯物の処理について説明することができる体制を整えておくこと。

カ　下着等洗濯物以外の指定洗濯物は、ロッカー型クリーニング取次所で受取り及び引渡しを行わないこと。

キ　収納バッグ等については、使用の都度、適宜消毒を行う等、衛生上支障のないよう管理すること。

ク　緊急を要する状況に対し、利用者の求めに応じて、営業者等が駆けつけることができる体制を整えるよう努めること。

ケ　営業者が自ら設置したビデオカメラ等によりロッカー周辺や利用状況等について衛生上支障ないことを定期的に確認するよう努めること。

コ　ロッカー等及び設置場所については、定期に点検し、必要に応じ、清掃、補修等を行うこと。

サ　営業者及び利用者が、収納バッグ等に入れた洗濯物の品名、数量及び状態について把握できるよう、ロッカー等から受取り後に検品を行い、結果を利用者に通知することが望ましい。また、その記録を当面の間保存することが望ましい。

シ　収納バッグ等内の洗濯物について、未洗濯又は仕上げの終わったものであることを、収納バッグ等を未開封の状態で判別できるようにすること。

(2)　下着等洗濯物を含む洗濯物を取り扱う場合

ア 洗濯物が下着等洗濯物以外の指定洗濯物でないことを確認すること。また、その記録を当面の間保存することが望ましい。

イ 下着等洗濯物ロッカーより収納バッグ等を取り出したときは、その都度、ロッカーの区画の内壁を消毒薬品等により清掃及び消毒すること。また、その記録を当面の間保存することが望ましい。 また、引渡し後は、必要に応じて、ロッカー区画内を清掃及び消毒すること。

ウ 下着等洗濯物ロッカーでの保管期間は、利用者から下着等洗濯物を受け取ってから原則24時間以内とし、ロッカーから取り出した後は消毒を要する洗たく物を洗濯できるクリーニング所において当該下着等洗濯物を処理すること。

第５　　指定洗濯物

１　その他の洗濯物と区別して消毒するか、又は消毒の効果を有する洗濯方法により処理し、これが終了するまでは専用の容器等に納め、その他の洗濯物と接触しないよう区分すること。

２　仕上げの終わった洗濯物については、処理が適正に行われたかどうか確認を行うこと。特におしぼり、おむつ等の指定洗濯物については、適宜細菌検査等を行い、消毒及び処理の結果を確認すること。

３　指定洗濯物の一般的な消毒方法及び消毒効果を有する洗濯方法の概要

(1)　消毒方法

ア　理学的方法

(ア)　蒸気による消毒

蒸気がま等を使用し、100℃以上の湿熱に10分間以上触れさせること(温度計により器内の温度を確認すること。)。

(注)１　大量の洗濯物を同時に消毒する場合は、すべての洗濯物が湿熱に十分触れないことがある。

２　器内底の水量を適量に維持する必要がある。

(イ)　熱湯による消毒

80℃以上の熱湯に10分間以上浸すこと(温度計により温度の確認をすること。)。

(注)　熱湯に大量の洗濯物を浸す場合は、湯の温度が低下することがある。

イ　化学的方法

(ア)　塩素剤による消毒

a　さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素250ppm以上の水溶液中に30℃以上で５分間以上浸すこと(この場合終末遊離塩素が100ppmを下らないこと。)。

(注)　汚れの程度の著しい洗濯物の場合には、終末遊離塩素濃度が極端に低下することがある。

b　亜塩素酸水を使用する場合は、その遊離塩素濃度25ppm以上の水溶液中に20℃以上で10分間以上浸すこと又はその遊離塩素濃度50ppm以上の水溶液中に10℃以上で10分間以上浸すこと。

（注）　aのさらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等に比べ漂白効果は小さい。

(イ)　界面活性剤による消毒

逆性石けん液、両性界面活性剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用し、その適正希釈水溶液中に30℃以上で30分間以上浸すこと。

(注)　洗濯したものを消毒する場合は、十分すすぎを行ってからでないと消毒効果がないことがある。

(ウ)　ホルムアルデヒドガスによる消毒

あらかじめ真空にした装置に容積１m3につきホルムアルデヒド６g以上及び水40g以上を同時に蒸発させ、密閉したまま60℃以上で１時間以上触れさせること。

(エ)　酸化エチレンガスによる消毒

あらかじめ真空にした装置に酸化エチレンガス及び炭酸ガスを１対９に混合したものを注入し、大気圧に戻し50℃以上で２時間以上触れさせるか、又は１kg／cm2まで加圧し50℃以上で１時間以上触れさせること。

(オ)　過酢酸による消毒

過酢酸濃度150ppm以上の水溶液中に60℃以上で10分間以上浸すこと又は過酢酸濃度250ppm以上の水溶液中に50℃以上で10分間以上浸すこと。

(注)　過酢酸の原液は強い刺激臭や腐食性があるため、使用する際は注意すること。

(2)　消毒効果を有する洗濯方法

洗濯物の処理工程の中に次のいずれかの工程を含むものは、消毒効果を有する洗濯方法である。

ア　洗濯物を80℃以上の熱湯で10分間以上処理する工程を含むもの。

イ　さらし粉、次亜塩素酸ナトリウム等を使用し、その遊離塩素が250ppm以上の液に30℃以上で５分間以上浸し、終末遊離塩素100ppm以上になるような方法で漂白する工程を含むもの。

ウ　四塩化(パークロル)エチレンに５分間以上浸し洗濯した後、四塩化エチレンを含む状態で50℃以上に保たせ、10分間以上乾燥させる工程を含むもの。

エ　洗濯物を過酢酸濃度150ppm以上かつ60℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの又は過酢酸濃度250ppm以上かつ50℃以上の水溶液で10分間以上処理する工程を含むもの。

(注)　(1)イ(オ)の(注)に留意すること。

第６　従業者の衛生管理

１　営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が以下に掲げる感染症にかかったときは、当該従業者を作業に従事させないことと。

ア　結核

イ　感染性の皮膚疾患（伝染性膿痂疹（トビヒ）、単純性疱疹、頭部白癬（シラクモ）、疥癬等）

２　営業者は、従業者又はその同居者がジフテリア若しくはペストの患者又はその疑いのある者である場合は、当該従業者当人が感染していないことが判明するまでは、作業に従事させないこと。

第７　その他

ドライクリーニング作業の作業に当たっては、クリーニング業法（昭和25年法律第207号）、消防法（昭和23年法律第186号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）等の関係法令に従うこと。

附　則

この要領は、平成18年５月10日から施行する。

附　則

この要領は、令和４年３月31日から施行する。

附　則

この要領は、令和５年１月20日から施行する。

附　則

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

(参考)

１　クリーニング所における衛生等管理要領について

昭和57年3月31日　厚生省環境衛生局　環指第48号

平成12年８月15日改正　生衛発第1280号

平成22年11月12日改正　健発1112第５号

令和４年９月21日改正　生食発0921第１号

令和７年３月26日改正　健生発0326第４号