温泉利用許可　申請書類一覧

□１．申請書【細則様式第21号】

□２．申請手続きを第三者が行う場合は、委任状

□３．申請者が法人の場合、法人の「登記事項証明書」（３ヶ月以内）

□４．温泉掘削、増掘、動力装置許可書の写し

※但し、掘削名義人と申請者が異なる場合

①理由書

②掘削名義人又は所有権利者との利用契約書の写し

□５．温泉採取許可書又は可燃性天然ガス濃度確認書の写し

□６．温泉分析書及び別表の写し

※利用場所におけるもの及び湧出口におけるもの

※但し、両者に差がないと認められる場合には、湧出口におけるもの

のみでよい

□７．飲用の場合は、飲用基準にかかる水質検査結果

※一般細菌、大腸菌群、有機物の量（過マンガン酸カリウム消費量）

□８．誓約書【細則様式第22号】（温泉法第15条第２項各号に該当しない者

である旨）

□９．温泉利用計画

※浴槽の総容量、平均利用人数（予定）を考慮して、適正揚水量の範囲内

で、温泉使用水量を決めること

※循環ろ過器を利用する施設にあっては、絶えず新湯を注入して浴槽内の

温泉が常時新陳代謝されるよう努めること（１日当たりの使用水量は、

浴槽総容量の３倍を目安とする）

□10．温泉利用施設（浴槽、浴室等）の位置及び配管状況を明示した施設全体

の平面図

①施設全体の平面図（温泉源を明示したもの）及び立面図

②系統図（温泉源から利用場所までのフローチャート）

③配管図（温泉源から利用場所までの温泉の流れがたどれるもの）

④排水経路（放流先も含む）

※申請書類は正本１部、副本（コピー可）２部

温泉掲示内容（変更）届出書類　一覧

□１．届出書【細則様式第26号】

□２．温泉利用許可書の写し

□３．温泉分析書及び別表の写し

※知事の登録を受けた分析機関が行う温泉の成分の分析検査

□４．掲示物の文案

□５．掲示場所を示す図面

※申請書類は正本１部、副本（コピー可）２部