温泉採取許可　申請書類一覧

□１．申請書【細則様式第11号】

□２．申請手続きを第三者が行う場合は、委任状

□３．申請者が法人の場合、法人の「登記事項証明書」（３ヶ月以内）

□４．温泉掘削、増掘、動力装置許可書の写し

※但し、掘削名義人と申請者が異なる場合

①理由書

②掘削名義人又は所有権利者との利用契約書の写し

□５．温泉分析書及び別表の写し

□６．誓約書【細則様式第12号】（温泉法第14条の２第２項第２号から第４号

までに該当しない者である旨）

□７．設備の配置図及び主要な設備の構造図

□８．温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が「温泉

の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の

基準」（温泉法施行規則第６条の３第１項各号又は第３項各号に掲げる基準）

に適合することを証する書面

※作成例については、別紙を参照すること

□９．設備の配置の状況を現した写真

10．次に掲げるメタンの濃度及び量の測定結果に関する書類

□　　①ガス分離設備を通過した後の測定結果

□　　②温泉井戸又はガス分離設備からのガス排出口での測定結果

※ガス排出口が次の場所にある場合に限る

・温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面からの高さが３ｍ以下

である場所

・水平距離が３ｍであり、かつ垂直距離が上方８ｍ又は下方０．５ｍの

範囲内に、火気使用設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を

有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易

に立ち入ることができる場所がある場所

□　　③温泉の採取に伴い発生するメタンの量の測定結果

※可燃性天然ガス発生設備（温泉井戸・ガス分離設備・ガス排出口）の

構造上等の理由によりメタンの量を測定することが困難な場合を除く。

□11．採取時災害防止規程

※作成例については、別紙を参照すること

※申請書類は正本１部、副本（コピー可）２部